# 输电线路运行检修一体化管理模式分析杨帅

（国网新疆电力有限公司喀什供电公司新疆喀什844000）

摘要：在整个电力系统当中，输电线路是极其重要的一分部，它的安全运行关系到整个电网的供电情况。随着我国经济的发展，用电量不断增加，为了满足经济的需求，更多的智能设备投入到电力运输当中，所以对目前实行的输电线路运检一体化管理提出来了更高的要求。论文重点对输电线路运检一体化管理问题进行研究，并提出科学的管理建议，希望在提升输电线路运行的安全方面有一定的帮助。

关键词：输电线路；运行检修；管理

1输电线路运行检修一体化管理模式的重要作用

1.1着实提高检修工作水平

较长一段时期以来，我国实施的均是定期检修机制，在检查、修理线路的过程中大多依靠检修工作者的实践经验与技能。这种方式无法为设备性能、线路结构以及系统运行予以深入检修，导致线路检修工作流于形式，不能够实质全面的开展工作。此外，传统的检修方法非常的耗费时间，并且成本的投入很高，安全得不到保障，很容易导致延误供电。随着我国电力技术的发展，电力系统的结构目前已经得到了全新的建设。因此，传统的定期监测方法已经不能达到如今监测的标准。所以，对于传统的检修形式一定要变革，重点是提升供电线路检修的技术水平，另外还应当提升总体的工作成效。为此，应当实行运维一体化的管理形式，如此才可以确保在线路运行过程中第一时间发现问题、处理问题，这样能够有效的提高检修工作的质量。

1.2有助于整体管理更加科学合理

输电线路运行检修一体化管理是要建立在一体化技术支持的基础上才能构建的，从目前的发展趋势来看，我国电力系统正处于不断升级和更新中。因此，支持输电线路运行检修工作的只能花技术也在不断的增多，例如GPS技术、GIS技术等等。这些技术在如今已经被广泛的使用到输电线路的运行和维护之中，为输电线路的运行维护工作奠定了优良的基础。另外，供电线路的各种设施、线路的技术要求也在持续提升。已可以顺应当前先进的智能技术，从而为输电线路运行检修工作一体化的开展做出了铺垫。通过种种迹象表明，依托先进科技，构建智能化的供电线路运维一体化的管理体系特别的恰当，有很强的实操性。

2输电线路运检一体化管理的现状问题

2.1优质人力资源的匮乏

在输电线路运检一体化管理中，优秀的人力资源作为有效推动其自身为完善与发展的动力源泉，现阶段却因为专业人士的匮乏成为了制约其发展的最大的阻力。随着电力事业不断的发展，吸引大批希望抢占市场先机的社会人士加入，虽然这在一定角度上来说，增加了人力资源的受用力，但由于其人员中专业技能与职业素养方面有待提升，进而导致了输电线路运检一体化管理无法顺利的开展。不仅如此，在电网发展的不断推动下，输电线路的长度也在与日增加，而优质人力资源的匮乏更会导致其输电线路运检工作难以进行，使得输电线路故障的频繁发生，不仅浪费了其他的资源，更滞后了电力企业与社会的发展进程。

2.2缺乏责任制管理

运行人员和检修人员是分工进行输电线路的检修，但是他们各司其职，通常会割裂合作关系，造成各自为政的情况。这样一来，万一在工作中出现任何问题，责任就很难确定，这样的混乱管理不利于提高工作效率。另外还会产生互相推诿责任的情况出现，不能有效地进行检修工作。

2.3不具备完善的管理模式

电力企业虽然在输电线路检修与运行方面有一定进展，可是在实施一体化管理过程中依旧还会存在多种问题。譬如：针对信息的检修管理来看，需要管理的信息包括基建扩建项目、时间安排、检修数据等，可是因为检修与管理模式的不完善，致使这部分数据的管理成效不高，进而使输电线路的检修和运行一直处于较低的工作效率上。

3输电线路运检一体化管理建议

3.1建立输电线路运检一体化管理系统

输电线路运检一体化管理系统有利于从多个方面收集数据，制定合适的输电线路运行策略，消除输电线路运行当中的安全隐患，保障输电线路的正常运行。输电线路运检一体化管理系统的建立包含两大方面。第一，考察输电线路的运行情况，并对其进行合理的评估和分析，通过全面系统的总结，建立起符合规范的输电线路运检一体化管理系统。第二，需要组织设备检修人员进行巡视，目的是及时发现设备运行当中的隐患，做好预防工作，并对所有的情况和检修进行分类记录和分析。

3.2建立完善的设备档案库

为了减少社会资源的浪费，就必须建立完善的设备信息系统。对于日常所进行的设备运行和检修情况、当前输电线路的运行情况、输电线路的故障情况等方面，需要对其进行分类。随着输电线路规模的不断扩大，各种设备的操作日益复杂，所以对于现有的设备信息要进行全面地记录，记录当中要包括设备的性能、检修记录、运行参数等等。这样既可以给后续的工作提供参考，也可以更加详细地了解整个设备的运行情况，减少重复检修等情况。

3.3创建智能化管理平台

利用智能技术，构建智能化管理平台，发挥信息监测与传输功能，缩短输电线路检修工作时间，提高检修工作效率。此平台具有数据无线采集与定位分析等，集成了GIS技术与GPS技术，即GIS地理信息系统。在实际应用的过程中，发挥着积极的作用。这需要供电公司高度重视此平台的构建，为输电线路运检工作的开展，提供更多的技术支持。

3.4强化对维修队伍的建设

运行维修队伍是输电线路运行检修一体化管理工作的实施者，运行维修人员是输电线路检修一体化的执行者，因而运维队伍和运维人员的思想认识、技能水平等都会对输电线路的检修管理产生着直接的影响。从电力企业的角度来看，应加强对输电线路运维队伍的建设，并应引入一批经验丰富、责任心强的高素质运维人员。与此同时，还需要将立足点放在对运维人员的企业学习和培训方面，借助于规范化的学习、岗位实训练兵以及现场培训等方式来提升输电线路运维人员的责任意识和技术水平。以此为基础，将市场化管理的手段运用到运维队伍的管理中去。此外，还可借助多元化的激励手段和绩效考核等来提升运维队伍的工作积极性。从运维人员的角度来看，其也应树立现代化的管理思想，应结合社会的实际发展状态以及输电线路的具体运行情况，同时还应运用现代化的设备和技术手段来做好输电线路的检修作用，以切实提升输电线路运行管理工作的智能化水平。

3.5创建运维大数据分析系统

随着互联网的高速发展，大数据已经在各大企业中运行，电力企业可以利用大数据，建立运维大数据分析系统，这样方便于对冰区、风区、雷电区的数据信息进行收集；同时还能收集输电线路的地理数据信息以及气象数据信息，并进行信息的分析和处理，掌握输电线路的特征及规律；而且还能对输电线路上的机械设备的运行状态进行检测，一旦出现异常，能发出报警信息，使得运维人员及时做好抢修工作，提升输电线路运行的效率，保证输电线路安全正常的运行。

4结束语

综上所述，电是人们日常生活中必不可少的一种资源，对于城市来说，电就是其发展的基础，这就需要现行的输电线路运检一体化管理应当坚持与时俱进的原则，不断发现在实践当中存在的问题，逐步完善输电线路运检一体化管理体系，这不仅是广大民众正常用电的保障，也是保障我国国民经济不断提高的基础。

参考文献：

[1]贾文慧，范占强.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].技术与市场，2018，25（06）：179.

[2]张杰，童劲松.试论输电线路运检一体化管理存在的问题[J].电子世界，2018（06）：205.

[3]徐军波.简析输电线路运检一体化管理现状及对策[J].通讯世界，2017（23）：206-207.

[4]张曦.研究输电线路运行、检修一体化技术[J].通讯世界，2017（22）：209.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/809f0e2badf6c083d3cd7736.html