# 关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究王刚

山东省滨州市邹平市长山镇人民政府山东滨州256206

摘要：在建筑施工中，屋面漏水问题一直受到人们重视。文章简要分析了建筑工程中屋面防水施工技术的重要意义，浅析了防水施工中存在的各种问题，针对这些问题提出具体的防范措施，希望能够给建筑工程的屋面防水施工提供一定的保障。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术

引言

随着建筑项目越来越多，尤其是新技术、新工艺和新材料的应用，为新时期建筑工程施工技术发展带来了新的挑战。面对激烈的市场竞争，建筑企业为了可以带来更大的经济效益和社会效益，应该选择合理的坡屋面形式，做好屋面防水施工，把握技术要点，综合考量外界客观因素的影响，提升屋面防水工程质量。由此，加强建筑工程中屋面防水施工要点研究，可以改善传统工程中的不足，提升工程质量和安全，为后续相关工作提供指导和帮助。

1研究建筑工程屋面防水施工技术的重要意义

不管是怎样的建筑，其屋面防水性能都十分重要。针对容易漏水的位置，利用屋面防水施工技术，采取合理的防范措施，可减少屋面漏水的概率。

对施工中使用的防水施工技术需要深入研究，给施工人员提供良好的技术支撑。做好防水施工，有助于确保建筑的安全性能，给人们营造一个良好的居住环境。

2建筑工程屋面防水施工中存在的主要问题

2.1防水卷材质量控制

当前我国的建筑材料市场还存在一定的局限性，缺乏有效的监管，建筑材料质量良莠不齐，监管工作未能落实到实处，导致很多以次充好的材料充斥在市场中，而这些劣质材料在市场占有率较高，对于正规的防水材料产生了强烈冲击。施工单位审核材料品牌、材质不严谨，或是受到利益诱惑而购买劣质材料，对于防水原材料质量缺乏审核，导致很多存在质量的材料被应用到施工中，严重影响到程屋面防水施工质量；本项目采用的东方雨虹防水卷材，保证了材料质量。

2.2防水方案不科学

建筑工程团队在进行屋面防水施工前，首先要进行防水方案的设计，施工人员才能按照设计进行防水工程的施工。但是一些设计人员在进行设计时，没有进行全方位的考虑，有时甚至会忽略了排水系统，这样屋面排水困难会导致大量雨水的留存，对屋面进行破坏，导致屋面防水材料的使用过度，最终出现漏水的情况发生。除此之外，还有一部分设计人员在进行防水设计时，没有考虑到建筑物的实际情况以及当地的气候环境因素，设计出不合理的施工方案。不合理的施工方案设计就会影响到防水施工材料的选择，从而影响到屋面整体的防水效果。

2.3施工技术水平问题

在施工过程中，施工技术的选择十分重要，不同工程适用的施工技术和施工工艺存在一定差异。施工技术选择是否合理，将直接影响到建筑工程项目的质量，需要加强施工全过程的质量控制和监管工作，确保各项工作有序开展，为工程建设质量打下坚实基础和保障。当前的建筑工程程屋面防水施工来看，部分施工单位过分重视主体结构施工质量，对于非承重结构施工质量缺乏足够的重视，导致施工质量存在明显的差距。在程屋面防水施工中，施工技术和主体结构技术施工差距未能有效消除，各项技术质量管理工作未能落实到实处。在具体施工中，部分施工人员由于自身的技术水平未能满足程屋面防水施工质量要求，施工中过于随意，敷衍了事。由于施工单位管理人员自身的疏忽，施工中缺乏合理有效的管理和控制，所选择的材料可能在现场堆放时遭受损坏，缺乏充分的检查，导致在程屋面防水施工中无法有效保证施工质量，后续施工中屡屡出现质量问题。为了有效提升程屋面防水施工质量，就需要从全局角度出发，将技术管理工作落实到各个环节，全面提升工程施工质量，推动工程建设和发展。

3建筑工程中常见的屋面防水施工技术研究

3.1建筑防水质量准备工作

在进行施工时，最重要的就是选择施工材料。在选择材料时要明确生产厂家的实际情况，以及材料中有可能存在的质量问题，不能为了得到最大的利益而选择劣质的产品进行违规操作，因为这样会影响到整体的防水质量。在选择材料时，还必须按照各种规格来进行选择，所选择的防水材料还必须具有较强的强度以及延展性，来保证房屋的防水质量。而对生产厂家进行选择时，首先选择有保障、材料质量好的厂家，同样也不能因为利益而选择劣质的厂家，这样会影响到材料的防水功能，在后期的使用中还会引起一定的损失。相关的工作人员也要对防水材料进行仔细的检查，保障所选择材料的质量。

3.2防水的优化设计

要保证屋面的防水效果，防水施工的设计是关键。防水施工设计要结合施工区域的气候特点，充分考虑自然条件。在施工设计中，要掌握自然条件的相关数据信，以保证计算结果的准确，保证防水设计的科学性。防水材料的选择要结合建筑物的区域特点与设计特点，保证防水材料的适用性，屋面的防水还要同时兼顾排水。为了保证施工方案的可行性，对于关键数据要复核。屋面防水设计会对防水效果产生直接影响，对建筑工程的使用安全也会造成不利影响。比如，屋面的排水如果坡度的选择过小，排水效率会受到影响。在短时间发生大的降雨时，屋顶会存有大量的积水，屋面结构会受到影响，易引发漏水问题。

3.3屋面找平层

屋面找平层是屋面防水施工的技术要点之一，在具体施工前，应该对基层进行充分的清洁处理，保证基层结构的整洁性和完整性，避免基层存在积水和泥土等问题；施工人员可以对基层进行洒水处理，提升基层的湿润度；浇筑过程中，借助滚筒和尺方进行碾压处理，确保基层压实度和密实度符合工程建设要求；混凝土初凝前期，对基层进行压实抹平处理，在混凝土初凝前，完成收水和二次压光作业；施工人员应该技术将分隔条撤除，对找平层进行充分的养护处理，养护周期控制在14d左右，基层充分干燥后方可进行后续的防水层铺设工作。找平层排水设计中，坡度值控制在2%-3%左右，坡度值为2%，需要对材料找坡处理；如果坡度值为3%，可以结合依据结构找坡处理。

3.4屋面分格缝施工技术

屋面的分格缝可以有效避免渗水的情况发生，因此应将分格缝设计在屋面的转折位置，尤其是在屋面的突出位置和屋面的板支撑位置中也要保证屋面的板缝得到很好的连接。在进行防水施工方案的设计过程中，设计人员还要控制好屋面分隔缝的的距离，分格缝的距离还要符合相关规定。如果有屋面的分格缝超过6.0米的情况发生，就需要用“V”字形的分格缝并将分格缝设计在中部位置，还要深入到防水屋面的内部中去。当屋面的分格缝是排水通道时，施工人员还要根据实际情况将分格缝的施工高度度提高，增加施工的宽度，使设置的排气孔充分发挥作用，提高出气效果。如果屋面的防水层是使用沥青和石油所建，工作人员在设置分格缝时还需铺设25.0mm的油毡，使用沥青胶单边的方法进行施工，使油膏与分格缝可以充分结合。

3.5结构细节

在屋面防水施工中，应该对结构细节做好处理，包括管道周围、滴水、泛水和节点等，确保泛水凭证、光滑；滴水没有棱角损坏问题，管道自首缝隙密实；节点部位选择合适的密封材料进行密封处理。在具体施工中，还要对其他施工区域进行全面检查，贯穿于施工全过程中，推行全面防护，尽可能避免对防水性能产生破坏和影响，提升屋面防水施工质量，推动建筑工程建设和发展。

结语

综上所述，屋面防水施工是建筑工程中的重要环节，直接影响到工程质量及建筑物使用寿命。屋面防水设计时应考虑基层及环境气候等条件的影响，合理选择防水材料及施工工序，科学有效的提高防水施工技术。

参考文献

[1]龚世昆.基于屋面防水建筑施工技术的探讨[J].建材与装饰,2015(50):8-9.

[2]赵利飞.屋面防水建筑施工技术的探讨[J].中华民居(下旬刊),2014(6):267.

[3]刘小波.对建筑屋面的防水施工技术探讨[J].科技创新与应用,2014(8):202.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8111f7ea0c3063b4e9eee6e5.html