# 浅谈建筑电气照明节能设计孙大伟

奥意建筑工程设计有限公司合肥分公司安徽合肥230041

摘要：社会经济飞速发展的同时，人们的节能环保意识越来越高，逐渐将节能环保理念应用于生活中。要求节能、绿色、环保是现代社会发展呼声最高的建设模式，国家和社会要求各项生产和建设活动的开展都能做到节能环保，减少能源消耗，保持环境和经济的可持续发展。在本文当中，笔者重点讨论了建筑电气工程设计中的节能思考，提出了建筑电气工程的节能设计原则和措施，有利于进一步的普及节能建筑电气工程设计技术，减少建筑电力损耗。

关键词：建筑；电气照明；节能设计；略谈

引言

建筑工程的能源消耗量比较大，在工程设计建设的各个环节，都应该加强节能减排，缓解能源紧张局势。在建筑工程施工中，电气照明是十分重要的组成部分，因此对电气照明节能设计要点进行详细探究具有十分重要的现实意义。

1建筑电气照明节能设计的重要性

在建筑工程中，电气照明是建筑工程的重要组成部分，现如今，人们的生活质量逐渐提高，对于建筑电气照明的要求也越来越高，不仅要求其具有照明功能，而且还应该通过优化电气照明设计提升建筑整体格调。新时期，科学技术发展迅速，现代化电气照明设备的种类和规格逐渐增多，各个电气照明设备的照明效果也有一定的差异。在有些高端建筑工程中，无论是白天还是夜晚，在室内环境中，都采用各种规格的照明设备，虽然能够营造出良好的室内氛围，但是会造成能源浪费的问题，不符合建筑工程电气照明节能要求，对此，在电气照明设备的应用中，应注意避免长时间使用大量能耗，充分应用先进的节能理念，优化建筑电气照明设计。

2建筑电气照明节能设计的原则

2.1经济实用

经济适用是说在实施节能设计的同时必须要考虑到能合理控制电气照明的节能，尤其是要关注避免发生大量电力耗费与为达到美观的目的进行许多浪费电能的装饰，要在能大幅度节省成本的条件下设计出实用实惠的节能电气照明。所以在日常进行设计的过程中需设计人员将专业特长与建筑物本身结构结合起来，能充分考虑到环境保护、资源节约，能增强进行设计安排各项照明设施，实现通过设计来达到建筑电气的节能目的。

2.2绿色照明

绿色照明是指在建筑照明能够确保居民能够正常生活的基础上可以最大程度的进行省电，大幅度的节约电能，并能够提升人们的舒适体验，降低安全隐患，不会发生因质量问题而导致安全事故。可是建筑照明的绿色照明和人们传统上的认识不太一样，并不是通过提高成本来达到节能的目的，而是需要设计人员能够通过节能设计来改变和增进照明的基本功能，在能够满足人们基本生活需求，如学习、生活、娱乐的情况下，在此条件下设计出合理、高效、科学同时也满足建筑电气照明节能的标准要求。

3建筑电气照明节能设计策略

3.1合理制定照明设计方案

合理的照明设计方案在对于建筑电气照明节能设计的施工中，起着重要的施工规范指导以及行动指南的作用。因此，在正式的建筑电气照明节能施工前，要做好对于照明方案的设计工作。建议从以下几个步骤开始做起，从而确保照明设计方案的合理性以及可实践性：首先，要明确行内对于建筑电气照明设计标准的规定，确保照明设计方案不与此冲突；其次，要实地展开调研，观察和总结所要开展施工工程的建筑结构和特色功能，保证建筑电气照明节能设计方案的可实践性。笔者根据自身多年的设计施工经验，从建筑房屋自身的结构出发，将照明节能设计相关经验汇总如下：混合照明比一般的照明形式更能满足业主对于色光的要求，并且可以实现高照度照明；而自然采光照明对于房屋自身的可采光效果要求较高，并且室内墙体是浅色系，自然采光效果会更明显，这一照明形式，充分利用了建筑自身的布局特点。

3.2推广高光效灯具的使用

另外，在进行建筑电气照明节能设计的过程中，要从建筑房屋的功能设置出发，决定所需要准备的照明灯具的数量，推广高光效灯具的使用，从而大大提升光源选择的科学性以及合理性。使用高效的灯具，能够大大降低建筑电气照明所消耗的能源，符合建筑电气照明节能设计的原则。要想选择效率高、寿命长以及安全性能稳定的全部照明电器产品，就必须要在正式施工之前，做好照明方案的合理设计。笔者结合自身选择照明灯具的经验，提出以下几点注意事项：首先，要准确明确建筑物自身自然采光的效果以及所要求达到的照明效果。所选择的照明灯具，不仅要满足光照需求，而且还要达到节能减排的效果。其次，为了更好地促进相关要求的“达标”，照明灯具不仅要具备高效率的光线控制效果，而且还要有配光曲线。灯具效率的过高过低，都不利于电能达到节能减排的效果，因此，要合理控制和调节。

3.3选择合适的电源启动设备

在建筑电气照明节能设计过程中，选择合适的电源启动设备同样也是至关重要的。根据以往的试验数据显示，我们通常所使用的荧光灯，其所应用的电感镇流器发电功率仅仅是荧光灯发电功率的20%；另外，使用较多的高强度气体放电灯，它的镇流感器额定的功率是15%，而且其电子镇流感器的电能消耗只有10%。综合分析以上几种数据，我们不难发现，合适的电源启动设备，是实现体放电光源和电子镇流器相结合的形式，通过电源设备之间的优化组合，达到降低电能消耗的效果。

3.4采用智能照明控制系统

最近，随着我国建筑行业对照明设计越来越重视，为了提高其应用效果，逐渐成熟的智能控制系统也被应用在照明管理系统中去。智能照明控制系统不仅可以确保灯具的正常、稳定运行，而且还能保证灯具达到最佳的照明功率。智能照明控制系统的应用，大大减少了在照明过程中，由于电压过大，所产生的照明眩光，从而使得照明更加均匀，其发射的光线更加柔和，从而大大降低了电能的消耗。智能照明控制系统凭借自身较强的适应性，被广泛的应用在照明以及混合电路系统中，其工作原理是通过亮度传感器自动调节的灯光的强度，有效降低了不必要电能的消耗，能够实现在恶劣的电网环境，甚至是高负荷的电路系统中稳定、连续的工作。因此，可以说智能照明控制系统的应用的有效的降低了灯具后期的维修成本，延长了灯具的使用周期。

3.5加大研发新产品力度

加大研发新产品力度是实现建筑照明节能设计与时俱进的有效途径。在很多情况下，受制于当前的技术水平以及设备条件，建筑房屋自身尚且无法充分利用自然资源。通常情况下，设计人员会通过增加玻璃窗的数量以及在建筑顶层安装一定的光能转化设备，来实现对于自然光线照明的需求。但是，我们不难发现，这种手段仅仅局限于建筑物的高层，而对于建筑的低层却无法实现调节光线自然采光的效果。针对这一局限，相关设计人员就应该加大对于照明设备的研发力度，比如新出现的光纤其应用效果就非常好，能够解决，就是解决不少问题。光纤照明的工作原理是，通过室外的太阳光采集装置将太阳光反射到室内照明灯具，从而实现了室外光的有效传导，大大降低了能源消耗。

结束语

通过本文对建筑电气照明中节能设计措施的分析和阐述，使我们了解到节能是一个多方面综合影响的问题，各类不同建筑对照明节能的具体设计有着不同的要求，并且有关建筑节能工作的政策、法规不断出台，也对建筑照明节能的设计提出了更高的要求。在设计建筑电气节能的过程中，既要达到建筑物功能方面提出的要求，提供一个良好的环境等，又要全面考虑建筑电气照明设计的经济型，必须要这样，才可以实现理想的节能成效。

参考文献

[1]钟有明.民用建筑电气设计中的节能措施探讨[J].中国新技术新产品，2016（3）：266～267.

[2]关键．建筑电气照明节能设计的探讨[J]．科技创新导报，2015（22）

[3]中国建筑科学研究院．GB50034－2013建筑照明设计标准［S］．北京:中国建筑工业出版社，2014．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/814896d0b29d291d424074f7.html