# 数字读出系统论文-朱劲夫,薛涛,聂奇缘,韦亮军,文敬君

导读:本文包含了数字读出系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:CLYC,数据采集系统,以太网供电,脉冲形状甄别

### 数字读出系统论文文献综述

朱劲夫,薛涛,聂奇缘,韦亮军,文敬君[1]（2018）在《CLYC探测器的PMT一体化数字读出系统的研制》一文中研究指出Cs_2LiYCl_6 (CLYC)闪烁体是具有快、热中子和伽马射线甄别能力的新型探测器,具有替代3He正比计数管和NaI (Tl)闪烁体的潜力。本文针对小型化和分布式应用需求(比如便携式中子-伽马谱仪和成像系统)的CLYC探测器,研制出了PMT一体化的数字读出系统。该系统以"板-板"堆迭的方式集成了高压供电板、电流前放板、数据采集板、以太网供电(PoE, Power of Ethernet)等,实现了单根CAT-5线缆> 10 W的功率输入和> 700 Mbps的数据带宽读出。CLYC探测器为富含95%丰度~6Li的1’’×1’’闪烁体,数据采集系统的ADC(Analog-to-DigitalConverter)为500MSPS/12-Bit,通过电流波形积分的方法得到了好于4.6%@662 keV的能量分辨率,通过脉冲形状甄别(PSD)的方法,得到了品质因子(FoM)优于3.0的整个中子-伽马射线甄别效果。另外比较了不同采样率和精度的ADC对能量分辨率的影响。该读出系统也可与其他探测器的PMT连接使用。(本文来源于《第十九届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集》期刊2018-10-15）

赵来先[2]（2009）在《加速度计数字读出系统的设计与补偿方法研究》一文中研究指出加速度计是惯性导航系统的重要元件之一,其精度直接影响惯导系统的精度。加速度计一般输出为模拟信号,为便于导航计算机数字化处理,需经过模/数转换。现代惯导系统对加速度计信号提出了高精度、宽动态范围、实时的要求,因此研究高精度加速度计数字读出系统具有重要的应用价值。本文研究的重点是加速度计数字读出系统的设计与温度误差补偿方法。首先,本文简要介绍了加速度计的基本原理,根据石英挠性加速度计的结构特点,从理论上分析了石英挠性加速度计线运动条件下的静态误差模型。其次,分析比较了加速度计数据采集的几种常用方法,根据惯性测量组合的技术要求,提出了I/F和A/D相结合的读出方案,完成了数字读出系统各硬件电路和软件的设计,并介绍了系统可靠性方面的设计,给出了具体的设计方法。最后,分析了温度对数字读出电路输出的影响,介绍了数字读出电路输出的补偿方法,测试结果表明补偿后的输出精度提高了一个量级。针对现有加速度计温度误差硬件补偿的不足,提出了加速度计静态温度模型辨识及温度误差软件补偿的方法；在温控转台内,对加速度计进行温度标定试验,采用最小二乘法和多项式拟合的方法,建立了-40℃-60℃之间加速度计静态温度模型；应用该模型进行温度误差补偿后,测试结果表明系统输出精度显着提高,满足惯性测量组合的要求。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2009-02-01）

周斌,高钟毓,陈怀,张嵘,陈志勇[3]（2004）在《微机械陀螺数字读出系统及其解调算法》一文中研究指出为实现灵活的参数调整、改善陀螺的控制性能和进行误差补偿,提出了一种用于微机械陀螺的数字读出系统。该系统通过对陀螺输出信号进行数字化,并采用浮点数字信号处理器(DSP)进行反馈控制和算法解调,实现了对微机械陀螺中的微小电容的检测,其中的解调算法采用了最小均方误差解调(LMSD)技术。仿真和实验结果表明:LMSD算法使噪声水平比经典的乘法解调算法下降了29%;将该数字读出系统用于大气条件下工作的一种振动轮式微机械陀螺,噪声水平达到0.0073(°)/(s.Hz-1/2),带宽为100Hz。(本文来源于《清华大学学报(自然科学版)》期刊2004年05期）

### 数字读出系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

加速度计是惯性导航系统的重要元件之一,其精度直接影响惯导系统的精度。加速度计一般输出为模拟信号,为便于导航计算机数字化处理,需经过模/数转换。现代惯导系统对加速度计信号提出了高精度、宽动态范围、实时的要求,因此研究高精度加速度计数字读出系统具有重要的应用价值。本文研究的重点是加速度计数字读出系统的设计与温度误差补偿方法。首先,本文简要介绍了加速度计的基本原理,根据石英挠性加速度计的结构特点,从理论上分析了石英挠性加速度计线运动条件下的静态误差模型。其次,分析比较了加速度计数据采集的几种常用方法,根据惯性测量组合的技术要求,提出了I/F和A/D相结合的读出方案,完成了数字读出系统各硬件电路和软件的设计,并介绍了系统可靠性方面的设计,给出了具体的设计方法。最后,分析了温度对数字读出电路输出的影响,介绍了数字读出电路输出的补偿方法,测试结果表明补偿后的输出精度提高了一个量级。针对现有加速度计温度误差硬件补偿的不足,提出了加速度计静态温度模型辨识及温度误差软件补偿的方法；在温控转台内,对加速度计进行温度标定试验,采用最小二乘法和多项式拟合的方法,建立了-40℃-60℃之间加速度计静态温度模型；应用该模型进行温度误差补偿后,测试结果表明系统输出精度显着提高,满足惯性测量组合的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数字读出系统论文参考文献

[1].朱劲夫,薛涛,聂奇缘,韦亮军,文敬君.CLYC探测器的PMT一体化数字读出系统的研制[C].第十九届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集.2018

[2].赵来先.加速度计数字读出系统的设计与补偿方法研究[D].国防科学技术大学.2009

[3].周斌,高钟毓,陈怀,张嵘,陈志勇.微机械陀螺数字读出系统及其解调算法[J].清华大学学报(自然科学版).2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8254d7d09c410818cff99e13.html