# 论电力工程设计中的电力系统规划设计

(呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特010000)

摘要：我国电力工程得到了快速发展，电力工程设计中，电力系统规划设计越来越重要。我国电力行业的实际发展情况来看，电力系统规划设计会对电力系统设计造成深远影响，同时也是电力系统可以正常运行的一项重要保障，因此，规划设计人员要不断创新技术，确保设计方案可以紧跟社会经济发展，促进电力行业的稳定、健康发展。

关键词：电力工程设计；电力系统；规划设计

1电力系统规划设计在电力工程中的设计要求

由于电力系统规划设计周期性的限制，进行电力系统规划时，要依据电力系统的运行状况制定标准的规划设计方案，并且要在给定的期间内对各环节的电力系统做好规划设计工作，以期促使电力系统安全稳定的同时能够正常运行，避免二次设计的调整，对企业和居民造成损失。另外，由于电力系统规划设计安全程度的影响，导致设计单位在进行电力系统实际规划设计工作时，要仔细检查、核对电力系统中的配电系统和各环节的电气设备运行情况，检测电力系统在实际运行中是否存在安全隐患，一旦发现隐患，要及时采取措施进行修复，避免电气系统在实际运行时出现安全故障，造成电力损失以及人员安全问题，为电力系统规划设计工作提供良好的保障[1]。除此之外，在进行电力系统规划设计时，要做好施工成本控制工作，减少电力系统的设计成本，在保证电力系统工作效率的同时降低设计成本，保证电力部门的最优利益。

2电力系统规划设计原则

为了切实保证电力系统能够充分的发挥电能调配、输送的效果，在开展电力系统规划设计工作的时候，一定要遵循相应的原则，主要包括三个，分别是：周期性原则、安全性原则以及成本原则。①周期性原则：应该保证电力系统规划设计工作在相应的周期之内完成，对于那些大型的电力系统规划必须要制定出一个完善而全面的规划设计方案，在设定的期限之内完成规划设计工作，从而切实有效的避免对用户正常用电带来一些不良影响。②安全性原则：在电力系统之中，安全性是十分重要的，在开展电力系统规划设计工作的时候，应该尽可能避免安全隐患问题的出现，在必要的情况下应该具备长期性的系统检测功能，从而保证工程的质量水平。③成本原则：工程规划设计师在开展规划设计工作的时候，为了切实保证电力系统功能的有效实现，需要采取有效的措施，在具体实施的时候一定要考虑系统设计的成本问题，找出系统功能效应以及成本投入的平衡点，从而切实做好成本的节约与控制工作。

3电力系统规划设计在电力工程设计中的具体应用

3.1电源工程规划设计

电源规划是电力系统规划设计过程中核心内容。在对电源进行设计时，对于问题的考虑必须要全面，并且要全面、熟悉掌握周围电源的具体规划情况，同时要分析好电源的出力情况。一般来说，电力电源分为以下两种：（1）地方电源。大小水电站，以及企业事业单位私有的发电机组。（2）统调电源。电网系统规划内要对各类大型发电厂进行统一调度。出现新电源机组前，要全面统计各个电源的具体应用情况，同时，还要做好相应的分析工作，只有这样才能为电力系统的设计提供相应的支持，保证设计的合理性。

3.2电气的合理计算

3.2.1稳定计算

稳定计算机就是最终可以达到稳定发展水平，该过程中的核心内容就是模拟计算电力系统在运行过程中可能会出现的各种事故，从而确保电力系统在运行过程中可以达到稳定水平。在稳定计算期间，需要做好相应的稳定计算工作，确保稳定计算能够得到良好发展。在电力工程项目设计中，常用的计算有电力电压稳定计算、电力系统稳定计算等多项内容，在实际作业过程中，通过各种稳定性计算，确保电力工程设计的合理性。

3.2.2无功补偿计算

将无功补偿应用到电力系统中，可以更好的为电力系统中的感应负荷进行无功功率补充，能够将网络元件传输过程中电能消耗。通常来说，可以将无功补偿应用到电力系统中，同时该方式达到维持平衡的作用[4]。在具体工作中，涉及到无功补偿的总容量和分组容量时，要对单组低压电容器进行合理投切，同时，还要校核电压发生的波动，做好近区无功平衡分析工作，以及调相调压计算。

3.2.3潮流计算

潮流计算主要指的是在电力工程网络上对功率和电压内容进行详细的分布计算，通过潮流计算能够可以对电力系统方式进行确定。同时，还要对电力系统运行的要求进行详细分析，对电力系统中每个元件进行检查，确定其是否达到了运行要求。

3.2.4短路电流计算

进行短路电流计算的最重要目的就实现对电力系统运行过程中存在的故障的检测，计算电力系统运行期间，因为短路原因，对电气元件产生的不定性影响的具体电流值，通过计算，可以为电力工程在具体建设过程中的选择打下坚实的基础，同时，能够更加准确的完成对电力器材的选择。在确定好电力系统的运行方式，以及相应的网架结构的情况下，可以通过短路电流计算方式，对电力系统设备进行校验，从而更加合理的完成对电力系统中电气设备的选择。

3.3电力负荷预测与分析

电力负荷是电力系统在实际发展过程中一项重要重要内容，同时，也要做好该项内容的分析工作。预测电力负荷时，要先对现阶段经济的具体发展情况进行详细分析，确保能够跟上时代的整体发展脚步，从以往的工作经验来看，在预测电力时，通常应当对5~10年的情况进行预测，这样才能够满足预测需求。依据短期预测可以掌握电力工程中的一项不良应因素，在实际作业过程中，通过合理的方式，对这些不良影响因素进行妥善处理，最终确定电力系统的具体规划方案。在中短期电流负荷与分析过程中，通过对多年工作获取的数据信息进行合理分析，同时，充分结合现阶段社会经济的整体发展情况，逐渐对中短期相应区域的电力负荷情况进行预测。

3.4平衡电力电量

进行电力系统规划设计过程中，应当平衡电力电量工作，这也是整体工作中的一项重要因素，平衡电力电量在电力系统中能够起到一定的束缚作用。在实际作业过程中，依据电源情况分析，以及电力负荷预测，对电力系统中电力项目自身所在区域的电量平衡，完成相应的计算工作，同时，还要依据平衡计算结果完成相应的分析，以及探讨工作，从而对电力系统工程的整体布局，以及规模进行确定。

3.5接入电网系统

接入电网系统时，一方面，要按照旧的电网和电力负荷状况提出不同的电网的发展和规划方案，并对多种方案进行比较，另一方面，在实际接入电网工作中，要对整个接入工作进行系统的规划设计，对电网技术、节能降耗、节约用地等状况要进行整体考虑，既要保证用电便利又要保证资源合理利用。

3.6计算结果分析比较

在各项电气计算结束后，要进行电气计算结果分析比较，还要对项目电网接入进行分析，系统地分析接入方案，依照该项目实施的经济性和适应性、安全可靠程度等角度分析其运行的具体情况，将各种实施方案进行细致的比较。

4结束语

随着我国电力系统的不断发展，电力工程设计水平也在不断提高，电力工程设计是为了保证电力系统能够安全稳定的运行。因此，为了保证电力工程设计的顺利运行，需要加强电力系统规划设计在电力工程设计中的应用，进一步提高电力工程的设计水平，保证整个电力系统的顺利运行。

参考文献:

[1]刘建武.论电力工程设计中的电力系统规划设计[J].建材与装饰,2017(52):230-231.

[2]赵宏.分析电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].智能城市,2017,3(11):81.

[3]林广.电力工程设计中电力系统规划设计的应用[J].科技视界,2017(33):83+88.

[4]曹健.电力工程设计的电力系统规划设计[J].住宅与房地产,2017(33):66.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/82d368a3a11a1d592af4d426.html