# 建筑给排水节能节水技术探究王美蓉

盘锦城建设计院有限公司辽宁省盘锦市124000

摘要：目前世界范围都出现了资源短缺的现象，我国也不例外。由于我国的人口基数大，产业多，每天都会消耗大量的水资源。为了国家的可持续性发展，维护环境的生态平衡，必须要实行节能减耗措施。建筑行业中一直在讨论该如何在建筑给排水工程当中更好的应用节能节水技术，从而缓解城市用水紧张的问题。

关键词：建筑给排水；节能节水；措施

1建筑给排水节能措施的重要作用

1.1促进经济发展

水是人类赖以生存的生命之源，所以水资源是不能缺少的重要能源。做好经济建设能更好地促进能源发展，经济发展与能源的发展和进步有密切的关系。如今，世界各地已经把水资源问题作为高度关注的问题，解决水资源短缺问题迫在眉睫。在建筑的过程中，在每个环节都基本上存在水资源耗费的问题。因此，需要在建筑行业推广排水节能技术，同时要获得一定的成效。

1.2保护生态环境

近年来，人们对环境保护越来越重视，然而环境保护的问题涉及到许多方面，而且每一个环节都是至关重要的，所以对于环境保护的措施，我们需要深思熟虑后再实施。与此同时还需要重视环境保护的重要项目，如果运用在建筑给排水工程的节水节能技术有一定的成效，则在很大程度上能够促进环境的保护。

1.3提高人们的生活质量

我国的人口基数比较大，人口增长的速度相对来说比较快，因此对于水资源的需求也随之加大。加上生活质量的不断变化，也会使人们对于水资源的需求与质量也会不断提高。所以要瞒住人们对水资源的需求与要求，从而更好地提高人们生活质量，就需要加倍重视建筑给排水工程中应用节能节水技术，进一步减少水资源的浪费，确保水资源的合理与充分利用。

2节能节水技术在建筑给排水工程中应用遇到的问题

2.1热水系统水资源浪费情况较重

在以往的建筑给排水工程中，通常都会使用冷热水同时供应的模式，使用这种模式，先要将水管当中的冷水放干净，之后才会有热水，冷水系统的模式也与此相同。这种模式不但不是非常的便捷，还会浪费大量的水资源。据相关数据表明，我国超过七成的建筑给排水工程使用的都是冷热水共同供应的供水模式，这也是造成水资源缺乏的因素之一。

2.2从业人员的节能节水意识不强

建筑行业为国家创造了大量的经济，推动了国内的经济发展，因此建筑行业从业人员的大多数精力都会放置在工程的建设之上，每天关注的也是怎样加快建筑工程施工效率提升施工质量等问题，而忽视了建筑节能节水技术的实施。以往的建筑工程会使用水资源对建筑材料表面进行清洁，还存在为了控制施工成本使用经济材料，导致在排水系统投入使用之后出现漏水现象，造成了大量的损失。

2.3管理制度的缺失

这一问题建筑行业中比较常见的问题。没有完善的节能节水管理制度，就会导致给排水系统中的水资源分配不均，造成“隐形浪费”。并且在给排水系统投入使用时没有选定专业的工作人员进行维护工作，增大了排水管道渗漏发生的可能性，会导致水资源的浪费。

2.4节能节水技术的造价较高

目前节能节水技术都非常的先进，因此使用成本也会比较高，这在一定程度上阻碍了节能节水技术在实际生活当中的使用。特别是对于一些经济不是非常发达的地区，由于经济的限制，在给排水工程中使用节能节水技术的情况很少。并且，节能节水技术的后期管理工作步骤非常多，处理起来也比较复杂，这在一定程度上也阻碍了节能节水技术的发展。

3建筑给排水节能节水技术的要点及应用分析

3.1中水回用系统的有效应用

中水指用于生活洗涮、市政绿化等方面，其水质标准在饮用水之下的水资源。中水回收系统通过将生活污水及生产废水进行回收再处理，消除其中的有害物质后再被用于非饮用途径，从而实现水资源的合理利用，达到节约目的。经过中水回收系统处理的水，其含氮、含磷情况都有明显的下降，从而降低这些元素对环境的影响。中水处理技术主要包括物化过滤法、微生物吸附法和膜过滤法三种。其中物化过滤法主要采用气浮结合对水中的有害物质进行过滤；微生物吸附法利用的是微生物本身的好氧性来降低水中有机物含量；膜过滤法将不同特点的过滤膜结合使用，逐渐消除水中杂质，从而实现提升水质的目的。在具体应用中，要结合建筑工程的设计特点和用途，选取合适的中水回收技术。例如将淋浴、洗手盆、厨房洗菜盆等流出的生活废水加以综合回收，选取适宜的中水回收技术处理后，将其用于建筑周边的市政工作，进行绿化、地面冲刷等。通过单独对生活洗涮用水进行回收，能够保证这部分水资源不受到其他有害物质的污染，降低后期处理的难度。此外还能将水资源进行二次利用，分质供应，提高水资源使用效率，减少资源浪费。

3.2增加对自然资源的利用率

自然降水是一种较为丰富的水资源获取渠道，目前我国对雨水的利用率还不够，因此加强雨水回收利用工作的实施能够在很大程度上减轻我国水资源短缺的现象。雨水的利用主要包括两方面工作，即收集雨水和进行过滤处理。通过处理的雨水同样可被用于绿化、城市清洁等工作中，实现自然降水的二次利用。雨水处理技术根据雨水的水质可分为多种类型，如城市中的雨水往往COD的浓度偏高，在进行后期处理时涉及到的成本也较大；而落于高层建筑物顶端的雨水水质较好，且回收过滤工作便于开展，因此成为雨水获取的重要途径。高层建筑的楼顶排水设施，要达到保护雨水水质的材料标准，并保证雨水不在运输过程中被浪费，以便之后的处理利用。而太阳能常被用于给排水系统中热水的能源提供。传统热水供应系统需要使用大量的水资源和电能，从而带来资源浪费。太阳能作为一种方便、清洁的新能源，将其利用到给排水系统的热水供应中，能有效节约水资源，提高自然资源利用率。在进行太阳能设备建设时，要根据当地的气候特点，选取适宜的材料。我国的太阳能设备多使用保温效果较好的外壁，这样就能够有效保证水资源不在上下水的过程中无故浪费。

3.3节水卫生器具的选择

卫生器具是人们生活用水的主要途径，随着环保理念及节能理念的不断加深，越来越多的居民在选择卫生器具时，更加重视其节能节水属性。出于人们观念的提高，给建筑给排水工程中节能节水技术的应用带来了良好的契机。例如，在选择水箱时，保证其容积满足业主的用水需求即可，避免选用型号较大的水箱，从而减少业主每次操作的用水量。充气水龙头的应用也越来越广泛，通过在出水口加设起泡器，增加水流中的空气量，从而达到节水的目的。

图1

3.4真空节水技术

我国的可持续发展战略，一直都提倡人们节约用水、低碳减排，提高能源节约意识，减少资源的浪费。在日常生活当中，人们要减少水资源的浪费，在不影响生活质量的基础上，尽可能的降低水资源的消耗，提升水资源的利用率，比如将淘米水拿去冲厕所等。而真空节水技术的使用，主要就是为了减少清洁卫生间的用水量。这种技术在建筑给排水工程中的使用，是要在管道中加注足量的空气，水与空气在高压之下会形成高度的融合，再将这种物质喷发出来，可以将卫生器具的表面清洁的十分干净。据相关数据显示，建筑给排水工程中真空节水技术的应用，可以节约至少40%的水资源。

3.5科学安装水表计量装置

为了能够给人们的日常用水起到警醒效果，可以安装水表计量装置。水表计量装置能够显示出每日的用水量，让人们意识到节水的重要性。并且，水表计量装置还可以起到监控管道是否存在漏水现象的作用。在进行建筑给排水工程的过程中，施工人员一定要选择适合该用户的计量表进行安装。例如对于普通的居民家庭，安装过大的计量装置水表不转动，就会失去其测量意义。

4结论

在建筑给排水工程中做好节约水资源的工作，需要各个环节的紧密配合，同时也需要节能节水技术的不断进步。在进行整个工程的设计工作时，要以减少水资源损耗、加强二次利用为重点，将节能节水技术的优势充分发挥。

参考文献：

[1]辛晨.建筑给排水节能节水施工技术探究[J].绿色环保建材，2018（07）：55+57.

[2]李康.建筑给排水节能节水技术及应用研究[J].工程技术研究，2018（06）：65-66.

[3]高洁.建筑给排水节能节水技术及应用研究[J].居业，2018（04）：68+70.

[4]匡子清.建筑给排水设计节能节水对策初探[J].低碳世界，2018（01）：223-224.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/83818de694d5c32aa031aa7f.html