# 火力发电厂土建与安装专业的施工配合分析

蒋福中

（国家电投集团重庆白鹤电力有限公司405427）

摘要：电力是社会经济发展最重要的能源之一，我国的主要发电方式是火力发电，因此，建设火力发电厂是我国社会经济发展中重要的工程项目。火力发电厂运行过程较为复杂，这就使得火力发电厂工程的施工过程所涉及的工序较为繁杂，对工程施工技术及施工管理提出了较高的要求。本文对土建与安装专业施工配合的重要性进行分析，同时，还就土建与安装专业施工配合的问题和原因进行研究，进而得到相应的配合措施。

关键词：火力发电厂；土建；安装专业；施工配合分析

前言：

随着国家经济实力的提升，社会各行各业对于电力的需求也在不断的增加，火力发电是我国目前较为常见的发电形式。在进行火力发电厂建设时，只有处理好土建与安装专业的施工配合问题，才能提高火力发电厂建设工程质量，为社会经济发展提供安全稳定的电能。随着工程建设施工技术的不断进步，火力发电厂的建设要求也在不断提升，新的施工技术的应用，迫切要求在火力发电厂建设过程中，必须做好每个施工环节之间的配合工作。由此可见，对火力发电厂土建与安装专业的施工配合进行分析必不可少。

1土建与安装专业施工配合的重要性

火力发电厂建设工程内容，主要包括土建、机务设备安装、电控设备安装、热控设备安装、消防、给排水、通风采暖等。在具体的工程施工中，土建与安装专业之间存在一定的关联性，并非完全独立的施工环节，二者之间存在着相互交叉和相互制约的关系。在火力发电厂建设工程施工过程中，如果将每个施工环节独立开来，不重视每个施工环节之间的联系，那么，整个工程的施工质量必将受到一定程度的不良影响，同时，单独的施工环节也不能达到预期的效果。由此可见，在开展火力发电厂建设工作时，必须高度重视土建与安装专业之间的施工配合问题，确保工程建设能够顺利进行。

2土建与安装专业施工配合的问题及原因

2.1观念、意识上存在的配合问题及原因

火力发电厂工程建设过程中，建设单位管理人员偏重于土建施工或者安装施工，却忽视了二者之间的配合关系。同时，土建与安装专业施工的管理权限不能实现有效的整合，使得二者之间的管理和施工操作都是相互独立的，无法进行有效的施工配合，也就无法取得最佳的效果。

2.2工程图纸设计阶段存在的配合问题及原因

火力发电厂的设计施工图纸能够直接影响整个工程项目实施后的预期效果，因此，设计施工图质量需要得到严格的控制。土建设计施工图和安装设计施工图之间存在的各项缺陷主要体现在尺寸大小、位置高度和数量，这些也是影响土建与安装专业施工配合的重要因素。

工程施工图设计阶段存在的配合问题的主要原因，首先，火力发电厂工程设计人员在进行施工图设计时，各专业设计人员并没有及时进行有效的沟通，土建专业的设计人员和安装专业的设计人员不仅缺少相应的配合，在设计的过程中还未严格按照有关技术要求开展设计工作，其次，还出现在设备厂家图纸发生更改时，设计人员未对安装专业及土建专业施工图同时进行相应调整，故而出现设计施工图与厂家提供的设备之间存在参数不统一的现象。

2.3施工过程中存在的配合问题及原因

对于火力发电厂建设来说，施工过程控制是较为重要的环节。目前，火力发电厂在施工过程中比较容易出现的问题，一是各种预埋设施的尺寸与实际物件存在一定的偏差、预留洞口堵塞、预留的管道中加设套管设备和设备基础位置出现差错等，二是在装饰施工时，由于未严格执行有关操作规程，会对装饰基层造成一定程度的损伤。

火力发电厂土建与安装专业的施工出现配合问题的主要原因，一是施工单位在开展施工操作之前未及时发现设计图纸中存在的缺陷，二是土建专业施工人员与安装专业施工人员之间没有进行有效的配合和协调，三是土建与安装专业在施工过程中，未严格执行设计施工图纸，导致施工质量不合格。

3土建与安装专业施工配合的措施

3.1施工前的准备工作

在火力发电厂建设工程设计环节，工程设计人员需要对工程施工中的配合情况提出相应的施工技术要求，同时，设计图纸中的参数需要与厂家设备技术参数保持高度一致。

设计人员完成设计工作之后，设计图纸必须经过建设单位、施工单位及监理单位三方土建、安装专业人员会审，图纸审查中发现的问题及时反馈到设计单位，设计单位的土建、安装设计人员必须协商一致、妥善解决后才能在工程项目施工中使用。

火力发电厂建设工程开工之前，施工人员对设计图纸的检查工作是不容忽视的。施工单位需要组织土建、安装专业施工人员进行审图，仔细查阅设计图纸是否存在缺陷，一旦存在缺陷，需要对这些问题进行整理分析，形成图纸检查记录后发放给设计人员进行修正。

3.2施工过程中土建与安装的施工配合措施

火力发电厂工程的施工管理层需要高度重视土建与安装专业的施工配合工作，在观念上意识到施工配合的重要性，在行动上采取相应措施，及时解决施工过程中存在的专业配合不到位问题。

3.2.1土建基础施工阶段

火力发电厂在进行基础工程施工时，土建专业需要积极配合安装专业组织施工，特别是在预埋施工中，土建施工人员和安装施工人员的配合必不可少，如此才能保证二者之间的配合过程不存在缺陷。除此之外，土建施工操作不能改变之前的预埋物件的尺寸位置。

3.2.2土建结构施工阶段

火力发电厂在土建结构施工时，需要严格执行设计施工图要求，严禁对设计图纸中的预埋位置、尺寸和管套进行随意的更改，同时，还需要加强施工人员的施工质量意识和质量控制力度，必须将施工偏差控制在设计及施工规范允许的范围之内。

3.2.3土建装修施工阶段

火力发电厂在土建装修施工阶段，土建专业施工人员需要与安装专业施工人员密切配合，确认预留洞口的具体数据能够符合安装施工的要求。如果在施工过程中存在不同于设计施工图纸的情况，土建施工人员和安装施工人员必须协调商议，及时解决存在的问题。在对墙体进行抹灰施工，需要在土建结构施工完成后方可进行，确保在完成抹灰操作后不再进行其他的开洞作业。

结束语：

综上所述，火力发电厂的建设过程具有极大的繁杂性，土建与安装专业需要进行有效的协调配合，确保工程项目施工的顺利进行。在制定施工计划时，需要就土建与安装专业的施工顺序进行科学合理的安排，在施工过程中积极采取有效的施工配合措施，不断提高火力发电厂工程的整体施工质量水平。

参考文献：

[1]石颖，高静静.专业配合在火力发电厂土建结构设计中的重要性[J].科技信息，2011（20）：290-290.

[2]史光辉，李书丽，柴建勋.浅谈火力发电厂土建与安装专业的施工配合[J].科技创新导报，2015（17）：86-86.

[3]师春才.浅谈火力发电厂土建与安装专业的施工配合[J].科技创新与应用，2014（35）：269-269.

[4]何韶亮，张清华，张云士.土建与安装施工配合的问题与措施[J].科技信息，2008（13）：125-125.

[5]周惠杰.火力发电厂土建工程项目施工的质量控制研究[J].科技与企业，2013（12）：218-218.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/838adc10dedb193f75457bcd.html