# 信号采集调理论文-张琦

导读:本文包含了信号采集调理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:PXI总线,滤波器,FPGA,高速数据采集

### 信号采集调理论文文献综述

张琦[1]（2018）在《基于PXI总线的信号调理与采集系统的设计》一文中研究指出弹丸在枪炮内运行时,需要考虑运行速度、加速度等技术指标,这些参数对于研究枪炮性能具有重要意义。随着国防军事科技水平的不断发展,在内弹道弹丸速度测量项目中,对弹丸运动速度等参数的测量精度提出了更加严格的技术要求,目前国内外通常采用的方法是微波雷达干涉测量技术,但是在实际中由于测试环境等因素的影响,使得采集到的信号能量微弱,导致无法准确获取内弹道弹丸的速度等参数。针对目前实际应用中的问题,本论文分析了内弹道弹丸多普勒信号的特点,设计了基于PXI总线的微波雷达信号调理与采集系统,该系统对于内弹道弹丸参数的测量具有十分重要的工程应用价值。在硬件开发部分,论文通过对项目已有数据的分析,发现目标信号迭加在一个低频震动信号之上,因此在前端的信号调理模块中,设计了滤波器将低频信号与噪声滤除,调理电路带有自动增益控制功能,对信号幅度自动控制,达到改善信号质量的目的;在采集存储模块,采用PCI9052作为接口芯片,FPGA作为本地控制器,设计了集AD数据采集、DDR3 SDRAM数据缓存为一体的高速大容量采集存储硬件电路,系统采集速率达到50MSPS,缓存深度达到2Gb,重点详细介绍了采集存储模块的设计原理及具体实现方式;此外,利用FPGA的数字时钟管理器(DCM)产生频率可变时钟,使系统能以灵活多变的采集速率执行不同情况下的测试任务。在软件开发部分,论文分析了目前PXI总线设备驱动程序实现方案,采用驱动开发工具Windriver,并在Visual 2010平台下完成PXI总线驱动程序的开发。在论文中,对微波雷达信号调理与采集系统进行了详细的阐述,最后,在完成软、硬件设计的基础上,对系统的各个模块进行了全面的仿真与测试。测试结果表明,系统各模块实现了相应的功能,本论文研制的基于PXI总线的信号调理与采集系统基本达到了预定的要求。(本文来源于《中北大学》期刊2018-06-01）

严敏[2]（2016）在《无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块设计及实现》一文中研究指出研究无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块设计及实现问题。无人机系统设计中,确保提取系统动态信号的质量与稳定性,不仅可以确保无人机飞行控制安全,也可确保提升无人机信号采集与调度效益安全,发挥积极影响。优化设计了无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块,以便可以实现无人机动态信号高质量采集与处理调理。结果证实,在无人机系统设计中,优化设计无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块,可提升12.0%的无人机动态信号采集质量,同时,也可提升8.0%的无人机动态信号处理调理速度。(本文来源于《现代电子技术》期刊2016年22期）

刘红,薛茂盛,赵群[3]（2016）在《冲击波信号调理采集系统设计》一文中研究指出为了分析冲击波的破坏性,设计了一个冲击波信号调理采集系统,阐明了系统的主要构架及其实现方法。通过软硬件相结合的方式,使得系统具有良好的自我适应性。在不同的使用环境下,能够完成对冲击波信号的精确采集。实验结果表明,系统稳定可靠,采集结果精确,性能符合设计要求。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）

薛茂盛[4]（2016）在《LXI总线构架的信号调理采集系统》一文中研究指出网络化、高速化、分布式是新一代测试系统的发展趋势,LXI总线正是这一趋势所催生的产物。信号调理采集系统是组建复杂测试系统的关键部件,但它与LXI总线相结合的产品尚未出现。因此研制LXI总线构架的信号调理采集系统具有很好的发展前景和应用价值。通过参阅大量的文献,本文确立LXI仪器的特点和优势,分析系统的框架和原理,确定系统的技术指标以及采用ARM微控制器搭载Linux系统的总体方案。充分利用该方案丰富的软硬件资源,使得系统的软硬件开发设计更加简单便捷。硬件方面,本文采用分块化的方法,以提高设计的效率和可靠性。硬件设计分为调理采集功能模块和LXI接口模块两大部分,通过细化设计,对LXI构架的信号调理采集系统相关的硬件概念和原理进行详细的阐述,逐个分析和研究其关键技术,在满足设计指标要求的同时简化电路的设计。软件方面,本文分析LXI标准规范中的相关协议,结合Linux系统,提出具体的解决方案。通过移植网络通信、Boa服务器、VXI-11协议和PTPd协议等,实现LAN通讯功能、Web服务器、LAN发现功能和IEEE 1588精密时钟同步协议等功能。完成设计之后,本文对系统的精度和LXI总线相关功能进行了测试分析,结果表明,LXI总线构架的信号调理采集系统各项功能和指标均满足设计要求。最后本文针对系统存在的不足之处提出了下一步的改进设想。(本文来源于《长春理工大学》期刊2016-03-01）

康占祥,戴嫣青,李宇飞,王燕山[5]（2013）在《一种多通道数字化信号调理与数据采集系统》一文中研究指出针对被试件受力形变的测量,开发了基于DSP芯片TMS320F2812的新型多通道应变信号调理与数据采集系统。该系统充分利用了DSP的片内资源,实现了48个通道的数据采集以及数字化调零与激励电压给定,并且通过CAN总线实现数据的高速实时传输。给出了该系统的设计方法,介绍了其硬件电路结构和软件流程。实际应用表明,该系统是一种低成本、高可靠性、全数字式的多通道信号调理与数据采集方案。(本文来源于《面向航空试验测试技术——2013年航空试验测试技术峰会暨学术交流会论文集》期刊2013-08-20）

王飞跃[6]（2013）在《热电偶传感器信号调理与数字采集系统的设计》一文中研究指出瞬态温度的测量技术一直是国内外研究的重要课题。如何准确测量瞬态温度，对国防、工业、生活等领域具有非常重要的意义。本文根据瞬态温度场具有温度高、持续时间短并伴有高压、强辐射等特点，明确了系统的设计原则，制定了系统的技术指标，设计了热电偶传感器信号调理与数字采集系统。系统包括信号调理和数字采集两部分，主要针对热电偶的信号调理部分进行了研究，设计了叁个方案，经过调试对比，最终选择了一种达到系统指标要求且噪声最小的方案。信号调理电路包括电源管理、温度补偿、放大、滤波、偏置几部分。数字采集部分采用FPGA做控制核心，其它部分包括电源管理电路、AD采样电路、数据存储电路、USB通信电路、时钟电路。本文分别对信号调理电路进行了设计、调试、对比，对数字采集电路进行了设计、仿真、调试，最终确定了使用方案。为验证模拟部分在实际使用过程中是否达到了设计需求及系统实际指标是否与预先设定的技术指标相符，系统在不同环境下进行了试验并对数据进行了分析。在实验室环境下验证系统的各项功能，在密闭空间、爆炸场环境进一步验证了系统的功能和指标，同时验证系统的稳定性和抗干扰性。(本文来源于《中北大学》期刊2013-06-06）

翁盛煜[7]（2013）在《有关信号采集功能中的信号调理的电路设计》一文中研究指出目前在实际生活中,有许多种的物理信号是要进行深层次的检测,这样就可以实施计量以及掌控。本文在保持元硬件的前提下,采取一种全新的设计理念、方法,运用相关软件来实施一些简洁的设定,透过单片机来完成对光继电器的控制及数字电位器的调节,从而实现对不同信号的采集的功能。(本文来源于《科技致富向导》期刊2013年02期）

朱修正[8]（2012）在《用于采集激光熔覆声光信号的调理电路设计》一文中研究指出简述了在激光熔覆场合,监测系统采集声光信号的过程中,如何运用集成芯片,设计信号调理电路,包括声光信号的前置放大处理,光信号的低通滤波器设计,以及声信号的高通滤波器设计,传感器传出的模拟量信号经过调理处理后,经由模数转换和数据通讯,输送给计算机。(本文来源于《电子制作》期刊2012年12期）

邵宇平[9]（2012）在《宽频带信号采集系统信号调理模块设计与实现》一文中研究指出宽频带信号采集系统应用领域十分广泛，而由低噪声放大器构成的信号调理模块作为宽频带信号采集系统的第一级，其性能优劣直接影响整个系统性能的好坏。在某些场合，宽频带信号采集系统的有效信号频率范围广，幅值不确定，因此要求信号处理模块中放大电路宽带宽，低噪声，增益可选择。本论文针对如何实现放大器宽带宽、低噪声、增益可选择的需求进行研究，并运用射频晶体管放大器设计一款多级级联宽频带低噪声放大器。论文首先进行了宽频带信号采集系统的总体设计，包括传感器微弱信号处理模块以及信号采集模块，明确信号调理模块的性能需求。然后进行了晶体管放大电路以及射频电路的总体设计。最后依据射频放大电路设计方法对多级级联射频放大器进行详细设计、研究并且板级实现。本文深入研究了宽频带低噪声放大器的理论设计方法，选用Avago公司生产的低噪声宽频带射频放大晶体管ABA51563，利用仿真软件ADS2009设计宽频带级联放大电路，利用软件提供的电路仿真功能，对多级级联放大电路进行了性能分析。本文重点开展了宽频带级联放大器PCB电路板的设计研究。由于信号工作频率范围广，所以宽频带电路板布局布线与低频电路板设计有所不同，本文对射频PCB电路版的材料选择，元器件选型，布局方式以及布线方法进行了研究，根据规则并结合多级级联放大电路的结构特点设计了宽频低噪声级联放大器PCB电路板，并加工制作了用于宽频带采集系统的前端信号调理模块，实现增益20dB/40dB/60dB，宽频带，低噪声放大。在实验室环境下采用矢量网络分析仪测试了信号调理模块的增益、驻波比、线性度等性能指标，并对实际信号调理模块测试结果与仿真结果进行了对比分析，结果说明该放大器设计符合设计要求。(本文来源于《华中科技大学》期刊2012-05-01）

李文俊,李如雄[10]（2012）在《电阻点焊的信号采集及调理电路的设计》一文中研究指出随着对电阻点焊质量要求的不断提高,现有的检验方法已不能满足低成本、高效率的现代化生产,因此,建立基于过程参数的电阻点焊质量评定系统非常必要。本文设计的应用于电阻点焊数据采集系统的电流传感器和电压传感器,以及与之配套的信号调理电路,完成积分和放大的功能。测试结果表明,所设计的信号调理电路符合设计要求,为开发电阻点焊质量评定系统提供了必不可少的硬件组成部分。(本文来源于《科技广场》期刊2012年03期）

### 信号采集调理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块设计及实现问题。无人机系统设计中,确保提取系统动态信号的质量与稳定性,不仅可以确保无人机飞行控制安全,也可确保提升无人机信号采集与调度效益安全,发挥积极影响。优化设计了无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块,以便可以实现无人机动态信号高质量采集与处理调理。结果证实,在无人机系统设计中,优化设计无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块,可提升12.0%的无人机动态信号采集质量,同时,也可提升8.0%的无人机动态信号处理调理速度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 信号采集调理论文参考文献

[1].张琦.基于PXI总线的信号调理与采集系统的设计[D].中北大学.2018

[2].严敏.无人机动态信号高质量采集模块及处理调理模块设计及实现[J].现代电子技术.2016

[3].刘红,薛茂盛,赵群.冲击波信号调理采集系统设计[J].长春理工大学学报(自然科学版).2016

[4].薛茂盛.LXI总线构架的信号调理采集系统[D].长春理工大学.2016

[5].康占祥,戴嫣青,李宇飞,王燕山.一种多通道数字化信号调理与数据采集系统[C].面向航空试验测试技术——2013年航空试验测试技术峰会暨学术交流会论文集.2013

[6].王飞跃.热电偶传感器信号调理与数字采集系统的设计[D].中北大学.2013

[7].翁盛煜.有关信号采集功能中的信号调理的电路设计[J].科技致富向导.2013

[8].朱修正.用于采集激光熔覆声光信号的调理电路设计[J].电子制作.2012

[9].邵宇平.宽频带信号采集系统信号调理模块设计与实现[D].华中科技大学.2012

[10].李文俊,李如雄.电阻点焊的信号采集及调理电路的设计[J].科技广场.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/845e19f42258f226dda104df.html