# 变电运行电气误操作事故原因及防范措施研究李志伟

（云南电网有限责任公司临沧供电局云南临沧677000）

摘要：造成电气误操作事故的这些原因并不是孤立的，它们会相互影响，具有内在联系。在实际工作中，我们应分析各种电气误操作的原因，从组织措施、技术措施两个方面提出相应防范措施。只有长期坚持，才能有效减少变电运行电气误操作事故的发生，才能确保电网安全稳定运行。

关键词：变电运行电气误操作组织措施技术措施

1.变电运行电气误操作事故的主要特点

1.1情绪性

变电运行电气误操作事故的发生大都具有情绪性的基本特征。这主要由于负责电气操作的主体是人，一些宏观环境因素的变化往往会导致操作人员发生或多或少的情绪波动。例如，上一班组人员下班前的交接阶段，操作人员的情绪极易发生较大波动，可能出现注意力不集中和精力交瘁等现象，容易引发电气误操作事故。

1.2习惯性

当前，我国许多变电站在运行过程中出现的电气误操作事故都表现出习惯性特点。这主要是由于部分操作人员在出现误操作事故后，没有及时参加安全教育讲座和培训活动，其违规操作的习惯未被有效纠正，最终导致误操作事件的习惯性出现。

1.3随意性

分析变电运行电气误操作事故发现，带负荷拉隔离刀闸等事故的出现频率较高。这是由于一些变电站内的隔离刀闸和接地刀闸等在电气防误闭锁配置上存在功能不完备的问题，再加上技术人员的维护措施不当，导致隔离刀闸的闭锁功能完全失效。此外，操作人员工作时过于马虎，监护人员也没有将自身职责完全落实到位，即人员随意性偏大。

1.4简易性

变电站电气操作过程中，某些环节的操作难度较高，另外一些环节的操作较简单。所有操作人员和管理人员往往都比较重视难度较高的重要环节，采取较完善危险防护措施和监督措施。但是，对于一些操作简单的环节，许多操作人员往往抱着侥幸态度，没有花费太多精力和时间去完成操作任务；现场监督与管理人员也没有认真对操作行为进行规范性检查和管控，最终导致操作人员在电气操作过程中出现越权操作和凭经验随意操作等不良现象，进而造成严重的电气误操作事故。

1.5阶段性

通常变电运行电气误操作事故在春天和秋天出现几率较高。这主要是由于春季各项试验工作都逐渐进入实施阶段，相关方案和计划也相继出台，某些项目为争取更多时间，往往在实施过程中过于敷衍，准备工作未完全落实到位。秋季时，设备的调试和检修等工作陆续提上流程，现场工作量明显增大，尤其是一些枢纽变电站，值班工作人员需经常性开展各种操作活动，某些时候为提高工作进度、节约时间，会忽视安全管理规章制度，导致电气误操作事故的发生。

2变电站电气误操作的主要原因分析

变电站电气误操作的原因有很多，例如使用不合格的工具，擅自解锁或者是操作路径等方面的原因等。上述这些因素都是客观因素。主观方面的因素有：操作人员经验不足，对设备不熟悉，工作态度不积极等。变电站制度管理也具有一定的不足之处，并且制度执行的监督也存在疏漏。这些因素共同造成变电站中发生电气误操作。只有解决改善上述问题，才能降低电气误操作发生率，才能确保电网安全稳定运行。

3电气误操作事故的防范措施

3.1建设有效的防止电气误操作的组织措施体系

一是加强安全教育及技术培训。

电力企业应建设并持续改进操作体制，提高操作人员的安全生产意识。同时应经常举行安全工作讨论活动，使员工认识安全生产的意义。企业可通过定期组织职工进行安全知识竞赛，安排知识培训等方式，来丰富职工的安全知识，提高职工的安全意识与安全技能。电力企业还应加强员工的职业教育，一方面，通过适当的职业素质培训，培养员工的标准化和规范化意识，加强新员工执行各项规程的能力，使其逐步形成一个良好的作业习惯；另一方面，还应该加强员工在专业技能、设备性能认识、电力系统运行原理等方面的培训，提高员工分析和处理变电事故的能力。

二是加强客观因素的检查与完善

相关调查研究表明，电气误操作的客观原因与不合适的工具、解锁钥匙以及操作路径等因素之间存在密切的联系。就工具因素来看，在变电运行电气误操作过程中，一旦操作杆或绝缘手套受损，会在一定程度上影响电气操作质量，甚至引发电气误操作事故。为有效防范电气误操作事故的发生，提高变电运行的安全性和可靠性，应积极采取有效措施保证电气操作的工具完好无损，并规范工具的操作使用。开展任务观察，定期对电气操作具体作业进行检查和巡视，切实保证电气操作的安全性和规范性。

三是强化班组管理

班级管理并非一件简单的事情。没有赏罚分明的制度，分工不公平等原因都会引起员工情绪上的反感，从而影响员工工作质量和工作状态，甚至会导致误操作行为的发生。因此，人力资源部门在选拔合格的人才的时候，除了要考虑一个人的专业素养和技能，还要考虑这个人的责任心和是否具有团结合作的精神。上级部门应积极了解班组中存在的问题，并加以解决。积极建设班组文化，提升班级的讲安全、重安全的氛围，防止员工出现消极的工作情绪。还可以以电气安全操作以及质量控制等内容作为主要标准，制定切实可行的奖惩制度和激励制度，降低电气操作过程中多项客观因素对变电运行的潜在不利影响。

四是积极推进设备管理

一方面，电力企业应当对变电设备的选型、安装等过程进行严格把关和全面监控，提高验收质量，避免不合格的设备入网；另一方面，当变电设备正常投运后，应当对各个变电设备在运行状态、动态参数、历史数据等方面实现全生命周期管理。此外，还要针对设备制定操作流程，针对设备制定事故应对措施，做到一设备一作业指导书，实现设备的精益化管理。

3.2采用防误操作的技术措施

一是采用微机五防系统对全站设备进行闭锁，避免随意操作。

二是正确完善设备电气闭锁回路，将断路器、隔离开关、接地刀闸等设备均接入回路，闭锁不满足操作规程的操作指令，避免带地刀合刀闸、带负荷拉隔离开关等事故发生。

三是执行操作票操作中应做到“三禁止”:禁止监护人直接操作、止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做其他无关事项；操作后应“三检查”：检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。三对照”：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图，对照设备名称和编号。

四是创新防误操作设备。以断路器控制柜、端子箱内元器件防误设备为例予以说明。

对于一个供电间隔而言，断路器是核心设备。在目前的变电站中，110kV以上电压等级的断路器均有控制柜。柜中布置有空气开关、行程开关、继电器等，以实现对断路器的控制操作。这些元件，尤其是部分继电器，直接负责断路器的分合闸操作，正常情况下不能随意触碰。但断路器就地控制柜的元件布置裸露，没有防误碰装置，导致工作人员在检查操作过程中可能误碰继电器导致断路器误分合。

在断路器控制柜、端子箱中针对这些元器件制作防误碰装置，可以确保相关元器件不会因工作人员的误碰而导致断路器误分合。装置采用固定式基座实现底座与柜体可靠连接，采用磁性螺丝座，实现防误面板在需要时可以零活拆卸。通过高透光面板对柜内元器件的全覆盖，既便于巡视观察，又避免误碰元器件。

参考文献:

[1]范增光，唐学东，胡可新.变电运行电气误操作事故原因及防范措施[J].工程技术研究.2017（04）

[2]郑丹萍.变电运行电气误操作事故原因及防范对策[J].通讯世界.2017（09）

[3]刘燕.变电运行电气误操作事故原因及预防解决措施[J].低碳世界.2017（23）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/84dae83a17cc77a3c047867d.html