# 电气自动化技术在供电系统中的应用探讨

庞画鹰

长沙理工大学

摘要：随着我国科学技术的发展，智能化、自动化技术开始出现，并逐渐走向成熟，目前已经广泛的运用于社会生产活动中。在我国供电系统中，自动化技术也逐渐取代了传统的技术，对于供电系统中稳定性和可靠性的提高起到了重要的作用。近年来，我国社会经济发展的同时，人民的生活水平有了很大的提升，对电力的需求也增加了不少，这就需要供电企业做出相应的改革，提高生产和供电技术，以适应时代的进步和社会的需求。在此背景下，电气自动化技术的发展和应用有效的促进了供电企业的发展，满足了我国社会和人们的生产生活对电力的需求。本文主要分析了电气自动化技术在供电系统中运用的重要性和设计原则，简述了供电系统中自动化技术的应用和发展。

关键词：电气自动化；供电系统；应用设计

前言：

随着社会的进步与科学技术的发展，电气自动化技术越来越多的运用于各个领域，在电力系统中的应用也逐渐增多。自动化技术在电力系统中的应用主要包括三个方面：变配电站集中监控、远程协调和继电保护。在我国，由于电气自动化在电力系统中的运用时间还不长，技术还不够成熟，因此还应该加大对电力系统中电气自动化技术的研究，提高电气自动化水平。近年来我国电气自动化在电力系统中的运用取得了一定的成绩，但总体来说还是存在很多的问题，对此，电力企业需要结合我国国情和企业的实际状况，开发出符合能够顺应时代发展的电气自动化电力系统。

一、供电系统中电气自动化技术应用的重要性

1、能够促进供电系统电力管理目标的实现

将电气自动化技术应用到供电系统中，不仅可以有效提高供电系统的信息化技术水平，亦可以实现对供电系统运行的连续性、自动化和智能化监控，从而使得相关工作人员可以随时掌握供电系统的运行状态，使整个电力系统形成一个完整的有机整体，从而更好的实行对供电系统的管理控制工作，实现供电系统的电力管理目标。

2、能够有效提高供电系统中设备的运行效率、节约成本

在供电系统规划设计中应用电气自动化技术，不仅可以将无功补偿技术、节能结束等相关技术与电气自动化技术进行有机结合，亦可通过节能机械设备的选用实现供电系统运行的低损耗，并有效对供电系统中的超负荷运行进行调整，实现供电系统中设备运行的高效率、低成本。

二、供电系统中电气自动化应用设计的原则

在我国的供电系统中，电气自动化技术的应用设计最极为重要的，它对于供电系统而言具有重要的作用。电气自动化应用设计能够大大的提高供电系统的现代化水平，提高系统的可靠性和稳定性。因此在对电气自动化应用进行设计的时候，必须要注意一下几个原则：

1、遵循应用选型原则

所谓的应用选型，就是指选择适当的自动化设备。在供电系统中，自动化电气设备的选择对于供电系统的运行是极为重要的，它是确保供电系统中自动化技术能够顺利应用的物质性保障。因此在自动化技术在电力系统中的应用设计需要遵守选型原则。主要是从远程调度的角度和自动化系统监控角度进行选型，注意考虑到自动化设备接线的简便性、价格的合理性以及性能的稳定性。选型适当才更有利于保证设备的顺利运行，方便日后设备运行过程中的维护。

2、遵循应用设计原则

在供电系统中应用自动化技术除了遵循选型的原则之外，还需要遵守设计方面的原则。主要需要遵循的是：

（1）重视开关的设计。在供电系统中，有的开关具有远程操控计算机的作用，这种开关的设计和选择需要注意它的功能。一般来说，需要选择智能开关，且选择的开关必须同时具有远程分闸和合闸的功能，以便于实现远程的监控操作功能。

（2）遵循继电保护原则。在供电系统的设计中，首先要考虑到机电保护装置之中电气自动化技术和变压保护的应用，使其能够有效的促进继电保护装置作用的发挥，保证供电系统的顺利运行。

三、供电系统中自动化技术的应用

1、电力系统中电气自动化集中监控的应用设计

在电力系统中，自动化技术具有很大的优势，如具有较高的操作灵敏性、远程操作方便，自动化集中监控系统的设计不复杂等。但同时电气自动化的应用也存在一定的缺陷，由于其集中监控系统中的相关数据和信息是由他统一处理器来进行收集和处理的，这就加大了处理器的任务，使其处理速度变得缓慢。此外，在供电系统之中，电气设备的运行状态需要时刻的处于监控之中，以保证设备的正常运行，这就导致主机的冗余有所下降，增加了电缆的数量，造成成本的剧增。而长距离的电缆还会影响到自动化集中监控的工作效率，影响其功能的发挥。因此在设计自动化集中监控系统的过程中，需要考虑到各种因素对系统的影响，保障电气自动化集中监控系统功能的正常发挥，提高系统运行的稳定性和可靠性，保证系统的安全。基于以上条件，自动化集中监控系统大多运用于小型的自动化监控中，而在整个供电系统中的运用还较少。

2、电力监控器的选择和外电缆设计

基于电气自动化技术在供电系统应用的逐渐成熟，变配电站中的外部电缆设计越来越简便，不仅能满足变配电站的功能需求，亦降低了设计成本。就目前我国变配电站外部电缆线的设计来讲，一般只有两部分构成：一是额定电源为220V的交流电源线；二是通信电缆，常用的主要有两种类型，即屏蔽电缆和双芯屏蔽双绞线。值得注意的是，在进行选型的过程中，一般每种类型的通信电缆都需要选用两对，其中一对正常使用，而另一对则用于备用，以备不时之需。

在选择电力监控器的时候，要考虑的因素主要由两个方面：即电力控制器的抗干扰性，还有就是电力监控器运行的安全性和稳定性。在对电力监控器进行选择的时候，要根据供电系统电源的具体情况和类型进行选择。主要体现在：当系统是220V的电源时，电力监控器尽量选择直流屏，以方便电力系统进行集中的供电。还有一种是当电力系统在十千伏以下的时候，电力监控器的选择需要考虑到供电的集中性和设备的监控功能。

3、变压电站综合电气自动化系统的选择

从目前的状况来看，市场上存在很多变压电站综合电气自动化系统设备的厂商，这些厂商所设计生产的自动化设备分别具有自己的标准和参数等。因此在选择变压电站综合电气自动化系统的时候，需要根据实际的情况和需要的规格等进行选择，不能盲目的选用。首先，在电气自动化系统的选择中，要考虑到供电系统的情况和系统对自动化设备的需求功能，注意相关的参数和标准，以保证所选的自动化系统能够顺利的应用于供电系统，满足各种建设的需求。自动化系统的选型，能够有效的为电力系统中自动化技术的发展提供更多的支持和帮助。

四、结束语

综上所述，我们可以得知在供电系统中自动化技术的应用具有重要的意义，能够有效的提高供电系统的自动化和智能化，促进我国供电系统技术的发展，帮助供电企业产生更多的社会效益和经济效益。在供电系统的设计规划中，自要重视自动化技术的应用和设计，遵循相关的选型原则和设计原则，选用适合供电系统的自动化设备，将人工智能、实时监控等先进的电气自动化技术运用到供电系统中来，使其在供电系统的变电站、配电网中发挥有效的作用，提高供电系统的安全性、可靠性和稳定性，促进供电企业的良好发展。

参考文献

[1]何智辉.电气自动化技术在供电系统中的应用探讨[J].电源技术应用,2014,(3):104-104.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/850312e222b88854e087beac.html