# 电力自动化系统中电子信息技术的运用孙静

上海励能电力工程设计有限公司上海市200240

摘要：当前，社会经济的发展正发生着迅速的变化。同时，现代化水平明显提高。电力公司已经基本普及了自动化系统的使用。由于自动化系统的广泛应用和推广，对企业的工作效率有很大的好处。目前，在电力自动化系统发展的过程中，推动电子信息技术的应用有利于电力自动化系统的快速发展。因此，本文简要介绍了电力自动化系统应用的必要性，分析了电力自动化系统的现状，并提出了切实可行的对策。

关键词：电子信息技术；电力自动化；系统；运用

1电力自动化系统中电子信息技术的应用必要性分析

随着社会经济的发展，对电力的需求也在增加。在日常生活中，电可以给我们带来一定程度的便利。同时，电力的输送也有一定的危险性。电力自动化系统是负责电力工程自动化传输的系统。如果在运行过程中不能保证电力的运行，将对整个电网结构产生一定的负面影响。这将不利于电力工程自动化技术的优化。甚至会给相关电站造成一定的经济损失。在严重的情况下，它会造成某些人的生命威胁。电力工程自动化的运行具有不稳定和不规则的特点。随着时代的变化，人们对电的质量要求也随之提高。因此，电力工程自动化技术的运行必须保证电子信息技术的应用。

2我国电力自动化系统的发展现状

一直以来，我国有关部门都十分重视电力自动化系统的研究，努力在电力工业中推广电力自动化系统。随着我国电力行业电子信息技术和自动化技术的发展，电力自动化系统在电力行业中受到了高度重视。通信、电子、技术等相关技术都被纳入电子信息技术，占据了人们日常生活的相当一部分。

传统的电力系统效率较低，相对不稳定，容易发生故障和设备损坏。电力企业需要消耗大量的时间和精力进行维修，造成严重的成本损失和整体经济效益。严重甚至可能导致安全事故，后果难以想象。与此相比，电力自动化系统非常巧妙地弥补了这些缺陷，降低了企业成本，提高了运行效率，保证了电力系统的稳定性和安全性。

目前，在电子信息技术的帮助下，电力自动化系统将各个设备有机地结合起来，保证设备有序运行，整个数据系统变得更加安全稳定。电力自动化系统包括诸多环节，是发电机发电后利用变压器升降压，然后通过输电设备输送电能，让千家万户都能用上放心的电。另外，电力自动化系统在电子信息技术的支持下，运用计算机信息处理技术来进行相关的电力工作。通过采集相关数据信息，保证参数平稳运行。同时，电子信息技术对电力系统进行实时有效的监控，提高了电力系统的监控能力与运行效率，使电力系统变得更加系统化，各部分的数据传输误差也能被缩小到可控范围内，电力企业的员工可以通过自动化方式实时、动态地监控电力系统的运行状况，减少成本消耗与人力的投入，最大限度地节约资源，保证数据精准度，提高工作效率，维持电力系统的稳定性与安全性。

3电子信息技术在电力自动化系统中的运用

3.1发电厂自动化

分散控制系统（以下称为DCS）的作用是利用多台计算机一步一步地处理控制回路。最典型的例子是使用发电厂自动化系统。dcs技术在开关柜中组装保护和测量设备。其中，它通过通信管理机器与后台机器相关联。dcs技术是一项复杂而全面的技术。该技术不仅采用计算机技术，而且结合控制技术，以分散模式实现集中控制。根据其在电厂中的应用，经过电子信息技术的整合，电厂的运行效果得到了显著的优化。主要过程是通过计算机等来处理数据，同时完成对计算机的监督。因此，这项措施是非常可靠的。

3.2应用在配电网自动化系统中

自动控制技术、通信技术和计算机技术共同构成了配电自动化系统。通过不断引进高端配电设备，对尽快完成整个电力系统的自动化非常有帮助。同时，监控效果较好，配电网的性能也得到了有效的保证，更加安全稳定。配电网涉及大量电气设备和复杂的结构条件，如变压器、电缆等。电网的实际运行是人为地逐一完成的。时限内仍有缺陷，不能及时覆盖所有申请。迫使整个电力系统的性能不能发挥最大的作用。由此可见，在配电自动化系统中，如果电子信息技术能得到适当有效的应用，将会彻底改变系统的自动化程度。

3.3变电站自动化

电能被加工产生之前，是不能直接进行传输给用户的，必须要经过一系列的转换，转变为高压电之后，才能够投入使用。在电网调度自动化中，绝对不可缺失的一个重要环节就是变电站自动化，它专门负责处理电能向高压电的转换工作，使电力发生应有的作用。经过变电站对电压的一系列专业的处理工作，将处理之后达到电压标准的电压传输到客户端，再继续进行降压处理工作。变电站由变压器、开关等电力设备组成，通过引进电子信息技术，灵活运用计算机信息处理技术，来采集数据信息，并经过严密的系统分析，将自动化技术与变电站有机结合起来，优化并重组二次设备，保护继电，保证变电站稳定的性能，并且优化电力自动化系统。同时，计算机运行系统具有信息存储功能，所有运行参数都会在运行过程中被完整地存储起来。另外，电子信息技术在变电站中的运用，使电力行业能够对电力系统进行实时有效地监控，并且帮助电力系统变得更加系统化、智能化。变电站自动化提高了变电站的性能，使其更加稳定，提高了监控能力，使电力系统整体来说更加完善，提高变电工作的效率。

3.4应用在电网调度自动化系统中

电网调度是电网运行中最为关键的环节，在整个电力系统的自动化过程中，电网调度自动化发挥着巨大的作用。通常情况下，中央控制计算机，变压器以及服务器等共同组建成电网调度。相对于变电站自动化系统，电网调度的系统结构十分繁杂，变化莫测，让工作人员一时很难理清头绪。目前，对电力资源进行优化配置是电网调度主要工作职责，从而使整个电网能够达到科学、安全、合理地调度。采集和分析电力生产数据是电子信息技术在调度过程中主要负责的工作内容，不仅可以全面掌握电网运行状况，而且对省级电力系统也能够掌握良好。此外，实际运行中，应用电子信息技术好处很多，比方说及时有效解决电网运行中的异常现象，排查输电过程中各种安全隐患和故障因素，从而有效降低电力企业的经济损失。

3.5电子信息技术在自动化变电站系统中的应用

经济的发展在一定程度上为电子信息技术的发展提供了必要基础，如今在各自动化变电站系统中，可以看到电子信息技术的身影。基于电子信息技术，传统变电站已经逐步衍变为自动化变电站系统，此时系统对电网具有高度的调控能力，能够符合时代的需求。电网运输表现出明显的跨区域特性，在以往长距离的运输过程中会出现明显电能损失现象，为了减少此类资源浪费现象，应引入电子信息技术，通过电压升降的方式，降低电能在输送过程中的损失率，确保用户获得充足的电能。同时，在进行电压升降时，与之对应的升降开关也至关重要。对于变压站而言，运用电子信息技术后，可以提升变压站系统运行的稳定性。以电子信息技术为基础，辅助使用计算机和网络通信技术，可以提升电力监管设备的工作效率，为电力系统的稳定运行营造良好地环境。

结束语

综上所述，随着科学技术的迅猛发展，电子信息技术也迎来了重要的发展契机，故而，其在电力自动化技术中的使用也变得越发广泛。经过一些市场调研来看，电子信息技术最主要的运用领域就是电力自动化系统，信息技术体系的日益完善，不断完善着电力自动化系统，同时也极大的提高了电力自动化的水平。其结果就是使得电力自动化更好的使用在电力系统之中，由此推动着国家电力体系的不断优化，为社会的发展添砖加瓦。

参考文献：

[1]张敬.电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究[J].中国电力教育，2018（9）：259-260.

[2]马超.电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究[J].中国科技信息，2017（12）：259-260.

[3]蔡雯.电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用分析[J].电子制作，2016（14）：65.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/85527b164bb7621e0b70c135.html