# 电力施工中输电线路施工质量控制探究

吴坚

(国网德州供电公司253000)

摘要：我国电力行业的飞速发展，电力项目建设的数量和规模都在不断的发展壮大。输电线路是电路项目施工中最基本也是最主要的环节，在输电系统中占据有重要的地位，可以说输电线路施工质量的好坏直接影响输电工程整体的质量。在输电线路的施工中，只有提高认识，严把质量关，从多方面进行施工质量控制，才能有效的提高输电线路的施工质量，保证线路能够平稳、持续的运行，为人民和社会服务。本文对电力施工中输电线路施工质量的控制进行研究和探讨。

关键词：电力输电线路施工质量

随着社会生产和人民生活对电力系统服务质量要求的不断提高，我国电力系统的发展建设逐渐加快脚步，电路项目建设的数量和规模都在不断的发展壮大。输电线路是电力系统中的重要组成部分，承担着电路输送的重要任务，为了满足社会生产和生活的用电需求，输电线路必须保持平稳、安全、持续的运行状态，才能更好的为社会服务。因此，在电力项目的施工中，输电线路的施工质量就显得尤为重要，必须严把质量关，对输电线路施工进行全面的质量控制，为输电线路的平稳运行提供保障。

一、输电线路施工质量控制的重要性

输电线路施工建设是电力项目建设中重要的组成部分，是电力工程能够顺利建设完成的基础工程，电力系统的运行质量大部分取决于输电线路的施工质量。对输电线路的施工质量进行有效的控制，不仅能够有效的提高施工效率，保证工程建设的顺利完成，按时竣工，同时对施工成本的控制十分有利，直接影响电力工程经济效益的获得。在输电线路的施工中，对于施工人员不仅需要具有专业的施工技能，更要对操作的规范性进行严格要求，在保障输电线路施工质量的基础上加强施工过程中的安全管理和现场管理。输电线路施工的质量控制贯穿于施工建设全部过程的始终，通过严格的检查、监督和管理对施工质量严格把关，保证输电线路施工的顺利、安全进行。国家对于输电线路的建设施工质量和施工安全有明确的规范要求和政策标准，在实际施工中必须按照相关要求规范施工，确保工程顺利进行，工程建设完工后能够平稳、安全的运行打下坚实的基础。

二、输电线路施工质量管理的主要内容

1.认真进行图纸会审和技术交底。工程建设施工时以工程设计图纸作为根本依据的，项目在开工建设的准备阶段，各个参建单位应该对工程设计图纸进行认真的会审，明确图纸的设计目标，施工流程和工艺，具体的施工方法和要求，对其中存在的问题提出有效的整改建议，以尽可能的保证设计图纸的科学性和准确性，对施工进行中可能出现的问题提早进行预防、纠正和补充。特别是要注意审查图纸设计是否满足工程建设的使用要求，还要充分考虑到设计方案的经济性是否合理以及施工现场环境条件是否能够满足项目实际施工的需要。

2.对施工组织设计和施工方案进行严格审查。在施工过程中，施工组织设计起着重要的指导作用，是对项目施工从准备工作、组织结构、技术要求、成本投入等多方面的计划指导。科学合理的组织设计对保证施工的顺利进行，按时交工具有重要的作用。同时对施工成本的控制，提高项目经济效益十分有利。

3.加强施工技术管理。在工程施工建设的过程中，施工技术管理在每一个环节都非常重要，必须按照规范和标准的要求来严格执行，这也是保证施工质量的基本要求，也是工程质量评定的重要依据。每一名施工人员都必须熟练掌握施工技术，按规范要求操作。

4.加强施工安全管理。项目的施工建设必须遵循“安全施工，预防为主”的基本原则，高度重视安全管理工作，特别是对于施工现场，引起具有复杂性的特点，必须的施工现场施工安全加以充分的重视。施工安全管理不仅仅是施工操作技术上的管理，还包括现场环境、材料运输与对方、电气设施、机械设备、安全防护、人员出入等多方面的安全管理，从根本上预防安全事故的发生。

三、输电线路施工质量控制的现状

1.输电线路破坏问题。我国幅员辽阔，输电线路分布广泛，输电线路被破坏或者被盗窃的现象时有发生，这不仅增加了我国输电线路维护的难度，更为输电线路的安全带来了严重的威胁。同时城市建设和道路改造等技术设施的建设施工，常会因为操作的失误造成电网系统的破坏，引起电力输送的故障。在输电线路的质量控制方面缺乏健全的质量控制体系，使得质量控制工作面临诸多的困难，不能重复发挥其监督和管理的职能作用。

2.质量控制认识不足，意识淡薄。对于任何一个工程来说，安全和质量都是工程建设施工的基本要求。然而在实际的施工中，人们在质量方面普遍存在着认识不组，意识淡薄的问题，将关注的重点单纯的放在利益的获得上，而将安全质量问题置之脑后。我国输电线路工程施工中层出不穷的安全事故，很多是因为管理人员缺乏安全和质量的意识，疏于管理和防范而造成的。

3.施工过程中的质量控制问题。施工单位内部设置有多个部门，而各个部门之间是相互独立的，在很多环节上缺乏有效的沟通和协调，造成责任不明，出了问题互相推诿的现象，这就为工程施工管理带来了很多工作衔接上的问题，影响工程的顺利施工。在施工过程中，施工技术人员和管理人员缺乏质量控制的意识，盲目追求工程进展，违规操作施工屡禁不止。同时在施工完成后的工程验收和审核阶段，仍然存在着敷衍了事的问题，没能做到严格细致，施工质量难以保证。

四、电路施工中输电线路施工质量控制

1.施工准备阶段的质量控制。输电线路施工的质量控制贯穿于工程建设施工的始终，在施工准备阶段进行严格的质量控制，为后续的施工建设打下坚实的基础。首先，对施工图纸和施工方案进行严格仔细的审查。施工方案对于整个项目的施工建设都具有重要的指导作用，施工方案是否可行合理，是施工质量和施工进展的基本保障，必须对此给予充分的重视。对施工方案的审查重点在于对施工要求和施工技术的重点问题进行质量控制。其次，对施工材料和机械设备的质量进行严格的控制。在施工准备阶段，要严把质量关，对施工使用的材料选择有一定资质的厂家生产的正规的、合格的产品，并注意在材料的运输和储存等环节进行质量控制。除了对材料的基本情况进行审查外还有进行抽样复检，以从根本上杜绝假冒伪劣的产品流入施工现场。对施工中所使用的机械设备、仪器仪表的质量和精准度进行检测，保证施工应用的准确性。

2.施工阶段的质量控制。在基础工程的施工阶段，要注意对杆塔周五的土质和环境情况进行勘察，如果实际情况与设计方案存在大的差异，就需要对设计方案进行修改和纠正，然后选择合适的工艺进行具体施工。对杆塔的位置尺寸进行核对确保无误在进行浇筑。为了保证输电线路的施工质量，要根据实际需求选择合适的杆塔，一般来说在地势平缓的地区通常选择钢筋混凝土杆或者预应力混凝土杆；对于运输以及施工困难的地带，通常采用铁塔。在架线施工环节，多使用站立展放的形式进行架线，在挂线测耐张塔处要确保尾线余度足够。光缆的施工要注意进行必要的避雷处理，架设光缆时要注意先测试再架设，在连接处要注意选择合理的配盘，配备性能优良的接头盒。

3.路施工完工后的质量控制。认真对输电线路施工进行完工检验，输电线路施工过程中要对每一道工序进行严格的检查与验收，出现问题时进行及时的改进，从而确保输电线路的每一个环节都满足质量标准的要求，对于出现问题时，要进行问题的排查，严重问题要进行返工，从而确保输电线路施工质量。

参考文献：

[1]侯勇.浅谈电力工程项目外包施工安全管理的方法[J].科技资讯.2012(4).

[2]崔鸿飞.输电线路在电力施工中的质量控制[J].中国科技博览.2013(20).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/857d0f528c2360e337cb38ad.html