# 测温终端论文-黄云龙,徐雷文,徐凤乾,吾轶群

导读:本文包含了测温终端论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:红外热成像,电力设备,深度挖掘,移动应用

### 测温终端论文文献综述

黄云龙,徐雷文,徐凤乾,吾轶群[1]（2018）在《基于移动智能终端的红外热成像测温平台的研究》一文中研究指出一、引言当前,随着社会用电量的日益增加,承载的大负荷输送任务的电气设备也在迅速增加,会导致连接点发热,并形成恶性循环,升温、电阻增大、收缩、氧化直到酿成事故。据通报统计,我国每年仅发生在变电站、开闭所的电力事故,有40%都是由于电气设备和电力连接点发热引起所致。电力事故造成了严重的经济损失甚至危及人身安全。因此对电力设备和连接点的温度实时监测和分析非常必要。本公司现使用红外热成像设备进行测温,已排除多起(本文来源于《中国信息化》期刊2018年02期）

[2]（2017）在《一种具有测温功能的高压电缆硅橡胶终端》一文中研究指出一种具有测温功能的高压电缆硅橡胶终端,包括高压电缆硅橡胶终端、光纤温度传感器、CPU和无线通信模块,光纤温度传感器包括光纤探头、测温光纤和光电转换模块,光纤探头固定在高压电缆硅橡胶终端的高压电缆与接线端子的连接处,测温光纤一端与光纤探头相连,另一端依次穿过高压电缆外部各伞裙(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2017年23期）

郭卉,张志利,张莹,郭肖鹏[3]（2016）在《基于LPC11C14和DS18B20的小型测温终端》一文中研究指出介绍了基于32位ARMCortex M0的MCULPC11C14微处理器和数字温度传感器DS18B20的基本特性,结合4位段型液晶显示模块LCM046和升压型DC-DC变换器MAX1674,设计了一个小型测温终端,并基于集成开发环境Keil给出了主要的C函数,利用CAN总线,可实现与其他设备实时进行可靠的通讯。(本文来源于《黑龙江省科学技术应用创新专业委员会科技创新研讨会2016年1月会议论文集》期刊2016-01-01）

杨全会,刘丽军[4]（2015）在《基于智能手机终端的非接触测温仪的研制》一文中研究指出针对智能电网的变配电站的开关、断路器等触点的温度检测不方便的问题,提出了基于智能手机终端的非接触测温仪的方法。设计的非接触测温仪以MSP430G2553单片机为控制核心,利用安卓智能手机自带的蓝牙模块,以及相关软件实现与外置蓝牙模块的通信,不仅实现测温的准确性和实时性,而且具有存储、在线查询、短信服务等功能,并且保证了安全性,降低了检测人员的劳动强度。(本文来源于《仪表技术》期刊2015年02期）

燕劼,施灵,胡海涛,王成修[5]（2013）在《无线通信技术在电缆终端测温系统中的应用研究》一文中研究指出根据电缆终端在线测温系统中功能的需求,研究了ZigBee、WiFi、GPRS 3种无线通信技术的应用,提出了集3种无线通信技术于一体的测温系统解决方案,为电缆终端的故障预警提供了技术保证,该系统的成功应用对电网的安全、稳定运行具有重要意义。(本文来源于《华东电力》期刊2013年11期）

卞力[6]（2013）在《基于MSP430的光纤光栅测温终端设计》一文中研究指出电力系统中,温度始终是众多电力设备实现正常运行的重要参数。传统的温度测量方法如热电偶、热敏电阻等技术虽然比较成熟,但是他们都无法克服与生俱来的抗电磁干扰差、绝缘性能差等缺陷,而具有本质绝缘、抗电磁干扰、耐腐蚀等优点的光纤光栅传感器近年来在电力系统中得到了广泛运用。在配电系统中,变压器是整个电网运行的基础和重要组成部分。研究表明,变压器的故障主要是过热性故障,其寿命与绕组温度有很大关系。绕组的升温会导致变压器内部局部过热,从而加速绝缘材料的分解和绝缘油的老化,降低变压器的绝缘性能,进而引发故障和事故,因此监测变压器绕组温度实现故障的早期预警就很有实用价值。本课题从光纤光栅的测温原理,以及变压器测温的相关应用背景出发,分析了光纤光栅测温的优势及前景,并在此基础上介绍了整个变压器温度监测系统总的结构、工作原理。而后,文章着重介绍了系统中最重要的部分：光纤光栅测温终端的研制情况。测温终端是整个测温系统的核心,控制芯片采用的是德州仪器公司的MSP430F149,它具有低功耗、功能强大、价格低廉、外围模块丰富等优势。围绕控制芯片,设计了电源、时钟、串口通讯、调试接口、按键、FLASH存储等相关电路。显示界面采用的是3.5寸的“TFT”液晶显示模块,显示清晰、美观、可靠。选取来自美国公司生产的光纤光栅解调模块以及1*2的光开关等器件设计了光路部分,完成了光信号的采集及波长解调。此外,设计了RS485接口电路与控制室的上位机进行通讯。在测温终端的外壳设计上,采用铝合金材料、外形尺寸尽量做到结构紧凑、散热良好、易于安装。软件设计采用模块化设计思想,主程序中运用了定时器中断及串口中断,通过查询方式监视按键输入情况,编写了液晶显示驱动、上位机通讯等子程序的代码,实现了温度点的实时测量、显示、报警,以及与上位机的数据传输等功能。在完成测温终端设计装配的基础上搭建了实验平台,标定了一组传感器,对测温终端的性能、软件功能进行了测试,对其测温精度进行了校准,并对实验误差进行了简要分析,为下一步完善系统设计打下了良好的基础。通过测试表明该测温终端的各项性能完全达到了用户定下的设计要求。目前该设备已投入现场使用,并且运行良好(本文来源于《山东大学》期刊2013-05-10）

李敏,张蓬鹤,孔凡胜,段守胜,王磊[7]（2011）在《非接触式高精度红外测温终端的设计》一文中研究指出采用集成的红外温度传感器、51系列单片机、外部E2PROM芯片、12位高速A/D转换芯片以及工业级RS485串口通信芯片等,设计了一台非接触式高精度红外测温终端。本文详细介绍了终端硬件电路设计方案、通信接口设计和底层软件设计等,经试验,该终端的基本测量精度达到了±1℃或满量程的1%。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2011年03期）

尚锐[8]（2008）在《基于ZigBee的手持红外测温终端设计》一文中研究指出针对准确、快速获取企业生产现场数据的需要,提出了一种手持红外测温终端的设计。介绍ZigBee无线传感器网络的原理和优势、红外测温系统结构和信号处理电路的组成,阐述了新兴的ZigBee无线通信技术在红外测温系统中的应用。(本文来源于《仪表技术》期刊2008年09期）

苏雪源[9]（2004）在《红外测温在高压电缆瓷套终端监测中的应用》一文中研究指出通过实际的案例分析,阐述了传统的监测方法对高压电缆瓷套终端进行监测存在的缺陷,探讨采用红外热像仪对电缆终端进行监视的方法。(本文来源于《福建电力与电工》期刊2004年01期）

高庆阮[10]（1988）在《SWY2-2型电脑测温仪终端设计》一文中研究指出本文介绍用 TP801单板机实现测温、测频的基本原理和方法,详细描述了其软硬件设计过程,最后列出了测温用 Z80汇编语言源程序清单。(本文来源于《海洋技术》期刊1988年01期）

### 测温终端论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

一种具有测温功能的高压电缆硅橡胶终端,包括高压电缆硅橡胶终端、光纤温度传感器、CPU和无线通信模块,光纤温度传感器包括光纤探头、测温光纤和光电转换模块,光纤探头固定在高压电缆硅橡胶终端的高压电缆与接线端子的连接处,测温光纤一端与光纤探头相连,另一端依次穿过高压电缆外部各伞裙

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 测温终端论文参考文献

[1].黄云龙,徐雷文,徐凤乾,吾轶群.基于移动智能终端的红外热成像测温平台的研究[J].中国信息化.2018

[2]..一种具有测温功能的高压电缆硅橡胶终端[J].橡塑技术与装备.2017

[3].郭卉,张志利,张莹,郭肖鹏.基于LPC11C14和DS18B20的小型测温终端[C].黑龙江省科学技术应用创新专业委员会科技创新研讨会2016年1月会议论文集.2016

[4].杨全会,刘丽军.基于智能手机终端的非接触测温仪的研制[J].仪表技术.2015

[5].燕劼,施灵,胡海涛,王成修.无线通信技术在电缆终端测温系统中的应用研究[J].华东电力.2013

[6].卞力.基于MSP430的光纤光栅测温终端设计[D].山东大学.2013

[7].李敏,张蓬鹤,孔凡胜,段守胜,王磊.非接触式高精度红外测温终端的设计[J].自动化与仪器仪表.2011

[8].尚锐.基于ZigBee的手持红外测温终端设计[J].仪表技术.2008

[9].苏雪源.红外测温在高压电缆瓷套终端监测中的应用[J].福建电力与电工.2004

[10].高庆阮.SWY2-2型电脑测温仪终端设计[J].海洋技术.1988

本文来源: https://www.lw00.cn/article/85fc1daeaf29d8cefe75e097.html