# 时域散斑干涉测量技术论文-秦洁

导读:本文包含了时域散斑干涉测量技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:叁维测量,散斑干涉,时间序列,小波变换

### 时域散斑干涉测量技术论文文献综述

秦洁[1]（2017）在《基于时域散斑干涉的叁维测量技术的研究》一文中研究指出电子散斑干涉术测量技术(ESPI)是一种非接触、高灵敏度、高精度、可全场测量的现代光学测量技术。利用ESPI可以实现对待测物体的粗糙表面的位移、形变、粗糙度、振动的幅度和频率以及应力应变等信息进行测量。但是,传统的电子散斑干涉术测量技术中位移场的测量都是基于位移前后的两种状态,均未涉及到时间参数。时域散斑干涉测量(TSPI)有效得解决了传统电子散斑干涉测量技术所未能解决的问题,如动态跟踪检测等。因为无需使用相移装置,使得测量系统获得简化,更容易消除实际测量过程中恶劣环境的影响。因此,将TSPI应用于物体表面的叁维测量,能够使测量拥有非接触、高精度、实时动态、可全场等优点。在航天航空、机械制造、医学生物等领域都有着广泛地应用,成为了国际上的一个热门的研究方向。鉴于此,本论文提出一种新的基于时域散斑干涉的叁维测量技术,而且针对现有的叁维散斑测量系统的不足,做了相应的调整和改进。因此,该系统既有TSPI的实时动态测量的优点,又改进了现有叁维测量技术,利用一个3CCD相机,简化了实验装置,提高了测量精度。论文主要围绕测量理论分析、实验系统构成和算法处理设计叁个方面展开。本篇论文的主要工作有:(1)将时域散斑干涉技术引入物体表面的叁维测量中,并对其进行了理论推导与实验研究;(2)设计和编写了一套基于时间序列的散斑干涉图像的强度分析和处理的算法。采用小波变换、相位解包裹等方法获取待测物体的位移信息。(3)设计并搭建了一套波长分别为473nm、532nm和632.8nm的叁波长混合的散斑干涉位移测量系统。本系统利用叁个波长的激光分别测量离面和面内位移的叁个方向,并利用一个3CCD彩色相机获取迭加的散斑条纹图进行处理,可同时获得待测物体的叁个方向的位移信息。(本文来源于《北京交通大学》期刊2017-06-06）

陈筱磊[2]（2010）在《时域散斑干涉测量技术的研究》一文中研究指出散斑干涉测量技术以其高灵敏性、实时、全场、无接触等优点,并结合相移技术、计算机、CCD和各种算法的发展,已被逐渐广泛地应用到微变形测量、表面粗糙度分析、应力应变分析、振动分析、无损检测等领域。相对于传统的散斑相移法,时域散斑干涉测量技术由于具有可以判定物体的形变方向,测量量程较大等优点而成为近年来散斑测量领域的一个新的研究方向。本论文采用时域散斑干涉测量技术搭建了测量装置,完成了原理实验,获得了初步实验结果。本论文的主要工作有：1)编写了对散斑干测图进行时间序列采集、相位提取、相位展开的应用程序,并分别对物体形变为线性变化和非线性变化的情况进行了计算机仿真研究；2)分别搭建了无外差的时域散斑干涉测量装置和引入外差的时域散斑干涉测量装置；完成了对物体变形和低频振动的测量实验,并对图像进行处理,得到了物体的变形信息和振动频率；3)从理论上探讨了引入外差的时域散斑干涉测量技术与相移电子散斑干涉技术的相关性；分析了引入外差的时域散斑干涉测量技术代替相移电子散斑干涉技术的可能性。(本文来源于《北京交通大学》期刊2010-05-25）

### 时域散斑干涉测量技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

散斑干涉测量技术以其高灵敏性、实时、全场、无接触等优点,并结合相移技术、计算机、CCD和各种算法的发展,已被逐渐广泛地应用到微变形测量、表面粗糙度分析、应力应变分析、振动分析、无损检测等领域。相对于传统的散斑相移法,时域散斑干涉测量技术由于具有可以判定物体的形变方向,测量量程较大等优点而成为近年来散斑测量领域的一个新的研究方向。本论文采用时域散斑干涉测量技术搭建了测量装置,完成了原理实验,获得了初步实验结果。本论文的主要工作有：1)编写了对散斑干测图进行时间序列采集、相位提取、相位展开的应用程序,并分别对物体形变为线性变化和非线性变化的情况进行了计算机仿真研究；2)分别搭建了无外差的时域散斑干涉测量装置和引入外差的时域散斑干涉测量装置；完成了对物体变形和低频振动的测量实验,并对图像进行处理,得到了物体的变形信息和振动频率；3)从理论上探讨了引入外差的时域散斑干涉测量技术与相移电子散斑干涉技术的相关性；分析了引入外差的时域散斑干涉测量技术代替相移电子散斑干涉技术的可能性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 时域散斑干涉测量技术论文参考文献

[1].秦洁.基于时域散斑干涉的叁维测量技术的研究[D].北京交通大学.2017

[2].陈筱磊.时域散斑干涉测量技术的研究[D].北京交通大学.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8605473ad9850746c278feb1.html