# 高压监控论文-孙钦章,林斌,胡壮丽

导读:本文包含了高压监控论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高压电缆,视频监控,红外测温,环流监测

### 高压监控论文文献综述

孙钦章,林斌,胡壮丽[1]（2019）在《基于综合监控的高压电缆线路智能运维方法探讨》一文中研究指出为了满足现代化大电网的发展需求,迫切需要发展智能运维技术,提高高压电缆输电线路的运维质量和效率。本文提出了一种高压电缆线路终端户外场智能运维的方法,通过云平台和物联网将可见光视频监控、红外视频监控和环流在线监测汇聚在一起,实时推送电缆终端户外场的综合信息给运行人员,以在线监测、智能判断和告警的方式代替传统人工运维,解决了高压电缆线路终端户外场人工运维效率低、耗时长的问题。该方法能够实时监测和智能识别电缆终端户外场的设备状况,保证了电缆线路的安全稳定运行。(本文来源于《电工技术》期刊2019年22期）

李建伟[2]（2019）在《煤矿井下变电所高压供电监控系统设计》一文中研究指出结合煤矿井下供电系统的特点,以6 kV供电回路作为监控对象,设计了煤矿井下变电所高压供电监测系统,可实现对高压配电开关的电压、电流、温度的实时监控。(本文来源于《煤矿机电》期刊2019年05期）

任卫东[3]（2019）在《特高压变电站监控系统测试技术应用分析》一文中研究指出随着科学技术的不断进步,社会对电力供应品质提出了更高要求,因此促进了我国电力行业的持续改革和发展。在先进技术的支持下,出现了特高压电力工程,保证了电力供应的稳定性和安全性。基于此,将从特高压变电站监控系统的测试出发,简单论述监控系统的基本架构,并分析测试的主要内容以及测试技术的实际应用。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年09期）

刘翼,周玉勇,邵瑞博[4]（2019）在《一种高压直流输电集中监控中心的设计与实施》一文中研究指出本文针对高压直流输电系统的集中控制所论述的一种方法。按照本方法,集控中心可以在较短的时间内完成,并且有效的对各个换流站的控制设备进行和换流站内部同样的监视和控制操作,从而节约了换流站内部的人力物力,提高了监控的效率,符合国家电网"叁集五大"的战略思想。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年17期）

刘玉民,关涛[5]（2019）在《高压计量装置故障监控告警终端》一文中研究指出用电信息采集系统虽然可以记录和统计电能表数据,但是依然需要人工及时查询和筛选各类数据,并且没有数据提示告警功能。电能表的电流、电压规格不一,数据筛选要求不同,需要专人每天进行大量的数据分析,如果计量故障发现处理不及时,会造成大电能大电费的纠纷,造成供电公司不必要的经济损失。高压计量装置故障监控告警终端安装应用在高压计量箱内,该装置通过数据分析和甄别测量的叁相电流、电压数据,达到设定的超压值、低压值、偏压值、超(本文来源于《农村电工》期刊2019年08期）

陆如,于惠鸣,刘自超[6]（2019）在《基于全景数据系统的特高压直流换流站监控方案》一文中研究指出针对特高压直流换流站日常维护困难、检修工作量大以及周期长等问题,在原有的监测系统上进行创新设计,提出了基于全景数据系统的特高压直流换流站设备监控方案。采用先进的射频及紫外光检测技术,对直流场、阀厅等场区的重要设备实现全方位监测。采用叁维全景界面,对全站重要设备和区域进行叁维立体建模,全面反映各高压设备的稳态、暂态、动态数据以及设备运行状态、图像等数据,避免监测盲区,实现变电站全面数字化和网络化,提升电力设备的综合管理水平。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年07期）

耿铭[7]（2019）在《基于风机监控系统的高压双电源自动切换技术应用研究》一文中研究指出针对"主通风机故障停机和异常工况"造成通风失稳的问题,区别于纯粹的通风机故障诊断,从"通风系统安全"和"通风设备安全"的双重角度出发进行故障诊断。整套系统配备先进的智能化监控子系统,能够对主扇开关的电流、电压、频率、相位角等参数进行实时监测;能够对轴承温度、径向和轴向振动、电机绕组温度、通风机风压、风量和轴功率等参数进行实时监控。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年11期）

贺远,翟丹丹[8]（2019）在《一套无线高压架空线施工过程监控系统的研制》一文中研究指出针对高压架空线施工中电缆牵引走板和滑车穿线状态的监控,提出一套基于无线网络的智能视频监控系统。该系统集放线视频采集、牵引板实时角度测量、数据无线传输和异常信号报警于一身,与地面建立的工作站紧密结合,便于地面工作人员根据实时情况而做出相应的措施,从而提高施工的安全性、效率及可靠性。(本文来源于《农村电气化》期刊2019年05期）

邓勇,沙庆康,杨元,马响[9]（2019）在《基于STM8的高压母线运行监控系统研究》一文中研究指出现有的无线监控系统在数据传输过程中,需要在一定范围内增加一个基站,负责收集附近的信息并传输,这样的信息传输结构不适合高压母线温度的测量监控。通过结合STM8单片机和NRF24L01无线模块的性能,改进软件控制程序,充分运用无线模块传输性能,实现监测终端与上位机的远距离无线信息传输,解决了狭小空间内的母线温度监测难题,提高了无线传输距离,避免重复设置基站浪费资源的情况。为测温单元设计一种直接从母线取电的结构,使系统能够获得持续稳定的电力供应。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2019年05期）

[10]（2019）在《高压特种气体远程监控系统》一文中研究指出申请(专利)号:201811082233. 5公开(公告)日:2018-12-11申请(专利权)人:苏州易联芯智能科技有限公司摘要:本发明涉及一种高压特种气体远程监控系统,包括对应地安装于各特种气体管束车上的至少一个无线数据采集器、通过互联网与无线数据采集器相连接的数据库服务器、与数据库服务相连接的APP服务器和Web服务器、通过互联网与APP服务器和Web服务器相连接的用户端,无线数据采集器将GPS定位数据、高压特种气体的压力、温度、(本文来源于《低温与特气》期刊2019年02期）

### 高压监控论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

结合煤矿井下供电系统的特点,以6 kV供电回路作为监控对象,设计了煤矿井下变电所高压供电监测系统,可实现对高压配电开关的电压、电流、温度的实时监控。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高压监控论文参考文献

[1].孙钦章,林斌,胡壮丽.基于综合监控的高压电缆线路智能运维方法探讨[J].电工技术.2019

[2].李建伟.煤矿井下变电所高压供电监控系统设计[J].煤矿机电.2019

[3].任卫东.特高压变电站监控系统测试技术应用分析[J].通信电源技术.2019

[4].刘翼,周玉勇,邵瑞博.一种高压直流输电集中监控中心的设计与实施[J].电子技术与软件工程.2019

[5].刘玉民,关涛.高压计量装置故障监控告警终端[J].农村电工.2019

[6].陆如,于惠鸣,刘自超.基于全景数据系统的特高压直流换流站监控方案[J].通信电源技术.2019

[7].耿铭.基于风机监控系统的高压双电源自动切换技术应用研究[J].内蒙古煤炭经济.2019

[8].贺远,翟丹丹.一套无线高压架空线施工过程监控系统的研制[J].农村电气化.2019

[9].邓勇,沙庆康,杨元,马响.基于STM8的高压母线运行监控系统研究[J].工业安全与环保.2019

[10]..高压特种气体远程监控系统[J].低温与特气.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/861c5d91dd2008ee2f99b2f8.html