# 自养菌论文-张晶,李志华,林辽军,朱远墨,杨成建

导读:本文包含了自养菌论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:活性污泥,自养菌呼吸速率,Ca~(2+),密实度

### 自养菌论文文献综述

张晶,李志华,林辽军,朱远墨,杨成建[1]（2018）在《氨氮冲击条件下Ca~(2+)对自养菌呼吸速率的影响》一文中研究指出以SBR与AAO反应器作为序批式和连续流操作的代表工艺,以氨氮浓度变化为冲击条件,研究了Ca~(2+)对自养菌呼吸速率的影响。结果表明:连续流反应器抗冲击能力更强,在相同氨氮冲击负荷下,AAO反应器的氨氮去除率最低降至37%,明显高于SBR的26%;AAO反应器内污泥絮体结构变松散,平均粒径和最大吸附容量(Q_(max))均增大,而SBR内污泥絮体结构则在松散后发生了解体,平均粒径先增大后减小,Q_(max)增加更为明显,故AAO反应器内污泥结构比SBR内的更密实。投加Ca~(2+)测定自养菌比呼吸速率(SOUR_n)后发现,SBR反应器在驯化稳定期(P_1)的SOUR_n平均提升了0.3 mgO_2/(gMLSS·h),氨氮冲击期(P_2)的SOUR_n平均提升了0.5 mgO_2/(gMLSS·h),而AAO反应器在冲击期平均提升了0.4 mgO_2/(gMLSS·h),显然在冲击期投加Ca~(2+)对SBR的SOUR_n提升更高,因此,投加Ca~(2+)对自养菌的比呼吸速率有强化作用,且强化作用的强弱与活性污泥的密实度有关,结构越松散,Ca~(2+)强化作用越明显。该研究结果为污水厂在氨氮冲击下活性污泥系统的安全运行提供了一种新技术手段。(本文来源于《中国给水排水》期刊2018年15期）

韩亚梅,蒋敏敏,李海翔,张学洪[2]（2018）在《氢自养菌降解水中溴酸盐和高氯酸盐的影响因素》一文中研究指出基于序批式摇瓶实验研究了pH、NO_3~--N、底物浓度(BrO_3~-、ClO_4~-初始浓度)对氢自养反硝化菌同步降解水中BrO_3~-和ClO_4~-的影响。结果表明:氢自养还原反应的最佳pH为7.0~7.5,pH过高或过低均会对BrO_3~-和ClO_4~-的还原产生抑制作用。NO_3~--N为5 mg/L时,氢自养反硝化菌对BrO_3~-和ClO_4~-降解率最大。氢自养微生物降解BrO_3~-和ClO_4~-有一定的浓度限制,浓度过高或过低均会降低BrO_3~-和ClO_4~-的降解效果。(本文来源于《工业水处理》期刊2018年01期）

金艳茹,胡晴,刘烨楠,胡锦程,吴帅[3]（2016）在《壳聚糖对活性污泥异养菌和自养菌衰减系数的影响》一文中研究指出壳聚糖是由自然界广泛存在的几丁质经过脱乙酰作用得到的,被广泛应用在污水处理中。本文以活性污泥为研究对象,考察了不同浓度壳聚糖对活性污泥异养菌衰减系数(K_(dH))以及自养菌衰减系数(K_(dA))的影响。结果表明,壳聚糖对微生物的活性有一定的抑制作用,抑制作用的强弱受壳聚糖浓度的影响。与异养菌相比,壳聚糖对自养菌活性的抑制作用更明显。(本文来源于《天津农业科学》期刊2016年01期）

龚国利,张甜,史政豪,魏选明,王磊[4]（2015）在《化能自养菌氨单加氧酶基因的克隆》一文中研究指出氨氧化细菌是一类革兰氏阴性的化能自养菌.也是生物脱氮工艺中不可缺少的一类细菌.本研究通过以土壤为材料富集氨氧化细菌,并从富集土样的全基因组中成功扩增到amoA全长基因,与NCBI标准菌株Nitrosomonas sp.GH22序列同源性达到99%,并用amoA全长基因构建得克隆载体,经菌落PCR和双酶切鉴定正确,为后期构建新型的生物脱氮基因工程菌奠定基础.(本文来源于《陕西科技大学学报(自然科学版)》期刊2015年05期）

李志华,白旭丽,张芹,刘毅,贺春博[5]（2014）在《基于呼吸图谱的自养菌与异养菌内源呼吸过程分析》一文中研究指出内源呼吸是活性污泥重要的代谢过程,但目前对内源呼吸过程的认识较为模糊.本研究采用呼吸图谱的方法,对以去除BOD为代表的异养菌和以硝化菌为代表的自养菌的内源呼吸特征进行了解析.结果表明,上述两类细菌进入内源呼吸时间几乎相同,但异养菌进入休眠期较快,且处于休眠期的易恢复生物量比例较高,表明异养菌具有较强的环境适应能力,而自养菌则相反,因此,本研究从内源呼吸角度证实了自养菌较为脆弱.另外,研究还发现,内源呼吸速率比例的增大反映出污泥活性变差,是表征活性污泥活性的重要参数,可作为活性污泥健康状态的定量描述指标.本研究成果深化了内源呼吸过程的进一步认识,为污水处理厂运行管理提供理论基础.(本文来源于《环境科学》期刊2014年09期）

夏志红,任勇翔,杨垒,梁贤[6]（2015）在《自养菌和异养菌胞外聚合物对活性污泥絮凝特性的影响》一文中研究指出为探讨自养菌和异养菌胞外聚合物(Extracellular polymeric substances,EPS)的差异及其对活性污泥表面及絮凝特性的影响,研究了有机负荷为0、0.30和0.74 kg·kg-1·d-1时,污泥松散附着胞外聚合物(loosely bound EPS,LB-EPS)和紧密粘附胞外聚合物(tightly bound EPS,TBEPS)的组分含量、形态、表面特性以及絮凝性能的差异,并就LB-EPS与TB-EPS对污泥絮凝特性影响的作用机理进行了探讨.结果表明,有机负荷越高,多糖含量越高,EPS总量及蛋白质含量越低.由叁维荧光光谱测定结果可知,类富里酸物质为异养菌而非自养菌的代谢产物,且有机负荷越高,TB-EPS中的类富里酸荧光峰强度越大.自养和异养污泥的絮凝机理不同,自养活性污泥通过自养菌菌体自身生物絮凝作用形成密实的污泥絮体,LB-EPS与TB-EPS对其絮体形态、表面及絮凝特性影响较小;异养活性污泥絮体形态在TB-EPS提取后发生明显改变,TB-EPS在异养活性污泥絮体聚集时发挥着主要作用.包裹着LB-EPS的污泥表面负电荷多且疏水性差,不利于异养污泥生物絮凝.有机负荷越高,污泥表面Zeta电位负电性越强,相对疏水性(relative hydrophobity,RH)越小,污泥稳定性越差.(本文来源于《环境科学学报》期刊2015年02期）

[7]（2014）在《什么是自养菌和异养菌?》一文中研究指出自养菌(无机营养型):能直接利用无机物如空气中二氧化碳及无机盐类作为营养物来源,合成细胞所需要的碳源微生物,叫自养菌。自养菌又分光能自养菌与化学能自养菌。如藻类和含叶绿素的细菌利用叶绿素吸收光能,从二氧化碳合成所需化合物的微生物叫光能自养菌。而化学能自养菌能氧化一定得无机化合物,利用产生的化学能还原二氧化碳合成(本文来源于《工业水处理》期刊2014年01期）

刘宏伟,戴艳霞,黄伟,尹华群,梁伊丽[8]（2012）在《嗜酸异养菌对自养菌Acidithiobacillus ferrooxidans金属离子抗性和生物浸出的影响》一文中研究指出【目的】了解嗜酸异养菌在诸如酸性矿坑水(AMD)和生物浸出体系等极端酸性环境中对浸矿微生物产生的影响。【方法】研究由嗜酸异养菌Acidiphilium acidophilum和自养菌Acidithiobacillus ferrooxidans经长期驯化后形成的共培养体系分别在Cd2+、Cu2+、Ni2+和Mg2+胁迫下的稳定性;并将此共培养体系应用于黄铁矿和低品位黄铜矿的生物浸出实验。【结果】在上述4种金属离子分别存在的条件下,异养菌Aph.acidophilum均能促进At.ferrooxidans对亚铁的氧化,提高其对能源利用的效率。共培养体系中的异养菌Aph.acidophilum使At.ferrooxidans对Cu2+的最大耐受浓度(MTC)由2.0 g/L提高到5.0 g/L,而且共培养的细胞数量与2.0 g/L Cu2+条件下生长的At.ferrooxidans纯培养相似。另外,共培养中的At.ferrooxidans对Mg2+的MTC也由12.0 g/L提高到17.0 g/L。生物浸出实验中嗜酸异养菌Aph.acidophilum促进了At.ferrooxidans对黄铁矿样品的浸出,浸出率较其纯培养提高了22.7%;但在含铁量较低的低品位黄铜矿浸出体系中共培养和At.ferrooxidans纯培养的浸出率均低于33%。在加入2.0 g/L Fe2+的低品位黄铜矿浸出体系中,共培养和At.ferrooxidans纯培养的浸出率均得到提高,分别达到52.22%和41.27%。【结论】以上结果表明,Aph.acidophilum与At.ferrooxidans共培养在一定的环境胁迫下仍能保持其稳定性并完成各自的生态功能,并且嗜酸异养菌Aph.acidophilum适合在含铁量较高的浸出体系中与铁氧化细菌共同作用来提高生物浸出的效率。(本文来源于《微生物学通报》期刊2012年08期）

谢杰,杨志泉,陈兵,江毅[9]（2012）在《硫自养菌降解还原高氯酸盐的优化控制研究》一文中研究指出通过驯化培养以硫为电子供体的自养菌,考察硫自养菌降解高氯酸盐的效果。利用序批式试验,研究初始pH、生长温度、泥量和溶解氧等因素对ClO4-降解效果的影响,确定最佳优化控制条件。结果表明,在30℃、初始pH为7.0的厌氧条件下,添加270 mg/L硫粉,0.64 g/L厌氧培养的活性污泥能在15 h内将质量浓度15 mg/L ClO4-完全降解。(本文来源于《水处理技术》期刊2012年06期）

谢杰[10]（2012）在《硫自养菌还原水体高氯酸盐的降解效果研究》一文中研究指出高氯酸盐是一种广泛存在于地表水和地下水的持久性污染物质。近期，大量水体监测发现存在着高氯酸盐，摄入被其污染的水体易引起甲状腺生理功能紊乱，导致甲状腺激素分泌不足，进而抑制人体正常的新陈代谢和生长发育。因而各种降解高氯酸盐技术的开展得到关注。针对传统的异养降解高氯酸盐存在着有机物后续污染、污泥量大、水消毒副产物增加等问题，提出硫自养菌生物还原高氯酸盐法。本实验通过驯化培养以硫为电子供体的自养微生物，考察自养微生物去除高氯酸盐的效果，并同时研究了高氯酸盐浓度、泥量、硫量、培养基比例、初始pH值、溶解氧、硝酸盐浓度、氯酸盐浓度、磷酸盐浓度及温度对高氯酸盐降解速率的影响。另外，还考察了优化条件下硫自养菌对高氯酸盐的降解效果。本实验结果表明：（1）在微生物培养驯化过程中，随着高氯酸盐降解菌的繁殖，高氯酸盐的去除率明显提高，降解15mg/L的高氯酸盐从最初的15d缩短到6d。（2）通过对产物Cl~-的测量，证明ClO4-的降解与Cl-的生成基本按化学计量比1:1进行，中间产物并不在溶液中积累。（3）硫自养菌降解高氯酸盐具有高效性。微生物的活动大大促进了高氯酸根转化为氯离子，硫转化为硫酸根。（4）取污泥浓度为0.64g/L，培养基比例为40%，当硫量为270mg/L，初始pH为7.0，温度为30℃时，高氯酸盐降解速度较快，15h基本可以将15mg/L的高氯酸根降解至检测限以下。（5）离子（NO_3~-、ClO_3~-和PO_4~(3-)）和溶解氧对高氯酸盐降解均有抑制作用。抑制作用顺序为：DO＞NO3-＞PO43-＞ClO3-。(本文来源于《华南理工大学》期刊2012-05-01）

### 自养菌论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于序批式摇瓶实验研究了pH、NO_3~--N、底物浓度(BrO_3~-、ClO_4~-初始浓度)对氢自养反硝化菌同步降解水中BrO_3~-和ClO_4~-的影响。结果表明:氢自养还原反应的最佳pH为7.0~7.5,pH过高或过低均会对BrO_3~-和ClO_4~-的还原产生抑制作用。NO_3~--N为5 mg/L时,氢自养反硝化菌对BrO_3~-和ClO_4~-降解率最大。氢自养微生物降解BrO_3~-和ClO_4~-有一定的浓度限制,浓度过高或过低均会降低BrO_3~-和ClO_4~-的降解效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自养菌论文参考文献

[1].张晶,李志华,林辽军,朱远墨,杨成建.氨氮冲击条件下Ca~(2+)对自养菌呼吸速率的影响[J].中国给水排水.2018

[2].韩亚梅,蒋敏敏,李海翔,张学洪.氢自养菌降解水中溴酸盐和高氯酸盐的影响因素[J].工业水处理.2018

[3].金艳茹,胡晴,刘烨楠,胡锦程,吴帅.壳聚糖对活性污泥异养菌和自养菌衰减系数的影响[J].天津农业科学.2016

[4].龚国利,张甜,史政豪,魏选明,王磊.化能自养菌氨单加氧酶基因的克隆[J].陕西科技大学学报(自然科学版).2015

[5].李志华,白旭丽,张芹,刘毅,贺春博.基于呼吸图谱的自养菌与异养菌内源呼吸过程分析[J].环境科学.2014

[6].夏志红,任勇翔,杨垒,梁贤.自养菌和异养菌胞外聚合物对活性污泥絮凝特性的影响[J].环境科学学报.2015

[7]..什么是自养菌和异养菌?[J].工业水处理.2014

[8].刘宏伟,戴艳霞,黄伟,尹华群,梁伊丽.嗜酸异养菌对自养菌Acidithiobacillusferrooxidans金属离子抗性和生物浸出的影响[J].微生物学通报.2012

[9].谢杰,杨志泉,陈兵,江毅.硫自养菌降解还原高氯酸盐的优化控制研究[J].水处理技术.2012

[10].谢杰.硫自养菌还原水体高氯酸盐的降解效果研究[D].华南理工大学.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8629369399c9570f72d2682e.html