# 光伏模拟器论文-张继元,宁佳,舒杰,王浩,丁建宁

导读:本文包含了光伏模拟器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光伏效应,PWM整流器,非线性控制系统,线性化

### 光伏模拟器论文文献综述

张继元,宁佳,舒杰,王浩,丁建宁[1]（2019）在《基于非线性反馈的光伏模拟器控制策略》一文中研究指出针对光伏输出Ⅰ-Ⅴ曲线非线性特征,对系统的动态调节过程进行理论分析,并提出基于非线性反馈的PWM整流型光伏模拟器非线性控制策略。该方法采用输入/输出线性化的控制方法设计电流内环,以消除整流器输入有功、无功电流耦合对系统的影响,实现精确解耦控制;直流电压外环采用基于误差反馈的自抗扰控制器,能在提升系统响应速度和抗干扰能力同时,保证较宽电压范围内稳定运行。通过搭建30 kW光伏模拟器样机进行验证,仿真对比和实验结果表明所述策略具有较好的控制效果。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年07期）

张大磊,李媛媛[2]（2019）在《光伏模拟器的设计》一文中研究指出为了更好地在实验室中开展光伏系统的相关研发工作,提出一种基于ZVCS变换器和BUCK组合的拓扑结构组合的光伏模拟器,ZVCS变换器作为光伏模拟器的整流器可以高效地运行,BUCK电路采用双闭环控制策略,消除控制延时的影响。在进行光伏模拟器负载工作点跟踪策略控制上平抛运动模型,推导出负载工作点参考电流和负载之间的函数关系式,并采用分段迭代法可以快速准确地寻找负载工作点,提升模拟器动态性能。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年17期）

廖志贤,周金明,李圆圆[3]（2019）在《基于STM32的小功率光伏模拟器设计研究》一文中研究指出文章研究设计了一种基于STM32单片机的光伏模拟器,该设计的拓扑结构采用Buck电路,采用查表法和PID算法相结合的控制方法,实现了小功率光伏模拟器设计。完成了系统软硬件设计和调试,对实验样机进行测试,结果表明,该设计能模拟光伏阵列的输出特性,具有成本低、稳定可靠、人机界面友好等特点,可应用于小功率太阳能照明控制器、光伏逆变器的设计开发测试场合,具有较大的参考价值和较广泛的应用前景。(本文来源于《无线互联科技》期刊2019年10期）

林雪辉,梁朔[4]（2018）在《模拟实时工况下任意光伏阵列输出特性的光伏模拟器》一文中研究指出针对现有光伏模拟器功能局限性,提出一种实用性更高的光伏模拟器,可模拟实时工况下任意光伏阵列输出特性。此模拟器以光伏电池四参数数字模型为基础,在确保精度的情况下简化了模型,不仅可模拟任意一种光伏阵列在标准条件下的输出特性,还可模拟不同光照和温度条件下及任意局部阴影遮挡条件下的任意光伏阵列输出特性。在MATLAB中搭建此模拟器模型进行仿真验证,结果表明在实时工况下,此模拟器能精确模拟出任意光伏阵列输出特性曲线,克服自然条件的随机性给试验带来的困难,并为光伏系统的后续研究提供了坚实基础。(本文来源于《电工技术》期刊2018年11期）

杨召君[5]（2018）在《适用于分布式最大功率跟踪的光伏模拟器研制》一文中研究指出光伏阵列最大功率跟踪(maximum power point tracking,MPPT)系统架构及其控制算法是光伏发电的核心技术及主要研究内容之一。为了进行MPPT的电路分析和控制算法研究,都需要光伏模拟器与MPPT电路配合工作,以缩短研发时间。现有光伏模拟器主要是针对模拟器独立工作进行设计,无法适用于需要分析多个光伏模拟器模块协同工作的集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的系统分析和实验,所以设计和搭建适用于集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的光伏模拟系统具有极大的现实意义和应用价值。为了设计和搭建适用于集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的光伏模拟系统,本文首先研究了光伏电池输出特性并分析了单二极管模型和工程应用数学模型,为光伏模拟器的设计提供了理论依据。然后基于光伏电池的特性和工程应用数学模型,针对集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的应用场合,对光伏电池的数学模型进行了改进和优化,为后续搭建适用于集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的光伏模拟系统实验平台提供了理论依据。为完成光伏模拟系统的设计和搭建,首先需要设计能模拟独立光伏组件的光伏模拟器模块。由于传统光伏模拟器采用电流控制或者电压控制均无法实现光伏电池的全局高精度特性模拟,所以本文设计了光伏模拟器的双模式控制策略和四段式曲线拟合方案,新的控制策略和拟合方案可以提高光伏模拟器的动态性能和稳态性能。本文完成了光伏模拟器模块的软硬件设计,以光伏模拟器模块为基础,设计了适用于集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的光伏模拟系统,并研制了匹配的上位机软件。最后,针对光伏模拟器模块原理样机,对本文提出的双模式控制策略和四段式曲线拟合方案进行了实验验证,验证了该方法的可行性。搭建了适用于集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的光伏模拟系统实验平台,并通过该实验平台验证了集中式MPPT架构和分布式MPPT架构的光伏阵列输出特性。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01）

张大磊[6]（2017）在《光伏模拟器的设计》一文中研究指出光伏组件是光伏发电系统的核心部件,其性能和参数直接决定着整个发电系统的效率。在进行光伏发电系统设计过程中,需要进行系统的参数计算及构成其他设备的设计和选型。在实验室条件下,搭建大规模的光伏阵列显然不现实。为了更好的在实验室中开展光伏系统的相关研发工作,光伏模拟器就是必不可少的辅助设备。论文首先介绍了光伏模拟器的研究意义及近几年国内外对光伏模拟器的研究现状和研究方向,并推导出一种质点平抛运动轨迹方程进行光伏数学模型,和常用的光伏电池指数模型相比,平抛运动模型由于不含有指数运算,计算量小,实用性更高。在进行光伏模拟器主电路设计时,采用了ZVCS变换器和BUCK组合的拓扑结构,ZVCS变换器作为光伏模拟器的整流器可以高效地运行,BUCK电路采用双闭环控制策略,消除了控制延时的影响。在进行光伏模拟器负载工作点跟踪策略控制上平抛运动模型,推导出了负载工作点参考电流和负载之间的函数关系式,并采用分段迭代法可以快速准确的寻找负载工作点,提升模拟器动态性能。通过PSIM仿真平台对设计的光伏模拟器进行仿真验证,最后搭建了以DSP TMS320F28335为控制核心的光伏模拟器实验平台,并进行了运行实验,仿真和实验结果证明了模拟器主电路拓扑结构和控制策略的正确性。(本文来源于《燕山大学》期刊2017-03-01）

谢云云,袁晓冬,孙正洋,史明明,殷明慧[7]（2016）在《基于光伏模拟器的虚增电量特性分析与检测方法》一文中研究指出光伏电站运行中存在虚增电量的情况,造成补贴费用增加和安全隐患。由于光伏发电测量和预测的误差,现有基于光伏发电实时测量值与预测值的识别方法难以识别虚增电量。因此,针对基于光伏模拟器的虚增电量方式,分析虚增电量前后的系统功率分布,发现关口电表数据随光伏计量表数据变化的斜率在是否虚增电量时具有差别,提出将该斜率作为虚增电量的检测指标;针对检测指标难以直接计算的问题,提出采用1 d的关口电表和光伏计量表数据,基于最小二乘法计算检测指标,从而判断是否存在虚增电量问题的检测方法。仿真结果和实验结果表明,虚增电量检测方法的计算结果与理论值误差较小,能够用于不同季节、不同光照条件、不同程度的光伏模拟器虚增电量问题的检测。(本文来源于《电网技术》期刊2016年06期）

孟志强,邵武,周华安,苏烁[8]（2016）在《基于电流反馈模糊控制算法的光伏模拟器研究》一文中研究指出设计与研究了一种基于BUCK直流变换器和电流反馈模糊控制算法的光伏电池阵列模拟器.该模拟器实时采集BUCK变换器输出电压并代入光伏电池工程数学模型,计算出电池电流作为模糊控制器的输入参考电流.该参考电流与BUCK变换器输出电流的差值及差值变化量作为模糊控制器的2个输入.模糊控制器通过模糊算法计算BUCK功率开关的导通占空比,使BUCK变换器的输出电压和电流准确对应于光伏电池V-I特性曲线的期望工作点,实现光伏特性模拟.模糊控制器使用叁角形模糊隶属度函数,输入与输出变量的论域规范为[-3,3],模糊规则49条.Matlab/Simulink仿真模型与试验系统的实验结果表明,模糊控制模拟器不仅能准确模拟光伏电池的静态输出特性,还能快速跟踪工作点变化或外部环境变化的光伏电池特性,超调量小于3.5%,稳态误差小于3.6%,纹波系数小于3%,跟踪时间约为0.3s,能够为光伏发电系统的研究与开发提供优良的光伏阵列实验设备.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）

杨立永,杨烁,陈智刚,翟飞[9]（2015）在《基于DSP的数字式光伏模拟器研究》一文中研究指出提出一种单相脉宽调制(PWM)整流器和Buck电路组合的主电路拓扑结构。单相PWM整流器采用无差拍电流控制,使光伏模拟器能快速准确地跟踪给定电流信号且提高网侧功率因数。光伏模拟器利用太阳能电池工程数学模型,可反映光照强度和温度变化对实际I-U特性曲线的影响。根据数字信号处理器(dSP)计算特点及各种模拟器曲线生成方法的优缺点比较,提出了查表法与计算法相结合的方法,可以准确模拟各种情况下光伏阵列的输出特性。实验结果证明了所提拓扑结构和控制方法的可行性和理论分析的正确性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2015年08期）

张明锐,朱子凡,周春[10]（2014）在《数字式光伏模拟器的研究与设计》一文中研究指出为在光伏实验系统中模拟光伏电池外特性,克服自然条件下多种环境因素的复合影响和功率器件性能差异对电池输出特性的影响,实现温度、光照强度改变等条件下光伏电池真实外特性的模拟。设计了一种基于叁相AC-DC整流器结构的光伏模拟器,硬件部分基于叁相电压型PWM整流器,软件部分基于单二极管光伏电池模型的模拟算法,详细推导了模型参数的计算方法;采用电压电流双环控制策略,保证输出电压的跟踪精度及响应速度,并加入负载电流前馈补偿控制,提升直流电压抗扰动性能。模拟器能够精确模拟光照、温度及阴影遮挡等条件下的光伏阵列外特性,电压控制偏差为±0.001 V,响应时间为20 ms。(本文来源于《电网与清洁能源》期刊2014年10期）

### 光伏模拟器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了更好地在实验室中开展光伏系统的相关研发工作,提出一种基于ZVCS变换器和BUCK组合的拓扑结构组合的光伏模拟器,ZVCS变换器作为光伏模拟器的整流器可以高效地运行,BUCK电路采用双闭环控制策略,消除控制延时的影响。在进行光伏模拟器负载工作点跟踪策略控制上平抛运动模型,推导出负载工作点参考电流和负载之间的函数关系式,并采用分段迭代法可以快速准确地寻找负载工作点,提升模拟器动态性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光伏模拟器论文参考文献

[1].张继元,宁佳,舒杰,王浩,丁建宁.基于非线性反馈的光伏模拟器控制策略[J].太阳能学报.2019

[2].张大磊,李媛媛.光伏模拟器的设计[J].科技经济导刊.2019

[3].廖志贤,周金明,李圆圆.基于STM32的小功率光伏模拟器设计研究[J].无线互联科技.2019

[4].林雪辉,梁朔.模拟实时工况下任意光伏阵列输出特性的光伏模拟器[J].电工技术.2018

[5].杨召君.适用于分布式最大功率跟踪的光伏模拟器研制[D].西南交通大学.2018

[6].张大磊.光伏模拟器的设计[D].燕山大学.2017

[7].谢云云,袁晓冬,孙正洋,史明明,殷明慧.基于光伏模拟器的虚增电量特性分析与检测方法[J].电网技术.2016

[8].孟志强,邵武,周华安,苏烁.基于电流反馈模糊控制算法的光伏模拟器研究[J].湖南大学学报(自然科学版).2016

[9].杨立永,杨烁,陈智刚,翟飞.基于DSP的数字式光伏模拟器研究[J].电力电子技术.2015

[10].张明锐,朱子凡,周春.数字式光伏模拟器的研究与设计[J].电网与清洁能源.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/86841cf0d7fd32c510eac6d3.html