# 影像存档与通讯系统论文-郜璐璐

导读:本文包含了影像存档与通讯系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:医学影像,通讯系统,临床应用

### 影像存档与通讯系统论文文献综述

郜璐璐[1]（2013）在《医学影像存档与通讯系统(PACS)及其临床应用》一文中研究指出目的:通过在医院逐步的建设起医学影像存档与通讯系统(PACS),进而实现医学影像信息在管理、服务、方法上的数字化和网络集成化,为VIP数字化会诊和医院各临床部门的诊疗提供帮助。方法:制定出适合医院规模和特色的医学影像存档与通讯系统,分步骤实现医院病例的数字化管理。结果:部分医院如今已经具备前两期的建设规模,进行测试后证明了该系统的实用性。结论:对大部分医院运用医学影像存档与通讯系统进行测试后,结果表明该系统性能十分稳定,可以在临床上进行推广应用。(本文来源于《生物技术世界》期刊2013年09期）

黄福气,肖建坤,缪斯,杭章禄[2]（2012）在《应用图像浏览软件构建简易医学影像存档与通讯系统的研究》一文中研究指出目的论证利用数字影像与通信标准(Digital Imaging and Communications in Medicine,DICOM)图像浏览软件构建简易医学影像存档与通讯系统(picture archiving and communication systems,PACS),实现医学影像全院性共享及远程会诊的方法及其可行性。方法利用医院现有的局域网、各个科室现有PC机,采用互联网上免费DICOM图像浏览软件,通过网络及软件设置,将具有DICOM接口并开放的影像设备(如CR、DR、CT、MRI、DSA、数字胃肠及具有网络接口的激光胶片相机等)与PC机连接。结果具有DICOM图像浏览软件的PC机实现实时传输、调阅影像图像,达到类PACS效果。同时可以利用互联网,实现远程会诊。结论利用DICOM图像浏览软件构建简易PACS系统方法简单、经济、实用,特别适合在各中小型医院。(本文来源于《武警医学》期刊2012年10期）

曾琼新,郑君惠,谭绍恒,罗维[3]（2011）在《医学影像存档和通讯系统的临床应用研究》一文中研究指出目的:客观评价PACS基于HIS和RIS系统下的临床应用价值。材料和方法:采用GE公司PACS网络系统,在HIS系统下运行RIS进行PACS处理。对PACS的流程、所需工作站、信息点分布、数据流量以及存储进行需求分析。在PACS和HIS间建立HL7/DICOM网关,HIS/RIS接口采用HL7标准,PACS采用DI-COM3.0连接。图像无损压缩到原来的1/3至1/4进行存储。结果:PACS系统改变了工作模式和流程,充分达到资源共享。结论:PACS实现了对图像的采集、显示、存储、传输等无纸化信息管理。(本文来源于《中国医学影像学杂志》期刊2011年02期）

闵祥强[4]（2008）在《医学影像存档与通讯系统的开发、实施与系统集成体会》一文中研究指出目的:通过程序开发、综合布线、系统集成等工序组建科室级医学影像存档与通讯系统(pic-ture archiving and communication systems,PACS)实现放射科信息化。方法:根据科室影像设备的标准化程度,开发相应影像工作站或直接向DICOM服务器传输图像,建立科室局域网络。开发放射科信息系统(RIS)软件,集成各应用系统。结果:成功地实现了数字化图像在PACS内的传送、中心存储、终端工作站图像浏览;实现了病人数据流在RIS中的传输;实现了影像报告的计算机处理、在线二级审签、长期归档。结论:PACS提高了工作效率及管理水平,推动了放射科工作模式的变革;便于教学、科研和学习;规范化、计算机化的诊断报告质量优于人工书写报告。(本文来源于《医疗装备》期刊2008年10期）

薄夫军,董海斌,陈勇华[5]（2007）在《医学影像存档与通讯系统发展概况》一文中研究指出医学影像存档与通信系统(Picture archiving&communication system,PACS)是一种利用医学影像技术、计算机软硬件技术和网络通信技术实现对医学影像检查设备如CT、MR(核磁共振)、US(超声成像)、X线机、DSA(数字减(本文来源于《实用医药杂志》期刊2007年01期）

强永乾,郭佑民[6]（2006）在《医学影像存档与通讯系统(PACS)及其临床应用》一文中研究指出PACS是医院信息化、数字化发展的重要标志,将成为今后医学信息服务的发展趋势和方向。文章阐述了PACS的定义、优点、主要临床应用以及发展等问题,目的在于认识PACS的巨大临床应用价值。(本文来源于《中国医学教育技术》期刊2006年02期）

董斌[7]（2006）在《医学影像存档与通讯系统的开发与应用》一文中研究指出目的组建简便医学影像存档与通讯系统及通过PACS实现影像诊断设备的网络化,诊断报告书写计算机化、标准化。方法CT、MRI、DR、CR、DSA和通过工作站连接成医学数字影像传输(DICOM)网络;DICOM服务器与各图像浏览及诊断报告书写终端连接成以太网(Ethernet)网络;二者再通过集线器连接成PACS。结果成功地实现了数字化图像在PACS内的传送、中心存储、异机图像处理,不同操作系统(UNIX和Windows2000)、不同格式图像(Adv和Dic)在DICOM3.0标准水平的相互兼容和图像交流,以及诊断报告的书写与共享打印等功能。结论PACS提高了工作效率及管理水平,推动了医生工作模式的变革;方便了工作、科研和学习;提高了教学质量。规范化、计算机化的诊断报告质量优于人工书写报告。(本文来源于《医疗设备信息》期刊2006年01期）

王光华,谢长生[8]（2005）在《医学影像存档与通讯系统中存储系统分析》一文中研究指出图像存储是医学影像存档与通信系统(PACS)设计与实现的重要组成部分。本文通过对PACS存储方面的需求分析,对其中几个关键问题:存储架构、存储技术、存储管理、数据备份与恢复等问题进行了分析,并提出相应的解决方法。(本文来源于《医学信息》期刊2005年11期）

刘晓纲,李瑞生[9]（2005）在《医学影像存档与通讯系统的开发与应用》一文中研究指出随着信息时代的到来,医学影像的数字化、标准化、网络化作业得到了迅猛发展,伴随着一些全新的数字化影像技术陆续应用于临床,医学影像诊断设备的网络化已逐步成为影像科室的必然发展趋势。医学影像存档与通讯系统(PictureArchivingand Communi(本文来源于《中国中西医结合影像学杂志》期刊2005年02期）

刘敏辉[10]（2004）在《医学影像存档和通讯系统的初步应用》一文中研究指出目的探讨小型医学图像存档与通讯系统(minimizingpicturearchivingandcomunicationsystem,mini-PACS)在实际工作中的应用及其特点。方法建立基于符合医学数字图像传输标准30格式的局域网,形成放射科小型PACS系统。结果成功地实现了放射科数字图像在PACS内的传输、中心存档、易机图像处理、不同操作系统不同格式图像在DICOM30标准水平的相互兼容和图像交流,以及诊断报告的书写与共享打印等功能。结论mini-PACS提高了工作效率及管理水平,值得推广。(本文来源于《中国厂矿医学》期刊2004年06期）

### 影像存档与通讯系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的论证利用数字影像与通信标准(Digital Imaging and Communications in Medicine,DICOM)图像浏览软件构建简易医学影像存档与通讯系统(picture archiving and communication systems,PACS),实现医学影像全院性共享及远程会诊的方法及其可行性。方法利用医院现有的局域网、各个科室现有PC机,采用互联网上免费DICOM图像浏览软件,通过网络及软件设置,将具有DICOM接口并开放的影像设备(如CR、DR、CT、MRI、DSA、数字胃肠及具有网络接口的激光胶片相机等)与PC机连接。结果具有DICOM图像浏览软件的PC机实现实时传输、调阅影像图像,达到类PACS效果。同时可以利用互联网,实现远程会诊。结论利用DICOM图像浏览软件构建简易PACS系统方法简单、经济、实用,特别适合在各中小型医院。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 影像存档与通讯系统论文参考文献

[1].郜璐璐.医学影像存档与通讯系统(PACS)及其临床应用[J].生物技术世界.2013

[2].黄福气,肖建坤,缪斯,杭章禄.应用图像浏览软件构建简易医学影像存档与通讯系统的研究[J].武警医学.2012

[3].曾琼新,郑君惠,谭绍恒,罗维.医学影像存档和通讯系统的临床应用研究[J].中国医学影像学杂志.2011

[4].闵祥强.医学影像存档与通讯系统的开发、实施与系统集成体会[J].医疗装备.2008

[5].薄夫军,董海斌,陈勇华.医学影像存档与通讯系统发展概况[J].实用医药杂志.2007

[6].强永乾,郭佑民.医学影像存档与通讯系统(PACS)及其临床应用[J].中国医学教育技术.2006

[7].董斌.医学影像存档与通讯系统的开发与应用[J].医疗设备信息.2006

[8].王光华,谢长生.医学影像存档与通讯系统中存储系统分析[J].医学信息.2005

[9].刘晓纲,李瑞生.医学影像存档与通讯系统的开发与应用[J].中国中西医结合影像学杂志.2005

[10].刘敏辉.医学影像存档和通讯系统的初步应用[J].中国厂矿医学.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/86a1303f24436d25c3f7c441.html