# 氡子体论文-李昆仑,王金栋,周洪庆

导读:本文包含了氡子体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:坑道,氡子体,防护

### 氡子体论文文献综述

李昆仑,王金栋,周洪庆[1]（2019）在《某国防坑道氡子体防护浅析》一文中研究指出国防坑道内存在的氡衰变后会产生氡子体,部队官兵在国防坑道内执行战备训练任务时,身体会受到氡子体的直接危害,必须采取有效措施来降低坑道内氡子体的浓度。本文在对某国防坑道氡水平进行监测的基础上,完成了对区域内氡子体α潜能浓度数据的计算,并对通风、屏蔽、吸附这3种坑道氡子体防护方法进行了初步分析与比较。(本文来源于《军民两用技术与产品》期刊2019年08期）

王郦彬,康玺,张媛媛,宋时雨[2]（2019）在《IP板与α能谱仪测定氡子体浓度测量结果比较》一文中研究指出采用氡子体标准源实现了IP板对氡子体α粒子探测效率的刻度,IP板对于RaA和RaCα粒子的探测效率分别为0.224±0.017和0.282±0.021。使用成像板和α能谱仪按Thomas叁段法在不同氡子体浓度下进行了对比实验,结果显示,IP板能较好地实现氡子体测量,其测量结果对比α能谱仪的RaA、RaB、RaC浓度相对误差的最大值为14.35%、12.20%、10.34%。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2019年03期）

王茂枝,潘自强,刘森林,陈凌,刘艳阳[3]（2018）在《北京新镇地区室外氡子体水平调查》一文中研究指出目的调查北京新镇地区室外氡子体浓度水平及其变化规律,并估算其所致当地居民有效剂量。方法运用德国BWLM-Plus-s、南华NR-200A和北大RPMD-SF01氡子体连续测量仪测量空气中氡子体浓度。结果测量时间内新镇地区的室外平衡当量氡浓度平均值为9. 1 Bq/m3,范围值为0. 4～27. 5 Bq/m3;室外氡子体致居民有效剂量为149μSv,其中霾天附加剂量为9μSv。结论大气氡子体浓度受天气和气象因素影响,呈现上午高下午低的日变化规律;秋冬季较高,春夏季较低的季节变化规律。大气氡子体浓度霾天高于非霾天;霾可增加当地居民所受室外氡子体照射的有效剂量约6%。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2018年05期）

李斌,梁珺成,颜拥军,杨志杰[4]（2018）在《一种调控氡子体平衡因子的高浓度单分散性气溶胶发生器的研制》一文中研究指出为了满足氡室内氡子体辐射场的调控要求,结合蒸发冷凝法的原理,利用电子烟发生器产生的癸二酸二辛酯(DEHS)与雾化器产生的NaCl颗粒结合再冷凝的方法,研制了高浓度单分散的气溶胶发生器。将该发生器应用于中国计量科学研究院20 m~3氡室,充胶1分钟后气溶胶浓度最高可达到2.26×10~5 cm~(-3),平均粒径156.8 nm,单分散性1.38,氡室内氡子体平衡因子可调控达到0.65。(本文来源于《辐射防护》期刊2018年03期）

何正忠,吕丽丹,周文韬,徐继圆[5]（2018）在《高纯锗γ谱仪对自然环境中氡子体的探测效率刻度》一文中研究指出使用氡子体标准源对氡子体高纯锗γ能谱测量的探测效率进行了实验测量,并用蒙特进行理论模拟。结果表明,当滤膜放置谱仪表面时,氡子体~(214)Pb 352 keV全能峰探测效率实验值为10.09%,~(214)Bi 609keV的全能峰探测效率实验值为4.22%,可用于氡子体浓度高纯锗γ能谱测量。(本文来源于《环境与发展》期刊2018年02期）

黄成,何正忠,肖德涛,丘寿康,单健[6]（2018）在《小体积氡室中氡子体状态参数调控的模拟研究》一文中研究指出基于空气中氡子体和气溶胶粒子的行为规律,研究了一种小体积氡室中氡子体状态参数稳定调控方法,即通过调节小体积氡室总换气率和气溶胶粒子数浓度实现氡及氡子体浓度、平衡因子和未结合态份额等状态参数稳定调控方法。建立了调控物理模型,根据模拟条件甄选氡子体和气溶胶粒子行为参数,采用Matlab模拟计算了小体积氡室氡子体状态参数的调控范围,并将模拟计算值与实验值进行比对,部分验证本文建立的调控方法。模拟计算结果表明,本研究所建立的调控方法可在小体积氡室内实现氡子体浓度、平衡因子和未结合态份额的稳定调控。本研究建立的调控方法为实验研究提供了初步的理论基础。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2018年03期）

李立凡,张雄杰,周书民,汤彬,王仁波[7]（2017）在《PM2.5气溶胶与氡子体浓度相关性研究》一文中研究指出结合公众对PM2.5的关注度,研究了PM2.5气溶胶浓度与氡子体浓度之间的相关性。以香烟燃烧产生的固体颗粒作为氡子体的气溶胶载体,在此基础上研究了不同PM2.5气溶胶浓度对氡子体~(218)Po和~(214)Po的计数影响。结果表明:随着PM2.5气溶胶浓度的增加,~(218)Po、~(214)Po的总计数与其存在着指数上升关系,在PM2.5浓度为309μg/m~3时达到最大值。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2017年10期）

陈俊松[8]（2017）在《级联丝网组测量氡子体气溶胶粒径分布的方法研究》一文中研究指出氡子体气溶胶粒径分布的研究涉及核科学、环境科学等学科,作为辐射环境的防护与治理、肺部组织区域的剂量沉积计算、氡子体测量仪器的开发等领域的基础研究。氡子体气溶胶在环境中对人体健康造成了危害,因此本文开展了测量其粒径分布特征的研究工作。目前测量粒径分布的国内外方法中,很多都测量不到超精细纳米级气溶胶的粒径,并且针对放射性气溶胶粒径测量的方法和仪器更少。使用级联丝网组的测量方法解决了这些问题,尤其能够给出未结合态氡子体气溶胶的活度粒径分布情况。本文依据风扇模型丝网收集理论,为级联丝网组系统选择了不同于其他研究的采样流速和丝网目数,结合期望最大值算法反推粒径分布公式并迭代计算氡子体气溶胶各粒径段对应的活度份额极大值。本文提出了划分3个粒径区间分别计算收集效率的方法,能够突出不同粒径的氡子体气溶胶被丝网收集的机理,并且简化了收集效率的计算过程。本文在α谱仪只有单通道的情况下使用三段法测量了标准氡室内氡子体的平衡比,在此基础上设计实验,测量并计算级联丝网组采样器收集的氡子体活度浓度。本文使用级联丝网组方法测量氡室内氡子体气溶胶的活度粒径分布的结果显示为双峰结构,其中未结合态活度中值粒径为0.82nm,结合态活度中值粒径为463.45nm。通过对比验证,发现未结合态活度中值粒径与其他研究机构的成果基本相同,而结合态活度中值粒径与本文中扫描电迁移率粒径谱仪的测量结果及其他文献结果都有一定的差距。本文的结果体现了级联丝网组在测量未结合态氡子体粒径分布的优势,而出现结合态活度中值粒径偏差较大的原因是本文与其他研究结果的测量环境、气溶胶类型和测量原理不同。(本文来源于《东华理工大学》期刊2017-06-15）

郭璐,张磊,郭秋菊[9]（2016）在《氡子体未结合态份额的变化规律研究》一文中研究指出氡及其子体对公众的辐射照射占天然辐射照射的一半以上,而室内氡子体未结合态份额是影响氡子体剂量转换系数的重要参数。为探究氡子体未结合态份额的变化及受室内外环境因素的影响规律,本研究采用自行开发的累积式氡子体未结合态份额采样装置,在北京大学技物楼室内外环境中开展了氡子体未结合态份额的年变化测量,并利用商用连续式氡子体测量仪测量了室内氡子体未结合态份额的日变化。实测结果表明:在室内和室外不同环境中,氡子体未结合态份额的年平均值分别为8.8%(6.4%~12.5%)和9.7%(4.9%~12.8%);室内环境中氡子体未结合态份额相对稳定;室外环境中氡子体未结合态份额受环境因素影响大,波动较大;关于日变化,虽然室内平衡当量氡子体浓度呈现出明显的上午高下午低的日变化规律,但没有观察到未结合态份额有规律性的日变化。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2016年09期）

吴思远[10]（2016）在《用于氡子体采集的级联丝网组优化设计研究》一文中研究指出氡及其子体对人类危害很大,尤其是氡子体吸入人体后会造成很大的内照射,并且不同粒径段的氡子体在人体内不同区域的沉积份额不同,因此需要对氡子体的未结合态份额和粒径分布进行测量研究。级联丝网组是一种国际上公认的氡子体采集装置。但国内外对于优化其结构和测量方法研究较少,因此本文针对级联丝网组的优化设计进行研究。针对级联丝网组结构上的优化设计,本文基于风扇模型过滤理论和流体力学理论,应用了流体软件GAMBIT构建了级联丝网组模型和含8个小孔的导流装置,应用了流体软件FLUENT模拟了不同丝网和滤膜截面上速度分布和加入导流装置后丝网上速度分布变化情况,从模拟上得出了级联丝网组的优化设计结构。然后通过求解氡子体测量中的重要参数,并且在实际氡室环境中对两种采集装置进行实验,验证了改进后的级联丝网组可以采集到更多的未结合态氡子体。针对级联丝网组测量方法的优化,本文基于马尔科夫快速潜能测量方法,求解了不同子体平衡比下每一层丝网和滤膜上的氡子体潜能转换系数k值,并且得出了氡子体潜能浓度计算公式,从测量方法上弥补了之前只能用多个探测装置进行同时测量的局限性,为以后研制新型单探测器氡子体测量仪提供了一定的思路。仿真模拟和实验证明,加入导流装置后氡子体在级联丝网组中能够更好地保持稳定的定常层流运动,改进型比传统型级联丝网组对于未结合态氡子体收集效率更高,可以为以后的研究提供一定的参考。(本文来源于《东华理工大学》期刊2016-06-30）

### 氡子体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用氡子体标准源实现了IP板对氡子体α粒子探测效率的刻度,IP板对于RaA和RaCα粒子的探测效率分别为0.224±0.017和0.282±0.021。使用成像板和α能谱仪按Thomas叁段法在不同氡子体浓度下进行了对比实验,结果显示,IP板能较好地实现氡子体测量,其测量结果对比α能谱仪的RaA、RaB、RaC浓度相对误差的最大值为14.35%、12.20%、10.34%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氡子体论文参考文献

[1].李昆仑,王金栋,周洪庆.某国防坑道氡子体防护浅析[J].军民两用技术与产品.2019

[2].王郦彬,康玺,张媛媛,宋时雨.IP板与α能谱仪测定氡子体浓度测量结果比较[J].核电子学与探测技术.2019

[3].王茂枝,潘自强,刘森林,陈凌,刘艳阳.北京新镇地区室外氡子体水平调查[J].中国辐射卫生.2018

[4].李斌,梁珺成,颜拥军,杨志杰.一种调控氡子体平衡因子的高浓度单分散性气溶胶发生器的研制[J].辐射防护.2018

[5].何正忠,吕丽丹,周文韬,徐继圆.高纯锗γ谱仪对自然环境中氡子体的探测效率刻度[J].环境与发展.2018

[6].黄成,何正忠,肖德涛,丘寿康,单健.小体积氡室中氡子体状态参数调控的模拟研究[J].原子能科学技术.2018

[7].李立凡,张雄杰,周书民,汤彬,王仁波.PM2.5气溶胶与氡子体浓度相关性研究[J].核电子学与探测技术.2017

[8].陈俊松.级联丝网组测量氡子体气溶胶粒径分布的方法研究[D].东华理工大学.2017

[9].郭璐,张磊,郭秋菊.氡子体未结合态份额的变化规律研究[J].原子能科学技术.2016

[10].吴思远.用于氡子体采集的级联丝网组优化设计研究[D].东华理工大学.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/86a561078686ae831c6089b5.html