# 电力配电工程中电缆敷设技术要点之研究刘刚

（国网黑龙江牡丹江垦区兴凯湖电业局有限公司黑龙江省鸡西市158308）

摘要：自从改革开放以来，在我国经济飞速发展的情况之下，使得我国各行各业的发展变得十分迅速，从而帮助人们的生活水平得到了显著的提升。本文主要探究的内容就是关于电力配电工程过程当中，电缆敷设技术具体的应用情况。在实际电力配电工程施工过程当中，电缆敷设技术的应用存在着一些问题，而且现阶段该技术的发展前景也很广阔。所以，对电缆敷设技术应用当中存在的问题进行更好的解决，是提高电力配电工程施工质量的重要环节。

关键词：电力配电工程；电缆敷设技术要点；研究

在社会经济的不断发展和产业结构的深化调整下，我国电力产业也得到了快速的发展。电力系统是产业发展的基本动力，因而为了能够更好的促进产业发展，需要做好对电力系统的改造和升级。城市化进程的加快使得电力电缆的使用数量增多，与此同时，一些大型工厂、架空路线等不再满足城市发展需要，城市发展对电缆线路的要求不断提升。配网电力电缆施工工作是一项比较复杂、技术性要求比较高的工作，稍有不慎就会引发安全隐患。电力配电工程中电缆敷设技术的应用能够在一定程度上减少隐患，为此，需要引起相关人员的关注。

1.电力配电工程电缆敷设

电缆敷设是指电缆从配电箱出来之后到达用电设备或者另外一个配电箱的走线方式，具体包含明敷、走桥架、走线槽等。结合电力工程的不同施工条件需要选择不同的电缆敷设方式。电力系统的发展对电缆线路需求增加，在此背景下为了能够更好的促进电网运行，需要相关人员结合电缆使用环境选择适合的电缆外壳保护方式，并结合时代变化不断更新这种选择方式，在电缆选择的时候要充分考虑电缆额定电压、电缆额定电流等。之后结合实际选择适合的电缆敷设方式。最后，根据负荷预测结果确定电缆敷设截面积。电缆敷设技术在电力配电工程施工当中的应用比较广泛，主要就是通过将电缆从一个配电箱引导和牵引到另一个配电箱的具体过程。随着科技的不断发展，电缆敷设技术的具体操作方法也在不断的改善，目前在我国国内，对于电缆敷设主要的方法有走线槽，走电缆沟以及沿着地面进行明敷等等具体的应用方式。在应用这些不同的方式时，要根据实际敷设电缆的环境和情况来进行有效的以及充分的考虑，这样才能保证电缆敷设的方法选择更加合理，不但能够有效的提高电缆敷设的效率，还会减少人力和成本的投入。而电缆敷设在实际应用过程当中，因为敷设的具体方式有很多，而且电缆敷设过程当中有很多相关问题需要认真的进行解决，所以，在电力配电工程当中，电缆敷设技术的应用情况仍然有着更好的进步空间。下面就对电力配电工程施工过程当中，电缆敷设技术具体的选择和应用进行介绍和分析。

2.电力配电工程中电缆敷设技术要点

2.1电缆型号

在电力配电工程施工中，首先需要进行电缆型号的选择，在确定电缆信号之后选择和施工配套的技术。根据我国现阶段常用的10kv配电施工技术应用情况，在电缆施工中一般会选择聚乙烯电缆。聚乙烯电缆在具体施工中体现了很强的导电性，且在具体施工中拥有良好的安全保障。

2.2电缆横截面

在电力配电工程施工中想要提升施工安全性，在具体施工操作中需要加强对电缆要素的选择控制。首先，结合实际选择电缆材料价格。其次，确定电缆横截面。电缆横截面的选择直接影响电力配电工程的投资成本、线路损耗、电压等级、电缆使用期限。为此，在实际施工中需要根据预测负荷结果来选择电缆的横截面。

2.3电缆敷设设计

电缆敷设过程中面临的敷设环境和敷设条件不同，为此，在具体施工中需要结合实际情况实现有针对的电缆敷设设计，实现对电缆敷设技术的有效规划。在具体的电缆敷设中，不同的敷设方式对应不同的敷设技术，有的电缆采用的是直埋技术，有的电缆采用的是电缆沟敷设技术，再有的选择的是架空电缆敷设技术。第一，直埋方式。在直埋电缆中需要确定电缆直埋沟是否建设完成，同时还需要确保直埋沟中不存在杂物。另外，在进行电缆直埋操作中需要在直埋沟内部设置滚轮，从而为电缆的应用传输提供重要保障。第二，电缆沟埋。电缆沟埋和直埋的应用方式基本相同，但是在电缆铠装层的安置存在差异，电缆沟埋一般会选择铠装层和金属支架层的双重保护。第三，架空电缆敷设施工。考虑到外界环境对电缆施工的影响，在电缆施工中需要结合场地不同选择不同的施工技术。架空电缆敷设施工是指在电缆施工中将电缆横截面控制在较高的范围中，并确保电缆敷设的横截面能够始终在这个范围中。

3.电力配电工程中电缆敷设注意事项和存在的问题

3.1注意事项

第一，大电流电力电缆出现的涡流问题。电力配电工程中电缆敷设方式多样，所应用的器材不同，包含钢支架、钢质保护管、电缆卡。对于不同材料的敷设，如果过程中出现了闭合回路现象，很容易出现涡流。对于这个问题需要在电力电缆卡子和钢绞线之间采用绝缘层进行隔离。第二，电力电缆防潮问题。中压、低压电力电缆出现故障的多数原因是电力电缆接头故障，而故障的原因是内部密闭性不良。针对这个问题需要相关人员加强对电力电缆终端头和中间接头堵塞的控制。第三，电缆外围保护。电力配电工程中电缆敷设过程中需要得到专门的防护，外围保护是其中一种重要的防护形式，主要是在电缆内芯周围安装保护套，通过保护套有效排除隐患。

3.2存在的问题

第一，安全问题。电缆敷设一般分为高空和地面两种，这两种敷设方式很容易出现安全问题，比如高空敷设的时候很容易受到外部自然环境的威胁；地面作业则是会受到地质结构不稳定的影响。第二，效率问题。效率是影响电力工程施工的重要因素，但是在实际施工中受施工人员技术水平的制约，电缆敷设工作也会受到限制。第三，操作问题。电缆敷设操作是影响电缆施工的重要因素，在具体操作中由于操作人员技术、水平欠佳，很容易出现敷设安全隐患。

4.电力配电工程中电缆敷设的优化策略

4.1优化勘测技术

为了提升电力配电工程电缆敷设的准确性，在具体施工中需要尽可能多的应用机械设备，比如电子勘测仪。另外，在电缆敷设施工中还需要施工人员利用电子勘测仪来获得更为精确的地质结构信息，在获取这些精确信息之后为电缆敷设、沟槽开挖等提供有益参考支持。

4.2优化故障技术

电缆在使用的过程中会出现各种类型的故障，为此需要相关人员结合实际采取相应的处理技术，在故障处理之前做好相应的备案，减少故障发生对人们实际生活的影响。在故障技术优化中，在线监测技术和自诊断技术是一种较为先进的技术形式，通过对电缆通电操作，在正式进入到在线监测环节之后，如果监测系统感应到异常的信号就会将信号自动接入到系统中进行分析，增强检测结果的准确性。

4.3优化调试技术

调试技术的使用能够有效检测电缆线路敷设是否符合标准，确保电缆敷设符合相应的电网要求。同时，有效的调试技术还能够帮助施工人员及时发现施工安全隐患，实现对电缆的有效检验，使电缆辐射达到电网运行要求。在进行电缆敷设调试的时候要及时应用最新科技成果，打造科学的调试控制平台，从而确保整个调试工作的成效。

结语

综上所述，电缆敷设技术在电力配电工程中的应用能够确保电缆的应用时刻处于最佳状态，提升电力工程发展成效。为此，在电力配电工程施工中需要相关人员加强对电缆外套质量和力度的关注，及时修正电力配电工程施工中存在的问题，从而为我国电力事业稳定发展提供更多支持。

参考文献

[1]崔麟.浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用[J].内燃机与配件,2018,(03):210-211.

[2]唐俊.电力配电工程中电缆敷设技术的应用探讨[J].大科技,2016(6).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/86f1e3f7a859f759444be3d2.html