# 光路改进论文-鞠薇,鲁昌华,张玉钧,蒋薇薇,汪济洲

导读:本文包含了光路改进论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:开放光路红外光谱,提升小波,改进阈值,自适应滤波

### 光路改进论文文献综述

鞠薇,鲁昌华,张玉钧,蒋薇薇,汪济洲[1]（2018）在《改进阈值提升小波和自适应滤波器的开放光路红外光谱去噪》一文中研究指出大气污染物的主要组成成分为挥发性有机物(VOCs),傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)是现阶段应用广泛的挥发性有机物在线测量方法。开放光路获取到的大气红外光谱(OP-FTIR)易受各种噪声污染,如何有效、快速的去除红外光谱中的噪声是大气在线实时监测系统研究的热点。综合利用提升小波变换结构简单、运算量低的优点以及最小均方误差自适应滤波器的自动调节参数以达最优化滤波的性能,提出了一种改进阈值提升小波结合自适应滤波的红外光谱去噪算法。该算法先通过改进阈值小波系数的提升小波去噪,在去噪的同时保留更多光谱特征信息,然后使用提升小波变换分解出的高频系数重构出噪声相关信号,将其作为最小均方误差自适应滤波器的参考输入进行二次滤波处理,最终获得的去噪信号很好的去除了与特征光谱频谱重迭的噪声信号。分别对人工添加噪声的标准红外光谱和合肥市市区上空实测开放光路红外光谱进行去噪处理,结果显示使用该算法处理后的光谱信噪比(SNR)较离散小波传统阈值去噪方法高出3db,均方根误差(RSME)平均减少30%左右,运行时间减少46%。表明该算法计算简单、运行速度快,对于大气环境监测实时消噪系统具有重要的实际应用意义。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2018年06期）

展凯华[2]（2017）在《基于全息技术的机器视觉测量光路的改进研究》一文中研究指出对于需要利用平行光使物体成像的机器视觉测量仪,有时由于受到仪器自身尺寸条件的限制,使其在较短距离内无法产生一束理想的平行光,从而影响了实时测量的精度和速度。由于全息技术具有真实再现原物光场的特性,加之边缘照明技术具有大大节省空间的作用,本文提出把根据全息原理和边缘照明技术制作好的全息元件应用到这类机器视觉测量仪的内部光路中,对其原来产生平行光的光路加以改进,尝试解决这一问题。通过多次实验,当使入射光从边缘照亮全息元件时,再现出来的平行光的平行度经平晶检验依然很理想,能够降低测量的误差,提高实时测量的精度和速度。本文对机器视觉及全息原理的基本理论进行了详细介绍,提出了机器视觉测量系统的内部成像光路中存在照明光源平行度不理想的问题,并对现有应对方法进行了简单的对比分析,发现这些解决方法仍然存在各自的不足。在此基础上,本文提出了利用全息技术解决光源平行度的方案。首先借助MATLAB软件对这一方案理论上的可行性进行了验证,之后通过搭建全息实验光路进行实验验证,实验时,让参考光与物光分别以60°、66°、72°的夹角进行干涉,多次实验结果表明,衍射再现出来的光是理想的平行光,可以达到减小机器视觉测量系统的测量误差的效果。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2017-04-01）

杨雨其,彭朝阳[3]（2017）在《初中物理透镜成像光路图的改进》一文中研究指出基于叁条特殊光线的传统透镜成像光路图能有效地将复杂的透镜成像问题简单化,但是过于强调叁条特殊光线,忽视了任意光线对成像的作用,没有体现出透镜上各组成部分都能使物体成像的实质,造成学生对透镜成像的错误认知。本文将一种新的作图法——基于多视点的透镜成像光路图迭加作图法,运用到透镜成像光路图作图中,反映透镜成像实质,能有效地消除学生对透镜成像实质的错误认知。(本文来源于《湖南中学物理》期刊2017年01期）

顾永健[4]（2016）在《用水雾显示光路实验的改进与教学》一文中研究指出针对传统光学实验教学中辅助器材的不足,提出改进的办法;同时结合具体实验内容,围绕学生实验技能的培养、思维品质的提高,提出教学的建议。(本文来源于《湖南中学物理》期刊2016年06期）

陈映洲[5]（2016）在《生物细胞典型相位显微成像系统的分析及其光路改进》一文中研究指出细胞作为生命有机体构成和生命活动的基本组成单位,其形态结构复杂多样,功能多种多样,能准确而及时地反映生物体的各项基能情况。细胞的识别和分析在多个科学领域受到越来越多的关注,尤其在生物医学方面,研究疾病的发病机制,诊断疾病以及评估治疗效果,都依赖于对生物细胞的检测和研究。近年来,多种数字定量相位显微技术发展迅速,因其快速、可定量、非侵入等巨大优势在生物细胞形态测量方面得到了广泛的应用。光路的稳定性、精确性和光信息提取的呈现方式是影响光学生物细胞检测的主要原因之一。因此、对生物细胞相位成像技术改进和提高,以获得高稳定性、高精确性的研究是一项十分有意义的工作。本文对细胞相位显微检测技术的几种典型光路进行特征分析,研究其光路结构和主要使用的光学器件,发现好的实验结果并不一定需要好的实验平台和高成本的光学器件。基于马赫-曾德尔干涉光路应用的普遍性,对传统马赫-曾德尔光路下的相位显微成像进行了动态仿真实验,并且设计搭建了两种结构不尽相同的马赫-曾德尔相位显微光路,开展了比较性研究,仿真结果和实验结果均表明了简单的实验结构获得的结果并不一定差。本文依据相位显微成像技术对简单性、低成本、高稳定性的需求,应用典型相位显微光路的基础结合几何光学的知识,设计了一款免显微物镜共光路的相位显微方法。该方法只需简单的光学器件,如透镜、反射镜,实验操作简单。并采用了共光路形式,避免了物参异路对实验结果产生的噪声等误差。根据所设计的免显微物镜共光路相位显微方法,搭建验证性实验光路,得到干涉图。与基于马赫-曾德尔光路实验获得的实验结果比较,验证了本方法的可行性和高效性。实验结果在生物细胞形态结构的重建方面具有很好的应用价值,为后期更加深入的研究提供了探究思路。(本文来源于《江苏大学》期刊2016-06-01）

林浩,李恩,梁自泽,翟波[6]（2015）在《光干涉甲烷检测器的光路改进与零点补偿》一文中研究指出光干涉甲烷检测器具有稳定可靠性强、测量范围宽等优点,但现有设备都采用人工读数方式,自动化程度低,不能连接到煤矿监控系统。针对该问题,提出了一种基于测量干涉条纹光强的改进方法。通过改进光路设计,保证了甲烷体积分数与光强变化之间对应关系的惟一性。使用光电元件采集干涉条纹,根据干涉条纹的光强变化得到甲烷体积分数。针对光干涉甲烷检测器的零点受外界环境因素影响而发生漂移的问题,首先通过理论分析得到了外界气压与测量误差之间的关系模型,并使用该模型对外界气压变化进行补偿;然后由实验得到温度与测量误差之间的关系,采用线性插值方法建立温度补偿模型。最后通过精度实验、压强实验、温度实验和长期稳定性实验验证了所设计的补偿模型的有效性和系统的稳定性。(本文来源于《煤炭学报》期刊2015年01期）

王聪,金尚忠,袁琨[7]（2012）在《分光光度测色仪中双光路d/0结构的改进》一文中研究指出在分光光度测色仪的双光路d/0结构设计中,通常采用积分球内壁作为参考点来消除光源波动对仪器重复性产生的影响。但是在这种情况下,参考信号在一定程度上会受到测试样品的漫反射光的干扰,仪器的重复性和准确性也随之降低。本文设计了一种改进的d/0测量结构,采用LED复合光源作为测试光源,在参考光路设置单独的参考白壁,而不再将积分球内壁作为参考点,并建立实验进行验证。实验结果表明,改进的光路结构可以有效的消除被测试样品的漫反射光对参考光路信号的影响。(本文来源于《光电工程》期刊2012年11期）

姚志,李建东,刘昱[8]（2011）在《晶体电光调制实验装置与光路调整的改进》一文中研究指出对晶体电光调制实验装置进行了改进,通过对光源和电光晶体的方向调整,并利用光路中的2个小孔光阑使入射光和晶体反射光实现准直,从而使入射光方向与晶体光轴方向平行.同时给出了具体的光路调整方法,使光路的调整变得简单准确易调,提高了测量准确性.(本文来源于《物理实验》期刊2011年12期）

张明霞[9]（2011）在《自组显微镜放大率测定实验改进及光路调节技巧》一文中研究指出对传统的测定显微镜放大率实验进行改进,介绍了一种快速调节光路的方法及调节技巧;调节方法简单、快捷,原理清楚,易于被学生接受,加深了学生对显微镜横向放大率及视角放大率的理解.(本文来源于《天水师范学院学报》期刊2011年05期）

史春艳,魏荣,周子超,赵剑波,吕德胜[10]（2009）在《折迭光路对铷原子喷泉钟的改进》一文中研究指出本文介绍了原子喷泉装置的一种改进方法,这种方法是将折迭光路用于捕获和上抛原子的光学系统中,与改进之前相比激光功率减少了60%,激光功率平衡的控制也更容易。(本文来源于《2009全国时间频率学术会议论文集》期刊2009-10-22）

### 光路改进论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对于需要利用平行光使物体成像的机器视觉测量仪,有时由于受到仪器自身尺寸条件的限制,使其在较短距离内无法产生一束理想的平行光,从而影响了实时测量的精度和速度。由于全息技术具有真实再现原物光场的特性,加之边缘照明技术具有大大节省空间的作用,本文提出把根据全息原理和边缘照明技术制作好的全息元件应用到这类机器视觉测量仪的内部光路中,对其原来产生平行光的光路加以改进,尝试解决这一问题。通过多次实验,当使入射光从边缘照亮全息元件时,再现出来的平行光的平行度经平晶检验依然很理想,能够降低测量的误差,提高实时测量的精度和速度。本文对机器视觉及全息原理的基本理论进行了详细介绍,提出了机器视觉测量系统的内部成像光路中存在照明光源平行度不理想的问题,并对现有应对方法进行了简单的对比分析,发现这些解决方法仍然存在各自的不足。在此基础上,本文提出了利用全息技术解决光源平行度的方案。首先借助MATLAB软件对这一方案理论上的可行性进行了验证,之后通过搭建全息实验光路进行实验验证,实验时,让参考光与物光分别以60°、66°、72°的夹角进行干涉,多次实验结果表明,衍射再现出来的光是理想的平行光,可以达到减小机器视觉测量系统的测量误差的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光路改进论文参考文献

[1].鞠薇,鲁昌华,张玉钧,蒋薇薇,汪济洲.改进阈值提升小波和自适应滤波器的开放光路红外光谱去噪[J].光谱学与光谱分析.2018

[2].展凯华.基于全息技术的机器视觉测量光路的改进研究[D].昆明理工大学.2017

[3].杨雨其,彭朝阳.初中物理透镜成像光路图的改进[J].湖南中学物理.2017

[4].顾永健.用水雾显示光路实验的改进与教学[J].湖南中学物理.2016

[5].陈映洲.生物细胞典型相位显微成像系统的分析及其光路改进[D].江苏大学.2016

[6].林浩,李恩,梁自泽,翟波.光干涉甲烷检测器的光路改进与零点补偿[J].煤炭学报.2015

[7].王聪,金尚忠,袁琨.分光光度测色仪中双光路d/0结构的改进[J].光电工程.2012

[8].姚志,李建东,刘昱.晶体电光调制实验装置与光路调整的改进[J].物理实验.2011

[9].张明霞.自组显微镜放大率测定实验改进及光路调节技巧[J].天水师范学院学报.2011

[10].史春艳,魏荣,周子超,赵剑波,吕德胜.折迭光路对铷原子喷泉钟的改进[C].2009全国时间频率学术会议论文集.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/881ef4542f9d7f5c82d6826a.html