# 分析变电运维仪器仪表的管理及维护技术李建民

（国网山西省电力公司永济市供电公司山西永济044500）

摘要：随着近年来用电需求的大幅度增长以及相应供电网络的扩建，为相应的变电运维工作提出了新的要求，对变电运维工作需要用到的仪器仪表等设备的需求也逐渐提高，及时发现并解决变电运维护工作中仪器仪表出现的问题及故障，采用更为高效的变电运维设备维护技术，是发展现代化变电运维工作的必然选择。因此要对仪器仪表发生故障的原因进行分析，并有针对性的提出相关的管理及维护技术。

关键词：变电运维；维护技术；管理要求

电力行业在我国社会主义经济的建设中付出了重要的贡献，在促进经济发展的同时也获得了巨大的发展空间，使得相关电力企业的综合实力和技术水平较之前有了显著的提高，尤其是近年来，供电量逐渐获得了质的飞跃。同时，电力企业通过创新自身供电技术，逐渐将数字化管理和维护技术应用到变电运维仪器仪表的保护中，对于变电运维仪器仪表在工作中出现的各种故障能够及时地发现和处理，在很大程度上有利于变电运维仪器仪表的正常有序运行。但是，变电运维仪器仪表在实际工作中仍然存在着诸多问题，需要人们对其管理和维护的具体工作进行科学的分析，致力于使维护原理技术为实际工作所用。

1变电运维的仪器仪表故障的原因分析

近年来，为满足社会生产和人们日常生活的需要，供电网络的范围较之前有了明显的拓宽，相应的电力设备也大量出现，这在一定程度上使得供电量有了显著的增加，从而为社会生活的正常有序运行提供了强有力的能源保障。面对变电运维仪器仪表在实际工作中的诸多问题，需要相关电力企业进行科学的监控和管理，现对其故障发生的重要因素进行有效的分析。

第一，变电运维在工作过程中的巨大损耗，导致设备运行过程中故障的发生率有所增加。一方面，首次使用变电维修仪器时，三相接地的故障极易容易在低压测试区出现，进而直接影响到仪表的正常使用；另一方面，当变压器高压临界点与地面接触时，一次接线故障极易在配电网中出现；此外，当高压流经过时，极易造成二次接线的短路，而此时变电运维仪器中的实际电流已经不在正常电流范围内，运维仪器会出现损坏、无法使用的现象，这样正常有序的运维工作便不能顺利进行。

第二，变电运维仪器仪表在实际工作过程中由于不当操作导致的设备故障时常出现。一方面，变电运维设备在实际使用和管理中，科学的管理制度和合理的使用规划尚未建立，实际操作过程中使用混乱的情况经常出现，这对仪器仪表的存放、管理等造成不同程度的损耗。另一方面，某些检修人员在设备的使用和维护过程中对于故障的出现漠不关心，通常情况下为了确保线路问题的尽快解决，直接在仪表的检测环节进行检修，进而为整个电力系统的正常有序运行埋下了严重的安全隐患。

2变电运维仪器仪表的维护原理和管理要求

变电运维仪器仪表一般是参照新型的短路电流线圈型号，融入制动型的设备，根据内侧变流器的铁芯来进行差动的平衡原理来保护变电运维仪器仪表的正常运行。实现内侧变流器的铁芯差动保护机制，防止磁场电流涌动导致二次接线装置故障。这种类型的变流器利用磁芯来降低电流周期分量，不断降低速度，避免发生变压器摩擦导致故障的发生。当变流器的铁芯逐渐饱和之后，变流器的磁场吸引力度就会不断减弱，电压强度变化量也缩小。

高压变电器里的一次感应电压不断降低，会使得磁场电流逐渐饱和，最终可以防止变压器空载分合电流涌动所造成的保护误动。当高压变压器不断出现涌流现象的时候，紧随而来也是一股直流分量，这导致变电运维仪器瘫痪，使得变流器起不了作用。二次接线差动保护一般是牺牲了变电运维仪器调节的灵活性，来增强变电器的保护力度，稳定了通过的电流，直接躲开涌流对差动保护的影响。

对变电运维仪器管理的要求也是比较高的，差动保护的二次回路接线，先要对一次接线的形式进行合理选择，内外侧合理相位补偿，保持差动保护回路电流之间的平衡。对于某些特殊类型的变电系统，它们内部的电流位置和压力都不同，完全没有必要进行相位补偿。这类变电系统虽然灵活性很差，但是用各种二次接线方式来对低压侧区接地故障所产生的电流不平衡现象进行改善，避免造成差动保护的误动。由于额定电流设定的定值过高，变电运维仪器中继电器对二次接线短路故障反应灵活性变得低下，这不利于大型变电运维仪器的主保护。

3变电运维仪器仪表的管理及维护技术的具体应用

3.1变电运维仪器仪表管理及维护技术方面的要求和措施

第一，通常情况下，变电运维仪器仪表能够实现制动功能的有机融合，并且利用内侧的变流器可以充分保护变电运维仪器仪表，能够确保其正常工作的有序运行，其保护机制主要依靠的是内侧变流器铁芯差动，进而有效避免磁场内电流的涌动，防止二次接线装置出现一定的故障。同时，该类变流器电流周期分量的降低主要是通过磁芯完成的，通过速度的不断降低可以有效防止变压器因反复摩擦而出现的故障。当变流器的铁芯逐渐趋于饱和之后，其磁场吸引的力度会明显降低，相应的电压强度也会随之减小。

第二，磁场电流会随高压变电器内一次感应电压的逐渐降低而渐趋饱和，最终可以有效避免因变压器空载电流的分合与涌动而导致的保护误动的出现。电流的涌动在一定程度上会造成直流分量的增加，进而会造成变电运维器失灵以及变流器失去作用的严重后果。所谓的二次接线差动保护主要是通过牺牲仪器本身调节的灵活性使变电器的保护力度获得明显的增强，并且保证通过电流的稳定，可以直接躲开涌动电流，从而实现差动保护。

第三，变电运维仪器仪表本身在管理方面要求就非常高，二次回路接线差动保护的实现必须科学合理地选择一次接线的主要形式，合理地补偿内外侧的相位，以此来平衡差动保护回路内的电流。此外，额定电流中过高的电值有效降低了其对二次接线短路故障反应的灵活性，进而严重影响了对大型变电运维仪器的保护。

3.2数字化的管理与维修

计算机数字化管理与维修在变电运维仪器仪表中的应用，即使在高压状态下也能够正常运行，进行自动的管理与维护，并且还可以自动对故障进行判断、隔离以及实现网络的重构，进而有利于变电运维仪器故障区内供电的自动恢复。在隔离故障区域后，相关配电的数字化中心会接受到消息，然后迅速地做出反应，即派抢修人员在故障发生的区域展开抢修工作。当故障修复完毕之后，计算机数字化控制系统能够按照正常的运行方式恢复变电维修仪器的正常供电。但是由于配电网数字化所涉及的工作面非常广泛，投入的资金往往比较大，因此为满足社会生产和人们生活对于用电方面的需求以及确保供电的稳定，便需要对现有变电运维仪器的二次接线机构和设备的具体状况进行全面科学的研究，同步考虑改造配电网和发展方面的规划，通过二者之间的协调与配合，可以有效避免重复性的建设，即在对试点进行不断总结的基础上将成功经验推广出去。

3.3确保数字化系统的安全有效运行

所谓的数字化系统主要是融合多种科学技术，对配电网、通信等进行自动管理的新型系统，线路结构并不可靠。同时，变电数字化工程系统的正常、可靠运行主要依靠的是终端设备所提供的各种数据方面的支持、通讯网络所提供的各种数据传输通道、数据库的及时更新等，从而可以有效发挥数字化系统的各种功能，如对数据的分析、统计以及汇总等。

此外，数字化系统在变电运维仪器中的管理主要借助的是辅助变换器在变换电压时所发出的各种信号，通过及时有效的转换采样和数字化的模块，可以利用数字化处理器对相关数字信息进行运算，进而实现对相关数据的管理，并且利用系统相位补偿数字化的差动管理，可以有效的避免因电流分量所造成的各种故障。

4结语

随着社会经济的快速发展和人们生活水平的日渐提高，使得对电力能源的需求获得了有效的提升，电力能源作为社会生产和人们生活的重要能源资源，在其中发挥着至关重要的作用。电力企业通过自身供电技术的不断创新，逐渐将数字化管理和维护技术应用到变电运维仪器仪表的保护中，能够及时发现处理变电运维仪器仪表在工作中的各种故障，从而有利于变电运维仪器仪表的正常有序运行。

参考文献：

[1]侯军.分析变电运维仪器仪表的管理及维护技术[J].科技风，2015（16）：107.

[2]陈婷.变电运维仪器仪表的管理及维护对策[J].科技与创新，2016（5）：59.

[3]苏灵清.变电运维仪器仪表的管理及维护技术分析[J].质量探索，2016（4）：43.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/88d08c71017a7cb23bb9c2e8.html