# 建筑电气施工中的安全问题及对策探讨张蕊

哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司哈尔滨150001

摘要：因为人们的生活质量和生活水平在不断地提高，所以人们对于精神层面和物质层面的追求也发生了变化，这点在人们处理建筑电气施工中安全问题的态度变化中可以明显体现。尽管建筑行业的快速发展为企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益，但是建筑电气施工中的安全问题在现阶段成为了研究人员和施工人员工作的新阻碍，如果不能在工程施工中很好地处理和解决，就会因为产生的消极影响而带来无法控制的后果，这是相关行业和相关企业都不愿意看到的结果。所以为了建筑行业在未来的发展可以平稳安全，需要从出现的问题入手来寻找有效的应对策略。

关键词：建筑行业；电气施工；安全问题；表现；对策

1施工现场的电气安全事故及其特殊性

1.1重视施工现场用电安全问题

1.1.1基本的供电系统

一般情况下，建筑施工现场采用的是三相四线制电气系统，其中，接零电线和接地电线是互不干扰的2个独立系统，其目的就是给施工现场的电气安全提供良好的保障，在发电机运行的过程中尽可能地避免其对电力变压器造成破坏，使风险大大降低。

1.1.2配电系统的线路

配电系统主要由室内线路、架空线路、母线、电缆这4种电路组成，设置配电系统实际上就是标记施工现场的线路，尽可能地降低由于操作失误引发的电气安全事故的可能性。在配电系统中，可以采用三相四线制的有室内线、电缆、架空线，在导线的选择上有以下明确规定：导线要有绝缘性；导线横截面与施工现场电气设备的具体要求要相吻合；为了安全使用配电箱，在施工现场应该指派专门的负责人看管。

1.1.3电气设备

在建筑施工现场，引发电气安全事故的主要原因是没有恰当地使用电气设备，因此，要加强管理电气设备的相关工作，并制订相应的操作规范，不定期地抽查施工现场的用电设备，确保其在安全状态下正常工作，为施工现场的电气安全提供良好的保障。

1.2建筑施工现场电气安全具有特殊性

建筑施工现场电气安全的特殊性主要体现在以下几方面：建筑施工现场露天作业较多，电气工程临时性较突出；施工机械的移动性和周转性比较强，尤其是部分用电设备多个环节共用，具有较强的共用性；施工现场的环境较为复杂，雨雪、风沙、腐蚀、水溅、污染、雷电等都会对电气装置、用电设备、配电线路产生不同程度的侵害，极容易损伤机械，破坏其绝缘性，导致漏电，从而引发安全事故；建筑施工现场不可避免地会存在交叉作业的情况，电气设备由非电气专业人员操作已经是司空见惯的事情了。这些人没有熟练的专业技能，不具备扎实的安全用电知识，很容易引起人体电击伤害事故。

2建筑电气施工中出现的安全问题

虽然建筑行业的发展在我国已经有很长的历史，又因为与人们生产生活息息相关而被广泛熟知，但是许多建筑企业的领导层和管理人员却因为专业因素的限制对建筑电气施工中的安全问题并不了解，使得这种问题的解决和处理被忽视而扩大了消极影响，所以需要研究人员针对建筑电气施工中安全问题的现状来计划并提出相应措施。根据对建筑电气施工中安全问题的了解，可以从导管穿线，施工人员操作行为，静电和避雷针等设施等方面进行分析和研究，才能为后续进行相应安全问题应对策略的提出及实行打下良好的基础。

2.1建筑电气施工中导管穿线的安全问题

建筑电气施工中的安全问题比较常见的就是导管穿线的问题，即导线外层绝缘物质老化而容易脱落，使得导线的使用寿命明显降低，这种问题一般是由于施工人员在进行导管穿线工作时受客观因素影响造成的。比如，建筑物留给电气施工团队的导管比较细但是导线比较多，四个导线在运行过程的热量无法散出；施工人员的操作不够熟练，使得导管穿线的质量不合格。

2.2建筑电气施工中施工人员的安全问题

另一个比较常见的建筑电气施工安全问题是施工人员操作出现问题，一般是工程量大且施工时间长所造成的。举例来说，比较典型的失误和疏忽是工作人员忘记对金属材质的导管管口进行打磨处理，使得留着毛边的金属管口在电气设备运行时长时间与导管绝缘层发生摩擦，极其容易发生绝缘层被隔断而暴露在空气中，引发安全问题或者存在安全隐患，严重时会产生安全事故。

2.3建筑电气施工中相关设施的安全问题

与建筑物建筑电气施工中安全问题直接相关的设备也是容易引发安全事故的关键，特别是十分危险的静电事故。根据调查和研究关于静电危害产生的原因，一方面是施工工程中缺少对电气设备或电路的静电防护，从而使得电气设备在运行过程中发生静电事故；另一方面，设计人员对系统设计，装置设计，接地系统设计等的不合理选择也会引发静电事故。除此之外，电路和电气设备还要进行防雷设计，才能在雷电天气不受雷电隐患的烦扰。

3解决电气施工中安全问题的对策

3.1施工人员要加强安全意识

电气施工人员的专业化水平和其安全意识程度的高低直接影响着建筑电气施工的安全性。因此，企业要聘请有专业资格证书的人员，他们对最新的技术比较熟悉，了解国家的电气施工标准，还要定期对本企业的施工人员进行专业化的培训和安全意识培训。让施工人员熟悉相关的安全管理制度和安全操作标准。此外，在建筑电气施工的过程中，施工企业还需要安排专门的负责人员对整个过程进行监督检查，及时发现问题，避免一些由于粗心产生的问题，将发现的问题进行反馈，消除隐患，提高电气施工的安全性。

3.2按照电气施工标准和规范施工

在建筑物中进行施工的人员，特别是长期从事这项工作的施工人员经验往往很容易忽视对施工标准的认识，只是凭借自己的经验进行电气施工。然而这样违背了电气施工的相关标准，主观臆断出错，施工企业要组织电气施工人员学习相关的标准和规范，并能熟练应用。

3.3安全管理电气施工用具

在电气施工过程中难免会用到工具，施工人员在使用前一定要及时检查，必要的时候进行安全检测，避免在施工过程中失灵，导致电气施工的失败。检查时可以检测用具的抗电压能力和绝缘装置等方面，确保需要使用的电气用具都符合标准，然后进行整理放置，避免损坏，在施工中也要选择合适的用具。

3.4针对电线管铺设问题

由于施工中的电线管的铺设会出现问题，而这一问题基本都是由于施工人员对技术标准要求不熟悉导致。因此施工人员一定要根据具体的施工情况和规范进行下料配管，管理人员也要检查，发现问题必须及时解决。施工人员不能适用割管器切割钢管，钢锯口不能倾斜。不管是明管还是暗管，必须根据规范可靠接地，避免被锈蚀。此外，在将管子埋到墙体里面或者地面的时候，要确保距离墙面或者地面的距离大于20mm，这样能够确保不出现裂缝。

3.5其它的问题需要注意

在电气线路布设的时候如果需要使用手电钻，特别是线路的电压超出人体的承受范围，那么就需要必须配电绝缘的安全衣物和安全帽，在事前做好防御措施。拆除电路的时候，应该将电线头进绝缘包裹，避免伤害到施工人员。如果遇到高空施工的情况，要将施工人员的身体进行安全固定，一旦遇到危险要及时断电。即使在一般的电路操作施工中，切断电源也是最重要的，有效避免触电，施工结束后在开闸实验。

4结束语

总之，建筑施工现场有较大的局限性，存在很多不确定因素。因此，为了尽可能地降低这些不确定因素对工程施工的影响，就需要掌握正确、科学的安装技术。对于电气设备而言，要严格检测其使用情况，做好其绝缘工作，极大地降低安全事故发生的可能性，为工程的顺利完成和现场施工的工作人员的人身安全提供强有力的保障。

参考文献

[1]廖开堂.建筑电气施工中的安全问题及对策[J].建材与装饰,2016,12:3-4.

[2]甘志灵.关于建筑电气施工中的安全问题及对策探究[J].建材与装饰,2016,48:30-31.

[3]徐玉保.建筑电气施工安全问题分析与管理对策[J].建材与装饰,2016,51:59-60.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/89848bf6582e71961185813b.html