# 电气自动化中无功补偿技术的运用分析宋辉

宋辉

（广东立胜电力工程有限公司）

摘要：本文介绍了无功补偿在电气自动化技术中的相关知识，包括无功补偿的电气自动化技术的发展现状和实现方式、设计方法，以及无功补偿技术在电气自动化过程中存在的问题及相应的解决方案，分析和探讨了无功补偿技术在电气自动化中的实际应用，并给出了大多数技术人员在无功补偿技术的过程中应用于电力供应系统和电力系统的一些参考和帮助。

关键词：无功补偿技术；电气自动化；运用情况；实现途径；分析和探究

1引言

电气设备及自动化技术已广泛应用于国民生产的各个部门和领域。变电站的高速电气化铁路牵引供电系统。但由于电气设备在单相电牵引负荷变化复杂和非线性因素导致的无功功率增加，负序功率系统。对范围的大谐波含量，随着电气化程度的加深而日益突出的扩展，成为影响供电系统和电力系统安全经济运行的重要因素。近年来，随着现代科学技术的飞速发展，无功补偿技术在现实生活中的应用越来越普及，导致人们越来越重视无功补偿技术在电气自动化中的应用。无功补偿技术，作为电气自动化的新形势，这些意义在解决无功和负序、谐波等几个方面的关键技术，在电气自动化和设备系统的负荷特性的基础上的无功功率和负序和谐波补偿，可以在一定程度上减少电力资源的生产，传输损耗，并保证电气自动化系统的正常和安全运行，促进电力自动化的改革和发展，有一个不能替代的。针对以上情况，本文主要结合了无功补偿技术在电气自动化中涉及到的一些知识内容，分别从以下几个方面进行了阐述，现在具体分析如下。

2无功补偿技术

2.1无功补偿的含义

无功补偿是指为了满足电网的要求和负载电压电平，被布置在电网末端和负载两端的电压无功功率的电容器，如电容器。无功补偿中的无功补偿是异步电动机、变压器等感性负载。对供电企业设备所需的无功补偿，主要采用静态和动态两种非无功补偿的方式，通过这两种方法可以提高企业的电力，提高企业的经济合理运行。

2.2无功补偿应用意义

科技的发展和社会的进步促进了电气自动化的发展，但电气自动化技术在单相电力牵引的作用下会产生复杂的负载变化，在一定程度上会导致电力系统谐波和负能量的有序增加，造成无功率提供高，影响电力系统的稳定性，降低电气自动化系统的资源利用率。无功补偿技术的应用，可以在一定程度上减少电网运行的损耗，提高电力资源的利用率，从而提高供电设备的容量，实现电力系统的电气自动化系统的供电和配电系统的电压消耗，并进一步维护电网的稳定性。

3在电气自动化中无功补偿技术的发展现状及其实现途径

从本质上说，无功补偿技术主要用于提高电气自动化的高功率因数，并结合目前的滤波技术的基本方法，实现谐波补偿，减少负序。从现阶段无功补偿技术的发展，我国科技成果取得了长足的发展，在这方面的研究。近年来，无功补偿技术在谐波问题中的应用，在很大程度上提高了功率因数，降低了负序的作用，从而达到了电气自动化或补偿滤波谐波的最终目标。通常情况下，使用无有效方式的无功补偿技术在电气自动化中，可分为以下几种类型。包括：（1）设计了简单的过滤器，可用于安装电容器和电抗器的固定方式，但在设计中的滤波器之前，实际功率都应考虑，以保证无降低无功功率补偿技术可以实现功率因数的改善和负序。（2）真空断路器的设计，具有投资小，操作简单，但由于真空断路器在关闭时，会给高压电容器带来压力，从而造成动态补偿效应的影响。（3）混合电压，即固定滤波器件，电容器和电抗器等的组合，通常通过调节电压的降压变压器，调节滤波器或电抗器的电压，从而实现无功功率的变化的目的。此外，从理论上讲，开关调节通过晶闸管开关，负载调节，而不限于电气寿命。

4在电气自动化中无功补偿技术的设计方式

4.1晶闸管调整电抗器相与稳定滤波设备结合的方法

晶闸管和调节电抗器相位和滤波装置的稳定性，它结合了，可以在调节饱和电抗器的磁饱和程度对感应电流的流入回路的影响，使并联滤波器在附加的电容性无功功率平衡。同时，由于输入滤波器的不确定，程度上也减少了晶闸管的使用，可以保证系统的处理速度，但缺点是会有滤波。

4.2结合稳定滤波器、电容器调整压力和电容器

在使用前，需要调整变压器低压部分的母线电压的两侧，从而连接低电压总线滤波器或电抗器的电压，以改变无功功率的目的。但目前，实现一个稳定的滤波器，电容器调整的压力和电容器的技术水平相结合，仍然不够成熟和完善。

4.3稳定过滤谐波装置与可控饱和电抗器结合

串联电抗器和反并联晶闸管，要平衡和并联滤波器的附加电容性无功补偿电流，从而满足功率因数的要求。相对来说，该技术已经投入高，操作简单，调整速度快，不产生谐波振动的几个优点，但受技术要求较高的风险较高，而成本相对昂贵的因素影响，导致该技术并没有得到很好的应用。

5在电气自动化中无功补偿技术的实际应用

5.1在电气自动化应用中无功补偿技术存在的问题

1、系统谐波对无功补偿装置的影响，在电力自动化系统的整个运行阶段，谐波系统将缩短电容器无功补偿装置的寿命，提高维护成本。另一方面，在实际应用中，系统的谐波结构，会对设备造成损坏。2、发展中的限制性无功补偿技术在我国的无功补偿技术的发展，无功补偿技术起步较晚，技术上存在许多问题，在电气自动化的应用中，包括技术水平的缺陷和设备本身的缺陷两个方面。例如，真空断路器，由于技术不完善，导致在关闭的设备的高电压会产生不利影响的动态补偿的效果，在一定程度上影响无功补偿技术在电气自动化应用。3、输电方式无功补偿分配不合理，在无功电流由发电厂到变电站高压输电的过程中，由于经过多个低电压变电站，尤其是长途传输，它会导致许多无功电流的传输。而如果变电所采用整组开关电容补偿方法的数量，不仅不能实现过渡负载的平衡，而且还由于负载条件高，功率因数低，导致补偿。此外，在倒传递中，对电网的损失和风险的存在将明显增加与增加。

5.2在电气自动化应用中无功补偿技术的解决方法

1、努力加强用户侧管理，通过加强节能和管理工作，让用户充分认识到无功补偿技术在电气自动化中的重要性，正确处理无功补偿技术和电能损失的关系意识，可以在很大程度上从内部减少输电线路的电能损失。2、确定实际的变电站无功补偿能力在实际容量小时内确定变电站无功补偿，应充分了解各地区的实际情况不同，对变电站的调节是不同的。在此基础上，采用无功补偿技术，对变电站的无功补偿进行无功补偿。最新技术和电力工业，设备和技术，合理分配补偿能力。此外，还需要加强对员工的技能培训，减少和防止无功功率的回声现象。3、有效补偿电容器银行的低压侧，在这方面，需要引起注意的无功电流通过变压器和线路功率和电能下降，而对于普通变压器负荷较大，需要考虑是否在配电网低压端的分配电容器组，实施有效的补偿。

6结束语

通过无功补偿在电气自动化技术的发展现状及其实现方式、设计方法和应用过程中存在的问题，讨论并寻求合理有效的解决这些问题的方法，可以进一步提高电子自动化的运行效率，降低输电过程中的能量损失。为了进一步促进电气自动化行业的改革和发展，关系到技术人员需要加大研发力度，加强技术和设备的改进，解决无功补偿技术在电气自动化中的应用存在的问题。

参考文献

[1]金永旺.对无功补偿技术在电气自动化中的应用分析[J].科技致富向导,2012,11,(14).

[2]孙静,孙红亮.浅谈电气自动化中无功补偿技术的应用[J].现代企业教育，2012,10,(15).

[3]高亢.对无功补偿技术在电气自动化中的应用分析[J].科技资讯,2011,12,(27).

[4]李顺宗,李振宇,王志永.基于MCR技术的新型动态无功补偿装置[J].供电,2007,(6).

[5]张志武,魏志刚.矿山窄轨电气化铁路的轨道回流与节能降耗[J].矿山械,2006,(7).

[6]李志锋.无功补偿装置在牵引变电所的应用[J].中国铁路,2005,(10).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8a683bd95bfe6001f619ca1a.html