# 排水控制系统论文-赵海权

导读:本文包含了排水控制系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:排水系统,节能控制策略,PLC控制器

### 排水控制系统论文文献综述

赵海权[1]（2019）在《工作面排水系统节能控制策略的设计》一文中研究指出为解决综采工作面排水系统耗能的问题,以某矿某工作面为研究对象,在分析该工作面用电量及涌水量的基础上,提出"避峰就谷"设计排水系统节能控制策略的原则。并在该原则的指引下,提出将PLC控制器应用于控制策略中,采用常开一台水泵的策略实现对该工作面排水系统节能控制的目的。经试验表明,最终设计的控制策略能够达到节能、安全生产的目的。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年11期）

王瑞雪[2]（2019）在《综采工作面排水系统电气自动化控制系统的设计》一文中研究指出排水系统的可靠性直接决定工作面的安全生产,加之节能减排理念的不断倡导。因此,以阳煤一矿中央泵房为研究对象,设计了与其现场情况相适应的自动化排水控制系统,并对最终的节能效果进行了验证。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年11期）

王玉胜,曲立清,宁方端,席麟[3]（2019）在《某精装住宅卫生间降板式同层排水系统防水质量控制》一文中研究指出与传统隔层排水系统相比,降板式卫生间防水工序多、难度大、水平渗漏概率高。结合某精装住宅卫生间降板式同层排水系统防水质量控制实例,将卫生间渗漏划分为竖向渗漏、水平渗漏2种类型,分别进行渗漏水源和渗漏路径分析,按照"防、堵、排相结合"的质量控制原则,分别制定具体技术措施,提出详细的节点做法,最后给出防水工程施工控制要点。(本文来源于《施工技术》期刊2019年21期）

庞佳[4]（2019）在《矿井智能化排水控制系统软硬件设计》一文中研究指出对智能控制系统的整体设计进行了分析,主要由执行层、控制层和监控层,设计了智能控制系统的硬件部分,分析了PLC模块的选择、传感器的选型以及出水闸阀的控制原理,然后设计了PLC控制系统主程序、子程序以及上位机监控系统。研究为矿井智能排水提供了理论基础。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年10期）

董海龙[5]（2019）在《云冈选煤厂排污池自动排水控制系统应用实践》一文中研究指出为了提高排污泵的自动化程度,防止电机因污泥收集坑溢水而出现连电烧机事故,降低作业人员劳动强度,改善作业环境,提高洗煤厂的生产效率。通过对云冈矿洗煤厂浓缩车间污泥收集坑排污泵进行自动化控制系统改造,在污泥收集坑设备高低2个液面传感器和接地线,采用继电器控制原理控制排污泵启停,并实现排污泵运行异常报警。通过1 a的现场应用,排污泵自动控制系统运行良好,未出现故障,保障了设备的安全运行,提高了生产效率,取得了良好的经济效益,创效621万元。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2019年10期）

张忠和[6]（2019）在《引水钢管外排水系统制造安装的质量控制》一文中研究指出蓄能电站高水头引水系统,钢管外排水质量的优劣,关系到电站钢管能不能保证安全稳定运行的重要问题。设计常用直接排水和间接排水的方法,来解决钢管外排水问题,保证钢管安全稳定运行。本文就钢管外排水系统设计、施工、检验做一个小结,给从事及感兴趣的同仁以参考。(本文来源于《抽水蓄能电站工程建设文集2019》期刊2019-10-23）

李新杰[7]（2019）在《矿井排水自动化控制系统研究与应用》一文中研究指出主排水泵是实现井下涌水快速排出的必要设备,对确保矿井生产安全至关重要。结合具体工程实际,在分析PLC集控系统主要功能的基础上,对其架构层次进行了分析,并对主排水泵PLC集控系统程序设计与使用进行了探究,实现了矿井排水管路质量的大幅提升,对矿井排水作业质量和综合效益的提升起到了积极作用。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年10期）

陈其晖[8]（2019）在《煤矿井下自动化排水控制系统的运行设置》一文中研究指出为了使煤矿井下自动化排水控制系统适应矿井的实际情况,通过运行设置实现了排水系统自动运行功能。设置多个启动水位、警戒水位和停机水位,可实现水泵单台或多台自动启动运行及自动停机;采用记录水泵累计运行时长的方法,优先开启累计时长最短的水泵,可实现轮机运行;设置警戒水位和水泵优先运行时间,可实现水泵避峰就谷运行。(本文来源于《江西煤炭科技》期刊2019年04期）

李红庄[9]（2019）在《矿井排水控制系统的优化研究》一文中研究指出通过对现有排水控制系统控制缺点的分析,提出了一种基于模糊设定值加权的IMC-PID控制方案,对其控制原理及IMC-PID控制器的设计进行了分析,利用Matlab仿真分析软件对不同控制方案下的调节控制特性进行了分析。该控制系统与传统控制系统相比,优化了排水控制流程,具有控制调节时间短、控制精度高、稳态误差小、超调量小的优点,抗干扰能力更高,极大地提高了该控制系统调节的可靠性和稳定性,有效解决了采用PID控制或者模糊PID控制的传统煤矿井下排水控制系统在控制过程中存在所需监测的数据参数多、计算过程繁琐、对井下多变的水位工况条件适应性差等问题。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年09期）

谭成[10]（2019）在《基于射流控制的南梁矿主排水监控系统优化》一文中研究指出基于射流控制的矿井主排水监控系统,其管路及阀门设备长时间运行存在射流管路漏气、射流供水压力不稳定等现象;针对矿井主排水监控系统射流控制程序处理这种状态的不稳定性及不可靠性,提出一种优化方法。南梁矿实际应用表明射流优化控制方法程序能稳定、可靠的适应射流装置的不稳定变化状态,提高了水泵运行效率和安全性。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年09期）

### 排水控制系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

排水系统的可靠性直接决定工作面的安全生产,加之节能减排理念的不断倡导。因此,以阳煤一矿中央泵房为研究对象,设计了与其现场情况相适应的自动化排水控制系统,并对最终的节能效果进行了验证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 排水控制系统论文参考文献

[1].赵海权.工作面排水系统节能控制策略的设计[J].机械管理开发.2019

[2].王瑞雪.综采工作面排水系统电气自动化控制系统的设计[J].机械管理开发.2019

[3].王玉胜,曲立清,宁方端,席麟.某精装住宅卫生间降板式同层排水系统防水质量控制[J].施工技术.2019

[4].庞佳.矿井智能化排水控制系统软硬件设计[J].能源与环保.2019

[5].董海龙.云冈选煤厂排污池自动排水控制系统应用实践[J].煤炭与化工.2019

[6].张忠和.引水钢管外排水系统制造安装的质量控制[C].抽水蓄能电站工程建设文集2019.2019

[7].李新杰.矿井排水自动化控制系统研究与应用[J].能源与节能.2019

[8].陈其晖.煤矿井下自动化排水控制系统的运行设置[J].江西煤炭科技.2019

[9].李红庄.矿井排水控制系统的优化研究[J].机械管理开发.2019

[10].谭成.基于射流控制的南梁矿主排水监控系统优化[J].煤矿安全.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8af2f6564517d64fb8258aa6.html