# 工业园区水污染防治中存在的问题与对策

湖北金茂环保科技有限公司湖北省荆州市434000

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，工业园区发挥着重要的促进发展，优化区域规划的积极作用。但是工业园区的发展也带来了不小的环境问题，引起水资源的浪费与污染，对人们的生活造成了不利的影响。

关键词：工业园区；水污染防治；防治方法；

1工业园区水污染防治概述

从20世纪中期开始，我国的工业发展就已经把工业园区这种发展形式作为主要的模式，工业园区得到了大范围的推广与应用，在当时，我国受到国家批准建设的省级以上的工业园区数量大约有1700个，而且每年市级以下的工业园区数量逐年攀升，据统计当时市级以下的工业园区已经有5000个。工业园区的不断建设，促使我国的经济发展取得了飞速的进步，人民的生活水平逐渐提高。但值得注意的是，工业园区的建立会对生活用水以及工业生产用水造成影响，总的来说，工业园区的排水类型主要关系到三种地表流水，分别是自然降水、生活污水以及工业用水。

2工业园区水污染防治中存在的问题

2.1污水排放量大、污染物种类复杂

在我国，工业发展最关键的模式就是工业园区，与此同时，工业园区的发展也十分迅速，由于大部分工业园区中包括的产业结构较为复杂，因此，工业园区的污水排放量十分巨大，为污水治理工作带来不小的压力。目前许多工业园区都存在着没有根据实际的水污染情况对企业的排水系统进行二次规划设计，这就使得工业园区内污水处理方法不科学，污水处理装置并未充分发挥自身的积极作用。

2.2污水处理方式不科学

在我国，工业园区在预防并治理水污染的工作过程中，往往对污水采取集中处理的方法，但是我国工业园区中污水的排放总量较大，而且污水中所含的污染物种类也存在差异，如果采取集中处理的方法，很可能导致污水处理效果不佳，也会进一步提升污水治理的难度。这是由于工业园区在排放污水时没有对污水进行净化预处理，或者是在排放污水时并未严格按照排放标准对工业废水进行处理，导致工业园区水污染问题日益严重。

2.3水资源利用率普遍不高

在实际的生产活动中，许多工业园区没有对排放的污水进行净化循环使用，造成大量水资源的浪费，水资源的利用率普遍不高。而且各大工业园区还出现了生态循环型经济生长速度低下的问题，忽视了水资源的利用，进而导致了工业园区循环经济发展水平不高的问题。

2.4污水处理系统功能不完善

工业园区在开展水污染防治工作时，主要是采用预处置的方法对排放污水进行处理，然后在污水处理系统中对污水进行进一步的处理，在整个污水处理工作中，涉及到多个环节，但工业园区却并未对这些环节作出详细的规范，没有从整体的角度上管理污水处理环节，而是对各个处理环节进行独立管理。污水处理装置往往是企业自行建立的，环保部门只负责日常的监管，市政的企业会单独设置污水排放，然后把这些污水统一集中在污水处理系统中，把污水交由污水处理厂进行运输与管理。在整个过程中，各个部门独立的工作，无法实现污水处理的最佳预防效果，很可能因为环节的不流畅，产生管理上的漏洞，还有可能污水处理厂在处理污水时，不明确污染物的类型，选择的净化方式存在问题，令污水处理厂的工作复杂化，工作效率不高。

3工业园区水污染防治的对策

3.1优化工业园区内的污水处理系统

避免工业园区水污染，需要有关部门采用针对性的办法，对那些在水污染防治中规划不合理的工业园区进行整顿，根据工业园区水污染系统的实际情况，做出认真的分析，设立一套有针对性的优化方案，及时优化工业园区的污水防治系统，确保工业园区的污水处理系统能够充分发挥作用，快速平稳的运行。在这个过程中，还需要相关负责部门严格监测工业园区的落实情况，保证工业园区能够按照相应的标准进行生产活动。切忌过度重视经济利益，而忽视了水污染问题，污染人们生活环境中的水资源以及空气。在对企业采取规范化的管理工作中，有关部门可以从工业园区的资源、环境以及能源三个方面入手，对工业园区的相关工作做出规范，优化工业园区的水污染防治系统，提高工业园区水污染防治水平。

3.2分类处理工业园区中的污水

对于不同企业来说，排放的污水中所含的污染物也不尽相同，所以这就要求根据不同类型的污水采取针对性的处理及净化方法，从整体上提高污水处理的水平。因此，各大工业园区需要对工业园区内的污水进行分类，之后集中处理不同类型的工业污水，这样就可以保证污水处理厂的工作可以有针对性的进行，减轻污水处理厂的工作压力，提高污水处理厂的工作质量以及工作效率。

3.3加大工业园区水污染管理力度

工业园区污水管理工作具有独特性，因为不同的工业园区污染的情况不同，所以无法用一种方法管理所有的工业园区，在开展管理工作时，需要以排污标准为基础，根据不同企业的独特性质以及排放污水的特点，采用不同的管理方法，对不同工业园区的污染排放标准做出适宜的调整。这样就可以让企业在取得快速发展的同时，加强对水污染防治工作的重视，为工业园区治理企业提供便利条件。除此之外，工业园区还需要加强对企业的监管，不断提高工业园区的水污染防治效果。

3.4建立相关政策落实水污染防治责任

在我国，工业园区的污水防治工作是由各个工业园区自行管理的，也就意味着工业园区应该制定出详细的预防水污染以及治理水污染问题的责任，做到在整个水污染防治的过程中，各个管理层需要明确意识到自身的责任，避免在污水预防及治理的过程中存在失误、产生管理漏洞，最大限度的提高工业园区水污染预防与治理的水平。

3.5寻找新型水源，缓解用水压力

我国是水资源匮乏的国家，用水较为紧张。工业园区在日常的生产活动中存在着较为严重的水资源浪费问题，与此同时水污染问题也很严峻，这就会威胁到工业园区周围人们的水资源使用。面对类似的现象，有关企业需要采取科学的方法解决水资源浪费以及水资源污染问题，同时还需要不断探寻新的水资源，比如开采地下水，或者是储存雨水备用、调用水库中的水资源等。但是，企业在寻找新型水资源时，应该将环境保护问题放在首要地位。

4结束语

工业园区的发展在促进我国经济发展的同时，还带来了环境污染的问题。工业园区可以参考文中提到的优化工业园区水污染防治的方法，提高水资源的利用率，进一步提升工业园区水污染防治的效率与水平。

参考文献：

[1]谭燕花.谈工业园区水污染防治的问题与对策[J].环境与发展，2018（10）.

[2]周彦健.基于公共治理视角的广州D区水污染防治研究[D].广州：华南理工大学，2018.

[3]王妍，李宝娟，王鸯鸯.工业园区水污染防治中存在的问题与对策[J].中国环保产业，2016（11）.

[4]董琪.水污染治理PPP项目的问题与对策研究[J].中国国际财经（中英文），2018（7）.

[5]陈瑶，付军，邵晓龙，辛志伟，等.工业园区水污染防治的问题与对策探讨[J].中国环境管理，2016（2）.

[6]王林媛.工业园区水污染防治技术路线的优化方法研究[D].天津：天津大学，2016.

[7]胡竞.浅谈我国城市污水处理存在的问题及对策[J].资源节约与环保，2018（1）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8bee65f2b2f3afa0ebbad607.html