# 智能电网时代电力信息通信技术的应用分析柴慧玲汪建忠

柴慧玲汪建忠

内蒙古超高压供电局内蒙古呼和浩特010080

摘要：随着信息化时代的到来，各行各业都迎来了翻天覆地的变化，电力行业也是如此。电力信息通信技术在智能电网中的应用越来越广泛。基于此，本文主要阐述了移动通信技术、光纤通信技术以及通信无线技术的优点及其在智能电网中的应用。

关键词：智能电网；电力信息；通信技术

1信息通信技术在电网建设中产生的作用

1.1信息通信技术在光纤网络的建设中起到了基础性的作用

传统的光纤网络结构当中，运用最广泛的就是SDH技术。运用SDH技术中的数据信息基本上采用网络管理和TMD业务进行业务传输的结构模式。目前，电力网络规模逐渐的扩大，通信中的相关数据量也随之增加，原本的通信技术对于相关需求已经无法进行满足，所以要发展新型的信息通信技术，对数据的通信难题进行解决，在原有通信技术的基础之上，采用网络智能化技术和光传输组网技术，建立起一个智能化性能的光纤通信网络系统，进行光纤网络系统的搭建中，离不开信息通信技术的大力支持。

1.2信息通信技术在通信接入网的应用建设中起到了基础性的作用

基础情况之下，智能电网结构要进行拓展并和最终用户结构进行连接，才能将多元化的电力资源提供给相应的客户。在具体的实施过程中，电力的客户和系统之间要依靠电力的通信系统进行相关的通信和互动。因此，信息的通信技术在通信接入网的建设中有重要的影响和作用。

1.3智能电网业务发展需要信息通信

在智能电网的发展中，电力生产部门，调度通信部门，管理部门，信息部门，电力营销部门等各个业务应用部门都通过各种基于信息技术的电力信息和通信网络传输信息。以光缆为代表的智能电网数据传输方式通过PDH/SDH同步数字序列和同步技术进行数据包交换后传输到网络，最终进入继电保护自动化系统，视频监控，行政电话等应用服务层，电源管理服务，电源ERP系统，电力营销自动化，远程抄表，负载控制和其他业务服务。

2智能电网时代信息通信技术发展现状

2.1通信网络技术

作为国家经济发展的主体，在经济增长速度变化越来越快的过程中，国家电力技术在近几年已经发生了深刻变化。信息通信网络的规模与覆盖面积逐渐扩大，电力通信的业务量与发展水平等方面，也得到了大幅度提升。在现代化的规划与设计工作中，可以将网络通信技术与其他种类的通信技术有机地融合起来。在需求不断增长的电力系统通讯发展环境下，网络通信技术可以明显地提高电力管理活动的科学化水平，同时有效地增强通信网络的运行与检测能力。

2.2光纤通信技术

光纤通信技术也是现代化电力系统信息通信技术的一项重要通信方法。此种方法主要是将光导纤维作为不同信号传输的媒介。在现代化的信息通信领域中，光纤通讯技术具有较高的安全发展水平，并且具有承载量更大的优势和特点。将该项信息技术应用到现代化社会的生产和生活领域中，能够充分地发挥出其可用性价值。

2.3移动技术

现阶段，在移动类型的通信技术中，常利用4G技术对数据进行有效传输，因为4G数据传输速度快，同时可进行远距离传输等，这些都在变电站相关数据传输中有着重要的作用。一般情况，我国规模较大的变电站会建设在距离城市中心较远的郊区，且设计的断路开关、逆变器以及电源都较为分散，故所布设的布线通信存在着严重的成本浪费问题，同时还会导致施工量增加。另外，在建设变电站期间，该地区的建设环境通常较为恶劣，这在一定程度上阻碍了施工人员开展正常的人工作业，而移动通信技术的利用可有效解决这一问题。随着国内4G技术的逐渐普及和推广，使得移动类型通信技术被大范围应用到智能电网有关数据传输及监控系统中，有效提高了变电站这一系统的通信效率，提升了数据传输的速度和安全性。

2.4智能设备技术

信息通信技术当中的智能设备技术，是电力系统发展至今，一项十分重要的信息通信技术。在现代化电力信息通信技术领域中，智能化电网的应用，能够为分布式能源与新能源的合理化应用，提供强大的动力支持。电力系统网络科学技术应用，可以达到将节能降耗的目的。智能网络化的信息通信技术与光传导技术相互结合，可以建立更为智能的光纤通信技术网络，提高电力信息通信技术的应用效率。

3电力信息通信技术在智能电网时代的有效应用

3.1新能源领域

根据能源性质和使用的情况可以将其分为不可再生能源和可再生能源，电力企业为了能够获得可持续的发展，就必须要采取有效的措施不断的加强智能电网的全面建设。相关的管理人员必须要充分的对能源的控制和接入进行深入的研究和思考，在充分地考虑电力系统的整体运行要求和电力输送标准的情况之下，采取有效的措施加快新能源的并网。管理人员还必须构建具有较高科学性和稳定性的标准接口，以确保新能源在接入电力通信接口之后，电力系统还能够正常的运行，并且能够根据电力系统的实际运行情况有效地对电压、功率、电能质量进行自动化的调整和配置。

3.2在变电站的应用

智能变电站能够将相关的监控设备数据及时的提供给智能电网，供其更好的收集和处理，从而充分满足智能电网的需求。在变电站的建设中，为了能够使智能电网建设更加顺利和稳定，应对信息平台进行规范管理，同时，还要利用先进的智能控制技术、信息技术以及传感技术来实现对智能变电站的自动管理、全景监控及智能调节，进而提高变电站的智能化程度，促进变电站的自动化管理。

3.3在输电中的应用

输电领域是智能电网运行的一个重要环节，该环节主要是将电能进行有效的输送，如果输送过程出现错误，就无法给用户提供满意的信息和服务，所以电能的输送过程是非常关键的。而输送过程中就要牵扯信息通信，通过信息通信技术将电能数据信息进行和有效的传输，对于一些重点的参数进行采集，通过计算并传输，这样让整个输电过程做到可视化检测，并有效的保证其安全性。由此可见，在输电过程中，采用安全、可靠、先进的信息通信技术意义重大。

3.4用电领域的运用

客户是智能电网的用电系统的核心力量。但是不同客户对于用电的需求也是不相同的，因此，为了对于客户提出的要求进行满足，在进行智能电网的管理过程中，相关工作人员要对数据进行检测和管理。对于信息的要求也就提高了。高效的通信信息网络可以进行多方数据的收集和整理，对于用电客户与和智能电网之间的沟通和交流起到一定的作用，进一步推动了智能电网的可持续发展。因此，在智能电网建设中运用信息通信技术有非常重要的现实意义。

总结：让智能电网的智能型、安全型更好的发展，信息通信技术的应用意义重大。全面加强对电力信息通信技术使用过程当中各方面的管理，以确保为电力信息通信技术在智能电网时代的全面推广奠定良好的基础。

参考文献：

[1]刘鹏琳.试析电力通信技术在智能电网中的应用[J].电子测试，2015（13）.

[2]王德，吴尚斌.浅谈电力信息通信在建设智能电网中的基础性作用[J].电子测试，2016（24）.

[3]于明涛.智能电网时代电力信息通信技术的应用和研究[J].工程技术：文摘版，2016（6）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8c5183328c0ad1ad526688b6.html