# 电力工程设计中电力规划设计的主要环节

（国网四平供电公司经济技术研究所吉林四平136000）

摘要：长久以来，我国对于全国各地电力企业的发展十分重视，电力工业是我国重要的经济支柱产业，同社会群体的日常生活以及工作学习都息息相关。对于电力能源，人们对其安全性的要求通常是较高的，尤其是近些年，社会面貌产生了巨大的变迁，社会总体的用电数量正在急剧上升，电力工程建设项目的规模也随之不断扩增。这就对于电力工程建设的质量提出了更高要求，要求在电力工程项目中对电力规划设计工作统一开展，才能有效保障电力工程项目能够顺利完成建设。下文对此做一定阐述。

关键词：电力规划设计；电力工程；主要环节

引言

电力工业是国家经济发展以及社会发展的支柱产业,关乎民生大计。电能是社会发展、人们生活与工作的基础能源,其安全、稳定的运行是国民经济发展的必然条件。自改革开放以来,我国社会经济得到了快速的发展,工业化、城镇化进程不断加快,此时对于电力的需求也在不断增加,在很大程度上促进了电力市场的快速发展。在市场经济体制下,电力市场发生了巨大的变化,电力基础建设工程规模不断扩大,进一步优化了投资结构。设计阶段是一项工程实施建设的基础,在最开始设计的过程中,设计者需要根据工程的使用功能及具体情况进行综合分析,然后将其定位,提前了解工程中需设置的各种系统,使系统的安装与主体工程同步进行,这样可以避免在施工过程中出现难题,造成返工,增加了工程造价,因此,在设计过程中与业主的沟通是非常有必要的。

一、电力工程设计中电力规划设计的主要内容

1.1电力负荷

电力负荷是电力工程设计重点要素，同时也是决定电力系统能否正常运行的关键。因此，设计人员在针对电力系统展开规划设计时，应注重电力负荷相关数据、指标的考查与分析。在电力工程正式进入施工阶段之前，设计人员需要全面考查电力系统所处环境、电力工程规模，并有效掌握电力工程电力负荷情况，确保负荷数据准确、全面。以便设计人员能够以此为依据，合理设计电力工程系统。其次，设计人员在分析电力工程电力负荷情况时，应适当结合近几年短期工程负荷数据，从综合国家当前经济水平，合理设计电力工程负荷最大值。同时，在电力规划设计阶段，设计人员需要全面了解当前电力行业发展情况，深入分析电力工程运行中存在的风险因素，并对规划方案进行有效整改和完善，保证电力规划设计方案内容合理，且具有一定的可操作性。

1.2电源规划设计

在电力规划设计领域，电源规划至关重要，是决定电力系统正常运行的关键模块。通常情况下，电力电源主要分为两种类型，分别为地方、同调，电源类型是发电规模而定，像地方电源多指小型发电厂。因此，设计人员在电力规划设计时，应结合电力工程具体情况，优化电源规划设计，保证电力系统电源规模设计合理，确保电力系统运行安全、稳定。同时，电源机组在实际运行测试过程中，会呈现出不同风险故障。因此，作为设计人员应强化电源机组运行故障分析，并制定完善性的解决策略，有效规避电源机组运行风险隐患。

1.3电力电量平衡

电力工程在施工阶段，存在电力电量不平衡风险，导致电力系统运行面临风险故障。因此，设计人员在电力规划设计阶段，应做好电力电量平衡处理。首先，设计人员应结合电源机组以及电力负荷具体情况，对电力电量情况进行有效分析。并结合电力工程所在地区电力平衡指标，做好电量平衡规划设计。其次，在店里设计规划阶段，设计人员应以宏观、整体的眼光，规划电力系统空间布局。从而保证各个区域范围内电量保持平衡。

1.4系统接入规划设计

设计人员应做好系统接入，加强电力工程功能、性能指标分析，并结合电网负荷情况，优化电力系统规划方案审查程序，加强审查力度，保证电力规划方案具有一定的可执行性，确保后期电力工程施工进度的能够顺利进行。首先，设计人员必须严格遵守电力部门电网规划指标，合理设计系统接入规划方案。并引进先进系统接入技术，保证电力工程系统整体安全。其次，设计人员在接入系统规划设计时，应注重考虑电力发展经济性原则，优化接入材料、规范技术流程设计，从而促进我国电力行业实现长足发展。

1.5电气计算

电力计算，具体包括潮流、短路、无功补偿等模块。设计人员需要结合电力工程运行实际需求，加强电气计算，确保电气工程各项指标设计合理，为后期电力工程安全、稳定运行奠定基础条件。首先，设计人员利用潮流计算，掌握电力工程各个模块的电力损耗情况。其次，设计人员加强短路计算，掌握而定电流值，从而制定有效短路解决方案，保证电力工程运行安全。同时，设计人员通过计算补偿数值，保证电力工程系统负荷稳定。

二、电力规划设计中的经验和建议

2.1电力规划设计的准备阶段

准备工作时是开展规划设计之前所必须的，准备充分才能事半功倍。准备工作的内容包括：对拟建区域附近电力系统的现状进行调查和分析并了解大范围内的基本状况以及特点，对所收集到的资料进行严格的分析统计。收集现有的电网系统资料，录入数据库，为电力规划设计做好准备。与此同时，不仅要收集过往的数据，还要收集最新的电力主网的规划报告，掌握附近区域电网的发展走向以及与过往电网的不同之处，将这些数据资料也录入数据库，从而形成完善的网架基础数据。

2.2如何开展工作

准备工作做好后，就是工作的开展了，如何高效的开展工作，不走弯路，直达目标是一个值得讨论的问题。首先，设计者需要时刻关注电力系统最近的变化情况，了解第一手数据资料，不仅要收集更要研究其他地区的电力负荷情况以及特点，更要把大网内各种变电站、电网和电力线路的不同地理分布情况和资料数据掌握在手，为马上开始的系统设计做好充足的准备并有充足的把握。对于新的工程项目，要实时跟进工作进度，掌握当地的电力负荷情况，对周边地区的电力系统资料进行及时的更新。而后，需要配合工程项目的设计工作，对各种类型的电气进行周密计算，保证工程设计的顺利进行。

三、结论

近几年间，我国社会总体发展水平得到了飞速的提升，人民的生活质量也得到了很大程度的改善。为了进一步的发展我国的经济，满足社会日益增长的物质需要，电力系统的稳定运行必须要得到保证。这就要求在电力规划设计环节，设计者及其他工作人员必须完成好自己的工作任务，综合考虑各个方面的影响因素，不断完善规划设计方案，避免各种隐患问题的存在，从而提高电力工程是建设完成质量，进而促进我国社会的进一步发展。

参考文献

[1]张云飞.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].中国高新技术企业,2011(7):82-83.

[2]钟俊强.分析电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].广东科技,2012(3):66-67.

[3]史哲欣.浅析电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].城市建设理论研究,2013(36).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8c8534e8f659b2247c3b3c0c.html