# 腌制废水论文-徐海豹,赵秋菊

导读:本文包含了腌制废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:厌氧生物滤池,腌制废水,HRT,温度

### 腌制废水论文文献综述

徐海豹,赵秋菊[1]（2019）在《厌氧生物滤池处理腌制废水的试验研究》一文中研究指出探究了采用阶段培养法对厌氧生物滤池的启动效果,考察了高盐条件下HRT、温度对厌氧生物滤池处理腌制废水效果的影响。结果表明:阶段培养法可以驯化出适合处理高盐废水的厌氧生物滤池工艺。HRT为36 h时,厌氧生物滤池对腌制废水的处理效果最好,COD去除率为81%,废水B/C为0. 55,出水VFA为30 mmol/L。水温在20～25℃时,厌氧生物滤池的运行效果最好。(本文来源于《供水技术》期刊2019年02期）

王昌稳,雷泽远,李军,王翔,赵欣[2]（2018）在《铁碳微电解预处理高盐腌制废水的运行方式研究》一文中研究指出采用烧杯试验、铁碳微电解柱试验以及不同处理方式对比试验,考察了铁碳微电解技术对高盐腌制废水的预处理效能,并分析了铁碳微电解柱运行方式对处理效果的影响。结果表明,铁碳微电解法对高盐腌制废水的COD和PO3-4-P具有良好的去除效果,去除率分别为28%和100%,但对NH+4-N没有去除效果,且原水与铁碳填料的接触振荡时间为120 min即可。同时,铁碳微电解法显着提高了高盐腌制废水的可生化性,活性污泥对经过铁碳微电解处理后的废水COD比降解速率从0. 285 6 gCOD/(gVSS·h)提高到0. 430 7 gCOD/(gVSS·h)。铁碳微电解柱内水流紊动性是影响处理效果的关键因素,上向流连续运行模式下,铁碳填料几乎没有发挥作用,采用序批式运行设置微曝气能够提高水流紊动性,从而确保铁碳填料的预处理效果。经铁碳微电解预处理后,生物接触氧化单元对高盐腌制废水COD的去除率提高了13. 7%。(本文来源于《中国给水排水》期刊2018年15期）

程义,伊学农,付彩霞,文世鹏,孙黄卿[3]（2018）在《高盐高有机物腌制废水电磁协同处理方法研究》一文中研究指出以腌渍生产过程中的实际废水为对象,同时运用电催化氧化、电絮凝和外加磁场的电磁协同方法进行污染物去除效果研究。结果显示,在相同条件下,外加相斥磁场的电磁协同方法具有更好的去除效果,相比未外加磁场的条件,化学需氧量COD(chemical oxygen demand)和氨氮的去除效果分别提高了约20%和30%,能耗降低明显。该方法在一定程度上克服了传统处理方法投资高、运行成本高、运行维护难的缺点,是一种高盐高有机物腌制废水处理的新方法。证明了电磁协同方法在处理难降解废水方面具有应用前景,并可减少二次污染。(本文来源于《上海理工大学学报》期刊2018年02期）

孙炳海,马超,董好友,张森,张鹏勋[4]（2016）在《腌制废水处理系统自动控制方案设计与应用》一文中研究指出根据某公司污水处理项目工艺的需求,提出了以S7-1200 PLC为控制核心的自动化控制方案。系统将水位、溶解氧、流量、浊度、酸碱度等传感器、电控执行机构以及供电系统融为一体,按照调节池、加药罐液位和腌制废水水质的变化等情况,确定最优控制策略,实现整个污水处理系统的自动控制。通过实际初步应用,验证了该方案的可行性,节约了人力,提高了腌制废水处理的效率,降低了运行成本。(本文来源于《河南城建学院学报》期刊2016年05期）

王凡,董晓楠,王佳蕊[5]（2016）在《高盐腌制废水混凝预处理试验研究》一文中研究指出以某腌制工厂产生的高盐废水为污水来源,采用混凝沉淀方法对高盐废水进行预处理,讨论混凝对高盐腌制废水的处理效果、确定最佳运行工况和控制参数,为高盐腌制废水混凝预处理工艺提供借鉴。(本文来源于《民营科技》期刊2016年07期）

王凡,董晓楠,王佳蕊[6]（2016）在《高盐腌制废水深度处理优化试验研究》一文中研究指出本试验废水来源于沈阳市榆园工业食品有限公司,为其生产腌制食品过程中的废水,采用紫外线消毒方法对高盐废水进行深度处理,以达到污水排放的标准,通过对其影响因素的探究,以实现高盐、高浓度有机废水的高效处理,同时为工艺的工程实际应用提供技术支持,对水处理技术产业化应用与推广具有重要意义。(本文来源于《科技展望》期刊2016年16期）

魏炜,党招贤,唐欷晨,高振东,罗迪[7]（2016）在《SBR工艺处理高盐腌制废水的启动方法》一文中研究指出目的探讨利用阶段培养法和满载培养法来驯化处理腌制废水污泥的可行性.确定SBR工艺处理高盐腌制废水的最佳启动方式.方法以SBR工艺处理高盐腌制废水,通过阶段培养、满载培养两种不同的启动方式,研究两种方法的启动时间及处理效果.结果利用阶段培养法,SBR工艺处理腌制废水的启动时间为150 d,COD、氨氮以及磷的去除率分别为:85%、87%、88%;利用满载培养法的启动时间为180 d,COD、氨氮以及磷的去除率分别为:73%、72%、73%.结论SBR工艺处理高盐腌制废水,阶段培养法的启动时间更短,COD、氨氮以及磷的去除率更高.(本文来源于《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）

董孝华,陈钰佳,童桂华,顾学喜[8]（2015）在《上流式厌氧污泥反应器(UASB)处理榨菜腌制废水的研究》一文中研究指出针对榨菜废水高盐度、高有机物浓度的特点,使用UASB厌氧反应器对该废水进行处理,考察了进水盐度和p H值、接种污泥、处理负荷和反应器内温度、碱度、氧化还原电位等因素对COD去除率的影响,通过对进水中上述因素的控制,发现UASB反应器的COD去除率可以达到45%。在有机负荷不超过15.0 kg COD/(m3·d)的情况下逐渐提高负荷培养颗粒化污泥、盐度不超过46.0 g/L条件下逐渐提高进水盐度以驯化和培养耐盐、嗜盐微生物,是UASB反应器高效运行的关键。运行后期,耐盐微生物出现在颗粒污泥中。(本文来源于《环境科学与管理》期刊2015年10期）

[9]（2014）在《一种用于食品腌制废水的资源化处理方法——李琴芝,刘亚丽,刘晨明,等.CN104150721》一文中研究指出本发明公开了一种食品腌制废水的资源化处理方法,利用前处理分离废水得到高盐产水和高浓度有机物浓水,高盐产水首先通过反渗透脱盐处理得到纯水和高浓度含盐浓水;有机物浓水通过所述反渗透得到的纯水进行稀释,然后经生化处理和臭氧催化氧化以脱除有机物后,经过保安过滤进入(本文来源于《工业水处理》期刊2014年12期）

袁心[10]（2014）在《腌制废水处理单元工艺与耐盐菌试验研究》一文中研究指出腌制废水是以食盐为主要腌渍成分制作产品过程中产生的废水。腌制废水具有高有机物、磷、氮的特点,尤其它具有的高盐特性会明显抑制常规生物处理工艺,使得处理腌制废水过程难度增加。本课题进行腌制废水预处理(气浮、混凝沉淀)、生化处理(MBR)和深度处理(活性炭吸附、紫外线杀菌)及影响因素研究,并从生化工艺驯化成熟的耐盐活性污泥中分离纯化出具有高效去除污染物的耐盐菌,开展菌株特性研究,以实现高盐、高浓度有机废水的高效处理,同时为工艺的工程实际应用提供技术支持,对水处理技术产业化应用与推广具有重要意义。采用气浮方法对腌制废水预处理,通过试验确定当曝气量为4L/h时,出水COD、SS值分别降到14680mg/L和35mg/L,对COD、SS去除率分别为26.6%和65%。采用混凝沉淀方法对腌制废水预处理,经过试验确定最佳混凝剂为聚合氯化铝、最适投药量为100mg/L、最佳废水pH值为8.5,对废水的处理效果最好,此时废水的COD、SS值为12780mg/L、69.1mg/L,去除率分别是36.1%和30.9%。采用膜生物反应器(MBR)工艺对腌制废水进行处理,经过试验确定MBR法最佳溶解氧(DO)、最佳水力停留时间(HRT),当DO为1～1.5mg/L、HRT为12h时,对废水的处理效果最好,此时对COD的去除率为92%左右。采用活性炭吸附对经生化处理后腌制废水进行处理,经过试验确定活性炭吸附最佳滤速,当滤速为4.2m/h时,出水COD值为43mg/L,此时COD的去除率为34%。采用紫外线杀菌对经生化处理后腌制废水进行处理,经过试验确定紫外线照射最佳时长、废水极限浊度,当照射时间为2min、废水浊度为8NTU时,对废水的处理效果可达最佳,此时出水的细菌总数和大肠菌群数均不足100个/L。以生化工艺驯化成熟的耐盐活性污泥为菌种来源,通过筛选分离出12株高效耐盐菌,经过形态观察、生理生化试验、PCR扩增、16SrRNA序列测序,鉴定12株耐盐菌均为盐单胞菌属Halomonas sp.)。考察盐度为9%、15%、18%、21%时菌株的生长特性,发现12株菌在盐度5%-15%时生长情况良好,接种后能迅速进入对数生长期,当盐度超过15%时,12株菌均未呈现良好的生长态势,得出菌株生长的耐盐性可达15%。在不同盐度(6%、9%、15%)下,所分叁组菌株对COD去除率达到75%以上,对于氨氮去除率达到62%以上。对叁组菌株影响因素进行考察,发现培养条件一定下,在pH值为中性7-8,温度为30～35℃时,叁组菌株对污染物的去除效果最好,此时叁组菌株对COD的去除率均在80%-90%之间。(本文来源于《沈阳建筑大学》期刊2014-11-01）

### 腌制废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用烧杯试验、铁碳微电解柱试验以及不同处理方式对比试验,考察了铁碳微电解技术对高盐腌制废水的预处理效能,并分析了铁碳微电解柱运行方式对处理效果的影响。结果表明,铁碳微电解法对高盐腌制废水的COD和PO3-4-P具有良好的去除效果,去除率分别为28%和100%,但对NH+4-N没有去除效果,且原水与铁碳填料的接触振荡时间为120 min即可。同时,铁碳微电解法显着提高了高盐腌制废水的可生化性,活性污泥对经过铁碳微电解处理后的废水COD比降解速率从0. 285 6 gCOD/(gVSS·h)提高到0. 430 7 gCOD/(gVSS·h)。铁碳微电解柱内水流紊动性是影响处理效果的关键因素,上向流连续运行模式下,铁碳填料几乎没有发挥作用,采用序批式运行设置微曝气能够提高水流紊动性,从而确保铁碳填料的预处理效果。经铁碳微电解预处理后,生物接触氧化单元对高盐腌制废水COD的去除率提高了13. 7%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 腌制废水论文参考文献

[1].徐海豹,赵秋菊.厌氧生物滤池处理腌制废水的试验研究[J].供水技术.2019

[2].王昌稳,雷泽远,李军,王翔,赵欣.铁碳微电解预处理高盐腌制废水的运行方式研究[J].中国给水排水.2018

[3].程义,伊学农,付彩霞,文世鹏,孙黄卿.高盐高有机物腌制废水电磁协同处理方法研究[J].上海理工大学学报.2018

[4].孙炳海,马超,董好友,张森,张鹏勋.腌制废水处理系统自动控制方案设计与应用[J].河南城建学院学报.2016

[5].王凡,董晓楠,王佳蕊.高盐腌制废水混凝预处理试验研究[J].民营科技.2016

[6].王凡,董晓楠,王佳蕊.高盐腌制废水深度处理优化试验研究[J].科技展望.2016

[7].魏炜,党招贤,唐欷晨,高振东,罗迪.SBR工艺处理高盐腌制废水的启动方法[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版).2016

[8].董孝华,陈钰佳,童桂华,顾学喜.上流式厌氧污泥反应器(UASB)处理榨菜腌制废水的研究[J].环境科学与管理.2015

[9]..一种用于食品腌制废水的资源化处理方法——李琴芝,刘亚丽,刘晨明,等.CN104150721[J].工业水处理.2014

[10].袁心.腌制废水处理单元工艺与耐盐菌试验研究[D].沈阳建筑大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8cc2342fb8dae581b2b255ad.html