# 关于变电站电气设备检修措施分析王鹏闫晓琴

（内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特010050）

摘要：电气设备是变电站正常运行的重要环节，在实际的变电站运行过程中，由于种种原因，电气设备往往出现设备损害，直接影响到变电站的正常开展。电气设备维修是变电站管理的关键环节，是现代企业组织生产和管理的重要组成部分。只有做好电气设备维修与管理，才可以提高变电站的运行效率，才可以提高电气设备的可靠性与利用率。因此，如何最大限度的提高变电站电气设备检修管理水平与质量，已经是摆在电力企业面前不可回避的重要问题。本文针对变电站电气设备检修措施进行了探析。

关键词：变电站；电气设备；检修措施

变电站的电气设备能否顺利运行影响着整个电网的乃至整个工业体系的发展，维护好变电站电气的运行秩序相当重要，但是在电气运行中故障的出现在所难免，因此要想维护变电站的顺利运行，工作人员就必须及时做好电气设备的检修工作，及时找出并排除故障，做好电气设备检修的实践措施。

1背景简述

人类随着时代的发展，社会文明不断的进步，离不开能源的支持，在十七、十八世纪在石油、煤炭等自然资源的物质基础下，迎来了改变人类历史进程的工业革命。工业革命把人们从手工劳作中解放出来。然而到了二十世纪以后，工业革命带来的文明显然不能继续满足人类的需求。人们从工业时代进入了信息时代。在实现信息化时代的过程中，石油、煤炭作为传统资源，已经不能满足生产的要求。这其中主要有两个方面的原因:一方面石油、煤炭等传统资源随着时间推移逐渐稀少，并且是不可再生资源。另一个方面是因为，石油、煤炭等资源在使用的过程中有一定的限制性。和这些资源相比，电力资源有很大的优势，电力资源的来源比较广泛，水力、风力都可以通过转换等到电力。第二，电力资源用途广泛、限制性较少。第三，和传统资源相比电力资源在使用的过程中相对比较环保，对自然环境的破坏相对较少，所以电力资源也属于“绿色资源”。

2目前变电站电气设备检修的现状

当今电力资源以其优越性，逐步取代了石油、煤炭等传统资源，作为人口大国，我国的电力资源的重要性越来越明显。人们对电力资源的需求不断增加，变电站在逐步建设，然而变电站管理确存在一定不足，变电站电气设备检修的现状有以下几点。

2.1检修设备单一

变电站的检修主要有两个重点方面，一个是变电站电力系统的检修，另一个是电气设备使用情况的检修即:常规的检修。随着智能变电站的出现，在变电站电力系统检修方面，我国和欧美国家还存在一定的差距，我国在变电站电力系统检修的时候，科学设别不足，信息化不完善，所以在对变电站电力系统检修的时候，工作量较大，检修效率较低。在对电气设备常规的检修中，检测设备相对单一，对人力资源的要求较高。

2.2专业知识的不足

现在传统的变电站逐步被智能变电站取代，智能变电站电气设备的检修，对工作人员的专业素质要求非常高，对于过渡性工作人员来说，对智能变电站电气设备的使用和检修还不能完全掌握。缺少一定的专业知识。

2.3检修人员缺乏重视

在对变电站电气设备维护的过程中，要对设备定期的检查、调试是变电站工作的过程中必不可少的一部分。然而在工作过程中，有的工作人员缺乏工作的热情，对变电站电气设备的管理缺乏责任心，对例行检修往往敷衍了事，没能认识到工作的重要性，对较小的问题不能及时解决甚至忽视。

3变电站电气设备检修的重要性

3.1检修延长电气设备的使用寿命

随着使用时间的推移，变电站电气设备不断的磨损老化，如果不能及时的对电气设备及时的检修的话，电气设备磨损老化到一定程，就会失去其使用功能，整个电气设备都要面临着更换，使电力设备的得到更有效合理的使用，同时还要花费大量资金购买新的电气设备，这样就造成了不写不必要的浪费。对电气设备的合理检修完全可以避免这一情况的出现，电气设备在日常检修的过程中，可以修复其在日常使用中的磨损，这样可以提高电气设备的使用寿命，使资源能够合理使用，不会造成资源的浪费。

3.2保障企业生产

当今社会电力被广泛运用到企业的生产过程中，一个产品从生产到完工，几乎每个工生产步骤中都涉及到电力的使用，甚至可以毫不夸张的说企业的生产对电力的依赖程度几乎是百分之百的，这样当电力系统出现这样那样的故障的话，企业生产就会陷入瘫痪。为了保证企业工作的运转，所以每个企业几乎都有独立的变电站。可见科学管理变电站也是每个企业的基本要点。为了尽可能的避免电力系统出现问题，每个企业的变电站都由原来的传统变电站转为智能变电站，工作人员通过计算机既可以掌握电力系统的运转的实时情况。虽然有了智能检修设备的支持，但是仍然不能放松对设备的常规检查，例行的对电气设备的检修依然要继续。只有这样电力设备才能得到更加完善的维护与检修，可以避免企业在生产的过程中遇到麻烦，在一定的程度上可以，增加企业生产量，提高企业的生产效率，这样企业效益自然提高。所以变电站电气设备的检修可以保障企业生产。

3.3满足人们生活需求

人们生活水平不断提高，家用电器的种类也随着增加，电视机、空调、洗衣机等逐步走起了千家万户，空气净化机等新型的家用电器也渐渐的被人们使用。不管是传统家电还是新型家电，它们的运转离不开电力的支持，同时电力的代步工具也被人们青睐，所以电力系统的是满足人们生活需求的第一大能源。如果当变电站电气设备在检修的过程中出现纰漏，导致电力系统不能正常运转。这样会给人们的生活造成很大的不便，所以为保障电力系统安全运转，满足人们生活需求，变电站电气设备的检修是十分必要的。

4变电站电气设备检修的实践措施

现在的变电站大多有传统型向智能型过渡，所以在电气设备检修的过程针对不同类型的变电站会有不同的实践措施。

4.1传统变电站检修的实践措施

对于传统变电站电气设备的检修相对较为繁琐，完全依赖工作人员的工作经验来检修。工作人员在检修的过程中，用纸和笔仔细记录着每个电气设备的运转情况，尤其是对室外的变电设备更是重点检修，工作人员可以首先要靠视觉观察变电设备是否变形、零件是否老化，如果出现设备变形和零件老化就要及时的更换，一些特殊设备是否缺少运转油料，如果出现此情况应该及时的补充。在检查电力设备的时候要可以依靠嗅觉，辨别电力设备是否有烧焦味，是否有地漏油液的现象，这样都应该及时的采取措施。并且要一一记录在案，这样可以保证检修设备的系统性。

4.2智能变电站设备的检修

和传统变电站检修相比，智能变电站的检修就显得极为方便，工作人员可以通过计算机显示屏就可以了解整个变电站的运转情况，可以实时的掌握电气设备的维护情况。发现问题能够及时发现，并且得到解决。虽然只能变电站有着先进的优越性，但是工作人员亲自对电气设备的例行检修还是不能少，一些常规的例行检修，可以提前发现问题，一定程度上避免了麻烦，也可以提高变电站运行的效率。

参考文献

[1]吴封禹.变电站站用系统馈线感应过电压的防护[A].2008年云南电力技术论坛论文集[C].2008.

[2]陈伟戬.变电站电气设备安装工程中出现的问题及技术要点[J].中国新技术新产品，2011(12).

[3]张焱，符松峰.分析变电站电气设备检修的必要性与实践措施[J].科技创业家，2013(14).

[4]王东夏.变电站电气设备维护与管理的科学手段探析[J].机电信息，2014(06).

作者简介

王鹏（1982.5-），男，内蒙古呼和浩特人，白俄罗斯国立农业技术大学经济与国民经济管理硕士，单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局。

闫晓琴（1985.12-），女，内蒙古呼和浩特人，太原科技大学管理学学士，单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8cd12ec2ac339b8a557fb1e7.html