# 1100kV特高压直流换流站绝缘配合研究黄晓辉

(上海电力华东送变电工程有限公司201803)

摘要：电力行业的不断发展，促进了我国社会的发展，利于我国的资源合理化的配置，减少不必要的资源浪费，保证了人民群众对于资源的需求，利于促进吴国的全面健康发展。本文主要就±1000kV特高压直流换流的绝缘体系的运作展开分析和谈论，希望可以给予相关运作体系和工程部门借鉴，促进电力运作工作的有效进行，降低企工程运作活动的财务损失，达到电力运作的安全性、稳定性、效益最大的运作目标。

关键词：±1100kV特高压；直流换流站；绝缘配合

一、±1000kV特高压直流换流站的重要性

电力运作活动，是我国进行资源合理化配置的重要手段，利于促进不同地区和人们在充足的资源环境下生产生活。由此可见电力运作活动在社会的总体发展中具有重要意义和作用。±1000kV特高压直流换流的绝缘体系的运作，是我国电力运作工程的重要运作手段，在电力运作活动中，特高压电力运作体系是保证整个电流运作活动有效进行的基础。因此对于特高压换流站的绝缘配合构建具有重要意义。

二、±1100kV关键设备的经济技术特点

高端换流变压器和高压直流1100kV穿墙套管是单体承受1100kV全电压、全电流的关键设备，研发难度极大，将逼近或超出现有绝缘、机械和温升技术的极限，是制约技术可行性和工程建设经济性的关键设备。

2.1高端换流变压器及其阀侧套管

换流变压器是直流输电系统中换流、逆变两端接口的核心设备，由于其阀侧与直流相连，因此换流变压器不仅承受交流电压，而且还需要承受直流电压，这是造成换流变压器与普通变压器结构上不同的根本原因所在。

±1100kV直流输电采用550kV＋550kV的双12脉动换流器串联接线，随着电压等级的提高，位于直流系统最上层的550kV高端换流变压器及其阀侧套管的绝缘水平会进一步上升，将面临设计和制造难度增大、成本急剧上升的问题。

高端换流变压器阀侧套管作为换流变压器的外部连接装置，与换流阀桥臂直接相连，实现换流变压器与换流阀的连接，是换流变压器最主要的组成部件之一。由于其在运行过程中，不仅直接承受来自两侧交直流系统的交直流运行电压，同时还要承受来自换流器的大量特征、非特征谐波，还要受到直流偏磁的影响，运行条件相当严酷，并且不同电压性质的电场分布特性又不同，使其内外绝缘的结构复杂，设计研发难度极大。考虑到其绝缘水平很高，就需要采用更多的绝缘材料，而且绝缘材料的工艺处理程度将直接影响产品的绝缘性能，因此对制造工艺提出了极其严格的要求，制造难度很大，制造成本也非常高昂。

2.2高压直流1100kV穿墙套管

高压直流1100kV穿墙套管是高压导体进出阀厅的关键设备，运行电压和绝缘水平的进一步上升对其电气性能、机械强度提出了极高的要求，也是特高压直流设备制造的瓶颈之一。

在套管的电气绝缘结构中，既有外绝缘又有内绝缘，在高直流电压的作用下，容易发生电场分布不均的现象，如果结构设计不合理，就可能发生局部放电或沿面闪络，破坏设备的绝缘可靠性。除了合理的结构外，如此高的设备绝缘水平也对绝缘材料皱纹纸的纤维粗细、分布均为性提出了很高的要求。此外，对于长度已经＞20ｍ的1100kV穿墙套管，其制造工艺相当苛刻，需要严格控制内部芯体绕制等工艺、以保证纸层的紧密均匀、浸渍均匀，无残留气泡等。因此，不论从结构设计、材料选择还是从制造工艺的角度来看，高压直流1100kV穿墙套管的研发和制造成本都将十分巨大。

2.3简要经济性分析

从以往工程经验及±800kV特高压直流工程的实施情况来看，当电压等级达到目前设计中最高的±1100kV后，设备体积和质量进一步增大，如1100kV穿墙套管长度将达到约25ｍ，质量接近18ｔ。因此，设备结构需要进行进一步的优化设计，各类绝缘材料的电气机械特性，如耐高压、耐污秽、耐腐蚀性都需要重新试验验证，此外设备制造工艺也将变得更加困难。因此，设备成本与绝缘水平之间将呈现出很强烈的非线性特性，±1100kV特高压设备绝缘水平的微小降低，就可以使设备体积、制造成本、试验成本、运输难度等降低很多，从而取得良好的经济技术效益。

三、±1000kV特高压直流换流站绝缘配合有效构建

3.1±1000kV特高压直流换流的主要运作参数的构建。依据特高系数的高压直流而给出，对于±1000kV特高压直流换流的主要运作参数的构建，依据于500Kv的运作指数最为恰当。对于±1000kV特高压直流换流的主要运作参数的构建，首先要依据主要线路的参数，来设计±1000kV特高压直流换流的朱云佐线路的指数，包括对其无用功的运作补给数值的构建。依据自身运作的特点，进行不同否认监督设计和主要端点接点口的设计。

由于±1000kV特高压直流换流的参数的构建具有多样性的特点，因此在设计时要给予足够的耐心。包括对于电流直流的预测和定值电压的预测、空载体系的预测、阀门变化的构建、端口开关的构建等等多样化的组成，进行整合的构建。

3.2避雷设备的选择和有效运作。对于±1000kV特高压直流换流的主要运作环节的分析和构建，主要基于±800的高压电流体系进行参考和构建。在依据于±800的高压电流基础上的构建活动，对于±1000kV特高压直流换流体系的平波装置的运作，主要是依据于300MH的西系数，进行有效的结合，进而促进其合理化的运作。在合理化选择平波装置后，进行良好的扩散和规划，对于其主要的分布位置是建立在中端的母线体系，利于后续多样化的避雷装置的构建。在进行这一环节的构建换代时，要注意对于电流和并联联系与释放的电力进行有效的整合，进而合理化的运作。

3.3±1000kV特高压直流换流的绝缘体系的运作。在对±1000kV特高压直流换流的绝缘体系的运作时，要保证最高位置的端点和阀门的绝缘端点的最高化，保证其在不同的雷击活动下，仍然具备良好的绝缘性能。对于母线装置和其它的直流运作设备具备的技术功能性越强，那么绝缘的效果为最佳。对于不同的避雷装置，。对于其真实的不同预测系数，进行合理化的运作。例如，当绝缘装置和其周围的设备的绝缘水平较低时，则可以依据实际的运作情况，合理化的进行绝缘位置的调换，增加其绝缘的效果。

结论

随着我国经济和科学技术的不断发展，极大的促进了我国电力行业的发展。电力行业的广泛应用，对于电力运作没活动的安全性给出极大要求，包括对于特高压电流体系的安全性和绝缘性等方面，给出严格要求。对于不同的高低压装置，建立良好的绝缘环节，是流运作和直流换流站安全性的重要保证，对于工程的整体运作具有重要影响。

参考文献：

[1]周浩,王东举.±1100kV特高压直流换流站过电压保护与绝缘配合[J].电网技术,2012,36（9）:1－8

[2]陈锡磊,周浩,王东举,孙可.±1100kV特高压直流换流站绝缘配合关键问题研究[J].高电压技术,2013,12:3015-3021.

[3]张翠霞,陈秀娟,葛栋,焦飞,张刘春.±1000kV级直流输电工程系统过电压抑制和绝缘配合[J].高电压技术,2013,03:520-525.

[4]卢毓欣,韩永霞,朱志芳,刘刚.±1000kV特高压直流换流站绝缘配合[J].电工技术学报,2014,S1:516-523.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8da0807203d3dae37f9c04f7.html