# 关于配网电力工程技术可靠性管理

（朝阳供电公司-北京朝阳电力实业开发有限公司北京市102100）

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的电力工程的发展业务突飞猛进。人们对电力的需求也越来越大。新时期下，伴随着我国社会经济的飞速发展，对于电力资源的需求量也越来越多，同时对配网电力工程技术的可靠性也提出了新的要求。对此，在实际中，必须深入分析影响配网电力工程技术的主要因素，并制定相应的提升配网电力工程技术可靠性的策略，从而为人们用电的安全性提供保障，下面对此进行分析。

关键词：配网电力工程；技术可靠性；管理

引言

配网电力工程在确保电力企业安全运行及人们安全用电方面发挥着十分重要的作用，这使得其已经成为电力企业的重要环节。在实际中，配网电力工程出现故障时，不仅会影响到整个电力系统的运行稳定性，同时还会对人们的安全用电带来不必要的麻烦，所以必须提高对配网电力工程技术可靠性的重视力度。

1影响配网电力工程技术可靠性的因素

1.1外力破坏

对于配网电力工程，其涉及范围十分广泛，所处环境具有较大的差异，同时还有很多配网处于恶劣的环境下运作，有的配网线路还会穿越山川、树林、大街小巷等，可以说配网电力工程具有很强的复杂性。在实际中，配网电力工程在运行中经常会由于外力因素，而影响到其本身的可靠性，如有的用户临时接电；在配网架空线上悬挂物体；其他工程项目建设中对配网工程带来的破坏等，外力破坏不仅会对配网的安全运行带来极大影响，造成配网维修，甚至还有可能引起大范围停电，对配网电力工程的可靠性带来极大的破坏，影响到人们的生产及生活。

1.2运行管理的影响

在实际中，为了确保配网电子工程技术的良好运作，经常会结合配网的实际情况，制定各种运行管理方案，但是从具体实施情况看，配网电力工程技术管理中还有很多环节做的不到位，特别是在出现故障以后，并不能及时、有效的进行处置，同时在具体的管理活动中，也不能对故障进行风险预测，如过电压故障、短路故障等，极大的影响到配网电力工程的良好运作，从而降低了配网电力工程技术的可靠性。

1.3工作人员综合素质的影响

新时期下，伴随着电力企业的快速发展，配网电力工程技术也持续进步，在此过程中，对于配网电力工程技术工作人员的综合素质要求也越来越高。从当前的实际情况看，配网电力工程技术工作人员还普遍存在综合素质较低的问题，其很难胜任新时期的配网电力工程工作需求，在相关操作上不能科学、规范的进行，从而对配网电力工程技术运行可靠性造成影响。

2提升配网电力工程技术可靠性的策略

2.1优化配网电力工程供电模式

在配网电力工程系统中，配网线路可以说是随处可见，不管是高楼大厦，还是城市的大街小巷，配网线路都十分常见，其虽然可以为人们的生活、工作提供必要的电力资源，但是裸露在外的配网线路也很容易受到外力破坏，从而影响到配网电力工程技术的可靠性，究其原因在于当前的配网电力工程供电模式不太合理，所以在实际中，就需要特别注重对配网电力工程供电模式进行优化创新。首先要对配网电力工程实施分段设置，在分区域上在每一个配网线路都设置多个电源节点，保证某一段线路出现故障后，不会对其他配网线路的良好运作带来影响，提升配网电力工程的可靠性。其次，要不断加强配网电力工程的检测、运行维护等工作，发现配网电力工程中的运行风险后，要及时进行针对性处置，同时要加强配网巡视工作，及时处理临时接电、线路挂物等情况，避免其对配网电力工程技术的可靠性造成影响。

2.2加强配网电力工程技术管理

在配网电力工程中，管理活动是确保其安全运作、可靠运作的重要手段，因此，在实际中需要进一步加强配网电力工程技术管理控制。首先要注重对配网电力工程实施停电管理，其主要包括临时停电、计划性停电两种情况，对于临时停电主要是当配网电力工程出现故障后，实施临时停电进行故障处置，在具体操作中，应该准确的找准故障点，缩小停电范围，并在最短时间内完成故障维修，恢复供电。对于计划性停电，其往往出现在配网电力工程计划工作中，如配网工程拓建、改建等，在实施计划性停电时，应该尽量降低其对用电用户的影响。其次，应该进一步加强对配网电力工程技术的运行维护管理，要充分利用通讯技术、计算机技术、互联网技术等，对配网电力工程的运行状态实施动态化、全过程监测，发现故障风险后，及时对其进行处置，尽可能的降低故障对配网电力工程可靠性的影响。

2.3加强对工作人员的培训教育

在实际中，配网电力工程工作人员是配网电力工程各项操作的主宰者，不管是配网电力工程的故障检修，还是运行维护，都是需要工作人员进行的，但是由于当前的配网电力工程工作人员综合素质难以满足实际需求，从而对配网电力工程技术可靠性带来了一定影响，所以在实际中，还需要全面加强对工作人员的培训教育。首先，应该结合配网电力工程技术工作人员的当前素质水平，制定相对应的培训内容，从理论教育及实践培训两方面入手，定期对工作人员开展培训活动，保证其可以得到全面提升。其次，要鼓励配网电力工程技术工作人员加强自主学习，要引导工作人员积极的学习最新知识、技术，不断充实自身的知识体系，开拓视野，确保其可以更加规范、科学的开展配网电力工程的各项工作。

2.4其他措施

在配网电力工程运行中，鸟类危害看似比较小，但也会对整个配网电力工程技术的可靠性带来很大影响，所以在实际中，还应该采用合理的措施来防范鸟类危害。在实际中，解决鸟类危害的主要措施有两种，一是在条件运行的前提下，通过安装相应的大型风扇对配网线路上活动的鸟类进行驱逐；二是利用特殊的材料，制成光滑的配网线路，这样鸟类就无法在配网线路上停留。需要注意的是，在处理鸟类危害时，应该在确保线路正常运行的前提下，尽可能的保证鸟类的生命安全。另外，伴随着信息技术的快速发展，在配网电力工程技术中，可以将可监控的电子设备安装在关键电力设备中，对其进行运行监测，保证在出现故障后能及时解决。

2.5加快配网自动化建设

随着我国科学技术的不断发展使得计算机技术逐渐被应用于各个行业，因此配网工程应紧跟时代脚步，在工作过程中融入计算机技术、自动化控制技术、电子技术、通訊技术以及高技术配电设备，从而加快配网自动化建设进程。配网自动化可以在工作工程中将故障点准确定位，并可以对故障点出现的原因进行分析，对于一些短暂性的故障可以在故障排除后自动恢复电力，而对于一些永久性的故障则可以在接受到遥控命令后自动跳闸并可以将故障点进行隔离，同时将电网进行重构，并快速恢故障区的正常供电。

结语

综上所述，配网电力工程技术的可靠性不仅会对整个配网的运行状态带来极大影响，同时也会对居民的生活、生产带来极大影响，因此，在实际中，必须深入探究影响配网电力工程技术可靠性的关键因素，并针对具体情况，制定提升配网电力工程技术可靠性的措施，最大限度提升配网电力工程技术可靠性，从而为整个电力系统的安全运作提供保障。

参考文献：

[1]叶盛尧.配网电力工程技术可靠性研究[J].电子制作，2015（03）：207-207.

[2]李静.配网电力工程技术可靠性研究[J].城市建设理论研究（电子版），2015（17）：5303-5304.

[3]李倩.配网电力工程技术可靠性研究[J].城市建设理论研究（电子版），2015，5（14）：421-422.

[4]王鉴杭.关于配网电力工程技术可靠性的几点探讨[J].探索科学，2016（06）：21.

[5]崔长发.关于配网电力工程技术可靠性的研究分析[J].城市建设理论研究（电子版），2014（35）：3649-3649.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8da9d15a2e92d0ed68647b8f.html