# 条纹投影技术论文-邓吉,李健,封皓,曾周末

导读:本文包含了条纹投影技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:条纹投影技术,叁维测量,阶次误差校正,无损处理

### 条纹投影技术论文文献综述

邓吉,李健,封皓,曾周末[1]（2018）在《编码条纹投影技术的阶次校正算法》一文中研究指出编码结构光技术是一种简单、精度高并具备高速测量能力的光学非接触叁维测量技术。该技术在获取叁维信息中最重要的一步是如何正确的获取包裹相位所对应的阶次值,但阶次误差总会对实际重建结果造成严重的影响。为消除阶次误差的,在阶次噪声误差的形成机理的基础上,提出了一种无损阶次校正算法校正编码结构光技术所固有的阶次误差。该算法为通用算法,适用于所有的编码条纹投影技术;除此之外,方法还具备动态处理及无损校正的性能。仿真与实验依次对阶次噪声误差的形成机理、校正有效性和动态校正能力进行了验证。在有效性方面,该算法在仿真数据集的阶次误差校正率为99.9%,对孤立物体的校正率达99.7%;手型的动态测量实验结果验证了该算法具备阶次噪声的动态校正功效。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2018年08期）

樊玲玲,张旭,屠大维[2]（2014）在《基于数字相移条纹投影技术的结构光系统标定》一文中研究指出在结构光叁维测量中,摄像机和投影仪的标定是关键技术之一,直接影响着系统的测量精度。提出一种对几何结构没有严格要求的结构光系统标定方法,减小了对系统的结构约束要求,平台搭建方便,摄像机和投影机可以根据需要的条纹图像随意放置,操作简单,实现对被测物体的叁维测量与重构。仿真和实验证实了该方法的有效性和正确性。(本文来源于《机械制造》期刊2014年10期）

宦海,张思俊,陆振宇[3]（2012）在《基于多周期条纹投影技术的位相逆推法在物体表面形状测量中的应用》一文中研究指出提出了一种基于多周期条纹投影技术和位相逆推法的物体表面形状测量法,该方法通过分析干涉条纹的位相分布来测得物体的表面形状。相对于单波长干涉仪、条纹投影法等其他测量方法而言,多周期条纹投影法不仅具有更高的测量精度和更大的测量范围,而且还可以用来测量非连续表面形状。此外,在多周期条纹投影法的基础上,还介绍了一种新的空间位相分析方法:位相逆推法。运用这种方法测量物体表面形状可以极大提高测量的精度和系统的稳定性。数值仿真及实验表明,由位相过零点所得到的测量值精度高于由振幅最大值所得到的测量值精度;当测量范围为毫米级时,基于多周期条纹投影法的位相逆推法的测量精度可以达到微米级。(本文来源于《重庆邮电大学学报(自然科学版)》期刊2012年04期）

程杰[4]（2011）在《基于数字条纹投影技术的多模态人脸识别研究》一文中研究指出人脸识别是利用生物特征进行身份验证的一种重要手段,经历了几十年的发展，人脸识别已经取得很多重要的研究成果。但是由于人脸图像对光照、姿态和表情等引起的变化较为敏感，导致人脸识别系统的识别率会随着外界的变化产生巨大的差异，人脸识别研究仍将是一项具有现实意义同时充满挑战性的前沿课题。本文实现了运用图像二维灰度信息与叁维几何信息相结合的多模态人脸识别技术，改进了传统人脸识别系统中对光照变化、纹理干扰和人脸姿态变化所带来的识别率下降的问题。文章分析并阐述了人脸识别系统实现的关键步骤，重点讨论了基于数字条纹投影技术的叁维信息采集系统和相关信息的提取，基于支持向量机的人脸角度预分类器和基于主成分分析的决策级融合技术。我们首先介绍了人脸识别的基本概念，发展历程，研究背景以及技术挑战，然后阐述了课题中所涉及到的多模态人脸识别系统的研究意义，最后给出了多模态人脸识别系统的基本框架，本文的主要内容也是围绕着这个框架进行的。接下来，我们对传统的人脸识别算法进行了简要的归纳和比较，我们把传统算法按照输入数据的形式，分为基于二维信息的识别算法、基于叁维信息的识别算法和两者结合的融合算法。介于这些算法各自的缺点和局限性，我们提出了基于数字条纹投影技术的多模态识别算法。然后，文章着重介绍了多模态人脸识别系统的硬件设备和其配套的软件算法：实时数字条纹投影技术系统。该部分涉及到了课题中使用的硬件平台、数字条纹投影的方法和相移的算法。本文还介绍了为解决待测人脸对于角度变化的敏感性的问题，有针对性地设计了基于支持向量机的人脸角度预分类系统，为提升系统的整体识别率奠定了良好的基础。在对人脸进行了预分类之后，我们提出了基于灰度图与频谱图的人脸分类器的生成方法，然后采用线性融合技术，综合两者的分类结果，从而实现识别效率的最优化。我们会生成在不同角度下的人脸识别器，比如在正面人脸的情况下，建立一个基于灰度级图像的分类器和一个基于频谱的图像分类器。最后，我们对所提出的算法在大型叁维人脸数据库FRGC上进行了测试，得到了满意的实验结果。(本文来源于《上海交通大学》期刊2011-02-01）

唐廷勇,苏显渝[5]（2010）在《反向条纹投影技术及其在数字地球仪中的应用》一文中研究指出本文提出一种基于反向条纹投影原理的数字地球仪。在数字地球仪中,显示屏是一个球面的漫反射屏,通过投影的方法可以实现数字地球仪任意方向的旋转显示。首先通过投影正弦条纹到球面显示屏上,从观察数字地球仪的方向用CCD相机获取变形条纹图像,通过相移算法,建立投影器和摄像机像素之间的几何传递关系。基于地球叁维图形信息数据库,根据期望图像为投影器产生投影图像。本文建立了地球叁维信息提取模型,可快速获取从任意角度观察地球的图形信息。实验使用一半径为25cm的漫反射球体作为显示屏,将计算得到反向地图投影其上,得到相当好的实验结果。(本文来源于《光电工程》期刊2010年04期）

蔡元元,苏显渝[6]（2006）在《采用多投影器的反向条纹投影技术》一文中研究指出提出运用多投影器同时投影的反向条纹投影技术。通过测量标准样品的绝对相位,为不同角度放置的投影器产生不同的反向条纹。检测时,投影器同时投影各自的反向条纹,若物体和样品一致,在摄像机上就得到一幅消除了阴影和截断的标准正弦条纹图,若物体有变形,仅用裸眼就能判断,用简单的傅里叶变换和相位展开就能定量地描述变形。对于复杂的不连续物体也只需获取一幅条纹图就能完成检测,在很大程度上解决了阴影及相位展开的问题,实现了该类物体的在线快速检测。阐述了该技术的原理,以双投影器的反向条纹投影为例,实验验证了提出方法的有效性,并进行了相应的误差分析和应用条件讨论。(本文来源于《光学学报》期刊2006年11期）

韩斌,乔彦峰,韩旭东,于晓波[7]（2006）在《基于反相条纹投影技术测量大范围变化的面形》一文中研究指出在较高精度面形测量的光学方法中,很多测量范围都受到光波波长的限制。简述了一种利用光栅投影系统来增强其垂直方向测量范围的新方法。通过投影仪来产生能够消除表面低频变化影响的变形光栅,测量该栅线经过被检面的变形图像,通过处理得到表面的高频信息,然后将高频和低频信息迭加得到表面轮廓图。通过实验模型的建立证明,该方法具有测量精度范围宽,能实时地得到表面轮廓图。(本文来源于《光学技术》期刊2006年S1期）

蔡元元,苏显渝,李勇,李泽仁[8]（2006）在《基于叁次插值坐标变换的反向条纹投影技术》一文中研究指出反向条纹投影技术是一种应用于在线或批量检测的快速而稳定的光学叁维面形检测技术。本文提出了一种利用分片二元叁次多项式插值来确定摄像机和投影器坐标变换关系的方法,它通过在摄像机10个像素点区域内拟和两个二元叁次多项式,来求得该区域内投影器像素点对应的摄像机坐标值。计算机模拟和实物的对比实验表明,该方法能有效地提高反向条纹投影的精度。(本文来源于《光电工程》期刊2006年05期）

蔡元元[9]（2006）在《反向条纹投影技术》一文中研究指出快速而稳定的叁维面形检测技术对于工业产品质量控制具有重要的意义。采用结构光照明的叁维传感方法，包括莫尔轮廓术(Moir(?) topography)，相位测量轮廓术(Phase Measurement Profilometry，简称PMP)、傅立叶变换轮廓术(Fourier Transform Profilometry，简称FTP)、调制度测量轮廓术(Modulation Measurement Profilometry，简称MMP)等，近年来得到了极大的关注及深入的研究。但在应用于在线或批量检测时存在着相位展开困难，阴影遮挡，速度慢等问题。 反向条纹投影技术是针对工业产品在线和批量快速检测提出的一种新颖的条纹投影轮廓检测技术。传统条纹投影一般是投影直条纹，在记录平面上得到变形条纹。而反向条纹投影把整个过程反过来，它根据对标准样品的绝对相位测量结果以及记录平面上的期望条纹(标准正弦条纹)，生成投影所需的反向条纹(变形条纹)，在检测时，若产品与样品一致，在记录平面上就可得到定义的期望条纹，若产品有变形，得到的条纹仅在变形处产生弯曲变形。这样，变形就变得十分明显，用简单的傅里叶变换和相位展开就可定量描述变形。该技术的特点是把复杂面形数据的处理放在了检测前的样品测量部分，检测过程中仅需处理变形量，并且仅用一幅条纹图就能完成检测，因此能实现复杂轮廓物体的快速实时检测。本论文对反向条纹投影技术进行了深入的研究，主要研究内容和研究成果如下： 1．反向条纹的计算是反向条纹投影技术的关键。提出一种基于叁次插值坐标几何变换的反向条纹计算方法，用计算机模拟和实物实验验证了该方法对于提高反向条纹投影精度的有效性。(本文来源于《四川大学》期刊2006-05-08）

罗春红[10]（2004）在《基于数字相移条纹投影技术的叁维测量》一文中研究指出随着科学技术和工业的发展，叁维测量技术在自动化生产、质量控制、机器人视觉、反求工程、CAD／CAM以及生物医学工程等方面的应用日益重要。传统的接触式测量技术存在测量力、测量时间长、需进行测头半径的补偿、不能测量弹性或脆性材料等局限性，因而不能满足现代工业发展的需要。光学非接触式叁维测量技术克服了上述缺陷，成为近年来叁维测量技术研究的热点。 本文描述了一种新型的非接触式的光学投影叁维测量系统。该系统采用了数字相移条纹投影技术，测量具有非接触、全场、精度较高及快速等优点。在传统相移系统中，条纹图通常都是通过物理光栅得到，并且条纹图的相位移动也是由光栅的移动来实现。而本系统采用数字条纹投影系统，用计算机产生高亮度与高对比度的标准正弦投影条纹，从而提高系统的分辨率与测量精度，并用软件控制精确地实现相位移动，避免了传统相移系统带来的各种误差。 文中阐述了基于数字相移条纹投影技术的叁维测量方法的基本原理。针对传统结构系统标定法中存在的问题，对传统结构进行了改进，标定中去掉了传统结构的平行度的约束要求，有较高的可操作性，提高了系统的测量精度。对摄像机镜头的非线性畸变的机理进行了研究，提出了一种提高条纹投影测量精度的摄像机镜头畸变系数的优化方法，从对参考平面的测量出发，考察其上的若干测量点，找到其变形与摄像机镜头畸变系数的函数关系，进而确定摄像机镜头畸变系数，并给出了由于镜头畸变给测量带来的误差的补偿方法。(本文来源于《湖南大学》期刊2004-04-20）

### 条纹投影技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在结构光叁维测量中,摄像机和投影仪的标定是关键技术之一,直接影响着系统的测量精度。提出一种对几何结构没有严格要求的结构光系统标定方法,减小了对系统的结构约束要求,平台搭建方便,摄像机和投影机可以根据需要的条纹图像随意放置,操作简单,实现对被测物体的叁维测量与重构。仿真和实验证实了该方法的有效性和正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 条纹投影技术论文参考文献

[1].邓吉,李健,封皓,曾周末.编码条纹投影技术的阶次校正算法[J].仪器仪表学报.2018

[2].樊玲玲,张旭,屠大维.基于数字相移条纹投影技术的结构光系统标定[J].机械制造.2014

[3].宦海,张思俊,陆振宇.基于多周期条纹投影技术的位相逆推法在物体表面形状测量中的应用[J].重庆邮电大学学报(自然科学版).2012

[4].程杰.基于数字条纹投影技术的多模态人脸识别研究[D].上海交通大学.2011

[5].唐廷勇,苏显渝.反向条纹投影技术及其在数字地球仪中的应用[J].光电工程.2010

[6].蔡元元,苏显渝.采用多投影器的反向条纹投影技术[J].光学学报.2006

[7].韩斌,乔彦峰,韩旭东,于晓波.基于反相条纹投影技术测量大范围变化的面形[J].光学技术.2006

[8].蔡元元,苏显渝,李勇,李泽仁.基于叁次插值坐标变换的反向条纹投影技术[J].光电工程.2006

[9].蔡元元.反向条纹投影技术[D].四川大学.2006

[10].罗春红.基于数字相移条纹投影技术的叁维测量[D].湖南大学.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/90332d832e774db3da4296bb.html