# 浅述电梯工程中安装施工的质量控制

44010319860412xxxx

摘要：现如今，由于电梯具有自身便利性的特点，在现代人们的日常生活中扮演着重要的交通运输功能角色，同时由于电梯安装的高风险性，电梯安装工程中的质量安全问题成为人们日益关注的电梯安全问题。基于此，本文就从电梯工程中安装施工的质量控制展开分析。

关键词：电梯工程；安装施工；质量控制

1、电梯安装工程中的质量控制系统分析

电梯在现代高层建筑的建设中扮演着异常重要的角色，已经发展成为高层建筑的核心运输部分。电梯安装工程中的质量主要由电梯成品自身以及相关服务两部分组成。其中电梯安装工程是整个电梯系统重要的基础部分，也是电梯成品质量得以实现的最关键时期。完整的电梯安装工程由诸多的子系统共同组建而成，电梯安装过程之中所遇到各种不可控因素都会对电梯安装工程中质量控制系统造成影响。

2、加强电梯工程安装施工过程的质量控制

电梯安装项目是一个系统工程，从项目施工前的可行性分析、施工设计、井道勘测，到电梯的施工安装以及项目验收阶段都贯穿着质量控制。其中施工阶段的质量控制是整个电梯安装项目质量控制的最重要部分，最大程度上决定着电梯安装项目的总体质量能不能达到要求。电梯安装项目施工阶段的质量控制主要分为施工准备阶段质量控制、施工阶段质量控制、验收阶段质量控制。

2.1施工准备阶段质量控制

在电梯安装施工前，要做好施工井道垂直度、防火防水设施、各层出口的建筑结构的检查，建筑结构应当符合OTIS标准，并确定现场没有危险因素。施工现场要做好防火防电以及危险气体的处理，电源要确保提供和使用三相五线制电源，安全调试阶段执行闭锁程序，安装完成后调试阶段要确保安全回路正常工作。以上是整个施工准备阶段质量控制，另外在每天开始施工前都应当做好准备工作，安装工作开始前应当分层次开会统筹安排并强调需注意的事项，做好设备的安全检查。施工人员在施工前需穿着护具，在施工中应着全身式安全带。

2.2施工阶段质量控制

2.2.1施工作业人员质量自控。电梯安装工程质量的自控室电梯经营者和施工企业旅行的质量责任，在施工阶段中，产品供应商和施工企业是质量自控的执行主体，其中具体的实施者为施工组织和作业人员。施工组织设计部门应当将施工工艺具体化，形成分部分项阶段性的施工计划，对施工队伍逐级完成技术交底。施工作业活动中要确保施工条件，检查施工状态是否符合施工计划进度，每一道工序的作业者要履行质量责任，向下一道工学提供合格的成果。在整个施工作业的过程中都应当贯穿着质量检查，施工组织内部进行自我检测，各工序之间进行相互检查，另外还应有现场监理的检测盒检查，施工单位施工完成并完成自我检查厚报送监理机构进行验收检查。

2.2.2施工阶段质量监控。施工阶段质量监控由业主或者业主委托的的质量监督部门，对施工阶段进行监察，监察方根据相关规定参与电梯安装施工的质量检测和事故分析，并应提供事故的解决措施，对不符合设计和规范要求的施工行为，向施工单位提出更正要求。同时监督部门在施工质量监控中要承担责任，因其检查疏忽造成的损失要承担赔偿责任。

2.3施工后期质量控制

电梯安装后期的质量控制是指施工单位在安装、调试和试验等工序都完成以后，要对所有即将投入使用的电梯进行全面工程验收。在这个过程要特别注意施工单位包间资料的准确性，然后派遣专业技术人员到现场核查每台电梯的运转情况。因为上面已经提及到电梯安装过程中的质量控制，已经用了记录信息，能够为资料的审查提供依据。通过实践经验证明，电梯安装后期的质量控制，有效的降低了电梯安全事故的发生率。

3、提高电梯安装工程的质量安全对策

3.1完善电梯的管理系统

目前国内的相关电梯使用以及管理单位对于电梯所存在的各种潜在危险性的认识以及关注程度不够的情况比较普遍地存在着，这是对目前国内相关的电梯管理制度尚不够完善的最直接无情的暴露。与此同时，相关部门制定的管理措施仅仅停留在表面而并未得到落实的情况也比较严重，充分暴露了目前国内对电梯的管理严重缺失的情况。要促使电梯安装工程质量安全的提高，相关的安全安装执行标准很重要，具体的落地实施更加重要，需要相关部门、电梯安装工程公司、电梯安装工作人员三者之间的合作和配合。在电梯安装工程进行施工之前，组建安全作业小组进行工程质量的监督工作，切实保障电梯安装工程的施工严格按照相关安全管理规范进行，切实保障电梯安装工程中安装工人的人身安全，保证电梯安装工程的顺利进行。

3.2按照标准进行电梯的安装施工

电梯安装工程施工过程的标准执行情况决定了电梯后期运行的可靠性，故而在电梯安装工程之中务必按照相关的标准要求严格进行安装施工，以此确保电梯安装工程的施工质量，也是进行电梯安装工程质量保障的重要内容之一。国家对于电梯安装工程的施工规定是对电梯安装工程的施工质量进行检验的关键标准，在电梯安装工程的施工过程之中重视施工过程质量的规范性，是对电梯安装工程的质量安全进行有效控制的最佳途径之一。不仅有助于电梯安装工程安装工人的人身安全，还有助于电梯整体安全质量的提升，大大提高电梯后期运行的稳定性和安全性。

3.3加强性能调试质量以及自检过程控制

在电梯安装工程安装施工完成以前对电梯系统进行相关的自检工作，同时根据质检部门出具相关的具体检测结果进行《电梯安装自检报告书》的编写。在《电梯安装自检报告书》中应该对以下三个质量控制点问题进行着重强调：

3.3.1在电梯安装工程的安装工作全部结束之后，务必进行试验性的运行，以此确保电梯安装的质量；

3.3.2在电梯安装工程的电梯进入使用阶段以后，对电梯业主进行实地走访，根据业主的相关反馈以及具体要求对电梯的运行状态进行一定的调整，以此确保电梯运行的舒适感；

3.3.3对电梯的所有相关安全防护设备进行试验，杜绝任何可能的潜在安全隐患的存在，并定期对电梯的相关安全设备进行检修和保养。在电梯安装工程施工完成以后，只有做好上述三点内容的具体工作，才能切实做好电梯安装工程的质量安全工作，才能保障电梯安全稳定地运行，给业主以及相关电梯用户带去良好的使用体验。

结束语

综上所述，伴随着高层建筑技术的成熟以及经济实力的提升，电梯的使用不断普及，由于其便利性，已经成为人们日常生活的重要组成部分。与此同时，电梯安装工程相关问题也成为整个电梯系统的重要组成部分。其中电梯安装工程的质量安全直接影响到电梯安装工程中安装人员的人身安全以及电梯安装工程的安装进度，与此同时电梯安装的质量对于客户的切身利益、电梯使用人员的人身安全以及电梯运行的舒适度，企业自身的声誉以及经济效益都有着直接的关系。

参考文献

[1]罗锋．关于电梯安装工程中质量安全问题及解决措施的探究.电子世界.2015，（18）.

[2]卓秀云．电梯安装工程的质量安全控制与对策.安全与健康，2015，（10）.

[3]林张刚.电梯安装检测中存在的问题及对策分析[J].无线互联科技，2013，（03）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/932a1c37b28fd924f2570084.html