# 建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点朱荀

江苏祥和项目管理有限公司江苏泰州225323

摘要：现如今，在城市化进程的阶段，建筑行业也得到了高速的发展，在其中土建施工技术的作用尤为关键，其不仅仅体现在整个工程之中，且还会影响到整个建筑工程的质量。有关施工企业必须要将工程安全质量充分的重视起来，逐步的完善自己，并积极的学习提升自身的理论知识，进一步的强化施工技术工艺的水平及效率，要从根本之上来确保建筑工程施工的质量，还得从根本之上来，促进我国建筑水平进入到另外一个新的高度。鉴于此，本文主要分析建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点。

关键词：建筑工程；土建施工；现状

引言

随着我国社会的不断发展和进步，建筑业逐步兴起和发展，土建工程是建筑技术的基础环节，由于施工技术质量与人民生命财产安全密切相关，因此要有效控制施工技术，确保建筑工程的建设质量达到规定的要求。

1建筑工程中的土建施工技术现状

1.1施工技术的安全性不高

当前，在中国的部分施工建设工程之中有一些没有依照国家有关的施工规范和准则的施工技术，在日常的施工建设中，总是会存在着一些施工材料的质量方面的问题、以及方案设计不合理等种种因素使得土建施工技术不能得到完美的发挥，这就会对建筑的品质以及安全留下了很大的隐患。

1.2保护层与载荷层存在问题

在某些施工建设单位之中，不会给钢筋下面增加一些方垫板块，而是用一些石子来替换板块充当普垫层。尽管石子的铺垫效果不错，可是它的平稳性却很差，经常会造成建筑的走位以及不对称，而且使地基的高低程度也不一样，直接的影响了土建基层的铺垫水平。而且还有些施工单位把钢筋网架网上台，因此使其失去对混凝土的保护作用，有的时候还会出现钢筋网片严重的偏移情况以及变形，此类因素都对建筑工程未来的质量以及安全产生影响。

1.3施工技术的耐久性不强

在这些年的建筑施工工程建设之中，大部门的建筑都存在着土建施工技术方面的相关问题，造成其耐久性降低。造成在后期大部分的建筑项目都产生支撑物返工充填的现象，由此可以得出结论施工技术的耐久性还是十分重要的。

1.4施工的技术有待提高

大部分的建筑施工工程的应用寿命都很长，这就要求土建施工的技术一定要有很好的耐久性，才可以确保施工建筑的安全和质量。可是在实际的施工项目之中，断裂现象在施工建设的过程之中经常出现，造成工程无法正常完工。

2土建施工技术的重要性

科技的进步与社会的发展推动了我国的城市化进程，使我国建工行业的竞争越来越激烈。一个优秀的施工企业要想在激烈的市场竞争中稳步发展，需要不断探索，积极学习先进的技术与工艺，促进自身施工技术水平的提升。同时，对土建工程建设要加强管理，多引进先进的施工设备，增强企业自身的竞争力。现今条件下，我国的土建施工技术仍处在一个比较落后的水平，这很难保证整个建筑项目的施工质量，同时也在一定程度上阻碍了建筑施工企业的发展。所以，要想提升土建施工技术，需要企业不断学习，加强对现代化技术的应用，利用不断发展的科学技术以及不断进步的管理方式促进土建施工技术质量提升，保证整个工程项目的顺利施工，并保证施工质量，实现企业经济效益的最大化。

3建筑工程土建施工技术要点

3.1做好施工前的准备工作

在正式施工之前，相应的工作人员要做好各项准备工作，其中主要涵盖人员的安排组织工作、施工技术的查验与运用。施工单位要提前的针对施工图纸来实施必要的审查工作，检查其中各类施工技术方面的错误，并及时的调整设计方面的误差，针对施工之中的这个环节来实施科学合理化的规划，将施工人员的技术培训工作做好。除此之外，针对各类施工设备要及时的进行查验和日常维护管理工作，保障设备不会出现任何的问题，可以正常的运用，施工之中所运用到的材料充足。

3.2钢筋工程的技术要点

1）在进行钢筋加工时，要首先检验钢筋的原材料，保证原材料的质量符合标准；对钢筋进行加工时，工作人员要严格按照施工图纸要求加工出符合要求的钢筋。同时，需要注意的是，钢筋下料时要留有一定的弯曲长度以及搭接长度，钢筋的弯点以及位置划线都要在加工过程中标明［3］。2）在进行钢筋的绑扎时，工作人员首先要对钢筋进行细致地检查，检查内容包括其规格、型号、形状以及品种，只有各项参数都符合标准，才能开始进行钢筋的绑扎；绑扎过程中，工作人员需要依照施工顺序严格进行，每一个步骤都要符合施工要求，并注意在绑扎时要预留孔洞的位置；工作人员对底板钢筋绑扎时要明确主受力钢筋，并且将其绑在最底层，副受力钢筋放在主受力钢筋上面；最后，为了保证钢筋具有较强的稳定性，工作人员可以在底部钢筋下绑上砂浆垫块。

3.3加强对土建工程材料质量控制

想要确保土建工程的施工质量，就得要保障土建施工材料的优良性，施工技术管理和施工材料的选取管理之间有着直接性的联系，为了保障材料的质量，强化土建施工现场材料管理是关键的途径之一。①在土建工程正式施工之前，要构建适宜的材料质量保障体系和实施方案，以材料管理为基础，来将其中每一个人的职责明确出来，进一步的强化对于材料质量的组织管理力度，从根本之上来确保土建材料的优良性。②针对材料实施必要的安全管理，主要可以从以下的几点来实施，要求企业针对每一位员工，实施必要的思想教育与法律方面的培训工作，从根本之上来将自身的责任与使命感得到显著的提升，确保其可以充分意识到违法乱纪的后果。在土建工程现场施工的过程之中，严格依照安全管理机制，促使各个管理人员主动地承担起自身的安全管理责任。③在施工现场之中合理放置施工之中所运用到了材料，针对施工材料事实分类，并合理规划具体的堆放部位，主要可以从材料放置部位的自然地理环境因素来进行考虑，确保土建施工材料的安全管理。④依据实际情况来设计细致化的土建工程现场施工进度表，在具体施工的过程之中，保障具体施工情况可以和施工进度表基本保持一致，从根本之上来促使土建材料可以得到最大程度的运用。

3.4加强施工安全管理

施工安全管理是保证建筑施工质量的重要任务，因此有必要认真贯彻施工行业“安全第一，预防为主”的安全管理方针。因此，在建立各种施工管理制度时，必须严格依据建筑业的安全操作程序进行。在混凝土浇筑过程中，控制平台必须安全可靠，并应采取现场安全管理措施。

3.5加强建筑材料的质量控制

首先，施工前对于材料的选择要符合国家建筑材料标准，必须严格监控材料的选择、购买、储存、运输和审批。其次，在施工过程中应严格检查所用材料，并防止在运输过程中损坏材料。同时，要检查的内容还包括现场材料的处理、使用、存储和保护。如果样品中的材料不合格，应立即进行停止使用，并防止同样的材料进行施工，同时要严格处理和调查，以防止类似的事情再次发生。

结语

随着我国城市化的发展，对建筑业的需求不断增加，因此应积极探索新方法，提高施工质量，是建筑业不懈的追求。相应的工作人员应继续加强学习，提高土建施工技术的质量，确保建筑业的可持续发展。

参考文献：

[1]戴振宇.建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点[J].南方农机2017，48（2）：23-24.

[2]李新宇.建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点探究[J].门窗2016，10（10）：132-133.

[3]韩丽霞.建筑工程中土建施工技术要点探究[J].房地产导刊，2016（07）：24+26.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/93529a371692944f16dd951a.html