# 输电线路铁塔基础施工的质量控制方法探析

（吉林省送变电工程有限公司吉林省长春市130033）

摘要：现阶段，社会对于电能需求量逐年增加，电能作为主要的能源之一，对于保障工业生产及人民生活具有基础性的作用。随着电力基础设施建设不断完善，电力线路作为运输电能的重要载体，其中的铁塔基础施工尤为重要。本文首先分析线路铁塔的分类及施工中的难点，重点探讨了输电线路铁塔基础施工的质量控制方法。

关键词：输电线路；铁塔；基础施工；质量控制

引言：

铁塔是电力线路架设中的重要设备，是电力传输过程中的重要组成部分，铁塔施工内容多，技术复杂，如果施工不规范，就会影响线路正常运行，影响输配电质量和电力企业的经济效益。为此，必须加大对铁塔基础部分施工工艺的严格控制，根据输电线特点，加大质量管理，确保供电线路施工质量的安全性和可靠性。

一、线路铁塔的分类及施工中的难点

1、线路铁塔分类

电力线路担负着运输电能的重任，多为空中架设，必然需要有支撑物，即杆塔。杆塔有直线塔、耐张塔、转角塔等。直线塔起挑起线路的作用，直接承受线路垂直荷重；转角塔主要是改变线路方向；耐张塔除了线路荷载，还要承受张拉力，以及检修维护时的荷载，所以耐张塔最容易出现问题。电力铁塔的形状呈现出多样化，如猫头型、酒杯型、干字型等。随着用电量增长、输电线路的增加，紧凑型铁塔在实际中的应用越来越多。与普通多回路铁塔相比，紧凑型铁塔的输送功率更高，有利于降低成本。

2、施工的难点

输电线路架设施工中铁塔基础处理十分复杂，并且技术难度较高，是影响输电线路施工质量的重要因素。随着现阶段，高压线路逐渐增多，对于铁塔基础施工质量的要求也更加的严格和标准，从一定程度上增加了施工难度。首先，铁塔体积较大，大多数铁塔建设在野外较为空旷的地区，施工条件艰苦，加上工作量较大，施工周期长，对施工人员的体力和技术水平都是一项考验。如果出现质量问题势必会影响施工进度，并增加施工成本。其次，线路点多面广，铁塔施工技术复杂，影响铁塔基础质量的因素很多，外部环境因素、人为因素等，其中地形地貌、气候条件及交通等是常见的因素。尤其是一些人迹罕至或高寒地区，一些现代化技术和设备并不适用，导致施工变得更加复杂。

二、线路铁塔基础施工质量控制的必要性

对于铁路铁塔的施工质量而言，其直接影响到线路的运行状况，必须要控制各环节质量。比如提前对岗位人员组织专业培训，增强安全质量意识，明确岗位责任；对材料设备做好检验，合理制定施工方案，依照实际情况进行调整；安排专门质量监督人员，做好现场引导监督。及时指正错误或违规操作行为，严把质量关。钢筋混凝土浇筑比较重要，要对其整个过程做好记录控制与验收。此外，逐基解决转角塔预偏问题，浇筑前，严格检查各部位尺寸，尽可能控制误差值。总之，要严格控制各个施工环节，有效降低错误率，为顺利施工奠定基础。

三、输电线路铁塔基础施工的质量控制策略

1、线路精测

在线路架设中，实地考察当地情况，初步认定架设线路，对于相关的数据控制，需要利用的设备为钢卷尺、经纬仪等。同时，还要对相关的规定进行信息的比对，从而有效的调整数值并加以矫正。还要做好规划的设计图纸，按照图纸的要求，对重点数据以及表格进行设置，对高差、桩位、跨度、档距等进行检查，保证其符合相关的设计标准，对一些图纸中的设计数据，要及时的进行标注，从而有效的提升误差的精准度。从而对一些桩位进行精准的清点，对一些遗漏的要进行标记的标注，同时要及时的进行修补，保证现场数据的完整性和有效性。

2、基础分坑放样工作

根据基坑中，其地形的相关的变化，选用一些接腿长短不同的桩，其中心标准为基础的中心，进行分坑的放样，借助坑底和中心桩，之间存在的高差进行洞深的控制。在混凝土浇筑完成之后，对于基础而言，要保证其高于地面一定的高度，对于高低腿和基础保护之间的面积，如果和实际出现的差距较大，需要及时的进行反馈，从而保证后期质量的检查能够有效，同时，还要尽可能的保留原有的中心桩的设计，如果无法正常的保留，那么就可以采用辅助桩进行代替同时做好标记。

3、利用薄层超高韧性混凝土技术加强混凝土质量的控制

在输电线路铁塔基础施工的质量控制策略中，可以通过加强混凝土质量的控制，例如，通过使用薄层超高韧性混凝土（supertoughnessconcrete，STC）技术，薄层超高韧性混凝土能够在很大程度上降低过去传统普通混凝土变形及各层中的应力水平，避免输电线路铁塔基础施工中出现极易损坏和反复大修的现象。同时，因为薄层超高韧性混凝土高韧性的特点，可以实现扩散荷载的局部作用，从而降低了输电线路铁塔基础施工中可能出现的应变及竖向位移值的情况，对于输电线路铁塔基础施工有着非常好的效果。并且，薄层超高韧性混凝土不仅比过去传统普通混凝土的使用寿命更久，而且薄层超高韧性混凝土组合结构的输电线路铁塔的维修和维护的成本，要远小于过去普通的混凝土的十分之一。但由于薄层超高韧性混凝土的特殊性，就需要对薄层超高韧性混凝土中所用矿粉的指标进行试验，只有符合矿粉指标的薄层超高韧性混凝土，才能够具有增强输电线路铁塔基础施工的质量的作用。

4、加强钢筋的焊接

加强钢筋的焊接，在输电线路铁塔基础施工的质量控制策略中发挥着极其重要的作用。通过采用预应力钢弯梁来加大钢筋强度，并且增加焊接的焊钉的作用，可以将钢筋与混凝土组合成一个完整的整体，使得钢筋的局部刚度得到大幅度的提高，从而大大降低输电线路铁塔基础施工的质量中可能出现的风险。因此，在输电线路铁塔基础施工的质量控制策略中，通过在固定好的钢架的钢筋混凝土的底座浇注后，将赶紧牢牢的焊接和固定在钢架之上，即使有极其缓慢的施加应力出现，但每次的施加应力只要不会过大的情况下，都不会导致钢筋出现形变的情况，更不会像过去传统的钢筋在焊接过程中出现钢筋的机械损伤以及裂纹等情况的发生。通过输电线路铁塔基础施工的质量控制策略，进行钢筋再固定的过程，可以有效的保证在一定约束力施压的试验情况下，钢筋仍然能够保持一定的硬度，而不会弯曲或者回弹，从而使得钢筋的钢材力学性能不断逐渐提高，且实现了加强钢筋的抗弯、抗剪以及抗冲击荷载能力等方面的作用。

5、铁塔进行基础加固

我国幅员辽阔，各地区地势地貌都有所差异，其中土质情况各有不同，因此，输电线路铁塔基础加固部分的质量控制是十分必要的。在铁塔基础加固前必须严格勘察施工区域的土质情况，根据实际情况制定科学的加固方案。例如，对于软土地区并不适合进行铁塔基础加固，应尽量避免在这一土质情况下开展加固施工，如必须进行加固处理，应制定相应的施工方案，做好相应的处理。同时，工作人员在铁塔基础加固的过程中，可以通过采用混凝土浇筑，可以起到强化地基外围从而稳定铁塔基础加固的效果，有效避免在铁塔基础加固中，出现铁塔不稳或倒塌等导致的各种事故。

结语：

随着输电线路建设数量和规模的与日俱增，越来越多的新工艺和新技术应用在施工中，但在输电线路铁塔基础施工过程仍然有很多问题需要加大研究和实践。在输电线路铁塔基础处理中必须根据现场实际情况，采取科学的质量控制方法，促进输电线路铁塔基础施工更加完善，从而实现我国电力基础设施建设质量提升。

参考文献：

[1]曾照东.电力线路铁塔基础施工技术及质量控制探析[J].电源技术应用，2013，(9).

[2]王朝刚，李平乐.议电力线路铁塔基础施工技术及质量控制[J].科技与企业，2012，(19).

[3]王道祥.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].低碳世界，2016，19：55~56.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9376b75ff9eb53d97260acfb.html