# 10kV配网带电作业安全隐患及防范措施

(云南电网有限责任公司怒江供电局673100)

摘要：10kV配网带电作业是电力系统运作中的重要环节，笔者对10kV配网带电作业安全隐患极其防范措施进行了分析，同时提出了切合实际的建议。

关键词：10kV配网带电作业；安全隐患；防范措施

自从进入到二十一世纪之后，我国的电力事业发展步伐就在逐步加快，同时也强化了电力系统的建设力度，随着社会的发展和时代的进步，人们对于电力系统的运作安全性和稳定性的需求也呈现着日趋增加的趋势，要想确保电力系统运作更为高效，就要对其内部设备予以管理和统筹。电力系统内部设备的运作安全是保障电力系统高效运作的重要前提，同时也是确保电力工作人员人身财产安全的核心内容，因此，要想促使10kV配网带电作业更具安全性和可靠性，就要做好安全防范措施，笔者基于这一问题提出了自身的相关思考。

一、对于10kV配网带电作业安全隐患问题分析

10kV配网带电作业地点，通常都在市区较为繁荣的区域，实际的工作中，会受到周边环境的影响，导致工作任务极其繁杂，加之市区之内的配电线路结构等都极为复杂，所涉及到的设备型号极多，因此，在进行10kV配网带电作业过程中，就应当做好相应的防范措施，而后全方面的考虑问题，避免出现人身安全隐患。

（一）对于作业线路特殊结构所引发的安全隐患问题

一些10kV配网线路之中，其内部装置极为繁杂，同时也会体现出一定的特殊性，因此，在实际带电作业时，很容易引发诸多的安全隐患问题，具体可表现为以下几点。

其一，一些耐张杆以及分支杆引流跳线形式出现不规范问题，分支杆见下图1.进而导致接线带电体和接地体二者出现短路问题，或是引发带电线路短路问题[1]。

图1-分支杆

其二，还有部分柱上断路器安装措施较为多元化，其中涵盖着双杆分段、单杆分段、双杆联络以及单杆联络等，这就给技术人员的带电作业形成了极大的隐患，也给带电作业项目的拓展带来了阻碍。

其三，排列形式以及横担距离管理措施不规范，导致接地体绝缘遮蔽不到位，或是造成带电体出现运作故障[2]。

其四，同杆多回路线路之间的距离相对较小，绝缘斗臂车无法到达指定地点实施维修。

其五，其中的一些设备的运作形式较为特殊，和它周边的其他设施的距离较近，这就会对技术运维人员的带电作业形成相应的限制。

（二）对于作业工器具外界环境影响因素分析

其一，工器具绝缘材料不合格因素分析。现阶段，我国国内生产绝缘材料的厂家较多，同时它们所生产的设备和质量也会体现出差异性，在此过程中，如果不具备统一化的检测标准，就会导致最终的机械设备质量良莠不齐。甚至一些电力企业生产厂家联合开发自制工具，未经过精准的实验，就投入到实践中予以应用，这也是引发生产事故的典型因素[3]。

（三）绝缘工具日常检测缺乏合理性，实验操作不当

一般情况下，电力企业在实际的运作中，实施10kV配网带电作业的过程中，相关的技术人员都会过多的关注绝缘工器具的周期性检测问题，却未能对自身所配带的工具进行统一化处理，特别是其中的一些硬质绝缘遮蔽器具的表象会体现一定的特殊性，一些技术人员如果未能对外部工具进行精准化的测试，就会给后期的10kV配网带电作业埋下诸多安全隐患，甚至无法确保电力系统的稳定、高效运作。

（四）工作中未能参照相关技术应用标准来落实

在进行10kV配网带电作业的过程中，常常会受到天气因素的影响以及外界因素的制约，带电作业过程中很可能会遇到天气突变或是狂风暴雨等问题，一些工作人员为了完成肩负的任务，就不得不在恶劣的天气之中实施带电作业，有时这些技术运维人员会在高温模式下完成诸多的工作内容，甚至可达多个小时，这就会导致一些工作人员往往会超负荷作业，进而给自身的生命财产安全埋下潜在隐患[4]。

二、对于10kV配网带电作业安全问题的防范措施探析

（一）构建完善的工作流程和制度规范

要想促使配电带电作业更具安全性和稳定性，就要对带电作业审批流程、作业规范以及操作流程等予以规范化，使这些技术监管措施更具严谨化。

其一，在带电作业落实之前，就要做好严谨的勘察工作，对作业指导规范中的内容进行分析和解读，避免因为操作流程不规范，而引发的人身安全事故问题。

其二，构建系统化的规章制度，通过强而有力的监督体制，落实相关的带电作业规范，使自身的作业方式符合规章制度中的要求。

（二）强化对设备的管理力度

要想使10kV配网带电作业更具安全性和稳定性，就应当强化配网管理力度，而后增强它们自身的运作规范化和标准化，尽可能降低设备运作故障发生几率。

其一，应当强化配电线路的管理力度，同时对自身的运作环境提供技术保障，最大程度上减少故障发生次数。

其二，在使用新设备的过程中，要对其本身设计要点进行分析，而后对带电作业的实际需求进行总结，结合设备选型以及规章制度内容，确定最为适宜的设备择选方案，在应用设备的过程中，还应当对其接线方式予以简化，防止出现同杆多回路问题，为后期的带电运维工作的落实提供良好的工作环境，使工作内容更为简洁[5]。

（三）加大配电带电作业人员的培养强度

根据笔者分析后可知，10kV配网带电作业中，技术人员所具备的技术能力以及职责意识，会给10kV配网线路运维工作的落实带来诸多影响，要想确保10kV配网带电作业更为顺利和高效，就应从人员素质培养层面做好管理。

构建系统化的培训机制，通过工作人员技能和职业素养的培训方式，增强他们的安全意识和职责意识，并在工作实践中，积极发挥自身的专业优势，为10kV配网线路运作安全性提供技术保障。

结束语：

综上所述，10kV配网带电作业过程中，极易出现各类安全隐患，引发这些事故的诱因有很多，笔者仅从部分安全事故的原因进行了分析，而后提出了相应的防范措施，希望笔者的分析给10kV配网带电作业技术人员以一定的借鉴和参考，确保配网带电作业极具安全性，令电力系统的运作更为稳定和高效，为我国电力事业的发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]李健,鲁守银,李运厂等.10kV配电线路带电抢修作业机器人实用化研究[J].制造业自动化,2012,34(22):90-94.

[2]杨伟辉,王聪智,卫庆等.10kV线路单回直线段带电改"引流线"带负荷带电断、接引流线旁路作业法可行性研究[C].//2013配网带电作业技术经验交流与操作技能观摩会论文集.2013:117-122.

[3]杨伟辉,王聪智,卫庆等.10kV线路单回直线段带电改"引流线"带负荷带电断、接引流线旁路作业法可行性研究[C].//第二届全国输配电技术协作网年会暨2013中国国际输配电技术创新与应用交流会论文集.2013:79-82.

[4]马强.基于10KV配网架空线路运行检修带电作业的研究[J].科技视界,2013,67(36):349-349,396.

[5]赵志修.翼型卡具在配网带电作业中的应用及改良[C].//第二届全国输配电技术协作网年会暨2013中国国际输配电技术创新与应用交流会论文集.2013:258-263.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/94a9fc350b5260a91db6ffa7.html