# 陈珍珠：可调移液器计量检定数据分析及临床实验应用论文

## 本文主要研究内容

作者陈珍珠,鲁永杰,杨俊（2019）在《可调移液器计量检定数据分析及临床实验应用》一文中研究指出：目的:对可调移液器的计量检定数据进行分析,将计量数据应用至高精度生命科学实验及实验结果分析中。方法:对2017年中心实验室量程为0.5～10μl的5支可调移液器的计量检定数据中的标称值、示值误差、实测重复性等指标进行分析,通过SPSS统计分析软件分析各检定点的离散程度。结果:5支可调移液器在不同检定点离散程度不同,且该量程可调移液器取液量为10μl时比取液量为2μl和5μl移液时更准确。结论:在相关高精度生命科学实验中,可根据计量数据进行可调移液器的选择,为中心实验室相关实验的可靠性提供理论依据。

## Abstract

mu de :dui ke diao yi ye qi de ji liang jian ding shu ju jin hang fen xi ,jiang ji liang shu ju ying yong zhi gao jing du sheng ming ke xue shi yan ji shi yan jie guo fen xi zhong 。fang fa :dui 2017nian zhong xin shi yan shi liang cheng wei 0.5～10μlde 5zhi ke diao yi ye qi de ji liang jian ding shu ju zhong de biao chen zhi 、shi zhi wu cha 、shi ce chong fu xing deng zhi biao jin hang fen xi ,tong guo SPSStong ji fen xi ruan jian fen xi ge jian ding dian de li san cheng du 。jie guo :5zhi ke diao yi ye qi zai bu tong jian ding dian li san cheng du bu tong ,ju gai liang cheng ke diao yi ye qi qu ye liang wei 10μlshi bi qu ye liang wei 2μlhe 5μlyi ye shi geng zhun que 。jie lun :zai xiang guan gao jing du sheng ming ke xue shi yan zhong ,ke gen ju ji liang shu ju jin hang ke diao yi ye qi de shua ze ,wei zhong xin shi yan shi xiang guan shi yan de ke kao xing di gong li lun yi ju 。

## 论文参考文献

- [1].移液器的维护及其维护数据[J]. 陈立峰,黄亨杰,孙静.  医疗装备.2017(23)

- [2].移液器检定与维护[J]. 李卫华,何春泽,张春霞,陈玮.  医疗卫生装备.2014(08)

- [3].移液器鉴定中常见技术问题与解决方法[J]. 齐光悦.  城市建设理论研究(电子版).2019(11)

- [4].关于移液器检定规程的疑问和解析[J]. 陈之玺.  江苏现代计量.2014(12)

- [5].移液器使用及校准过程中影响因素分析[J]. 佟林,王金涛,刘子勇.  中国计量.2012(05)

- [6].可调移液器的使用与保养[J]. 李拥军.  工业计量.2007(06)

- [7].自制简易可调式定量移液器[J]. 张悦红,王惠珍.  山西医学院学报.1988(02)

- [8].浅谈移液器的操作规范与校正方法[J]. 杨帆,杨洁.  计量与测试技术.2018(07)

- [9].可调移液器的容量检定[J]. 申丽,王艳.  轻工标准与质量.2018(01)

- [10].移液器检定数据自动化处理的设计和应用[J]. 孙秀良,李领录,张珑.  中国计量.2012(07)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自中国医学装备的陈珍珠,鲁永杰,杨俊，发表于刊物中国医学装备2019年10期论文，是一篇关于计量论文,可调移液器论文,容量检测论文,数据分析论文,中国医学装备2019年10期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自中国医学装备2019年10期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9626da16336b7cdea1211433.html