# 建筑工程绿色环保施工技术应用探讨王磊

王磊

身份证号：3207211989****0430

摘要：建筑工程施工中使用绿色环保技术主要是在建设项目可行性研究、工程设计过程中，在保证建筑技术要求与用户要求的基础上，以绿色环保性能为前提，尽量选择新材料与新施工技术，减少建筑工程施工中及使用后可能会出现的能源损耗与环境污染，在施工中做好原料回收利用，使能源利用实现最大化，以可持续发展为基本理念，实现建筑工程施工的资源环境可持续发展。目前，在建筑工程施工中主要通过选择绿色环保材料与绿色环保施工技术实现绿色环保要求。

关键词：建筑工程；绿色环保；施工技术

1导言

绿色环保施工技术的兴起与时代的发展趋势相一致，也是未来建筑工程施工技术发展的必然趋势。绿色环保施工技术的核心理念是在确保施工质量和施工安全的前提下实现节能减排、保护环境的目标。要实现绿色环保主要通过施工材料和施工技术这两个方面着手，采用新型施工技术和环保型材料，在施工过程中更要避免资源浪费，施工过程中注重环境与建筑之间的和谐统一，致力于建设节能、低耗的绿色居住环境。

2绿色环保施工的特征

很多人在不了解绿色环保施工的前提下，认为是城市中简单的绿化工程，其实真正的绿色环保施工是对建筑施工而言的。是在进行大型的建筑施工过程中把工程材料消耗降到最低，对环境的污染和影响也降到最小，并且在保证建筑是施工质量的前提下给人们一个舒适绿色环保的住宅空间，实现对自然的保护，让施工建筑和环境之间也能和睦相处。一般在使用绿色环保施工技术进行工程建筑的时候都能高效地利用自然环境，对环境的污染是很小的。

绿色施工环保技术核心的特点就是要做到节能高效环保，一般的绿色环保施工技术是在城市高层建筑住宅当中使用的，绿色环保技术不仅能保护环境还能节省成本，因为一般在施工建筑当中会根据地区的特点进行因地制宜，就地取材，做到物尽其能，真正的做到环保节能。一般的建筑施工当中，绿色环保施工技术并不是一成不变的，它是会根据施工地区不同的自然环境和地理特性对施工的建筑住宅进行合理的施工计划、施工设计，充分做到就地取材、物尽其能，充分地利用自然条件，实现绿色环保技术。总结下来，绿色环保施工主要有以下三个特点：第一绿色环保施工技术能和自然环境和谐共处，还能就地取材的利用地区绿色资源对施工进行节能，让每个地区的人们都能有环保意识，让人们能更近距离的亲近大自然，享受大自然赋予的一切，绿色环保施工技术对环境基本是没有影响的，让施工建筑本身的经济和环境效益都得到了升华；第二绿色环保施工技术真正的做到了节能环保，建筑施工是产生噪音是一部分，对当地的环境是很不利的，不仅施工过程当中不用的建筑材料随地乱扔，建筑垃圾也不好进行销毁，时间长了就会产生大量的污染物，对环境是很不利的，对旁边居住的人们也是一种煎熬，绿色环保施工技术一大特征就是可以利用再生能源、再生材料进行施工，在材料消耗方面也比较少，实现舒适住宅的同时也保护了环境；第三绿色环保施工为人们提供舒适住宅的同时还不打扰人们的日常生活，因为绿色环保施工技术的特殊性，所以在城市的建设当中产生的噪音很小，对城市资源的消耗较小，不会影响城市人们正常的工作和生活，保证人们的身心健康。

3建筑工程绿色环保施工技术的应用

3.1应用案例

位于城市CBD区的B商务大厦，是市中心标志性建筑，也是国际化5A级高端智能商务办公楼。建筑物高约167m，占地面积8999m2，总建筑面积约98976m2，主楼37层，地下3层，1楼为大堂入口，B1为高压配电室、消防控制室、安防中心等，B2，B3为地下停车场，其余为办公区。

3.2减低建筑能耗

采用绿色环保施工技术来实现建筑能耗的降低，首先，对于一组高端办公楼而言温控系统必不可少，而一座大楼空调的运作会消耗大量电力资源，为了减少电力资源的消耗，B商务大厦采用磁悬浮离心式冷水机组作为磁悬浮无油压缩机的核心部件，该机组在部分符合运行条件下的峰值效率高，相比于普通空调机组每年可节电约35%。另外，磁悬浮机组系统运动部件更简单且数量少，不需要对主机进行每年清洗，这样每年可以节省维护费用、维护时间。除此之外，普通机组配电点击体积较大，在启动时还会产生高冲击电流，会对电网的稳定造成一定程度的影响，这就需要相关工作人员在进行电网设计时，考虑该问题，通过合理设计对电网系统进行保护。而磁悬浮机组系统是采用压缩机变频软启动方式进行启动，产生的电流较小，甚至可以忽略不计，因此在进行电网设计时，不用再对电网防护进行考虑。在环境保护方面，磁悬浮机组没有机械摩擦，产生的噪声极低，减少了噪声污染，另外机组产生的振动更小，相比于普通机组制冷过程不会造成对臭氧层的破坏。磁悬浮机组作为一种新型施工技术能够帮助建筑工程实现节能、减排的功效。

3.3保护施工现场的土壤

保护施工现场土壤主要从以下几个方面进行：第一，保护施工现场的地表环境，建筑工程施工如果不能有效保护施工现场地表环境，可能会造成施工现场一定程度的水土流失问题，为了避免这种现象的发生需要采取相应措施，例如，在B商务大厦建设过程中，施工单位应该在施工现场种植一些速生植被或者用砂石覆盖现场裸露的地表等；第二，及时清理施工现场的沉淀池和隔油池，沉淀池和隔油池对施工现场的环境、水源和建材都存在污染的可能性，因此，在使用完之后要及时清理；第三，对施工现场的建材以外的废弃物及时清理，避免对土壤和地下水的污染，例如，废旧电池、油漆等，这些废弃物不能当做建筑垃圾外运而是要分类处理。

3.4降低噪声、扬尘污染

B商务大厦的施工过程还将噪声、扬尘污染的降低作为绿色环保施工技术的重要任务，具体是通过扬尘在线监测和封闭大棚技术来降低施工现场的扬尘和噪声污染。扬尘在线监测：在施工过程中，分别从现场大门设置、建筑物围栏、裸土覆盖等方面下功夫，在施工现场安装扬尘监测系统并将监测数据发给相关单位，及时了解监测效果，一旦出现扬尘严重，及时查找原因，采取科学防尘降尘措施，维护施工现场施工环境。封闭大棚降低污染：封闭大棚不仅具有降噪的功效，也能有效避免施工现场的光污染。

3.5合理利用建筑节能技术

建筑工程绿色环保施工技术中应该注重对自然资源的利用，从而降低不可再生资源的利用。B商务大厦在施工过程中将太阳能作为重要能源来源，增加对太阳能的合理利用。首先是降低建筑物外表面积，采用矩形和矩形组合的设计方式来减少光的折射，有利于自然光的收集。在很多建筑设计中为了美观或者其他原因设计飘窗、卧室开窗等，这类设计会造成建筑出现较多凹凸面，增加光的折射，并且会增加建筑的表面积，从而加大了能源消耗。绿色环保施工技术提倡降低能耗，增加对自然资源的利用率。建筑工程中要减少能源消耗还可以从围护结构设计入手。在建筑施工过程中增加建筑物外墙内侧保温岩棉板，这样有助于增加墙体的保温能力，在铺设保温岩棉板的过程中要重视保温岩棉板的粘结度，保证保温岩棉板底部和边缘的质量，确保保温岩棉板能够长期有效的发挥作用，为建筑物的保温提供有力保障。

4结束语

总之，随着环境资源友好型社会建设的开展，建筑施工中的绿色环保技术成为目前施工中需要重视的技术，在施工中，要对施工人员加强环保节能教育，不断完善施工技术，合理选择绿色环保材料与绿色环保技术，在确保建筑满足相关技术标准及住户要求的基础上，获得最好的绿色环保效果。

参考文献：

［1］刘忠华．建筑工程施工绿色施工技术应用探讨［J］．江西建材，2017（6）：85，87．

［2］蒋小蓉．解析建筑工程施工技术中绿色环保施工理念的应用［J］．城市建设理论研究（电子版），2018（11）：64-67．

［3］俞国良．建筑工程施工技术中绿色环保施工理念的应用［J］．城市建设理论研究（电子版），2015（7）：136-137．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/963a51f18fd8d0d133c187a7.html