# 便携式心电监护仪论文-田佳伟,丁英丽,汤艳双,张桐

导读:本文包含了便携式心电监护仪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:心电监护,Arduino,数据存储,无线传输

### 便携式心电监护仪论文文献综述

田佳伟,丁英丽,汤艳双,张桐[1]（2019）在《一种便携式心电监护实验装置的设计》一文中研究指出针对现有监护系统的缺点,提出心电监护系统的结构设计,利用arduino模块做微型处理器。在OLED显示屏上面可以将使用者的心脏电信号的波形显示出来,也可以在上位机进行波形显示以及数据的记录,方便日后查看,通过手机也能够看到心率的数值,值得一提的是,本装置使用蓝牙模块代替数据线,使装置看起来更简洁,此装置具有体积小,方便携带,操作简单等功能,可以供大量人群的使用,非常人性化。(本文来源于《辽宁科技学院学报》期刊2019年04期）

朱检兵[2]（2019）在《基于STM32便携式心电监护系统的设计》一文中研究指出当前中国人口老龄化的问题越来越突出,因此造成的一些社会问题也随之而来,特别是患心血管疾病的人数骤然增多。与此同时,年轻的人们也开始意识到了自己工作的繁重、生活节奏的加快以及年龄的增长,使自身患上心血管疾病及各种潜在慢性心脏疾病的概率也越来越大。基于这一状况,本文设计了一种基于STM32便携式的心电监护系统,该系统分为四个部分:心电模拟信号采集电路、心电模拟信号数字处理电路、数字滤波、上位机软件系统。由于心电信号极易受到干扰,在本文中选择了一种集成度非常高、抗干扰能力较强的芯片AD8232作为心电采集前端的主控芯片;心电信号数字处理电路负责将心电采集前端送入的模拟心电信号转换成数字信号,在本文中选择了STM32F103C8T6作为心电监护系统的MCU,同时采用无线蓝牙通信的方式实现与上位机的数据传送,蓝牙模块采用超低功耗的BLU4.0;数字滤波是对采集到的心电信号进行相关的去噪处理,将心电信号中含有的干扰信号去除掉后得到更加纯净的心电信号,在本文中采用滤波器与小波变换相结合的方式来对心电数字信号进行相关的去噪处理;上位机是负责接收下位机传送的数字信号,并对接收到的信号进行数字滤波、波形显示、心率计算、数据保存、系统时间显示。本论文的重点部分在于硬件电路的设计,由于信号的微弱且易受干扰的特点,硬件电路设计时充分考虑了模块之间可能存在的串扰以及系统电源波纹系数的问题,同时在PCB布线时将模拟信号与数字信号分区域设计,模拟地与数字地分开敷铜后通过一点相连,避免了交叉布线带来的电磁干扰。通过上位机的设计并调试通过,可以较好地显示正常的心电信号并实现了相应的功能,达到了预期目标,最后也总结了研究中的不足并进行了展望。(本文来源于《南昌大学》期刊2019-05-25）

商帅[3]（2019）在《具有远程诊断功能的便携式心电监护系统的设计》一文中研究指出根据我国的现状,我国即将进入老龄化的时代,老年人是心脏疾病的高发人群,并且心脏疾病在潜伏期不易被察觉。心电图可以实时反映心脏的状态,然而医院的心电监护仪的体积比较大,使用价格比较昂贵,现在的一些便携式心电监护系统抗噪性能较差,缺少检测异常心电的功能,目前市场上急需一种便于携带并且能实时对心脏进行监测的系统。本文设计一种具有远程诊断功能的便携式心电监护系统,本系统由下位机硬件平台、手机端和远程诊断平台叁部分组成。选用DSP芯片作为便携式心电监护系统下位机硬件平台的主控芯片。围绕DSP芯片设计硬件电路,其中包括:主控单元电路、液晶模块电路、通信模块电路、心电信号采集模块电路。心电信号在采集过程中,受到基线漂移、肌电干扰和工频干扰等噪声的影响,严重影响后期对心脏功能的诊断。本文通过经验模态分解法对心电信号进行分解,再分别与FIR带通滤波器和小波阈值滤波相结合去除噪声,进而得到比较纯净的心电信号。然后对心电信号的特征值进行提取,对QSR波群定位使用自适应阈值差分法,本算法时效性相对较高,对P波与T波也进行了定位。将得到的数据与异常心电图的特征值进行对比,进而可得出初步的诊断结果。将心电数据以及初步诊断结果在下位机显示屏上进行显示,同时可以通过通信模块将其发送到手机端,再由互联网将实时心电数据上传到远程医生诊断平台,可由专业医生为用户进行诊断。该系统具有体积小、成本低和运算性能高的特点,因此它具有一定的实际应用价值。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2019-03-01）

梁铁,李兆朋,李瑞凯,娄存广,刘秀玲[4]（2018）在《柔性石墨烯电极片的便携式远程心电监护平台设计》一文中研究指出针对心脑血管疾病突发性和高发病率,设计了一套适用于养老机构使用的便携式远程心电监护平台。利用ECG模块AD8232采集实时数据,经云端服务器处理分析后将分析结果通过互联网反馈至用户。特别地,针对传统一次性Ag/Ag Cl电极片长期黏贴对人体有一定腐蚀问题,利用石墨烯优良的导电性、柔韧性和无毒特点,设计实现了基于石墨烯的柔性电极片用于老人心电信号长期采集。经过大量用户测试,结果表明:系统采集数据准确可靠,功能设计合理,运行稳定,能够满足人们日常远程心电监护需要。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2018年03期）

徐效文,李天涵[5]（2017）在《便携式手握心电监护仪的设计与实现》一文中研究指出针对传统电极需要与皮肤直接接触、使用不方便、花费时间长等缺点,本文基于电容耦合原理设计了一种隔着衣物快速检测人体心电信号的便携式手握心电监护仪。该监护仪主要由手握心电传感器和嵌入式终端两部分构成。本系统将感应电极隔着衣物放置于胸前,检测获取心电信号,并经单端差动放大、滤波和主放大后,由CC2540模块进行A/D转换和心电信号传输。然后嵌入式终端对接收到的心电信号进行数字滤波和数据处理,最后在屏幕上显示波形和心率值。实测结果表明利用手握心电监护仪能实现隔着衣物实时检测人体心电信号,具有操作简单、便携性和快速检测等优点。(本文来源于《生物医学工程学杂志》期刊2017年06期）

王思毅[6]（2017）在《基于无线传输的十二导联便携式心电监护系统的设计与实现》一文中研究指出医疗卫生事业的发展在我国经济发展中具有重要的意义,能够促进我国社会经济的长远发展,促进全民身体健康。随着我国科技经济的腾飞,人们的生活开始向智能化的方向发展,健康成为了首要关注的问题。心电监护是其早期预防和诊断心脏类疾病的重要手段,在医疗监护中具有极其重要的意义。十二导联心电监护系统能够监测更加全面的心电信息,具有重要的医疗诊断意义。从人体采集的十二导联标准心电信号的数据准确性和传输稳定性有助于帮助医生准确地对心血管疾病患者的心电波形进行特征分析。终端设备通过十根导联线采集到八路心电信号,并通过数学计算得到十二导联心电数据在监护端进行实时显示和记录。基于监测到的心电波形图及心电信号的特征判断患者的心血管疾病。相比单导联及其他多导联监护设备,十二导联心电监护设备能得到更加全面的诊断信息,对医生诊断和患者心血管疾病治疗更具有医学价值。基于此背景,提出了基于无线传输的十二导联便携式心电监护系统的研究设计课题。本论文的主要研究内容如下:1.研究了十二导联心电信号导联结构和心电波形的特征。针对心电采集过程中存在的噪声干扰,通过合理设计硬件电路对心电信号进行滤波放大处理,并结合本系统的实际情况根据所得到的八路心电信号通过一定的数学计算得到十二导联心电数据传输至PC机进行实时波形显示。2.完成了十二导联便携式心电监护系统的电路原理设计与PCB板的设计、布局和制作。设计了前端采集电路模块和信号处理模块,前端采集电路模块主要包括采集缓冲电路、右腿驱动(RLD)电路、威尔逊中心(Wilson Center)电路、差分放大电路和多级放大电路。信号经过叁级硬件滤波电路、RLD电路可以有效减小采集过程中的噪声干扰。信号处理模块的核心采用了具有低功耗高性能特点的MSP430中央处理芯片,控制导联切换芯片和模数转换芯片并得到心电数字信号。3.设计了中央处理芯片的软件程序。控制导联切换芯片得到多路信号,实现了模数转换芯片的采样过程。配置芯片内部的数据通讯模块,实现了串口通信及无线传输。设计50Hz数字滤波器从软件处理层面上消除工频干扰对心电信号的影响。4.分析了不同类型无线传输技术的特点,针对本系统对低功耗的需求采用了 Zigbee无线传输技术。配置了 Zigbee协调器参数,采用了树状组网满足高效率的无线通信。十二导联心电信号通过Zigbee无线传输至PC端,心电信号监护软件能够实时显示十二导联心电信号波形图。5.设计了基于Labview的十二导联心电监护显示软件。心电信号显示软件根据信号流向采用图形化的编程方式进行程式设计,具有灵活性和兼容性的特点。本系统设计的显示软件通过对八路心电信号进行数据采集并计算得到十二路心电数据,实现十二导联心电波形的实时显示。6.进行了系统实测,对实验结果进行了分析,并对心电监护系统的无线传输功能进行了测试,能够无线传输心电数据,实现十二导联心电波形的远程监测。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2017-12-20）

孙瑞杰[7]（2017）在《基于WiFi通信的便携式七导联心电监护系统设计》一文中研究指出物联网,被视为继互联网之后的又一次信息技术革命浪潮。物联网技术将物理世界和网络连接在一起,融合了传感器网络等感知技术、通信网和互联网为主的传输技术、智能运算和智能处理技术。智能远程医疗与物联网技术的结合将是未来医疗行业发展的方向,智能远程医疗是物联网产业化发展落实到实际应用的典范。同时,伴随着人们生活节奏的加快,心血管疾病已经成为危害人类健康的第一“杀手”,因此研究实时的远程心电监护系统是非常必要的,不仅可以降低心血管疾病的死亡率,缓解现有医疗存在的“看病难、看病贵”的难题,而且用户可以通过无线或有线的方式实时主动获得各种医疗服务。本课题的研究内容主要分为两部分:便携式七导联心电监护设备和七导联心电监护网络平台。便携式七导联心电监护设备不仅具有低功耗、低成本、体积小和易于携带的优点,还是一款高性能、低功耗的便携式心电检测设备,该设备可以应用于社区医疗和医院监护。七导联心电监护网络平台主要针对社区和医院两个应用场景,设计了不同的监护平台供用户、医生使用,不仅加强了医生和患者之间的联系,医生还可以便捷准确地捕捉病人的生理状态,对预防疾病的发生有着极其重要的作用。本论文的主要研究内容如下:(1)便携式七导联心电监护设备利用ADAS1000集成模拟前端技术采集心电波形数据,通过SPI串口将心电信息传输至微控器STM32F103进行分析处理,不仅降低了心电监护设备的功耗和尺寸,还提高了心电波形信息监测的精准度。(2)便携式七导联心电监护设备利用ESP8266 WiFi芯片,实现串口与WiFi无线网络之间的数据转换,从而实现社区心电监护网络平台无线网通支持的功能。WiFi短距离无线传输技术覆盖范围广,传输速率快,极大提高了心电数据无线传输的可靠性。(3)医院心电监护网络平台利用LABVIEW DataSocket技术,将本地采集的心电波形数据传输至远程的医生监控中心,实现了患者心电生理参数信息在医生间的共享,提高了疾病的诊断效率。(4)社区心电监护网络平台利用MATLAB TCP/IP协议技术采集WiFi模块远程传输的心电数据,由于WiFi无线技术覆盖范围非常广,因此该监护平台适用于社区医生监控中心对整个社区患者的心电实时监护,达到对心血管疾病“早发现早治疗”的目的,大大降低了社区内患者心电疾病的猝死率。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2017-12-20）

王思毅,孙瑞杰[8]（2017）在《便携式十二导联低功耗心电监护系统的设计》一文中研究指出设计了一个便携式十二导联低功耗心电监护系统。系统由采用硬件滤波的前端采集电路模块、信号处理模块和显示模块组成。前端采集模块对信号进行放大并通过相应的滤波电路对信号进行滤波处理,信号经过处理模块后显示在上位机。本系统具有体积小、便于携带的特点,并利用低功耗的处理芯片使得长时间的实时心电监控更加简单方便。(本文来源于《滨州学院学报》期刊2017年06期）

韩国成,古旺,朱健铭,陈真诚[9]（2017）在《基于BMD101芯片的便携式心电监护仪研制》一文中研究指出目的:设计一种便携式心电监护仪,用户只需左右手对称的两根手指放在相应电极上即可完成心电检测,摒弃电极线的束缚,同时具有心电图显示、平均及瞬时心率检测、心率失常检测、导联脱离检测、心电数据存储和发送功能。方法:首先应用BMD101芯片对心电信号进行前期的滤波,放大,然后由处理器对心电信号再次进行软件滤波,提取心电信号中的R波峰点,进而求取用户心电参数,最后由相应模块进行结果显示、存储、发送。结果:心电波形经过软硬件滤波后,滤除了心电波形中的工频干扰和基线漂移,通过差分阈值法提取心电波形中的R波峰点,准确率为98.57%。结论:该心电监护仪能对用户的心电信息进行准确提取,同时具有体积小、功耗低、携带方便,检测过程无任何束缚的特点,能满足用户的实际需要。(本文来源于《中国医学物理学杂志》期刊2017年08期）

孟宪慧,安久伏,汤小娇,魏丽,闫晓丽[10]（2017）在《基于MSP430单片机的便携式心电监护仪》一文中研究指出心脏猝死多发生在平时患有心脏病的人群中,因此随时监护心脏病患者的心电信号,是防止患者猝死的重要手段。本设计为一种家用便携式动态心电监护仪,具有功耗低、存储量大、显示界面友好等特点,能够实现每隔几秒钟对患者的心率、血压等心电信号进行采集。采用电池供电的方式,方便患者行动或外出。同时,该心电监护仪具备蓝牙功能,可以将采集到的数据实时传输给手机,并将数据保存在手机端,方便后续查看或传输。(本文来源于《产业与科技论坛》期刊2017年15期）

### 便携式心电监护仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

当前中国人口老龄化的问题越来越突出,因此造成的一些社会问题也随之而来,特别是患心血管疾病的人数骤然增多。与此同时,年轻的人们也开始意识到了自己工作的繁重、生活节奏的加快以及年龄的增长,使自身患上心血管疾病及各种潜在慢性心脏疾病的概率也越来越大。基于这一状况,本文设计了一种基于STM32便携式的心电监护系统,该系统分为四个部分:心电模拟信号采集电路、心电模拟信号数字处理电路、数字滤波、上位机软件系统。由于心电信号极易受到干扰,在本文中选择了一种集成度非常高、抗干扰能力较强的芯片AD8232作为心电采集前端的主控芯片;心电信号数字处理电路负责将心电采集前端送入的模拟心电信号转换成数字信号,在本文中选择了STM32F103C8T6作为心电监护系统的MCU,同时采用无线蓝牙通信的方式实现与上位机的数据传送,蓝牙模块采用超低功耗的BLU4.0;数字滤波是对采集到的心电信号进行相关的去噪处理,将心电信号中含有的干扰信号去除掉后得到更加纯净的心电信号,在本文中采用滤波器与小波变换相结合的方式来对心电数字信号进行相关的去噪处理;上位机是负责接收下位机传送的数字信号,并对接收到的信号进行数字滤波、波形显示、心率计算、数据保存、系统时间显示。本论文的重点部分在于硬件电路的设计,由于信号的微弱且易受干扰的特点,硬件电路设计时充分考虑了模块之间可能存在的串扰以及系统电源波纹系数的问题,同时在PCB布线时将模拟信号与数字信号分区域设计,模拟地与数字地分开敷铜后通过一点相连,避免了交叉布线带来的电磁干扰。通过上位机的设计并调试通过,可以较好地显示正常的心电信号并实现了相应的功能,达到了预期目标,最后也总结了研究中的不足并进行了展望。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 便携式心电监护仪论文参考文献

[1].田佳伟,丁英丽,汤艳双,张桐.一种便携式心电监护实验装置的设计[J].辽宁科技学院学报.2019

[2].朱检兵.基于STM32便携式心电监护系统的设计[D].南昌大学.2019

[3].商帅.具有远程诊断功能的便携式心电监护系统的设计[D].哈尔滨理工大学.2019

[4].梁铁,李兆朋,李瑞凯,娄存广,刘秀玲.柔性石墨烯电极片的便携式远程心电监护平台设计[J].实验室研究与探索.2018

[5].徐效文,李天涵.便携式手握心电监护仪的设计与实现[J].生物医学工程学杂志.2017

[6].王思毅.基于无线传输的十二导联便携式心电监护系统的设计与实现[D].北京邮电大学.2017

[7].孙瑞杰.基于WiFi通信的便携式七导联心电监护系统设计[D].北京邮电大学.2017

[8].王思毅,孙瑞杰.便携式十二导联低功耗心电监护系统的设计[J].滨州学院学报.2017

[9].韩国成,古旺,朱健铭,陈真诚.基于BMD101芯片的便携式心电监护仪研制[J].中国医学物理学杂志.2017

[10].孟宪慧,安久伏,汤小娇,魏丽,闫晓丽.基于MSP430单片机的便携式心电监护仪[J].产业与科技论坛.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9670f5868418aa374ccf2ed3.html