# 工业组态论文-李慧东,徐林东

导读:本文包含了工业组态论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:组态软件,监控,以太网通信

### 工业组态论文文献综述

李慧东,徐林东[1]（2019）在《基于以太网和组态的工业雷管自动化监控系统》一文中研究指出分析了工业雷管生产工艺过程,设计实现了基于以太网和力控组态软件的雷管自动化生产监控系统。利用以太网通讯实现了雷管生产的手动/自动控制、生产工序实时画面以及系统的运行状态的动态显示和报警功能。该系统界面简洁、功能完善,有效地满足了雷管生产的需求,提高了自动化和标准化水平。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年10期）

李敬新[2]（2019）在《工业组态与现场总线技术课程开发的应用研究》一文中研究指出工业组态与现场总线技术是一门综合性技术,是机电一体化方向专业的一门重点学科,研究开发工业组态与现场总线技术在机电方向的应用很有必要。本文介绍了工业组态研究设计、资源开发等相关内容,并根据现场实际情况,研究分析工业组态与现场总线技术在机电一体化方向的应用,仅供参考。(本文来源于《南方农机》期刊2019年17期）

张俊杰[3]（2019）在《工业以太网的发展及实际组态应用》一文中研究指出工业以太网建立在以太网协议基础上,一般兼容IEEE802.3标准和TCP/IP协议,同时优化及解决网络冲突和数据丢包等方面的问题,以满足工业应用对于数据传输的实时性和确定性需求。本文在分析对比3种国际主流的工业以太网通信协议基础上,提出一个工业以太网(PROFINET)在船厂大型起重设备应用和组态的解决方案,该解决方案在实际应用中取得了良好的效果。(本文来源于《中国仪器仪表》期刊2019年07期）

张莉,牟刚,刘华桥,廖化容,邓勇[4]（2019）在《工业组态类课程实施教学的思考与实践》一文中研究指出工业组态技术类课程在工业领域应用广泛,也是智能化进程中非常重要的技术之一。针对教学中存在学生对课程重视程度不够,学习主动性较差,动手能力不足,知识迁移能力不强,团队协作未能充分体现等问题,进行了一定思考和教学优化。主要从教学目标、知识引入方式、教学形式、考核内容方面优化。通过教学实践,发现优化后的教学实施对存在的这些问题有一定帮助。(本文来源于《科技视界》期刊2019年02期）

张晓萍[5]（2018）在《基于工业组态软件的PLC虚拟实验控制系统研究》一文中研究指出本文就目前我系PLC课程教学中,实验和实训项目开展的实际现状以及存在的问题,提出对PLC实验实训教学设备进行改进,提高PLC实训教学质量。基于工业组态软件的PLC虚拟实验控制系统的搭建,解决了PLC教学过程中开展PLC实验实训难的问题,较好的满足了PLC课程教学实验的要求。(本文来源于《中外企业家》期刊2018年34期）

张伟,陈月红[6]（2018）在《基于OPC技术的工业仪表与组态软件的实时通讯》一文中研究指出随着科学技术的发展,应用于工业现场的各个系统不再是独立的系统,它们之间往往需要实现数据共享以发挥更大的作用。OPC技术包括一整套的标准集,包括接口、属性和方法,用于过程控制和自动化系统。不同厂商只要遵循OPC技术标准就可以实现工业仪表与组态软件之间的实时通讯,实现数据共享。(本文来源于《山东工业技术》期刊2018年19期）

王镜程,叶胜前,沈勇[7]（2018）在《工业组态软件WinCC在空压站监控系统中的应用》一文中研究指出针对云南某矿山空压站系统自动化程度不高的情况,介绍了一套以PLC和WinCC为控制核心的集中监控系统。(本文来源于《电工技术》期刊2018年16期）

呼建新[8]（2018）在《基于算子组态的工业数据分析平台关键技术研究》一文中研究指出随着互联网技术的迅速发展,数据分析领域越来越得到大家的重视,数据分析技术已经取得长足的进步。工业领域具有大量场景需要使用数据分析技术。2015年,国务院提出“中国制造2025”计划,工业领域的数据分析技术得到国家的关注和支持。相比于互联网行业中数据分析技术的百花齐放,工业领域进展还有较大提升空间,工业现场的质量问题分析、工艺调参等工作,多采用参考经验的方式进行处理。随着工业设备自动化程度的提升,工业设备数据采集程度越来越高,利用互联网软件技术和机器学习方法,可以在一定程度上提高工业数据分析的效率和准确率。流程化的软件平台可以将繁琐的数据读取、数据预处理、数据分析以及数据存储的过程自动化,而机器学习算法可以使数据分析的过程侧重于数据本身规律,而非业务人员的经验。工业领域的数据分析平台,对数据分析工作的简易程度、数据分析结果的准确程度有较高的要求,本课题实现了一套基于算子组态模式的工业数据分析平台。平台实现了工业数据分析流程的统一化,包括数据源管理模块、算子管理模块、任务管理模块,以及相匹配的人机交互页面。平台实现中,采用了 SpringBoot后端Web框架,采用React前端框架作为软件项目研发的基础设施。数据源管理模块帮助平台实现MySQL、CSV等数据源的抽象化,使平台适配更多数据源。不同业务场景的数据分析工作,需要不同的算法组合来完成,算子管理模块,通过对算法要素的抽象,实现了可组合的算子概念,算子之间通过不同的组合方式来适应各式的应用场景。本课题通过Java编程语言的类加载功能实现了算子的热加载功能,Jar包形式的算子可以在服务器不重启的情况下加载进平台。选用了 Spark大数据处理框架的Dataframe作为算子通用性和算法基础。平台以RocketMQ消息队列为基础,将数据源、算子列表等信息合成可执行任务,由任务消费者完成任务的执行。通过自动拧紧扳手所收集螺栓数据作为质量分析作为案例,验证了平台的实用性。(本文来源于《山东大学》期刊2018-04-20）

李玉琴[9]（2018）在《基于工业组态软件的远程PLC虚拟控制系统的开发探析》一文中研究指出为了解决目前工作教学中出现的教学演示和资源共享问题,研发出了全虚拟的PLC远程控制系统。系统的构成主要包括通过PLC进行编程设计的组态软件、仿真软件和中间件等,彼此进行组成、拆分、应用,使其能够完全模拟上下位机的实际应用状态,并通过Web发布将各个终端机与平台进行连接,实现资源信息的远程共享。(本文来源于《电子测试》期刊2018年Z1期）

刘焕[10]（2018）在《台达DIAView SCADA工业组态软件在电能质量治理领域的应用》一文中研究指出工厂的电能质量是企业运营成败的关键因素之一,对车间电能质量的管控刻不容缓。利用监控和数据采集系统(SCADA),将现场所有的运行数据统一采集至上位机,实现工厂在监控室对所有用电设备的统一监控,保证对电能质量监控的实时性以及准确性,为工厂所有用电设备的稳定运行提供优质的供电条件。(本文来源于《电器工业》期刊2018年02期）

### 工业组态论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

工业组态与现场总线技术是一门综合性技术,是机电一体化方向专业的一门重点学科,研究开发工业组态与现场总线技术在机电方向的应用很有必要。本文介绍了工业组态研究设计、资源开发等相关内容,并根据现场实际情况,研究分析工业组态与现场总线技术在机电一体化方向的应用,仅供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 工业组态论文参考文献

[1].李慧东,徐林东.基于以太网和组态的工业雷管自动化监控系统[J].工业控制计算机.2019

[2].李敬新.工业组态与现场总线技术课程开发的应用研究[J].南方农机.2019

[3].张俊杰.工业以太网的发展及实际组态应用[J].中国仪器仪表.2019

[4].张莉,牟刚,刘华桥,廖化容,邓勇.工业组态类课程实施教学的思考与实践[J].科技视界.2019

[5].张晓萍.基于工业组态软件的PLC虚拟实验控制系统研究[J].中外企业家.2018

[6].张伟,陈月红.基于OPC技术的工业仪表与组态软件的实时通讯[J].山东工业技术.2018

[7].王镜程,叶胜前,沈勇.工业组态软件WinCC在空压站监控系统中的应用[J].电工技术.2018

[8].呼建新.基于算子组态的工业数据分析平台关键技术研究[D].山东大学.2018

[9].李玉琴.基于工业组态软件的远程PLC虚拟控制系统的开发探析[J].电子测试.2018

[10].刘焕.台达DIAViewSCADA工业组态软件在电能质量治理领域的应用[J].电器工业.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/96a169e6dd82def3ad748991.html