# 道路桥梁施工技术及质量控制方法冯斌进

山西路桥第二工程有限公司041000

摘要：随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，道路和桥梁越来越受到人们的重视，城市建设进程的加快导致了道路桥梁工程的开展，这些工程的质量和安全与老百姓的生活息息相关。本文对道路桥梁施工技术及质量控制方法进行研究，以供参考。

关键词：道路桥梁；施工技术；质量控制

1道路桥梁工程施工的特点

1.1准备期短，工期紧

城市道路工程通常由政府出资建设，为了减少工程建设对城市日常生活的干扰，对施工周期的要求又十分严格，施工单位往往根据工期，倒排进度计划，难免缺乏周密性。

1.2施工场地狭窄，动迁量大

由于城市道路工程一般是在市内的大街小巷进行施工，旧房拆迁量大，场地狭窄，常常影响施工路段的环境和交通，给市民的生活和生产带来了不便，也增加了对道路工程进行进度控制、质量控制的难度。

2道路桥梁施工技术及质量控制的意义

为确保道路桥梁工程建设效果，落实施工技术，加强质量控制是必要的，其重要作用表现在以下方面：有利于预防质量缺陷发生，通过加强施工材料质量管理，重视施工全过程管理与控制，落实模板、支架、拱架施工技术，钢筋施工技术，混凝土施工技术等，进而延长工程使用寿命[1]提高耐久性，让道路桥梁工程建设取得更好效果，使其更好满足车辆安全顺利通行的需要。

3道路桥梁施工技术

3.1地基处理技术

地基处理是非常重要的内容，直接影响道路桥梁的稳定性和可靠性。施工单位首先要进入施工现场进行地基基本情况调查，然后制定科学合理的方案。严格按要求进行地基处理施工，做好地基填筑和压实工作，保证地基稳定可靠。然后进行桥墩施工，提高桥墩的稳定性与可靠性[2]，确保桥梁基础满足施工规范要求，防止出现质量缺陷，为道路桥梁后续施工奠定基础。

3.2模板、支架、拱架施工技术

模板和支架均应进行施工图设计，经批准后方可用于施工。模板背面应设置主肋和次肋作为其支撑系统，主肋和次肋的布置应根据模板的荷载和刚度要求进行。支架和拱架安装时应预留施工拱度。模板、支架、拱架拆除应符合规定程序和技术要求。

3.3钢筋施工技术

严格落实材料进场验收制度，进场时除应检查其外观和标示外，尚应按规定分批抽取试样进行力学性能试验，检验试验方法应符合现行国家标准的规定。钢筋在运输过程中应避免锈蚀、污染或被压弯；在工地存放时，应按不同品种规格分批堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放时间不宜超过6个月。做好钢筋连接工作，保证钢筋连接质量合格。重视预应力钢筋加工制作工作，预应力钢筋经检验和试验不合格，一律不得将其用于道路桥梁施工。

3.4混凝土施工技术

混凝土施工要确保水泥、粗细集料、外加剂等原材料质量合格，做好配合比设计工作。宜在混凝土中采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度提高密实度等防腐措施。拌和完成后将混合料运往施工现场，应检查拌合物均匀性。合理控制混凝土浇筑高度，一般在2.0m以下为宜，当倾落高度超过2.0m时，应通过串筒振动溜管等设施下落；当倾落高度超过10m时，应设减速装置。浇筑过程中进行振捣施工，振捣应该用力适中，确保振捣密实到位，有利于保证混凝土浇筑的密实度，避免出现蜂窝、麻面现象。浇筑完成后立即进行养生，通常在混凝土表面覆盖土工布或草袋，洒水养护，养护时间一般不少于14d，至混凝土强度合格，养生完成，才可以拆除模板。

4道路桥梁施工中的问题分析

4.1由于铺装层容易存在病害

梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚薄难以调整施工容许误差，施工质量控制不严，桥面铺装混凝土质量差，桥头跳车和伸缩缝破坏引起的连锁破坏，水害引起的沥青混凝土铺装的破坏等。虽然在路桥工程中铺装层所占据的比重不是很大，但是对于路桥的日后运行有着直接影响，对于路桥工程的施工方而言，通常存在着施工管理不严格等问题，导致铺装层成为面子工程，十分容易出现病害，导致工程质量受到直接影响。

4.2由于路桥工程的钢筋容易受到腐蚀

在路桥工程施工中，钢筋作为核心的内容，如果钢筋出现了腐蚀和锈蚀等方面的问题，对于路桥工程的使用寿命会有着直接的影响，严重的情况下将会导致人们的行驶和出行安全。此外因为路桥工程中的钢筋腐蚀问题的影响因素较多，例如材料质量和环境因素等，同时路桥工程自身便是一项十分复杂的工程项目，因此在路桥进行施工的同时，必须严格控制钢筋保护层，钢筋防锈防腐工作，提高施工质量的管理水平。

4.3由于路桥施工中出现的事故问题

在路桥工程进行施工的同时，通常会存在着一些高空作业的项目，由于管理的不完善，通常会存在着坠落等方面的安全事故，导致路桥工程的施工存在较大的风险性，例如较为常见的安全事故包括脚手架的失效导致出现事故问题的出现，此外在路桥工程进行施工的同时，也会因为各种因素的影响会出现火灾的事故，因此要对预防措施引起足够的重视。在路桥施工中所选择使用的设备会存在一定安全隐患问题，例如施工人员自身的操作技术不熟练，通常会存在着违规等情况，为工程埋下一定的安全隐患。

5道路桥梁施工质量控制方法

5.1材料质量控制方法

施工单位和管理人员要提高对材料质量控制的思想认识，加强管控。例如，采购施工材料之前，要对供应商基本情况进行调查，详细掌握材料质量状况，从质优价廉，供货及时到位的供应商采购材料，使其有效满足施工需要。同时还要严格遵循规范要求，对施工原材料进行试验检测，详细掌握施工材料性能，从而有效满足道路桥梁建设需要，不合格的材料一律不得将其用于现场施工。对施工现场的材料也要进行抽检，并重视防潮防水，保证材料综合性能，为工程建设质量提升做好准备。

5.2建立完善的施工质量保证体系

每道工序经过质检员自检、班组间质检员互检、工程质检工程师联检，在自检、互检、联检的基础上交监理工程师检查、签证，方可进入下道工序。质检工程师配备必须的质检仪器，设备工具和书籍。分项工程严格自检、互检、交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序，严格按照投标文件中的各项规程和规范施工，对不符合标准、规范和要求的坚决返工，同时严格具体管理办法，实行“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸的技术标准不清楚不施工；测量和资料未经批复不施工；原材料未检验或试验不合格不得施工。实行工程质量一票否决制。由项目部每半个月按工程进度进行一次检查评比，并将质量执行情况同职工效益挂钩。

5.3提升施工技术人员的素质

施工技术人员对施工技术的落实有着至关重要的作用，个人综合素质也决定了施工技术的实施效果。要更好的解决桥梁施工中的技术问题，就要首先提升施工技术人员的综合素质，具体可以从以下几个方面来进行：（1）加强专业知识的学习，不断的学习新技术和新规范。

（2）树立自主学习的良好理念，更好的跟上技术的发展。

（3）加强管理和法律方面的知识。技术人员不仅需要具备过硬的技术素质，还需要加强管理和法律方面的知识，以更好的提升自身的职业道德修养，更好得开展工作。

5.4完善相关的施工技术管理制度

施工技术的管理制度具体要在以下几个方面来进行加强。（1）完善相关的施工技术，并以此为基础，进行技术管理制度的完善。（2）要落实好施工技术管理制度，对技术管理制度进行有效的监督，使施工过程中的技术方面能够得到有效的落实。（3）做好竣工后的养护，尽可能的做到问题早发现早处理。

结束语

综上所述，随着公路桥梁工程建设的不断增多，我国城市基础设施发挥着越来越重要的作用，路桥工程管理贯穿于公路桥梁工程的全过程，直接影响着公路桥梁建设的质量，因此，为了保证公路桥梁工程的高质量、高效率，必须完善质量管理。制度上，合理配置建设资源，增加现代化，做好科技应用，做好桥梁和公路管理工作，推进基础设施建设的顺利进行。

参考文献

[1]徐德鑫.试论城市道路桥梁施工中的养护管理与质量控制[J].江西建材，2016（05）：224+230.

[2]冯玉琦，王春霞.市政施工中道路桥梁的质量控制探析[J].中国新技术新产品，2016（05）：108-109.

[3]赵波，徐亚洁.探讨道路桥梁施工技术问题及解决对策[J].江西建材，2016（02）：186+188.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/97218d72fd59693dcd3c2b15.html