# 望远镜结构论文-贾彦辉

导读:本文包含了望远镜结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:天文望远镜,转台,结构,设计

### 望远镜结构论文文献综述

贾彦辉[1]（2019）在《斜轴式天文望远镜转台的结构设计》一文中研究指出斜轴式天文望远镜转台由方位基座、方位机构、斜轴机构叁部分组成。对叁个组成部分及转台的驱动系统分别进行了设计,并进行了载荷计算。同时对所设计的斜轴式天文望远镜转台结构进行了有限元分析,得到应力与位移云图,确认满足设计要求。(本文来源于《机械制造》期刊2019年09期）

赵正旭,薛晓荣,郭阳,李东年,钟谦[2]（2019）在《500米口径射电望远镜圈梁结构解析与自动建模》一文中研究指出现代计算机技术的高速发展使得计算机仿真成为各个领域的重要研究工具,运用计算机仿真技术已成为许多领域系统分析和设计的重要技术手段。为了实现圈梁部分复杂模型的快速构建,提出一种FAST模型的自动构建方法:基于中标麒麟国产操作系统,用Blender开源软件提供的建模平台,利用内建脚本Python编写圈梁结构的实体化表达方式,利用圈梁实际数据信息,实现对圈梁叁维实体模型的自动快速构建。经实际测试,该方法极大地减少手动建模的工作量,具有模型构建迅速,精确度高的优点,为FAST建模提供一种新的思路。(本文来源于《现代计算机》期刊2019年25期）

董丽媛,张巳龙,何枫,秦来安,谭逢富[3]（2019）在《跟踪望远镜机架的热结构分析》一文中研究指出为了研究极端温度环境对跟踪望远镜指向精度的影响,利用ANSYS Workbench有限元分析软件,建立跟踪望远镜机架的有限元模型,通过稳态热分析,得到高、低温环境中机架在太阳辐射、空气对流、电器件产热及热传导作用下的温度场分布;通过结构静力学分析,得到机架在以上温度场作用下的热变形。分析结果表明在高、低温工况下,机架轴系的偏斜角均小于30″,在误差允许范围内。极端温度环境中跟踪望远镜机架的方位转轴、俯仰转轴及光路视准轴基本没有发生偏斜,跟踪望远镜的指向精度几乎没有受到影响。(本文来源于《量子电子学报》期刊2019年04期）

师民祥,白云鹤,刘国玺,伍洋,刘胜文[4]（2019）在《SKA射电望远镜天线结构建模与系统仿真分析》一文中研究指出以SKA射电望远镜设计过程中的结构仿真分析为背景,对大型反射面天线结构的有限元建模及其运行环境载荷等效简化进行了讨论,考察了重力、风力载荷、非均匀温度场等多方面因素对天线结构的综合作用,并分析了上述影响下天线结构的面形精度和孔径效率。结果显示,重力变形是主要影响因素。涉及的建模与分析思路对大型天线结构设计和仿真分析具有一定的指导意义。(本文来源于《无线电通信技术》期刊2019年04期）

丁一高,孙明国,李振伟,范存波,孙建南[5]（2019）在《阵列结构型空间碎片光电望远镜观测精度分析》一文中研究指出阵列结构型空间碎片光电望远镜(SDPTA)具有通用性强、视场大、单元众多、覆盖空域广、可靠性高等优点,针对国内首台阵列结构型空间碎片光电望远镜产生的大量观测数据无法识别的问题,提出一种基于两行轨道根数(TLE)数据的快速匹配识别方法。通过计算北美防空司令部(NORAD)发布的TLE数据对阵列结构型空间碎片光电望远镜的观测数据关联比对,用以识别空间碎片;并利用CPF(consolidated prediction format)星历的数据对已识别的数据中的激光星进行外符精度分析,检核识别准确性并对该阵列结构型空间碎片光电望远镜观测精度进行分析。经计算,该阵列结构型空间碎片光电望远镜外符精度为7. 9″。计算分析表明,利用TLE数据对未知碎片进行识别的方法准确有效,望远镜的观测精度达到了设计指标。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年18期）

李敏[6]（2019）在《大口径望远镜动态结构误差在线校正技术研究》一文中研究指出望远镜在工作过程中,受到重力、风载、振动、温度变化等因素的影响,其各个光学镜面的相对位置会发生变化,导致光学系统成像质量降低,无法满足使用需求。目前,大口径望远镜失调误差的在线校正技术成为国内外学者研究的重要课题之一。本文为降低失调误差校正系统的复杂性,简化计算过程,以像清晰度函数作为评价指标,利用随机并行梯度下降(Stochastic Parallel Gradient Descent,SPGD)算法对两镜共轴望远镜的失调误差进行校正。但对于大口径大视场望远镜,由于探测器像元尺寸有限及应用场合的限制等因素,导致成像光斑为欠采样,使得频谱混迭,部分图像信息丢失,成像光斑无法准确地反映系统的像差特性,从而降低失调误差的校正精度。因此,本论文研究了基于不同采样倍率下远场成像光斑像清晰度函数的失调误差校正技术。论文的主要研究内容包括以下几个方面:首先,利用矢量波像差理论,研究了共轴两反望远镜设计成像状态下和主次镜存在相对位置失调误差时的像差分布特性,分析了各维度失调误差与像差的对应关系。然后,介绍了像清晰度函数与SPGD算法的失调误差校正流程,并对影响算法收敛性和收敛速度的因素进行分析。结果表明,为保证程序快速稳定地收敛,必须合理地设置参数值,并给出了仿真光学系统校正程序的合理参数范围。最后,分别以欠采样成像和正常采样成像的像清晰度函数作为评价指标,利用SPGD算法对失调误差的校正进行了仿真和实验研究。在校正过程中,采用了叁种像质评价函数,分别为光斑的均方根半径(RMS)、光斑均方根半径绝对误差(RMS error)和光斑均方根半径相对误差(relative RMS error)。结果表明,相比于其他两种像质评价函数,光斑均方根半径相对误差(relative RMS error)作为评价函数可以有效地提高失调误差的校正精度。在仿真中,为保证大口径大视场望远镜全视场范围内的成像质量,采用了轴上视场校正和多视场校正的两步校正方法。对于多视场校正过程,需要将轴上和多个轴外视场光斑成像至同一探测器靶面,为研究各个视场成像光斑的像差特性,必须进行目标提取与视场匹配。本文提出了一种两步图像分割方法用于避免算法陷入局部极值。结果表明,该算法可以快速地完成图像分割,经分割后,图像的区域间对比度(Gray-level Contrast,GC)和区域内一致性(Uniformity Measure,UM)均优于0.9,分割后的成像光斑较为完整地保留了图像的强度分布及形态信息。在图像分割的基础上,以各图像子块的峰值光强为中心对连通区域进行聚类,实现各视场成像光斑的目标提取,根据提取目标的质心位置完成视场匹配,利用无噪声图像和噪声图像验证了算法的有效性和抗噪性。结果表明,无论是无噪声图像还是噪声图像,其提取目标与理论目标的归一化互相关系数(Normalized Cross Correlation,NCC)优于0.9,说明各视场成像光斑可以较为完整地提取,且准确地完成视场匹配。根据仿真分析搭建实验系统,对基于不同采样倍率下光斑像清晰度函数的望远镜失调误差校正方法进行实验验证。实验结果表明,对于满足Nyquist采样定理的成像,即光斑的半高全宽为2pixels时,校正后各视场的平均波前误差为0.0548λ,对于严重欠采样成像,即光斑的半高全宽为0.25pixels时,校正后各视场的平均波前误差为0.0726A。虽然对于严重欠采样成像,校正精度略有下降,但依然满足校正后波前误差小于λ/10的像质要求。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所)》期刊2019-06-01）

余易,王国民[7]（2019）在《多镜筒望远镜中间块热-结构耦合分析与优化设计》一文中研究指出多镜筒望远镜在观测较暗星体时能够达到与大口径望远镜相似的观测亮度。为保证多镜筒望远镜每一个镜筒的指向精度,固定多个镜筒的中间块就需要有较好的刚度和稳定性。首先通过ANSYS workbench对四镜筒望远镜中间块进行了拓扑优化,根据拓扑优化结果重新设计了中间块结构,再进行热-结构耦合分析并对其各个设计尺寸进行优化。优化后分别计算了中间块在0°、45°、90°叁种倾角下,受40℃温差与重力的作用下镜筒中心轴线最大偏移角度,分别为0.065 2″、0.711 1″、0.982 4″。计算结果满足了镜筒中心轴线偏移角度小于1’’的设计要求,可为下一步工程设计提供参考。(本文来源于《机械设计与研究》期刊2019年02期）

段志浩[8]（2019）在《广角契伦科夫望远镜镜筒有限元分析及结构优化》一文中研究指出广角契伦科夫望远镜主要用来探测高能宇宙线能量谱。镜筒作为望远镜最主要的结构,其自身的稳定性直接影响光学组件的成像质量。本文基于望远镜镜筒的设计指标要求,对望远镜镜筒进行了有限元分析及结构优化。通过对镜筒结构及其搭载的子结构进行几何建模,合理的简化后,建立镜筒结构总体结构有限元模型和独立的PMT机箱支撑架、反射镜支撑架的有限元模型。(1)重力作为望远镜镜筒不可避免的影响载荷,对望远镜在镜筒在0~90°俯仰角度工况下,基于有限元理论对PMT机箱支撑架、反射镜支撑架、镜筒结构进行了有限元静力学分析,得到了上述结构的应力变形及分布情况,为结构动力学分析及结构优化提供了必要基础。(2)望远镜处于高原环境工作,动态风载作用于镜筒会引起镜筒结构组件变形,进而影响光学组件成像质量。对简化后的望远镜镜筒总体结构进行了模态分析,得到镜筒结构的共振频率和振型,以模态分析的响应结果和动态风载风压频谱作为输入,加载到有限元随机振动(PSD)模块,对望远镜镜筒结构进行了谐响应动力学分析。得到了镜筒结构在动态风载影响下的应力应变分布结果。(3)镜筒及其子结构经过有限元静力学、模态分析、动态风载频谱响应分析后,得到了镜筒结构的薄弱环节,针对这些薄弱环节,进行了结构优化设计,经过对新结构进行仿真分析,新结构满足设计要求。为广角契伦科夫望远镜在高原环境中稳定观测,提供了良好的仿真分析数据。(本文来源于《北华航天工业学院》期刊2019-03-15）

赵勇志,王文攀,段文[9]（2019）在《1.2m望远镜跟踪架结构设计与分析》一文中研究指出为提高望远镜系统的响应速度,增加伺服系统的控制带宽,望远镜的结构刚度需要得到有效保证。首先,根据望远镜力的传递路径,选择双排角接触球轴承作为承载元件,设计了适用于1.2m望远镜的地平式结构。然后,在ANSYS中使用Matrix27单元模拟轴承结构,并建立了望远镜的详细有限元模型,以预测该系统的性能。最后,通过有限元分析、模态测试以及扫频实验获得系统的性能,并借助于流场分析,研究了风载对望远镜性能的影响。仿真结果表明,系统的一阶谐振频率可达21.3Hz,能够满足前期设计要求;模态试验结果显示,系统的一阶谐振频率约为18.5Hz;扫频实验结果显示,方位轴一阶谐振频率为20.8Hz,进而验证了前期分析的正确性。流场分析显示,风载对望远镜驱动电机的力矩输出能够产生影响,控制系统校正后扰动力矩大小约为3.4Nm RMS。仿真和实验结果证明1.2m望远镜轴系的设计方案合理,测试方法可行,能够达到预期效果。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

沈正祥,张璟,余俊,王晓强,卫俊杰[10]（2019）在《X射线望远镜超薄镜片装配结构的粘结强度探究》一文中研究指出基于超薄玻璃的嵌套式圆锥近似Wolter-Ⅰ型聚焦望远镜采用环氧树脂胶作为镜片装配的关键粘结材料,其微米级厚度的胶层粘结强度决定了望远镜的力学性能。文中研究了"超薄镜片-F131环氧树脂胶-石墨"组成的粘结结构在不同固化环境湿度、不同石墨表面粗糙度下的粘结强度。结果表明,粘结强度随着环氧树脂固化湿度的增加而减小,随着石墨表面粗糙度的增加而增加。进一步,通过比较石墨表面层剥离面积比,确定石墨表面层剥落是造成粘结结构失效的主要形式。最后,引入B基准值作为粘结强度评价指标,提高粘结性能评价的准确性和可靠性,为望远镜装配提供了参考。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年02期）

### 望远镜结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现代计算机技术的高速发展使得计算机仿真成为各个领域的重要研究工具,运用计算机仿真技术已成为许多领域系统分析和设计的重要技术手段。为了实现圈梁部分复杂模型的快速构建,提出一种FAST模型的自动构建方法:基于中标麒麟国产操作系统,用Blender开源软件提供的建模平台,利用内建脚本Python编写圈梁结构的实体化表达方式,利用圈梁实际数据信息,实现对圈梁叁维实体模型的自动快速构建。经实际测试,该方法极大地减少手动建模的工作量,具有模型构建迅速,精确度高的优点,为FAST建模提供一种新的思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 望远镜结构论文参考文献

[1].贾彦辉.斜轴式天文望远镜转台的结构设计[J].机械制造.2019

[2].赵正旭,薛晓荣,郭阳,李东年,钟谦.500米口径射电望远镜圈梁结构解析与自动建模[J].现代计算机.2019

[3].董丽媛,张巳龙,何枫,秦来安,谭逢富.跟踪望远镜机架的热结构分析[J].量子电子学报.2019

[4].师民祥,白云鹤,刘国玺,伍洋,刘胜文.SKA射电望远镜天线结构建模与系统仿真分析[J].无线电通信技术.2019

[5].丁一高,孙明国,李振伟,范存波,孙建南.阵列结构型空间碎片光电望远镜观测精度分析[J].科学技术与工程.2019

[6].李敏.大口径望远镜动态结构误差在线校正技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所).2019

[7].余易,王国民.多镜筒望远镜中间块热-结构耦合分析与优化设计[J].机械设计与研究.2019

[8].段志浩.广角契伦科夫望远镜镜筒有限元分析及结构优化[D].北华航天工业学院.2019

[9].赵勇志,王文攀,段文.1.2m望远镜跟踪架结构设计与分析[J].长春理工大学学报(自然科学版).2019

[10].沈正祥,张璟,余俊,王晓强,卫俊杰.X射线望远镜超薄镜片装配结构的粘结强度探究[J].红外与激光工程.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9755aeeb1f7872a8711b4323.html