# 绿色节能技术在建筑施工中的运用魏菲菲

魏菲菲

香山红叶建设有限公司山东省日照市276800

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的现代化建设的发展也有了很大的进步，科学技术的发展也突飞猛进。为此，建筑工程也日益的再扩大，给城市的发展起着推进作用。在建筑工程实际的运行过程中，有很多的问题出现，其中最关键的就是四周环境的影响。最近几年，我国建筑行业有了明显的效果，但是在资源上造成了浪费，要想让建筑施工中将资源消耗有所降低，同时还能绿色环保是目前建筑工程需要重点关注的问题。为此，在建筑施工中，不但要确保施工的质量同时还要采用绿色节能技术。本文将针对绿色节能技术在建筑施工中的实际应用，同时阐述施工中存在的问题，提出相应的解决措施，给我国建筑行业奠定一定的基础。

关键词：绿色节能技术；建筑施工；运用

引言

作为国家经济的重要组成部分，建筑行业不仅会消耗大量资源和能源，其施工和运行过程还会排放大量的二氧化碳、固体废弃物以及各类污染物，土壤、水源、空气很容易因此受到持续性的污染，由此可见绿色节能技术在建筑工程施工中应用的必要性，而为了有效降低建筑工程施工的能耗和污染。

1绿色节能的含义

人们生活水平不断提高，对生活的环境也有着更高的要求，绿色节能的理念在人们的心中越来越重要。各种各样的绿色节能方式进入人们的视野，尤其在建筑行业方面，绿色节能不仅对消费者有着重要意义，对于建筑工程本身也有着重要意义。在建筑施工时，合理地运用绿色节能技术，将一些材料绿色节能化，可降低对环境的污染，都知道房屋在装修时，装修材料（油漆）等有着刺鼻的气味，这正是有害气体甲烷被释放了出来，通过结合绿色节能材料可以有效地避免有害气体的产生。绿色节能在节能方面，对于施工材料的充分利用是有着重要意义的，其中节能方面的节水、节电等，都应该提高相关利用率。建筑行业施工的基础是材料，之前的企业或者厂商太过注重利润，导致环境被污染的很重，所以也如上边所提到的一样，对材料的本质进行改造，使得绿色材料对环境有着积极的影响。在现如今社会生活绿色化，各方面节能化的理念的影响下，企业不得不对材料的创新进行研究，这也是当今社会下，建筑企业发展的主要方向。传统的建筑材料不但未能将环境绿化，反而对环境造成了些许的伤害，为了改变传统建筑方面对社会及环境所造成的不利影响，改革及创新是发展的必经之路。

2优化措施分析

2.1将绿色节能技术应用目标进行确定

进行建筑工程建设过程中，首先要将绿色节能新技术，同时要将绿色节能环保新技术的目标进行明确，也就是建筑物在使用过程中要坚持节能，还有将各项资料进行充分的利用。另外，在应用绿色节能技术，需要施工人员要进行全面的分析和总结，要针对绿色节能技术存在的意义以及具体的使用充分的掌握和了解，保证节能技术的整体效率，同时需要在新技术的使用上加强，构建新的建设机制，将建设的秩序和工作效率大大提高，才能更好的让建筑业更好的发展，同时促进建筑业的目标发展。

2.2门窗应用新型绿色节能技术

在建筑工程中，除了屋面属于冷热交换的媒介，门窗也是。如果在门窗中应用新型绿色节能技术，那么也能够极大降低能源消耗。科学技术的进步使得门窗在隔热性、保温性方面都有了极大提高，例如节能型玻璃。节能型玻璃指的是玻璃的表面上有一层半导体氧化物薄膜，这个薄膜可以吸收太阳光线。在夏天，节能玻璃能够将空调所产生的冷气储存起来；在冬季，节能玻璃能够降低室内热气散失的速度。双层的真空玻璃具有较强的隔热效果，同时还能够让门窗更具有气密性。太阳光的照射对人体有一定的好处，但是如果人们长期暴露在紫外线的照射中，那么将会对人体带来一定的损害。新型玻璃能够利用半导体氧化物薄膜减少紫外线的辐射作用，减少对人们身体的损害，同时还能够让室内温度保持恒温状态。要想提高门窗的保温性和气密性，就需要做好门窗的密封工作。例如，在门窗的缝隙中加入泡沫或者塑料，以此来加强气密性。在门窗中加入绿色节能环保技术，能够增加建筑工程的可靠性与舒适度，实现人们生活质量的提高，优化人们的生活和工作环境。施工人员在对房屋建筑工程进行门窗安装时，首先应对房屋建筑窗墙的比例进行合理控制，根据房屋朝向的具体情况，应选择合适的窗墙比例。例如，为了使房屋建筑达到绿色节能的效果，东向的窗墙比通常要控制在20%以下，而北向的窗墙比一般应控制在20%以下。虽然南向和西向的窗墙比与其他朝向相比相对较大，但是窗墙比也必须控制在25%以下，只有在这个范围内，才能有效降低施工能耗，房屋建筑才能更好的发挥绿色节能作用。

2.3提高工作人员的环保意识和专业素养

要想能够在建筑工程中顺利应用新型绿色节能技术，就需要所有的工作人员都能具备良好的环保意识，而这就需要企业的管理层能够定期开展教育培训工作，逐步提高施工人员、管理人员、设计人员的环保意识，明确各自的职责，能够在设计过程中加入绿色节能技术，认识到其存在的重要意义。施工人员在施工时能够合理运用绿色节能技术，促使建筑行业向着可持续发展的方面不断前进。

2.4建筑工程外墙的节能环保技术

在建筑工程中，墙体属于基本框架，同时也属于冷热之间进行交换的媒介。在建筑工程的外墙施工时加入新型的墙体保护措施，能够有效降低墙体所产生的能源损耗。通常情况下，热量散失发生最多的地方就是外墙，因而必须要在外墙的施工中加入保温处理措施。施工企业需要认真选择保温材料，要选择质量较好、价格合适的材料。同时还需要根据工程的不同需求去选择恰当的保温材料。要足够重视防水层的施工，确保工程中的保温材料能够真正发挥出其作用。墙体的装饰材料必须要足够环保，要无毒无害，且不会影响到墙体的保温功能。紫外线长期、过多的照射会腐蚀掉墙体的保温层，因而需要保证保温材料能够有效阻挡紫外线。

2.5合理应用水循环技术

无论是人们的生活，还是人们的工作，都是离不开水的，水是人们生存的必需品。在建筑工程中同样需要重视水资源的合理运用，这样才能够实现建筑行业的可持续发展。建筑企业、设计人员、施工人员等都需要重视水循环技术的应用，将原本一次性的排水系统变成二次或多次的水循环系统。在过去，设计排水系统时，设计人员未能将废水和污水区分开来，直接将其运送到指定区域进行统一处理。生活污水指的是人们洗衣做饭所排放的水以及冷却水，并不需要排送到指定区域进行净化，只需简单处理即可再次循环使用。因而，要想实现水的循环使用，就需要相关人员能够借助新型的绿色节能技术来完成排水系统的设计，将污水和废水区分开来，实现水资源利用率的最大提高，尽可能降低能源的消耗。

2.6地源热泵系统

该系统是利用地下的能源对屋内起到供热、制冷的效果，能源的量是一定的，所以该系统是一个循环系统，冬天将能源从地下取出，夏天将能源运到地下，也就是说，地下就像是一个蓄电池，冬天是对蓄电池的应用，夏天是对蓄电池进行充填，运输装置是垂直管和水平管。该项系统比常规的空调节能率高出40%—50%，而且对环境无污染，且更适用于层数较低及密度较小的建筑房屋。

结语

综上所述，绿色节能技术在建筑行业得到有效的应用，就需要针对工程采取整体的规划和设计工作，才能保证工程日后的建设进度，同时需要结合绿色环保的观念，才能让居住环境得到改善，符合我国的可持续发展战略。为此，在进行实际的施工中，要加强绿色节能材料的实际应用，针对绿色节能环保技术需要构建完善的体制，同时要引进先进的施工技术，才能让资源得到有效地节约，更好的促进建筑行业的发展，实现经济效益和社会效益。

参考文献：

［1］田凯．新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用［J］．绿色环保建材，2018（03）：11-12．

［2］王贺．绿色节能技术在建筑工程施工中的应用探析［J］．居舍，2018（10）：35．

［3］冯庆堂．建筑工程施工中的新型绿色节能技术研究［J］．居舍，2018（15）：54．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/978c7f87ef588ea75142ae0e.html