# 双馈风力发电系统控制策略

（吉林名门电力实业集团公司吉林长春130033）

摘要：风力发电技术是我国新能源发电技术中的一种，随着现代化设备和技术的发展，它在世界各地得到了的广泛关注。在实际运行中，风力发电基于自身的特点包括恒速恒频系统和变速恒频两大类。文章中所提及的双馈风力发电系统采用的是双PWM背靠背交流器，可以对发电机发出的有功和无功功率加以调节。但是，由于该项技术的运行关系到很多系统，运行复杂且难以控制。因此，在运行过程中必须考量发电系统的多样性、时变性和强耦合性的特点，做好电压的调节与控制。本文就基于双馈风力发电系统的实际使用情况，将其系统参与电网调节的能力作为参考目标，做好全面分析与研究，从而更好地发电。

关键词：双馈风力发电系统控制有效策略

随着环境保护思想的日趋成熟，以及百姓生活质量的提高，我国对清洁能源的高效使用有了更深入的了解，风力发电作为其中的有效方法，能够改善能源结构、解决电力在偏远地区的使用问题，是新环境下人们关注的焦点。近年来，我国的风力发电技术开始深入推广，世界上的很多地区都在纷纷投产使用大规模、大容量的风电场，可是由于气压、风力、温度、风速等方面的影响，输出的功率数值常常处于波动之中，如果达到一定的数值比例，甚至会产生负面的影响，造成电压闪变和频率不稳定的问题。针对这样的现象，我国相关单位必须要做好双馈风力发电系统控制的研究工作，强化控制策略，从而防止出现风力发电问题，确保系统的正常运转。

一、双馈风力发电系统的概述

随着技术的更新和设备的推广使用，双馈风力发电技术也发生了更改，传统的发电系统结构与新型的相比有很大的区别。从发电机运行方式上进行考量，风力发电系统分为恒速恒频风力发电系统与变速恒频风力发电系统两大类。目前，在设备中应用最广泛的主流机型是变速恒频风电机组，它的变频器容量小、造价低，可以实现变速恒频运行，优势非常明显。双馈风力发电系统主要的构成部分则是风机系统和双馈发电系统，前者具有风能捕获和控制功率的功能，后者则能够将机械能转化为电能。

双馈风力发电系统结构

从上述结构图中可以看出，风机系统可以将风能转化为机械能，风机拖动双馈发电机实现机械能向电能的转换。另外，双馈发电机可以调控励磁，由电子变流器为主要辅助设备，并在发电中实现变速恒频式应用。因为电机设备可以调节的速率范围较大，同步速度可以达到正负30%，对于减小变流器容量具有积极的作用。

二、双馈风力发电系统控制策略

从上述内容中，我们能够直观清晰的看到双馈风力发电系统的整体架构。要实现它的科学应用，做好信息的反馈工作，确保电力的稳定性，就必须完善相关技术，做好双馈风力发电系统的控制。

（一）GSC控制策略

对持续波动的双馈式感应发电机定子输出有功功率是GSC控制的主要目标之一，它能够确保使输出电网的功率到达期望值，借助对电网电压定向的控制还能够突出解耦控制的优势。

GSC控制策略

（二）RSC控制策略

RSC是双馈风力发电系统中最重要的一部分，其控制目标是利用最大风能采用跟踪控制的策略实施测算，并在风能的使用中做好转化，通过获取定子端口指令的方式明确有功功率。该部分控制系统采用的是双馈式感应发电机磁场定向的矢量控制模式，最大的特点在于可以将定子端口有功功率与无功功率结合起来，实现解耦控制，并最终产生PWM信号，对RSC进行全面的控制。

（三）故障穿越控制

由于风力发电规模的不断扩大，地区网络之间的相互影响也会变大。一旦电网电压出现跌落故障，就会造成风机大面积脱网，并引起电网电压的崩溃，最终导致事故的发生。因此，对故障穿越加以控制，能够稳定电网的运行，在计算分析后解决不对称问题，减小震动的幅度。

三、仿真分析

（一）在风速变化条件下稳定功率输出

在该时段内取任意120S模拟实际风速进行仿真。为了精确描述风速随机性和间歇性的特点，通常用基本风、阵风、渐变风和随机风４种成分的风速来模拟。其中阵风持续时间为20～30s；渐变风持续时间为40～60s或90～110s；随机风表面粗糙度0.0005，扰动范围600m。

（二）并网点功率给定发生阶跃变化时功率跟踪

本节用以展示并网点功率给定发生阶跃变化时功率跟踪的效果。要求系统在指令功率Ｐ＊Ａ阶跃变化时，能快速准确地跟踪实际功率ＰＡ。在功率调节的过程中，直流母线电压始终保持400V恒定；储能装置的输出电流与功率波形相应的波动，符合系统能量流动关系。

四、实验分析

实验中所用到的平台为一台绕线式异步电动机及其同轴连接的直流发电机和一组阀控式铅酸蓄电池。绕线式异步电动机模拟双馈式感应发电机；直流发电机工作在电动状态，模拟原动机；铅酸蓄电池组作为储能单元，每节12V共33节串联组成端口电压为400V的蓄电池组，直接与直流母线相连。

实验中模拟风速变化导致电机速度变化，通过手动调节直流原动机转速使双馈式感应发电机定子输出功率产生相应变化。带储能的双馈风力发电系统实验波形。

结束语

总而言之，双馈风力发电系统是我国电力运行的主要技术，它具有较好的控制性，在风力发电中得到了广泛的应用，作为实现电力正常运转的主要设备，PWM变流器的控制异常重要。在新的技术条件下，必须强化管理，突出技术优势，并结合设备的特点做好控制，从而减少故障发生的可能性，基于双馈风力发电系统的结构特点实施作业。

参考文献

[1]陈仲伟,邹旭东,陈耀红,段善旭.带储能的双馈风力发电系统控制策略[J].电力系统自动化,2014,18:1-5+85.

[2]钟沁宏,阮毅,赵梅花,谈立.变步长爬山法在双馈风力发电系统最大风能跟踪控制中的应用[J].电力系统保护与控制,2013,09:67-73.

[3]王君瑞,钟彦儒,宋卫章,杨波.双级矩阵变换器励磁双馈风力发电系统比例谐振控制[J].高电压技术,2013,05:1210-1217.

[4]杨之俊,吴红斌,丁明,刘静.故障时双馈风力发电系统的控制策略研究[J].电力系统保护与控制,2010,01:14-18+36.

[5]吉同军,丁晓群,刘皓明.双馈式风力发电系统的运行控制与建模仿真[J].中国电力,2008,03:81-86.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/979ea52d08fbd6918a9cec39.html