# 浅析建筑结构设计中常见问题与应对对策

中信建筑设计研究总院

摘要：在人们生活水平不断提高的情况下，人们对居住环境提出更高要求。此种情况下，为了建筑单位为了满足居住者的需求，再具体落实建筑工程项目的过程中需要最大限度的提高建筑工程的使用功能。为了做到这一点，势必要在建筑结构设计方面下功夫。而通过对近些年建筑工程建设实际情况的了解与分析，确定建筑结构设计中时常出现问题，致使建筑结构设计方案的使用价值不高，给后续工程施工带来一定负面影响，相应的建筑物的使用功能也有所下降。以下本文将通过了解建筑结构设计，分析当下建筑结构设计中存在的常见问题，进而探究切实可行的应对对策，希望对于提高建筑结构设计水平有所帮助。

关键词：建筑结构；常见问题；应对对策

随着建筑功能向多元化发展更显示出建筑结构设计的重要意义。建筑设计人员在设计中通过结构设计展现建筑项目特征，使建筑设计与结构设计具有制约与被制约的关系，进而优化设计建筑结构，为建成坚固的、稳定的、安全的、美观的建筑物创造条件。但从目前建筑结构设计情况来看，此项工作尚待提高，主要是建筑结构设计的过程中时常出现一些问题，导致建筑结构设计效果不佳。对此，应当总结建筑结构设计中常见问题，提出切实有效的应对对策，解决和控制问题，从而真正意义上提高建筑结构设计水平，为更好的建成建筑物创造条件。由此看来，不断提高建筑结构设计水平具有较高的现实意义。

一、建筑结构设计

出于提高建筑物使用功能，满足人们多样化的居住需求，再具体落实建筑工程项目的过程中，需要对建筑工程予以科学合理的设计，尤其是建筑结构设计。而一般来说，建筑类型及建筑结构的分类方法不同，建筑结构也不仅相同。从建筑物使用角度来说，可以有民用建筑和工业建筑；而从建筑层级角度来说，可以有单层建筑、高层建筑、多层建筑及超高层建筑；从建筑材料角度来说，建筑结构可以为木结构、砌体结构、混凝土结构及钢结构等；从结构形式角度来说，建筑结构可以为排架结构、框架结构、剪力结构等。

在建筑类型及建筑结构种类较多的情况下，为了提高建筑结构设计的有效性，需要根据建筑的特点，采用适合的设计方式来展开设计工作，提高建筑结构设计方案的有效性。基于以往建筑工程设计经验，确定建筑工程设计首先要按照一定的设计程序来展开建筑设计、结构设计、给排水设计、暖气通风设计等，与此同时，为了避免某些部分设计出现差错，还要遵循设计原则来落实设计工作，提高建筑结构的功能性、美观性、经济性及环保性。而具体展开建筑结构设计，则是按照方案分析、结构分析、构建分析及设计图纸绘制这一流程来展开，并且注意做好相关的计算，如构件承载能力极限的计算、构件疲劳强度的计算等，进而分析和思考多种作用共同发生下的最优组合，再结合当地地震发生等级，科学、合理的设计建筑结构。另外，建筑结构设计注意满足建筑的各方面要求，坚持安全、美观、经济适应的原则，对建筑结构予以设计，将其最大潜力发挥出来，为提高建筑工程的使用效果创造条件。

二、建筑结构设计中常见问题的分析

基于对建筑结构设计的了解及以往建筑工程建设实际情况的分析，确定建筑结构优化设计是非常重要的，施工单位对这一部分予以高度重视，但是在具体落实此项工作的过程中依旧不可避免的受到某些因素的影响，导致建筑结构设计方案存在缺陷与不足，给后续工程施工带来一定负面影响。就现阶段来说，建筑结构设计中常出现的问题有：

（一）结构框架的配筋问题

建筑结构框架的合理设计，利于提高建筑结构的坚固性和稳定性。而很多时候，设计人员在建筑结构设计的过程中容易在结构框架配筋方面出现差错，致使结构框架的设置并不是非常科学、合理。基于对以往建筑结构设计经验总结，确定结构框架配筋问题，主要表现为框架柱的配筋或框架梁的配筋不合理。也就是某些设计人员并不注意参照设计要求及设计标准，而是盲目的相信自身的设计经验，致使所确定的框架柱或框架梁配筋数量不符合实际需求，相应的框架柱或框架梁的承载力会有所降低，难以保证建筑结构的坚固性和稳定性。还有一些设计人员在结构框架设计的过程中并没有高度重视钢筋选用的，致使钢筋强度不符合施工要求，相应的框架柱或框架梁的支撑能力也会有所降低，给建筑结构带来一定的负面影响。

（二）楼板变形度计算问题

建筑结构设计之中还容易出现楼板变形度计算问题。从强化建筑结构使用功能的角度来说，楼板变形度计算很是必要，利于优化设计楼板，包括施工材料选用、楼板安装方式等，从而提高楼板的坚固性，降低其变形的可能性，促使建筑能够良好的使用。而在实际的建筑结构设计之中，某些设计人员投机取巧，在没有摸清建筑工程实际情况，详细了解建筑结构相关理念及要求的情况下，就开始计算楼板的变形度，没有深入的、仔细的观察可能会影响楼板的因素，致使楼板变形度计算结果并不准确，如若直接利用这一计算结果来设计建筑结构，势必会降低建筑结构的安全性。

（三）抗震设计问题

在近些年地震灾害发生概率有所增加的情况下，建筑工程建设的过程追踪还要高度重视抗震性能的增强。为了做到这一点，需要设计人员在建筑结构设计的过程中，根据当地地震发生等级及建筑工程实际情况，展开抗震设计。但是，在诸多建筑工程建设之中，建筑结构抗震设计均存在问题，或表现为设计者并没有严格依据建筑物所在地的实际抗震度要求，而是对以往建筑结构设计成果予以查看，直接提取抗震部分的设计方案；或表现为建筑结构抗震设计不符合相关规范或要求。

三、解决建筑结构设计常见问题的对策

（一）合理计算配筋量

为了提高结构框架的坚固性，解决框架配筋问题是非常必要的。而要想做到这一点，就需要设计人员在具体设计建筑结构的过程中注意根据工程实际情况及建筑结构设计要求，对框架配筋予以合理的计算与设计。也就是，依据具体的情况来选择是否将附加筋加在截面高度以内，进而对梁下需要增加的附加筋予以准确的计算；如若主梁的面积与次梁的截面没有过大的差距，此时可以分析与计算次梁需要承受的重力，进而合理计算需要在次梁增加的附加筋数量。

（二）楼面的刚性设计

为了有效避免建筑楼板变形的情况发生，在具体进行建筑结构设计的过程中，还对楼面的刚性予以合理的设计。也就是分析可能因其建筑楼面变形的因素，如凹槽有着过深的缺口、过大的楼层开洞等，进而对楼面的坚固性予以分析，提出强化措施，优化设计楼面，提高其坚固性。在此基础上，将目光落在楼面的刚性，对其予以有哦花设计，如适当的提高边梁或暗梁的配筋等。

（三）优化抗震设计

出于提高建筑抗震性能，保证建筑物长期坚固稳定安全的使用，在优化建筑结构设计之际，还要将目光落在抗震设计上，也就是详细调查当地实际情况，包括地震发生频率及等级、地质条件、地理情况、水文情况等，进而对以往建筑工程建设资料予以查阅，确定建筑物未能抵抗地震的原因，进而总结经验，对建筑结构抗震方面予以优化设计，如合理的控制轴压力与平均盈利之间的比例，提高梁柱的坚固性和稳定性；对横、纵向钢筋予以优化设置，满足抗震相关规范等。所以，为了高质高效的建成建筑工程，使之能够长久的坚固、可靠、安全的使用，还要在抗震设计方面下功夫，提高建筑的坚固性。

结束语

从目前建筑结构设计情况来看，此项工作尚待提高，主要是建筑结构设计的过程中时常出现一些问题，如结构框架的配筋问题、楼板变形度计算问题抗震设计问题等，导致建筑结构设计效果不佳，相应的建筑工程的坚固性和稳定性难以保证。对此，应当对建筑结构设计予以优化，弥补不足，势必能够提高建筑结构设计的使用价值，为更好的建成建筑物创造条件。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/984e3492aa80dbad6a61a11a.html