# 长兴岛湿地公园水生植物群落的营建

上海秦森园林股份有限公司200435

摘要：湿地公园作为典型的生态型公园，是近两年公园建设的新宠。湿地公园内丰富的植物群落，能改善城市生态环境，调节区域小气候，调控城市环境污染，净化空气，是生态系统的重要组成部分，一直被人们称为“地球之肾”。

关键词：湿地；水生植物

长兴岛湿地公园地点位于上海市长兴岛凤凰小镇，东至经十路西至丰福路、南至南环路北至三圩河，中心位置距离长江约为800米。该项目以水体为主，通过结合地形、园路、隔离林带方式等，创造一个与外界隔离且敞开的自然生态空间。一条充斥着各种水生植物的河道是湿地公园的标配，也是湿地公园的灵魂所在。因此我们在河道植物配置上下了很大功夫。营建出了自然湿地的美丽景观。

河道水生植物种类很多，主要分为沉水植物、浮叶植物、挺水植物；还有部分生活在水畔或者浅水中的湿生植物，比如鸢尾、马蔺、菖蒲等等。每种植物的分布、种植方式都有所不同，我将我们的施工步骤进行了整理，供同行参考。

一、河道种植区域处理

河道挖好以后，跟陆生植物种植一样，要平整土壤。因为水生植物的根系都比较细，所以平整好的土壤还要细碎。

二、水生植物栽植

1、水生植物分类

水生植物长期适应不同水深环境，形成了不同的生活型。生活型主要分为四种：沉水植物（适宜水深：20～200CM）；根生浮叶植物（适宜水深：20～150CM）；挺水植物（适宜水深：5～50CM）；湿生植物（适宜水深：0～5CM）。同一生活型水生植物的不同类型，对水深要求也不尽相同。

沉水植物：指植物体完全沉没于水中的植物。这类植物生长的深度跟水的能见度有关，一般水的能见度越好，光照越强，沉水植物分布的越深。如金鱼藻、狐尾藻、黑藻等等。

浮叶植物：生长在潜水中，扎根在水底，叶浮于水面的植物。这类植物的叶柄、叶片或茎杆部位海绵组织较为发达。比如睡莲、王莲、菱之类的植物。

挺水植物：根或地茎扎入泥中生长，上部分植物挺出水面。该类植物一般都是植株高大，花色艳丽。比如荷花、再力花、茨菇等等。

湿生植物：该类植物生活在水畔或者浅水中，这类植物喜水，但植物根茎部以上部分不宜长期浸泡在水中。如鸢尾、菖蒲、千屈菜、水松等。

2、水生植物配置

水生植物搭配时要考虑到物种搭配和生态功能，还要考虑自然效果。水生植物群落的基本结构是层片；层片由一个生活型、或者几个具有相近生活型的植物组成，同一高度层由一个或几个层片组成。例如：自然湿地中一片芦苇是一个层片，一片香蒲也可以认为是一个层片，一片芦苇和一片香蒲这两种挺水植物也可以在同一湿地中水平分化成相隔或镶嵌的两个层片。

相对于陆生植物，水生植物简单一些。在植物搭配时我们要注意浅水植物与深水植物搭配的协调性，从水生植物到湿生植物的过渡。该项目在观景栈道水体区域两旁，我们种植了大量的荷花，让游人走在观景栈道时，能置身于荷花群中。

图一穿梭在荷花池里的栈道图二荷花盛开时的美景

3、水生植物种植

一般水生植物都是带水种植，为了方便放样定位，我们采取抽低水位的方法来进行施工，用桩线做参考，然后开始种植。植物种植前可先明确种植点，人下水开挖种植穴。浮叶植物种植高度以水没根和地下茎为宜，不能埋没心叶。栽植过程类似农田插秧，在种植时注意确保密度，保证美观效果。

3.1种植密度

根据实际操作得到的经验，一般丛生种植密度如下：

挺水植物蒲苇20-40芽/丛、花叶芦竹10芽左右/丛、灯芯草60-100芽/丛、芦苇香蒲之类的10芽/丛；

浮叶植物如水莲、萍蓬草1-2头/m2、菱25-30株/m2；

沉水植物如苦草40-60株/m2、黑藻10-15芽/丛、狐尾藻5-6芽/丛。

3.2种植顺序

种植的时候先种植靠近湖心部分的沉水植物，如藻类；种植完后继续放水，再种植浮叶植物、挺水植物；然后继续放水，再种植沿岸的湿生植物。

图三水生鸢尾种植

4、河水注入

种植完植物，我们把蓄水池里的水引进内河。在引流过程中，受产生的波浪影响，会有部分植物因种植不牢固漂浮在水面，我们应借助叉子等工具，将漂浮的植物再种回原规划区域内。

三、河系水处理：

该项目水系的水引用了原河道水系水源，经检测水质为IV类水，不适宜水生植物的种植。因此采取专业措施对人工湖水质进行净化。

1、物理净化

在河水引入之前，首先要经过沉淀池进行物理颗粒沉淀。我们在入水口挖了两个小水塘，第一个水塘底部用较大颗粒的沙石，并种上水生植物。第二个水塘比第一个稍大，在水塘底部用颗粒较小的沙石铺底，同样也种上了水生植物。在水流动的过程中，利用悬浮固体本身重力，使较大颗粒的悬浮物与水分离，从而达到净化水体的效果。引进的水需经过这两个水塘再进入内河。在引流道内，我们也同样铺设了较细的沙石，并种植了一些沉水植物。使水流经的时候，能够吸附水里的杂质，继续净化水质。

2、生物净化

进过初步的净化沉淀，河水被引流进来，我们在河里投放了一些净化水质的药剂：

2.1RO膜杀菌剂，这是一种是一种非氧化性、广谱、高水溶性杀菌剂，能有效的杀灭并抑制水系统各处的细菌、真菌、藻类的生长，并能迅速的穿透附着在系统设备表面上的生物膜，对生物膜下的微生物进行有效的控制。

2.2腐蚀抑制剂：该药剂对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用。

2.3高分子絮凝剂，该药剂有澄清净化、沉降促进、污泥脱水等作用。

药剂投入后的第二天，原本浑浊的河水经过沉淀、杀菌后变得清澈见底，然后我们又在河里投放了一些螺蛳、河蚌和小鱼，它们可以消化沉在水底下的碎屑。

四、养护管理阶段工作：

水生植物的养护相对简单，栽植后，除日常管理工作之外，注意一下有无病虫害发生；等植物发芽长叶之后，看看生长是否过密；定期追施肥料。需要注意的是，为了避免水质污染，一般不使用有机肥进行追肥。而是将化肥用可降解的材料包裹，埋于根系附近。冬季要及时清理枯黄叶片，防治叶面腐烂而污染了水体。

五、结束语：

水生植物是湿地公园的重要组成部分，我们对湿地及湿地公园的认识和研究尚处于初级段，一些设计理念和认识并不成熟。要营建一片同时具有生态及旅游功能一体的湿地，需要设计、施工、养护的全面到位方能体现出价值。我们营造湿地、保护湿地，促进湿地更好的为城市发展建设提供优良条件。

参考文献

[1]但新球，等.森林城市建设——理论、方法与关键技术.北京.中国林业出版社2011.10.

[2]张建庭，等.园林绿化.杭州.浙江科学技术出版社，2005.9.

[3]孔杨勇，等.水生植物种植设计与施工.浙江大学出版社，2015.9.

[4]刘亮，等.现代园林绿化实用技术丛书——水生植物培育与造景技术.化学工业出版社，2016.1

作者简介：

邹祖勇，男，1979年3月出生，安徽人，助理工程师，研究方向：施工管理。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/99cb628fea60c440f89582f2.html