# 探测器串修复工具的制作与应用

### 一、检波器串维修工具的制作与应用（论文文献综述）

陈华青[1]（2017）在《400系列采集站检修技术研究与应用》文中指出400系列采集站是目前物探公司主要的地震数据采集单元,它可对地震数据进行采集、模数转换、传输等多项操作。随着公司勘探规模的扩大,采集设备使用数量增加,且施工区域条件变化多样,使采集站的损坏率逐年上升。由于采集站生产厂家的技术封锁,损坏的采集站都是外修,不仅费用昂贵,周期长,而且降低了采集设备的利用率,为了缩短维修周期,降低维修成本,展开采集站自主维修攻关工作。首先对400系列采集站工作原理与测试原理分析,找出目前采集站故障的主要问题所在,然后有针对性的展开技术攻关,研究过程中克服没有电路图纸,关键元器件标签被抹去等诸多困难,最终完成了绘制电路图、开发测试系统、研制实用工具、编写检修流程。绘制电路图使用了逆向绘制的方法,通过追踪电路信号走向,绘出电路图雏形,查阅集成元器件的典型应用,确定关键集成模块型号,准确绘制出各部分的电路图。通过系统参数设置、制作通讯接口、测试接口电路板插接件,真正实现了对采集设备的单板测试,完善了现有的测试手段,使得测试系统具有不受协议限制、参数设置简单、使用方便的特点,目前该系统在室内、野外检修中都得到了推广应用。为了简化工作流程,提高工作效率,自行研制了各类实用工具,其中温控密封防水测试仪的研制,成功地解决了采集站无法测试防水密封的问题,并获得了国家实用新型专利。针对目前采集站的主要故障开展检修技术攻关,编写了400系列采集站故障检修流程和故障元器件诊断表,规范了检修流程的同时扩大了维修规模,通过此项课题的研究,最终实现了400系列采集站的自主检修。

张剑[2]（2017）在《敦煌盆地可控震源采集技术研究》文中认为可控震源具有“安全、环保、经济、优质”的作业特性,适合多种探区的地表、环保、安全等要求,而且激发频率与能量可控,有利于地震子波优化,提高地震资料品质。近几年来在西部地区广泛应用大吨位可控震源施工,不仅极大地提高了施工效率,而且资料品质得到了较大的改善。然而,在敦煌地区,可控震源采集时间早,使用震源设备落后,采集方法论证不充分,没有一套针对性强的可控震源采集技术,获取的资料品质较差。为解决上述问题,本课题从敦煌地区地质背景、实际地震资料出发,以敦煌盆地可控震源采集技术的研究与应用为核心,分析总结了敦煌盆地中下侏罗统的勘探重点为压制噪音干扰、提高资料深层信噪比。通过敦煌盆地观测系统论证及接收方式的探讨,形成了一套适合于敦煌盆地目标采集的宽线、小道距、高覆盖、大炮检距、沿测线面积组合接收的采集观测方案,并形成了面向深层的可控震源低频扫描技术与可控震源质量监控技术,研发了可控震源扫描信号设计软件及可控震源质量监控与作业状态分析软件,解决了深层反射能量弱,反射信息较少,深层成像差的技术的难题,最终形成了一套适合于敦煌盆地的可控震源采集技术。实际采集资料表明,运用本课题研究的技术方法获取了能量强、信噪比高、深层反射丰富的原始资料,资料品质较以往老资料有了较大提高,尤其是深层成像效果得到了极大改善。今后还需进一步深入研究,提升可控震源应用技术水平,加大不同地区可控震源地震勘探新技术的研究与推广,提高地震资料品质。

苏晓剑[3]（2017）在《多参数地震检波器测试仪关键技术研究》文中指出地震检波器是矿产资源勘探技术中重要的组成部分,其性能的优劣直接决定勘探结果的准确性,这对地震检波器的性能提出了非常严格的要求。多数生产地震检波器的企业致力于各种检波器的研发,已有多种地震检波器产品。目前的检波器测试仪器已经不能满足市场需求,本文针对宽频检波器的测试仪进行了研究。设计中考虑到传统检波器的测试,所研究的测试仪具有两种检波器的测试功能。课题的关键技术包括:①对宽频检波器进行理论分析、模型建立和测试方法的研究,结合宽频检波器的特点,实现两种检波器参数的测试;②测试方法的改进:采用差分技术实现失真度测试电路设计,使测试精度达到万分之一。③对通信方式进行分析,选用短距离传输效率较高的串口通信技术,编写上位机串口驱动程序以及完成下位机串口电路的设计,实现两级数据的传输。地震检波器的主要参数有:直流电阻、自然频率、阻尼、灵敏度和失真度。本课题将参数的测试分为两部分:（1）通过激励源的双通道输出差模正弦波,然后对通过检波器后的正弦激励信号进行采集,由单片机以串口通信的方式将采集得到的数据上传上位机,进行FFT变换及算法处理,得到失真度;（2）激励源的单通道输出稳定的直流电平,通过切换开关,先实现电压测试,再实现直流电阻测试,采用单片数模转换芯片DAC1282产生直流和交流激励信号进行参数的测试,测试结果通过上位机PC端Visual Studio 2012的用户显示界面进行显示。本论文完成的主要任务有四个:第一,建立数学模型,分析地震检波器各项参数的计算方法,讨论各参数的测试原理以及测试方法。对地震检波器的关键技术进行可行性分析,从理论上找出以上四项关键技术的可行性方案后,对其进行电路设计。第二,构建总体设计模型,对多参数测试仪的硬件电路部分进行分析、设计以及PCB板的制作。微处理器采用TI公司研制的MSP430F5438a单片机,应用其Flash内存大的特点完成对数据的存储。激励源采用DAC1282完成直流电压和交流电压的信号产生,采用全差分设计方式的数据采集板ADS1282完成信号的采集。第三,对测试仪软件部分进行设计和调试。软件部分包括下位机软件和上位机软件。完成了单片机程序、上下位机两级串口通信程序和上位机部分程序的编写工作。第四,完成了对地震检波器测试系统的性能测试。通过对过阻尼和欠阻尼的地震检波器参数的测试,符合检波器测试仪国家标准,并且测试仪的准确性、重复性和抗干扰等各项性能指标良好。

吴漩流[4]（2016）在《大功率电火花震源的研究与设计》文中进行了进一步梳理在油气勘探地震资料解释中,常用VSP测井进行层位标定。与地面地震观测相比,VSP拥有信噪比高,分辨率高等优点,正日益广泛地用于地震勘探领域。国内VSP测井的配套设备发展缓慢,主要靠进口,勘探效率低下,而且主要是针对深层油气田开发,为了提高VSP测井资料的质量,提高生产效率,本文研究与设计了大功率电火花震源。本文设计的大功率电火花震源,重点分析了电火花震源中电容充电放电原理,采用线性升压的方式充电,这种方法具有充电效率较高,电流变化幅度小的优点；设计了充电回路,包括SPWM逆变调压模块,控制检测系统,通过RS485通讯方式,实现对调压过程的控制,以及升压整流部分；设计了放电回路,主要包括放电开关和高压触发电路,传输电缆,放电电极,以及光纤同步触发装置。本设计中电容容量400uf,充电电压可达1OKV,可以顺利进行电容充电放电,在介质中激发地震波,零延时触发地震采集设备,并且工作稳定,操作简便,基本达到了技术指标要求。在浅层VSP测井试验中,采用零井源距观测方式,通过地面激发,500m深处,4级三分量检波器接收。提取了子波波形,并对频谱特性加以分析,与炸药震源对比。试验结果可得出,本论文中电火花震源子波一致性性好,频谱较宽,适用于浅层VSP测井,对于确定地层速度,层位标定十分有利,同时也是工程震勘探的理想震源,文中介绍了电火花震源在合肥滨湖新区勘察工区的应用的情况,采用地面激发地面接收的方式,并对比了电火花震源与锤击震源的效果,展现了其在工程勘探中分辨率高,地质效果明显等优势。

申晓青[5]（2016）在《MEMS数字检波器设计与性能研究》文中研究指明随着世界经济的快速发展,公路、铁路、桥梁等道路交通的负荷量随之迅速膨胀。近年来,各地公路塌陷、桥梁沉降等地质灾害层出不穷,人民的生命和经济安全受到了威胁。地质勘探关键设备——检波器,是地质安全性评估的重要依据。研制一种高精度、高分辨率的数字检波器,加强地质结构检测,有效预防地质灾害是十分必要的。围绕浅层地质勘探项目,课题采用了MEMS选型、电路系统设计、理论模拟及实验测试等研究途径,有效地融合地质勘探与信息学处理技术。浅层地质勘探仪器是地质勘探的重要装备,其中数字检波器是其中的关键设备,具有极大的研究意义和应用价值。本文以MEMS传感器为基础,对传感器外围电路、信号调理电路、数字采样及传输系统进行设计,并对系统性能作了深入研究。结合地质勘探原理,对特定地质结构进行建模,重点分析了地震波波速与地质密度、粘弹性关系、不同波的频谱特性等。结合集成电路技术,采用Multisim对信号放大电路进行仿真和参数优化;采用Quartus II实现了以FPGA为核心的A/D采样、RS485串口通信等数字采样及传输系统的逻辑设计。最终完成了传感器调理电路、A/D转换电路、RS485通信电路、FPGA及SDRAM等电路设计,进行了电路性能测试和误差分析;在实验室现有条件下,对设计的MEMS数字检波器系统开展了单元测试和集成测试,进一步研究系统性能并优化。为了验证检波器的实际应用效果,开展了混凝土地质、软土层地质以及多通道检测。实验结果表明:本课题设计的MEMS数字检波器具有高分辨率、高精度、低噪声等特点,符合浅层地质勘探对数字检波器的要求。

丁勇[6]（2015）在《嵌入式多功能地震检波器测试仪的研究》文中提出在煤炭和石油等矿产资源的地震勘探中,地震检波器是用于接收地震信息的首要环节,检波器的性能优劣直接影响到地震勘探的后续环节和最终结果的准确性。由于能源勘探的难度越来越大,宽频地震检波器和高精度的传统检波器不断被应用,检波器的指标控制也愈加严格。因此需要专用的检波器测试仪对检波器从半成品到成品进行检测,控制好检波器的质量,提高地震勘探质量。本课题研究设计的地震检波器测试系统在测量宽频地震检波器的同时也可以测量传统地震检波器,实现检波器多功能多参数的测量。本课题主要完成的工作如下:第一,在研究动圈式地震检波器的工作原理和其机械结构的基础上,确定了过阻尼检波器和欠阻尼检波器的测试方法,完成了检波器测试系统的整体测试模型的建立。第二,根据构建的测试模型,对测试仪的硬件电路进行研究设计,硬件电路包括前置电路、数据采集电路、主控电路及外围设备模块。采用了 TI公司的MSP430F2274单片机构成数据采集板,三星公司的ARM11内核S3C6410构成嵌入式系统板,完成了 PCB板的设计制作。第三,对检波器测试仪的软件进行设计,完成了系统模块化程序、控制程序和通讯程序的编写,实现了对测试系统的数据采集控制。结合测试仪的硬件设计,实现了对检波器直流电阻、阻尼系数、灵敏度和失真度等性能参数的测试。第四,完成了对地震检波器测试系统的性能测试。利用测试仪对宽频动圈式检波器和传统动圈式检波器的各项性能参数进行跟踪测量,将测试参数与标准参数进行比较,经验证符合检波器测试仪国家标准,并且测试仪的准确性、重复性、抗干扰等各项性能指标良好。本测试仪采用直流激励和交流激励组合的方式进行测试,应用程序运行在操作系统WINCE6.0的软件环境下,并采用设计的过阻尼检波器测试算法处理采集数据;它具有精度高,功耗小,人机交互界面良好等优点。

刘进兴,王其中,李庆喜[7]（2014）在《跨国物探企业供应链管理现状及对策研究》文中进行了进一步梳理作为企业管理的重要部分,供应链管理在跨国企业中逐渐被重视和推广。作为一个特殊行业,跨国物探企业的供应链管理尚无可供借鉴的模式,优化跨国物探企业的供应链管理对实现企业的战略目标、增强企业的竞争力至关重要。为了改进企业运作绩效,本文从普通供应链管理的共性分析入手,提出了跨国物探企业供应链管理的基本问题和改进方法,为提高物探企业的经济效益提供了借鉴性意见和措施。本文分为三大部分,分别为引言、正文、和结论三部分。引言即第一章绪论;正文包括第二、三、四章。第二章主要介绍了企业供应链管理的概念、内容、特点以及原则,对比分析了跨国物探企业供应链管理与其他企业的差异。第三章主要分析了物探企业供应链管理面临的问题,从中国石油东方地球物理公司（简称BGP）供应链管理现状实证分析入手,得出了跨国物探企业供应链管理的共性特征。第四章主要提出了供应链管理的目标及战略、供应链管理的具体任务、运行保障体系、优化策略及建立供应链的绩效指标等方面提出了优化的具体方法;结论即第五章结论。

岳春雷[8]（2014）在《地震检波器测试仪的研制》文中研究说明地震勘探是当前石油物探中最常用的勘探技术，地震检波器是在地球物理勘探中应用广泛的关键器件，其性能指标直接决定了勘探的精度，需要进行大批量的定期检测,本文对检波器测试指标的精度提高方法和电路进行了研究，在此基础上设计和开发了一种基于ARM的地震检波器测试仪。本文首先研究了检波器各项指标的测试方法，调研和分析了现有测试方法存在的问题，从理论上寻找提高测试精度的方法。在理论研究和分析常用检波器测试仪的基础上，提出了检测仪的总体框图设计。在此基础上，本文设计并实现了一个便携式检波器测试仪。其硬件部分包括前置电路、数据采集电路、主控电路及外围设备等模块，论文完成了PCB板的设计焊接、外壳和接口设计、整机装配。软件部分在移植Linux嵌入式操作系统的基础上，设计了数据采集模块的驱动程序和动态链接库。经过实验验证，该检波器测试仪能够提高大阻尼检波器的阻尼和固有频率测试精度、提高阻抗测量的精度和范围，完成了地震检波器测试仪的各项功能，具有体积小、人机界面友好、测试精度较高等优点。

金辉[9]（2014）在《地震勘探数据的格式及储存介质的分析与研究》文中研究表明地震勘探仪器的发展也和其它许多科学技术的发展相类似，是经历了由简单到复杂，由低级到高级的发展过程。它是随着电子工业、计算机、通信技术和地震勘探技术的发展而发展的。它是地震数据采集工作中最精密、最关键的装备，它是集当代最先进技术(如传感技术、电子技术、计算机技术、数据传输技术、通讯技术等)为一体的综合系统。面对当前紧张的能源局势，国内石油勘探行业承受着很大的工作压力，在现有技术和设备的基础上高分辨率、大道数、大面积的勘探任务随之而来。当地震勘探的根本方式没有改变、地震仪又已经相当成熟、我们没有能力改变地震勘探仪器的情况下，通过对地震勘探数据的格式和储存介质的分析与研究可以为误操作情况下对被改变了数据格式的文件以及丢失的数据进行恢复提供理论依据；对需要把不同的地震数据格式进行转换提供理论基础；对生产单位和个人在发生可控事故时降低经济损失是非常有价值的本文通过对地震勘探仪器发展史的研究系统地了解地震仪器的发展过程，对地震勘探仪器器进行较为全面的认识和了解；通过对大庆油田勘探仪器的研究了解大庆油田的发展史，详细地介绍大庆油田开发生产过程中地震仪器的使用情况。通过对地震数据格式的分析认识特别是地震数据的头段内容，以便在数据格式发生变化时能及时修复；分析出地震数据不同格式之间的差异，使其能通过地震勘探仪器本身进行相互转换。通过研究采集过程中地震数据的临时存储以及最终存储介质，为地震数据的保存做好双保险。

杨勇[10]（2014）在《DSU3三分量数字采集单元的分析与研究》文中认为近年来随着油气勘探的逐步深入,多波地震采集技术越来越受到重视,而多波地震采集工作的质量在很大程度上取决于三分量数字检波器的性能。法国Sercel公司生产的DSU3是目前在国内进行地震数字三分量采集的主要设备。由于DSU3数字检波器的价格昂贵，同时受到后续处理技术的影响，使得目前它的应用还没有大规模的推广，就在为数不多的实际生产中我们发现DSU3数字检波器的测试受环境影响较大，测试结果不稳定。这就给处于生产一线的工作人员带来了新的问题。通过分析与研究促进生产厂家生产工艺的改进与完善；同时对生产一线工作人员有直接的指导意义；对地震勘探仪器行标的修改有借鉴意义；对缩小与国际的技术差距以及对世界先进的数字检波器的跟踪都有重要的现实意义。本文通过对传统检波器和新型数字检波器的工作原理的分析和研究系统地介绍出数字三分量检波器的发展、现状以及相对于传统检波器的优缺点；分析出数字三分量检波器工作原理和测试原理；通过具体的实验找出影响串音测试结果的具体原因；本文将在上述研究的基础上对DSU3的串音测试提出新的电路设计原理图。

### 二、检波器串维修工具的制作与应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、检波器串维修工具的制作与应用（论文提纲范文）

#### （1）400系列采集站检修技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 前言

1.1 研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

1.4 研究方法、技术路线

第二章 400系列采集站概述

2.1 基本概念

2.2 采集站工作原理

2.3 采集站测试原理分析

第三章 400系列采集站检修技术研究

3.1 电路图的绘制

3.1.1 电源电路图的绘制

3.1.2 滤波电路图的绘制

3.2 野外测试程序的开发

3.2.1 现状分析

3.2.2 串口通讯的实现

3.2.3 超级终端参数设置

3.2.4 AC/DC可控电源的研制

3.2.5 通讯测试接口制作

3.2.6 检修中的应用

3.3 实用工具的研制

3.3.1 采集站道阻抗测试器

3.3.2 防水温控密封测试仪

3.3.3 采集站检修工具

3.4 检修流程

第四章 应用效果

4.1 取得的成果

4.2 经济效益

第五章 结论与认识

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （2）敦煌盆地可控震源采集技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 前言

1.1 研究目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要研究内容及技术路线

1.4 论文创新点

第二章 敦煌盆地可控震源采集观测方式研究

2.1 敦煌盆地地质背景

2.2 以往观测方式及采集资料分析

2.3 基于压噪的宽线采集观测方式设计

第三章 面向深层的可控震源低频扫描技术研究

3.1 可控震源低频扫描技术优势

3.2 低频补偿低畸变扫描信号设计原理及流程

3.3 可控震源扫描信号设计软件的研发

3.4 低频补偿低畸变扫描信号分析实例

第四章 可控震源质量监控技术及软件研发

4.1 可控震源质量监控软件开发背景

4.2 可控震源质量监控与作业状态分析软件研发

4.3 可控震源质量监控分析实例

第五章 应用效果分析

5.1 2015年敦煌盆地五墩凹陷采集效果分析

5.2 2015年敦煌盆地清台凹陷采集效果分析

第六章 结论与认识

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （3）多参数地震检波器测试仪关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题的研究背景

1.2 地震检波器测试仪的国内外发展现状

1.3 地震检波器测试仪发展方向

1.3.1 基于单片机设计的测试仪概述

1.3.2 低功耗单片机的应用前景

1.3.3 未来地震检波器测试仪发展方向

1.4 课题的研究内容

2 地震检波器的工作原理和测试方法

2.1 地震检波器的结构及工作原理

2.2 地震检波器的基本参数及特点

2.3 地震检波器数学模型分析

2.4 地震检波器的测量原理和测量方法

3 测试仪总体方案和关键技术设计

3.1 传统检波器的参数计算方法

3.2 多参数地震检波器测试仪总体设计

3.3 多参数地震检波器测试仪关键技术分析与设计

3.3.1 宽频地震检波器主要参数计算

3.3.2 失真度测试方法的可行性分析

3.4 本章小结

4 多参数地震检波器测试仪的硬件电路设计

4.1 前置模块

4.1.1 开关逻辑电路

4.1.2 电压跟随器

4.2 信号发生模块设计

4.2.1 DAC1282内部结构

4.2.2 直流激励信号源设计

4.2.3 交流激励信号源设计

4.2.4 电阻测试电路设计

4.3 信号处理模块设计

4.3.1 INA128信号放大电路

4.3.2 OPA1632信号匹配电路

4.3.3 DAC1282直流输出信号处理电路

4.4 通信模块设计

4.5 数据采集系统

4.5.1 ADS1282芯片

4.5.2 ADS1282噪声特性

4.5.3 ADS1282数据采集板

4.5.4 数据采集板接口设计

4.6 电源供电系统设计

4.7 控制系统设计

4.8 PCB电路板设计

4.9 本章小结

5 多参数地震检波器测试仪软件设计

5.1 测试仪软件总体设计

5.2 信号源激励程序设计

5.2.1 DAC1282寄存器配置

5.2.2 直流电压激励程序

5.2.3 交流电压激励程序

5.3 数据采集程序设计

5.3.1 ADS1282命令设置

5.3.2 采样函数

5.4 FLASH存储程序设计

5.5 通信程序设计

5.5.1 串口程序设计

5.5.2 SPI程序设计

5.6 上位机软件设计

5.7 本章小结

6 系统测试及结果分析

6.1 测试仪参数标准

6.2 结果分析

6.2.1 直流参数结果分析

6.2.2 交流参数结果分析

7 总结与展望

8 参考文献

9 致谢

#### （4）大功率电火花震源的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外电火花震源的研究和应用现状

1.3 论文研究的主要内容

第2章 大功率电火花震源的设计方案

2.1 电火花震源的基本原理

2.2 电火花震源水中放电机理

2.3 放电电路模型

2.4 电火花震源的设计框图

2.5 电火花震源电气接线图示

第3章 电火花震源硬件模块

3.1 电火花震源充电回路设计

3.1.1 电容充电原理

3.1.2 逆变调压模块

3.1.3 电抗器和升压变压器

3.1.4 电火花震源控制测量系统

3.1.5 三相整流桥

3.2 电火花震源放电回路

3.2.1 电容器组

3.2.2 放电开关

3.2.3 放电电缆

3.2.4 放电电极

3.2.5 电火花震源同步输出方式

第4章 电火花震源在VSP测井中试验效果

4.1 VSP技术概述

4.2 电火花震源试验方案

4.3 电火花震源数据分析

4.3.1 子波与频谱分析

4.3.2 电火花震源在VSP测井中的效果

第5章 电火花震源在工程勘探中的应用

5.1 应用简介

5.2 地震数据分析

第6章 设计总结与展望

6.1 设计中的亮点

6.2 研究工作建议和展望

参考文献

致谢

个人简介

#### （5）MEMS数字检波器设计与性能研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 数字检波器的发展

1.2.1 检波器国内外研究现状

1.2.2 数字检波器的发展趋势

1.3 课题研究的目的与意义

1.3.1 课题研究的目的

1.3.2 课题研究的意义

1.4 论文主要内容和结构

1.4.1 论文主要内容

1.4.2 论文结构编排

2 数字检波器关键检测技术研究

2.1 数字检波器工作机理

2.2 地震波在地层的传播特征

2.2.1 地震波特征理论基础

2.2.2 地质结构建模分析

2.3 MEMS传感器理论建模分析

2.3.1 传感器的构造

2.3.2 MEMS传感器建模分析

2.4 地质勘探对检波器性能的要求

2.5 数字检波器设计总体方案

2.5.1 设计原则

2.5.2 设计指标

2.5.3 系统方案构架

2.6 本章小结

3 传感器信号调理电路及电源电路设计

3.1 电路设计方案

3.2 电路设计仿真环境

3.3 传感器工作电路设计

3.3.1 传感器结构参数分析

3.3.2 传感器工作电路设计

3.3.3 传感器特征分析

3.4 信号调理电路设计

3.4.1 去偏置电路设计

3.4.2 信号放大电路设计

3.4.3 滤波电路设计

3.4.4 调理电路PCB设计

3.5 电源电路设计

3.5.1 电源电路需求分析

3.5.2 电源电路设计

3.6 传感器调理电路测试

3.7 本章小结

4 数字采样及控制传输电路设计

4.1 数字采样与传输系统设计方案

4.2 硬件电路设计

4.2.1 A/D转换电路设计

4.2.2 SDRAM电路设计

4.2.3 RS485电路设计

4.2.4 FPGA电路设计

4.3 系统逻辑设计

4.3.1 A/D转换控制器设计

4.3.2 SDRAM控制器设计

4.3.3 RS485通信控制器设计

4.3.4 通信协议制定

4.4 系统具体实现与测试

4.5 本章小结

5 数字检波器测试与性能研究

5.1 系统测试原理

5.2 系统性能测试

5.2.1 参数测试

5.2.2 现场检测试验

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

A. 作者在攻读学位期间发表的论文

B. 作者在攻读硕士学位期间申请的相关专利目录

C. 作者在攻读硕士学位期间参加的相关科研项目

#### （6）嵌入式多功能地震检波器测试仪的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 地震检波器测试仪的发展及现状

1.2.1 国内外检波器测试仪发展现状调研

1.2.2 基于嵌入式系统的检波器测试仪的研究现状

1.3 嵌入式技术发展及测试仪发展方向

1.3.1 嵌入式技术概述

1.3.2 未来地震检波器测试仪发展方向

1.4 课题研究的主要内容

2 地震检波器测试仪的理论研究

2.1 地震检波器的理论基础

2.2 地震检波器的主要参数及特点

2.3 检波器测试仪的测量原理及测试方法的研究

2.3.1 自然频率,灵敏度和阻尼的测量方法

2.3.2 直流电阻和谐波失真的测量方法

3 多功能地震检波器测试仪的总体方案研究设计

3.1 检波器的参数计算方法

3.1.1 传统地震检波器的主要参数计算

3.1.2 宽频地震检波器主要参数计算

3.2 多功能检波器测试仪总体方案设计

3.3 多功能检波器测试仪的测量环境和温度补偿

3.3.1 电磁噪声

3.3.2 机械噪声

3.3.3 温度补偿

4 多功能测试仪的硬件系统设计

4.1 前置电路设计

4.1.1 模拟开关介绍

4.1.2 输入信号隔离

4.2 信号源激励模块设计

4.2.1 直流和脉冲电压的产生

4.2.2 正弦波激励设计

4.3 信号处理电路设计

4.3.1 输入信号处理电路

4.3.2 响应信号处理电路

4.4 数据采集设计

4.4.1 AD7634介绍

4.5 微处理器选型及设计

4.6 嵌入式处理器设计

4.6.1 ARM微处理器概述及选型

4.6.2 ARM系统板主要特点

4.6.3 ARM系统板的使用方法

4.7 通讯信号隔离

4.8 硬件电源系统设计

4.9 PCB电路板设计

5 多功能测试仪的软件设计

5.1 检波器测试仪软件的总体设计

5.1.1 串行口SPI介绍

5.1.2 软件开发平台介绍

5.1.3 测试系统的控制主程序设计

5.2 信号源激励控制程序设计

5.2.1 直流电压激励信号发生程序

5.2.2 交流电压激励信号发生程序

5.3 数据采集控制程序设计

5.4 通讯程序设计

6 多功能检波器测试系统测试及结果分析

6.1 检波器测试精度实验及结果分析

6.2 直流电阻测试验证

6.3 动态指标测试验证

6.4 失真度测试验证

7 总结与展望

7.1 课题的总结

7.2 展望

8 参考文献

9 攻读硕士学位期间发表学位论文情况

10 致谢

#### （7）跨国物探企业供应链管理现状及对策研究（论文提纲范文）

1、引言

1.1本文研究的背景及意义

1.1.1背景

1.1.2意义

1.2可行性分析

1.3论文的创新点

1.4论文局限性

1.5研究的方法

1.6国内外关于跨国物探企业供应链管理的研究综述

1.6.1国内研究情况

1.6.2国外研究情况

1.7结构安排

2、跨国物探企业供应链管理概述

2.1供应链管理概述

2.1.1供应链及供应链管理概念的演变

2.1.2供应链管理内容

2.1.3供应链管理特点

2.1.4供应链管理原则

2.1.5跨国物探企业供应链管理特点

2.1.5.1跨国物探企业的业务特点

2.1.5.2跨国物探企业供应链管理的特点

2.1.6跨国物探企业和其他企业供应链管理的差异分析

2.1.6.1供应链管理的内容及过程差异

2.1.6.2采购市场资源可得性及竞争程度差异分析

2.1.6.3物流资源差异分析

2.1.6.4仓储策略差异分析

2.2跨国物探企业供应链管理现状分析

2.2.1BGP供应链现状实证分析

2.2.1.1供应链管理组织框架

2.2.1.2供应链运行状况

2.2.1.3物资采购及消耗状况

2.2.1.4物资供应商分析

2.2.1.5物资运输商分析

2.2.1.6仓储分布及资源利用情况分析

2.2.1.7对现有业务主要地区进行PESTEL分析

2.2.2跨国物探企业供应链管理的问题分析

2.2.2.1需求特点带来的供应问题

2.2.2.2设备物资综合利用问题

2.2.2.3信息平台及沟通效率问题

2.2.2.4供应链成员内部及之间的整合问题

2.2.3确立跨国物探企业供应链管理的目标

2.2.4明确跨国物探企业供应链管理的具体任务

2.2.4.1组织保障

2.2.4.2企业内部管理体制机制保障

2.3跨国物探企业供应链优化策略

2.3.1建立客户导向型供应链

2.3.2建立优化资源配置的供应链管理模式

2.3.3采购策略

2.3.3.1确立全寿命总成本最优的采购目标

2.3.3.2实施集中采购, 追求总成本最优

2.3.4物流优化策略

2.3.4.1充分认识物流管理在供应链管理中的地位

2.3.4.2明确跨国物探企业物流管理的任务

2.3.4.3从运输管理中赢得效率和效益

2.3.4.4优化仓储布局与配送管理

2.3.5库存优化策略

2.3.6保证资产安全的策略

2.3.7建立供应链管理绩效评价体系

2.3.7.1总成本占比指标

2.3.7.2供应链运转速度

2.3.7.3库存周转速度

2.3.7.4单位资产累积挣值

3、结论

#### （8）地震检波器测试仪的研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 地震勘探和地震波器检测试技术

1.2 地震检波器测试仪的发展

1.2.1 国内外现状

1.2.2 嵌入式检波器测试仪

1.3 论文研究内容

第二章 地震检波器原理及测试方法

2.1 地震检波器简介

2.1.1 地震检波器的发展

2.1.2 常用的地震检波器

2.1.3 地震检波器的基本原理及特性参数

2.2 地震检波器性能参数的测试原理

2.2.1 自然频率、阻尼比及灵敏度

2.2.1.1 共振法

2.2.1.2 交流信号激励法

2.2.1.3 直流激励法

2.2.2 失真度

2.2.3 直流电阻、漏电电阻

2.3 检波器参数测量和计算方法

2.3.1 阻尼比

2.3.2 自然频率

2.3.3 灵敏度

2.3.4 直流阻抗

2.3.5 漏电电阻

2.3.6 失真度

第三章 地震检波器测试仪总体方案

3.1 地震检波器测试仪总体设计框图

3.2 测试仪的硬件组成

3.2.1 ARM的选择

3.2.2 嵌入式操作系统

3.2.3 激励信号源

3.2.4 触摸液晶显示的选择

3.2.5 存储器的选择

3.3 直流激励法分析及改进

3.3.1 直流激励法对参数测试误差的影响

3.3.2 直流激励测试方法改进

3.4 提高阻抗测试精度的电路研究

3.4.1 直流电阻

3.4.2 绝缘电阻

3.5 本章小结

第四章 地震检波器测试仪软硬件设计

4.1 S3C2410的结构性能

4.1.1 S3C2410的处理器性能

4.1.2 S3C2410的内部结构

4.2 前置电路设计

4.2.1 切换电路设计

4.2.2 输入电路

4.3 信号采集电路设计

4.3.1 程控前置放大电路

4.3.2 AD转换

4.3.3 模数转换电路

4.4 激励信号源设计

4.5 处理器及外围电路设计

4.5.1 复位电路

4.5.2 存储器接口电路

4.5.3 显示及触摸屏设计

4.5.4 USB、串口等通信接口设计

4.5.5 电源设计

4.6 软件设计

4.6.1 软件系统总体设计流程

4.6.2 系统开发环境

4.6.3 Linux 操作系统的移植

4.6.4 系统软件的设计

第五章 实验研究

5.1 阻抗测试电路实验验证

5.1.1 实验准备仪器

5.1.2 测试实验原理框图

5.1.3 直流阻抗测试实验

5.1.4 漏电阻抗测试实验

5.2 模数转换及数据传输实验

5.3 检波器测试仪的加工制作和测试结果分析

第六章 总结与展望

6.1 课题总结

6.2 课题展望

致谢

参考文献

攻读学位期间所发表的论文

#### （9）地震勘探数据的格式及储存介质的分析与研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的目的和意义

1.2 研究现状

1.3 研究内容

1.4 研究方法和技术路线

1.5 完成的主要工作量

第二章 地震勘探仪器的发展史

2.1 地震勘探仪器的发展史

2.1.1 第一代：模拟光点记录仪

2.1.2 第二代：模拟磁带记录地震仪

2.1.3 第三代：数字磁带记录地震仪

2.2 遥测地震仪

2.2.1 遥测地震仪的几项关键技术

2.2.2 遥测地震仪的优越性

2.3 大庆油田地震勘探仪器发展历程

2.4 408UL 和 428XL 地震勘探仪

2.4.1 408UL 工作原理简介

2.4.2 428XL 地震采集系统

第三章 地震数据格式

3.1 SEG-D 格式

3.1.1 SEG-D 各版本的特点

3.1.2 SEG-D 格式磁带结构分析

3.2 SEG-Y 数据格式

3.3 道块数据格式

3.4 利用文件拷贝实现数据格式转换

3.4.1 实现数据格式转换的具体步骤

第四章 地震勘探采集数据资料的储存介质

4.1 地震勘探常用磁带机

4.2 IBM-3592 磁带机的冗余路径接管功能

4.2.1 冗余路径设置

4.3 NAS

4.3.1 NAS 分类

4.3.2 NAS 备份的特点

4.3.3 NAS 在 428XL 地震勘探仪上的应用

结论

致谢

参考文献

攻读学位期间所发表的论文

详细摘要

#### （10）DSU3三分量数字采集单元的分析与研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的目的和意义

1.2 研究现状

1.3 研究内容

1.4 研究方法和技术路线

1.5 完成的主要工作量

第二章 模拟检波器

2.1 模拟检波器的发展概述

2.2 模拟检波器的分类

2.2.1 超级检波器

2.2.2 光纤检波器

2.2.3 陆用压电检波器

2.2.4 涡流检波器

第三章 数字检波器

3.1 国内外数字检波器现状

3.2 数字检波器的应用情况

3.3 MEMS 数字检波器

3.3.1 MEMS 机械系统结构

3.3.2 MEMS 传感器工作原理分析

3.3.3 ASIC 电路分析

3.4 ∑△A/D 转换器

3.4.1 A/D 转换器的特点

3.4.2 ∑△A/D 转换器结构与基本工作原理

3.4.3 过采样技术

3.4.4 ∑△A/D 转换器的噪声整形技术

3.4.5 数字抽取滤波器

第四章 DSU3

4.1 DSU3 数字检波器的主要性能指标

4.2 DSU3 的测试

4.2.1 DSUT428 测试系统

4.2.2 DSU3 与 428XL 中央控制单元

4.3 DSU3 电磁干扰的分析

结论

致谢

参考文献

攻读学位期间所发表的论文

详细摘要

### 四、检波器串维修工具的制作与应用（论文参考文献）

- [1]400系列采集站检修技术研究与应用[D]. 陈华青. 中国石油大学(华东), 2017(07)

- [2]敦煌盆地可控震源采集技术研究[D]. 张剑. 中国石油大学(华东), 2017(07)

- [3]多参数地震检波器测试仪关键技术研究[D]. 苏晓剑. 天津科技大学, 2017(03)

- [4]大功率电火花震源的研究与设计[D]. 吴漩流. 长江大学, 2016(02)

- [5]MEMS数字检波器设计与性能研究[D]. 申晓青. 重庆大学, 2016(03)

- [6]嵌入式多功能地震检波器测试仪的研究[D]. 丁勇. 天津科技大学, 2015(07)

- [7]跨国物探企业供应链管理现状及对策研究[J]. 刘进兴,王其中,李庆喜. 石油石化物资采购, 2014(12)

- [8]地震检波器测试仪的研制[D]. 岳春雷. 西安石油大学, 2014(07)

- [9]地震勘探数据的格式及储存介质的分析与研究[D]. 金辉. 西安石油大学, 2014(05)

- [10]DSU3三分量数字采集单元的分析与研究[D]. 杨勇. 西安石油大学, 2014(05)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9a84449cf78cb674fad0ad0b.html