# 极端运行方式集论文-付俊杰,杜喜来

导读:本文包含了极端运行方式集论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:输电线路,发电机组,恶劣天气,安全稳定运行

### 极端运行方式集论文文献综述

付俊杰,杜喜来[1]（2013）在《极端天气下托电公司发电机组的运行方式》一文中研究指出近年来全国恶劣天气频发,对输电线路及发电厂的稳定运行造成巨大威胁。针对2012年11月5日托电公司4条送出线路因严重雨雪冰冻灾害3条线路相继跳闸的事故,提出了极端天气下发电机组的运行方式,介绍了厂用电全失时重要电源的恢复措施,以保证发电厂设备安全、稳定运行。(本文来源于《华电技术》期刊2013年10期）

郎平[2]（2009）在《继电保护智能整定系统极端运行方式集研究》一文中研究指出继电保护装置是电力系统最重要的二次设备之一,对电力系统的安全稳定运行起着极为重要的作用,其整定值的计算也是电力系统运行管理中一项必不可少的工作。目前整定计算工作主要由电子计算机辅助完成。经过长时间的发展,整定计算软件已经比较成熟,在继电保护工作的实践中发挥了重要的作用。在高压电网中一些非自适应继电保护,其整定值通过离线计算获得并在运行中保持不变。为了保证装置在变化的系统运行方式下能够正确动作,整定计算中必须考虑各种极端运行方式。为求得合理的极端运行方式,首先要针对待求保护形成系统极端运行方式集,然后对所有运行方式进行故障计算,根据故障计算结果大小选择极端运行方式。为了能够高效合理地建立全面的极端运行方式集,本文提出了以图论思想为基础,通过对环网拓扑图的全面分析,首先查找到包含所要整定保护的所有简单回路,即划定整定计算所需极端运行方式集的查找范围;再采用虚拟支路法确定环路中支路电流的流向,根据支路电流的分布情况,得到简单回路中相对于保护而言所有的关键支路,即确定能够使保护所在环路开环的所有关键支路,其开断有可能使系统处于极端运行方式;最后将所求的关键支路与常见的运行方式按照对保护影响的程度,先后存储到运行方式集中。并以沧州的局部环网为研究对象,应用本文提出的算法建立完整的极端运行方式集,经计算分析,文中所述建立极端运行方式集的方法是正确的。最后,基于文中提出的算法,应用VC++6.0开发工具,在原有的继电保护智能整定系统的基础上,完成了对极端运行方式集模块的可视化实现。将机辅软件生成的计算结果与理论值相对照,有较好的一致性。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2009-03-01）

### 极端运行方式集论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

继电保护装置是电力系统最重要的二次设备之一,对电力系统的安全稳定运行起着极为重要的作用,其整定值的计算也是电力系统运行管理中一项必不可少的工作。目前整定计算工作主要由电子计算机辅助完成。经过长时间的发展,整定计算软件已经比较成熟,在继电保护工作的实践中发挥了重要的作用。在高压电网中一些非自适应继电保护,其整定值通过离线计算获得并在运行中保持不变。为了保证装置在变化的系统运行方式下能够正确动作,整定计算中必须考虑各种极端运行方式。为求得合理的极端运行方式,首先要针对待求保护形成系统极端运行方式集,然后对所有运行方式进行故障计算,根据故障计算结果大小选择极端运行方式。为了能够高效合理地建立全面的极端运行方式集,本文提出了以图论思想为基础,通过对环网拓扑图的全面分析,首先查找到包含所要整定保护的所有简单回路,即划定整定计算所需极端运行方式集的查找范围;再采用虚拟支路法确定环路中支路电流的流向,根据支路电流的分布情况,得到简单回路中相对于保护而言所有的关键支路,即确定能够使保护所在环路开环的所有关键支路,其开断有可能使系统处于极端运行方式;最后将所求的关键支路与常见的运行方式按照对保护影响的程度,先后存储到运行方式集中。并以沧州的局部环网为研究对象,应用本文提出的算法建立完整的极端运行方式集,经计算分析,文中所述建立极端运行方式集的方法是正确的。最后,基于文中提出的算法,应用VC++6.0开发工具,在原有的继电保护智能整定系统的基础上,完成了对极端运行方式集模块的可视化实现。将机辅软件生成的计算结果与理论值相对照,有较好的一致性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 极端运行方式集论文参考文献

[1].付俊杰,杜喜来.极端天气下托电公司发电机组的运行方式[J].华电技术.2013

[2].郎平.继电保护智能整定系统极端运行方式集研究[D].哈尔滨理工大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9b2b56b67fbb92b21d9dd1cd.html