# 辐射场剂量分布论文-李凤霜,张朝,李夏,马永忠

导读:本文包含了辐射场剂量分布论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:后装治疗机,后装治疗室,辐射场,放射防护

### 辐射场剂量分布论文文献综述

李凤霜,张朝,李夏,马永忠[1]（2018）在《后装γ源近距离治疗室内辐射场剂量水平及分布》一文中研究指出目的掌握后装γ源近距离治疗室(简称后装治疗室)内辐射场剂量水平及其分布,为机房的防护设计和改造以及现场人员的放射防护指导提供科学决策。方法以北京市某医院1台RL-HZJ 18型192Ir后装γ源近距离治疗机(后装机)及其治疗室为研究对象,在实际放射源活度为254.7 GBq的情况下,使用AT1121型辐射巡测仪分别测量后装机贮源状态下治疗室内辐射场剂量水平和出束状态下迷路的剂量分布;使用热释光剂量计(TLD)测量患者治疗期间治疗室内关注点的辐射剂量水平。结果后装机贮源状态下距离设备表面5和100 cm处的周围剂量当量率最高值分别为24.0和0.56μSv/h;照射状态下迷路拐口周围剂量当量率为5.4×10~3μSv/h,相应的辐射比率为3.8×10~(-2),迷路内接近入口防护门处为9.4μSv/h,相应的辐射比率为6.8×10~(-5);患者治疗期间治疗室内墙面关注点的辐射比率为(0.235~201.4)×10~(-6)。结论后装治疗室迷路具有明显的防护效果,迷路的设置和治疗室内辐射剂量水平的实时监测是必要的。(本文来源于《职业与健康》期刊2018年15期）

曹宏宝[2]（2015）在《工业料位计辐射场剂量分布研究》一文中研究指出由于工业料位计在使用过程中有可能会出现泄露的现象,那么就会在其附近出现辐射剂量异常区,会直接危害到相关的工作人员及周围环境,因此,很有必要对工业料位计辐射场剂量分布进行研究。本文首先阐述了工业料位计的组成及辐射场形成机理,其次,深入探讨了工业料位计辐射场剂量分布的测量,具有一定的参考价值。(本文来源于《江西建材》期刊2015年18期）

宋艺斌,万骏[3]（2014）在《无锡地区工业X射线探伤辐射场剂量分布》一文中研究指出目的掌握工业X射线探伤辐射场剂量分布,制定相应的防护措施。方法根据无锡地区工业X射线探伤的实际情况,选择主要型号机器,采用常用工作条件和监测点测定剂量分布。结果固定探伤场所周围辐射水平除部分操作门与工件门外较高外其他均符合国家标准要求;开展现场探伤的单位预设的控制区边界检测点辐射水平符合国家标准要求。结论固定探伤房应根据自身工作特点及标准设计,实际工作中注重防护门的屏蔽效果监测;现场探伤操作人员要综合利用时间、距离和屏蔽防护,尽量减少外照射剂量。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2014年04期）

张晓懿,涂彧[4]（2013）在《甲亢患者~(131)I治疗后人体周围辐射场剂量分布》一文中研究指出目的通过测量记录甲亢患者服用131I后不同距离、不同时间,不同方位的辐射剂量当量率,为了解、评估131I治疗甲亢对周围环境的辐射影响提供实验室数据。方法采用电离室巡测仪,随机选取了几例131I治疗的甲亢患者,分别测量服用131I后0 h、2 h、4 h、24 h,48 h距甲状腺部位5 cm、50 cm、100 cm周围产生的辐射剂量当量率,记录测量数据并分析评估对治疗环境的辐射影响。结果经对甲亢患者服用131I后不同距离、不同时间,不同方位的辐射强度的测量,其辐射剂量当量率与131I的用药剂量、时间、距离等因素密切有关。结论131I治疗甲亢在总量控制和辐射防护安全管理到位的条件下并不存在大的辐射安全隐患,确为一种有效的治疗方法。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2013年01期）

杨新芳,赵进沛,段闽江,李秀芹,张强[5]（2012）在《移动CT与普通CT扫描致受检者敏感器官剂量及辐射场分布比较》一文中研究指出目的通过测量移动CT与普通CT扫描所致受检者敏感器官(眼晶体、甲状腺、胸腺、乳腺、小肠、性腺)体表皮肤入射处空气比释动能及辐射场分布情况,了解移动CT和普通CT扫描各自剂量特点,为合理应用及采取防护措施提供科学依据。方法用热释光剂量计(TLD)测量CT受检者六个敏感器官体表剂量和周围环境剂量。结果移动CT扫描致受检者剂量具有新特点,头部扫描眼晶体体表剂量平均为66.6mGy,转换为脑部吸收剂量约为61.62mGy,是普通CT的2.8倍,也高于头部CT扫描的医疗照射指导水平50mGy;邻近投照部位的甲状腺和胸腺处剂量高于普通CT,而乳腺、小肠、性腺和周围环境的剂量低于普通CT。加防护后,相应部位的剂量明显降低。结论应按照移动CT的特性及功能,合理应用,并注重受检者非投照部位的防护。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2012年03期）

杨新芳,张强,赵进沛,李秀芹,杨会锁[6]（2012）在《移动CT扫描受检者敏感器官体表辐射剂量及辐射场分布与防护措施的研究》一文中研究指出目的研究移动CT扫描所致受检者敏感器官(眼晶体、甲状腺、胸腺、乳腺、小肠、性腺)体表部位辐射剂量及辐射场分布情况,为移动式CT的合理应用提供科学依据。方法用热释光剂量计(TLD)测量移动CT受检者6个敏感器官体表剂量和周围环境剂量。结果移动CT扫描的新特点:头部扫描所致受检者眼晶体体表剂量平均为66.620 mGy,转换为脑部吸收剂量为61.624 mGy,高于头部CT扫描医疗照射指导水平50 mGy,射野邻近敏感器官加防护后,相应部位的剂量明显降低,且环境散射剂量也较低。结论应根据移动CT的特性及功能合理使用,同时注重对受检者非投照部位和周围公众的防护。(本文来源于《解放军医药杂志》期刊2012年07期）

万海霞[7]（2012）在《辐射场可视化平台剂量分布快速计算程序开发》一文中研究指出在我国核电站的检修、维护,以及难度较大的核设施退役等工作中,如何使工作人员避免受到不必要的辐射照射,是核行业实现安全运营、提高辐射防护水平的关键问题之一。辐射场可视化融合了辐射防护技术与虚拟现实技术,能够利用计算机模拟辐射场的复杂环境,进行虚拟的实验操作和数据的实时计算与显示。辐射场可视化研究具有直观性、交互性、透明度高、可操作性强等特点,可以成为减少工作人员照射剂量的有效手段之一。实现辐射场可视化的关键技术之一是如何快速地计算出模型空间内大批量空间点的剂量率和照射情况。针对这一问题,本文在国际上通用的点核积分程序QAD-CG的基础之上,优化和扩展了其中不适应辐射场可视化平台中剂量分布计算的部分结构和功能,开发了一套能够快速计算出辐射场剂量分布情况的点核积分程序。该程序耦合了主程序和两个辅助程序,操作起来更加方便快捷；将原有的一次可以计算的剂量点数由若干个点扩展到整个空间,全方位地描述了空间模型；还开发了一个能够自动生成剂量计算点坐标的模块,大大减小了人工输入的工作量,提高了效率；并首次在程序当中引入并行计算,一定程度上提高了运算速度。在对程序进行了严格的模块测试与集成测试之后,选取大亚湾核电站1号机组核岛内NB281房间为模型,计算了该房间内的剂量分布情况,并与MCNP4C程序的计算结果进行了比较,结果表明：新开发的程序与MCNP4C的计算结果最大相对误差为27%,满足辐射场可视化平台对计算精度的要求；在对1287个剂量点进行计算时,计算时间仅为MCNP4C的1/10。该剂量分布快速计算程序已经初步具备了为辐射场可视化平台提供实时、可靠的基础数据的条件。(本文来源于《华北电力大学》期刊2012-03-01）

俞顺飞,刘立明,程金生,郭朝晖,苏旭[8]（2008）在《使用EBT胶片测量伽玛刀放射治疗辐射场的剂量分布》一文中研究指出目的:掌握新型剂量胶片EBT的性能,使用EBT胶片测量伽玛刀放射治疗辐射场的剂量分布,提高立体定向放射治疗的QA精确度和速度。方法:将Farmer型小电离室(PTW-N30015,0.015cc)放在直径160mm的聚苯乙烯球形模体中测量伽玛刀机械零点的剂量率。调节准直器(5mm,10mm和15mm)给KodakXV、EDR和EBT胶片照射适当的剂量。结果:XV、EDR和EBT胶片测量得到的焦点剂量率为219.6cGy/min、260.3cGy/min和250.8cGy/min,与电离室测量得到的焦点剂量率247.8cGy/min相比,相对误差分别为11.4%、5.0%和1.2%。XV和EBT的测量结果与EDR相比,半影参数的最大绝对误差为0.3mm和0.7mm,半高宽参数的最大绝对误差为1.3mm和5.4mm。结论:Gafchromic胶片EBT的能量依赖性低,具有很高的空间分辨率,而且能够自动显影,是测量立体定向放射治疗剂量分布的理想剂量计。(本文来源于《中国医学装备》期刊2008年05期）

俞顺飞[9]（2008）在《放射治疗辐射场剂量分布胶片测量方法研究》一文中研究指出放射治疗在肿瘤治疗中起到了非常重要的作用,为了保证放射治疗的质量和效果,必须验证放射治疗辐射场的剂量分布。胶片与其他探测器相比,具有使用方便,空间分辨率高,能记录完整的二维剂量分布,还能够放置在各种模体中而不用考虑侧向电子不平衡问题等优点。因此胶片是验证先进放射治疗技术(立体定向放射外科手术(SRS)、动态楔型板和调强适形放射治疗(IMRT)等)的剂量分布不可缺少的工具。本文的目的是研究使用胶片测量放射治疗辐射场的剂量分布。以电子直线加速器、X刀、钴60远距离治疗机和伽玛刀放射治疗系统为研究对象,使用胶片(XV、EDR和EBT)和扫描水箱(RFA-300和RTS-200)测量以上放疗设备的放疗辐射场剂量分布,分析比较剂量分布的两个重要参数(半高宽和半影)来评价两种测量方法的一致性。结果分析表明,测量6MV电子直线加速器在标准条件下的辐射场剂量分布参数半高宽和半影,XV、EDR、EBT与RFA-300扫描水箱的测量结果的最大绝对偏差分别是0.5、0.3、0.2mm;测量钴60治疗机标准条件下辐射场剂量分布参数半高宽和半影,XV、EDR、EBT与RTS-200扫描水箱的测量结果的最大绝对偏差分别是2.6、1.3、0.7mm;测量X刀小野辐射场剂量分布参数半高宽和半影,XV、EDR、EBT与RFA-300扫描水箱的测量结果的最大绝对偏差分别是0.5、0.3、0.2mm;测量伽玛刀小野辐射场剂量分布参数半高宽和半影,EBT与EDR的绝对偏差小于0.5mm,XV与EDR的绝对偏差小于3.7mm。说明除去XV胶片在伽玛刀辐射场测量中偏大,叁种胶片剂量计在测量大野和小野的放射治疗辐射场剂量分布中,结果可信,是测量和验证剂量分布的有力工具。总之,本课题比较系统地研究了胶片在放射治疗辐射场剂量分布测量中的应用,对放射治疗剂量的质量控制具有实际应用价值。(本文来源于《中国疾病预防控制中心》期刊2008-05-01）

谢斐[10]（2008）在《工业料位计辐射场剂量分布研究》一文中研究指出随着科学的发展和普及,核技术的优点日益显现,其应用的范围也越来越广,在国民经济和社会生产中的重要地位越发明显。同时,由核技术的推广和应用所带来的辐射环境污染问题也日益严重,已经成为制约、限制核技术发展的主要因素。了解核设施周围辐射剂量场的分布是辐射防护设计工作的前提,具有一定的理论价值和实践指导作用。本文依据射线与物质相互作用的原理以及料位计的结构特点,设计进行了散射障碍物辐射场分布实验,说明散射障碍物辐射场剂量主要是由散射射线贡献。同时,依据工业料位计周围辐射场的特点,对料位计辐射场的空气吸收剂量率进行了多点现场测量。最后,运用MCNP蒙特卡罗计算软件,建立了料位计空间模型,对料位计周围辐射剂量场进行了模拟计算,并与实测结果进行了对比;通过模拟实验测量与MCNP理论计算检验,最后得出料位计周围辐射剂量分布规律。主要研究内容和取得的成果有:(1)依据料位计结构设计散射障碍物实验,研究出料位计辐射场的形成机理,说明散射障碍物辐射场剂量主要来自散射射线的贡献;(2)通过实际点位测量,得出料位计空间辐射剂量的分布情况:在有放射源的一侧,存在一个剂量异常区,异常区范围随源的活度增大而增大。放射源两个侧后方剂量最高,放射源正后方剂量略小;探测器一侧剂量较小;(3)建立料位计模拟模型,运用蒙特卡罗方法对料位计周围空间辐射剂量分布进行模拟,模拟结果与实际测量结果符合,仅少数测点偏差较大。分析导致偏差较大的原因,认为主要是由于仪器测量误差、模型建立误差引起的。(4)依据本次研究成果,建议对料位计的辐射防护设计重点应放在有放射源的一侧,实际生产中工作人员应该避免在有放射源的一侧对仪器进行操作。建立更准确的物理模型对料位计周围辐射场剂量分布进行模拟计算,可以弥补实际测量受环境条件制约的弊端,为辐射防护设计提供更加准确和详细的参考依据。(本文来源于《成都理工大学》期刊2008-05-01）

### 辐射场剂量分布论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于工业料位计在使用过程中有可能会出现泄露的现象,那么就会在其附近出现辐射剂量异常区,会直接危害到相关的工作人员及周围环境,因此,很有必要对工业料位计辐射场剂量分布进行研究。本文首先阐述了工业料位计的组成及辐射场形成机理,其次,深入探讨了工业料位计辐射场剂量分布的测量,具有一定的参考价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 辐射场剂量分布论文参考文献

[1].李凤霜,张朝,李夏,马永忠.后装γ源近距离治疗室内辐射场剂量水平及分布[J].职业与健康.2018

[2].曹宏宝.工业料位计辐射场剂量分布研究[J].江西建材.2015

[3].宋艺斌,万骏.无锡地区工业X射线探伤辐射场剂量分布[J].中国辐射卫生.2014

[4].张晓懿,涂彧.甲亢患者~(131)I治疗后人体周围辐射场剂量分布[J].中国辐射卫生.2013

[5].杨新芳,赵进沛,段闽江,李秀芹,张强.移动CT与普通CT扫描致受检者敏感器官剂量及辐射场分布比较[J].中国辐射卫生.2012

[6].杨新芳,张强,赵进沛,李秀芹,杨会锁.移动CT扫描受检者敏感器官体表辐射剂量及辐射场分布与防护措施的研究[J].解放军医药杂志.2012

[7].万海霞.辐射场可视化平台剂量分布快速计算程序开发[D].华北电力大学.2012

[8].俞顺飞,刘立明,程金生,郭朝晖,苏旭.使用EBT胶片测量伽玛刀放射治疗辐射场的剂量分布[J].中国医学装备.2008

[9].俞顺飞.放射治疗辐射场剂量分布胶片测量方法研究[D].中国疾病预防控制中心.2008

[10].谢斐.工业料位计辐射场剂量分布研究[D].成都理工大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9b876daef1aa422a2c84c2d3.html